Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок # 1. Перечень оборудования, подлежащего поверке и метрологическому контролю № п/п; Наименование оборудования; Количество, шт.; Межповерочный интервал; Место проведения поверки (калибровки). 1; Электрокардиографы различных моделей; 110; 1 год; Помещение Заказчика. 2; Мониторы анестезиолога-реаниматолога различных моделей; 21; 1 год; Помещение Заказчика. 3; Дефибрилляторы портативные c универсальным питанием различных моделей; 52; 1 год; Помещение Заказчика. 5; Дефибриллятор-монитор Zoll M-series; 21; 1 год; Помещение Заказчика. 6; Манометр технический; 1; 1 год; Помещение Исполнителя. 7; Механический тонометр; 66; 1 год; Помещение Заказчика. 8; Мановакуометр МВПЗ-У (для ВК-75); 1; 1 год; Помещение Исполнителя. 9; Электроконтактный манометр ЭКМ-1V-4; 1; 1 год; Помещение Исполнителя. 10; Манометр кислородный; 73; 1 год; Помещение Исполнителя. 11; Гигрометр психометрический ВИТ-2; 23; 2 года; Помещение Исполнителя.

2. Основные требования:

- Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с соответствующей областью аккредитации;

- Наличие аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ;

- Исполнитель оказывает услуги своими силами, с помощью собственных материалов и техники.

- Исполнитель гарантирует, что качество инструментов, приборов, инвентаря, применяемых им для оказания услуг будет соответствовать требованиям ГОСТов и иных нормативных актов.

- Риск случайного повреждения (порчи, утраты) оборудования Заказчика, а также результата услуг, составляющего предмет договора, до сдачи оказанных услуг Заказчику несет Исполнитель.

- Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования Заказчика во время оказания услуг, а также его прочность, устойчивость и надёжность после сдачи оказанных услуг Заказчику.

- Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика или иных лиц по пути прохода к месту или на месте оказания услуг, в том числе за возникновение пожара в результате оказания услуг на объектах Заказчика или иных лиц.

-. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008г. №102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений», ПР50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений», ПР50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.

-  Исполнитель» обеспечивает свой работающий персонал спецодеждой, средствами защиты, исправными инструментами и приспособлениями

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных услуг и свидетельства о поверке средств измерений или сертификаты о метрологическом контроле состояния, в соответствии с видом оказанных услуг.

- Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ, оказываемых услуг стандартам и нормам, действующим в Российской Федерации.