## Sheet1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300120011000040 от «22» декабря 2011 года
Техническое задание
на реактивы (средства диагностические)
№ | Наименование товара, его функциональные и качественные характеристики | Ед. Изм. | Кол- во
1 | Картридж для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/глюкозы/молочной кислоты, 150образцов 150образцов, предназначен для определения газов в крови, Na+, К+, Са2+, гематокрита, глюкозы и лактата. Срок годности- 4 месяца. Температура хранения +2+25 град. | шт. | 5
2 | Пробирка для взятия капиллярной крови 200мкл Размер- не более 40*11мм Объём- 2мл. Материал- полипропилен. Конструкция- цилиндрическая круглодонная, крышка интегрирована в корпус с фиксирующим механизмом, матовый участок на корпусе для маркировки. Антикоагулянт- мелкодисперсный К2ЭДТА на поверхности дна. Количество в уп.-100шт. | уп. | 10
3 | Изотонический раствор Medonic M Объём флакона- 20л. рН реагента- в пределах 7 0,1. Осмоляльность- в пределах 300 10мОсм/кг. Электропроводность- в пределах 17,75 0,25 мСим/см. Фон по PLT- не более 5л-1. Фон по RBC- не более 5л-1. Общее микробное число- не более 5 КОЕ/100мл. Концентрация буферных веществ- не более 0,5%. Внешний вид- бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности- не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 исслед.) | уп. | 2
4 | Лизирующий раствор Medonic M Объём флакона- не более 5 л. рН реагента- в пределах 7,0 0,2. Осмоляльность- в пределах 230 10мОсм/кг. Электропроводность- в пределах 14,5 0,5 мСим/см. Фон по PLT- не более 2л-1. Фон по RBC- не более 2л-1. Общее микробное число- не более 5 КОЕ/100мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований-не более 0,5%. Общая концентрация солей- не более 1,5%. Внешний вид- бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности- не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 исслед.) | уп. | 1
5 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации Объём флакона- не менее 4,5мл. Упаковка- термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее 24ч. Аттестат на гематологический анализатор Medonic M-series по 16 параметрам. Количественные параметры СВС: RBC, в интервале 2,53+ 0,12x10^12л-1; WBC, в интервале 3,8+ 0,12x10^9л-1; PLТ, в интервале 92+ 15x10^9л-1. Концентрация HGB, в интервале 63+ 3г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты производства- не менее 110 дней. Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. | шт. | 1
6 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации Объём флакона- не менее 4,5мл. Упаковка- термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее 24ч. Аттестат на гематологический анализатор Medonic M-series по 16 параметрам. Количественные параметры СВС: RBC, в интервале 2,53+ 0,12x10^12л-1; WBC, в интервале 3,8+ 0,12x10^9л-1; PLТ, в интервале 92+15x10^9л-1. Концентрация HGB, в интервале 63+ 3г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты производства- не менее 110 дней. Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. | шт. | 1