Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 22 декабря 2011 года №0356300079211000258

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание технологического оборудования пищеблоков

| № | Наименование и место нахождения оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Вид работ |  |
| 1 | Котел варочный (ул. Лебедева, 44 -2шт., ул. Бушмакина, 19 - 1шт.) | 4 категория |
|  | Технический осмотр |  |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл. кабеля, автомата, пускателя, терморегулятора. | ежемесячно |
|  | Проверка герметичности гидравлической системы | ежемесячно |
|  | Корректировка режимов работы автоматики и настройка манометра | 1 раз в 6 месяцев |
| 2 | Эл. Плита (ул. Лебедева, 44 -4шт., ул. Бушмакина, 19 - 3шт.) | 4 категория |
|  | Технический осмотр |  |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл.кабеля,автомата,пускателя,терморегулятора,тенов,переключателей | ежемесячно |
| 3 | Электросковорода (ул. Лебедева, 44) | 3 категория |
|  | Технический осмотр |  |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл. кабеля, автомата, пускателя, терморегулятора, тенов, переключателей | ежемесячно |
| 4 | Шкаф пекарский (ул. Лебедева, 44 -1шт., ул. Бушмакина, 19 - 1шт.) | 4 категория |
|  | Технический осмотр |  |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл. кабеля, автомата, пускателя, терморегулятора, тенов, переключателей | ежемесячно |
| 5 | Шкаф жарочный (ул. Лебедева, 44) | 3 категория |
|  | Технический осмотр |  |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл.кабеля, автомата, пускателя, терморегулятора, тенов, переключателей | ежемесячно |
| 6 | УКМ (универсальная кух.маш.) +МОК (картофелечистка) + МИМ (мясорубка) +МПР(овощерезка) (ул. Лебедева, 44 - 8шт., ул. Бушмакина, 19 - 3шт.) |  |
|  | Технический осмотр |  |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл. кабеля, автомата, пускателя, переключателей | ежемесячно |
|  | Текущий ремонт. Замена смазки, проверка замена подшипников. Подтягивание ремней привода. | 1 раз в 6 месяцев |
| 7 | ШХ-1.4;ШХ-0.5;СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ (ул. Лебедева, 44 -10шт., ул. Бушмакина, 19 - 3шт.) |  |
|  | Технический осмотр | ежемесячно |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл. кабеля, автомата, пускателя, переключателей | ежемесячно |
|  | Проверка герметичности системы и измерение давления | ежемесячно |
|  | проверка параметров процессора | ежемесячно |
|  | Продувка промывка конденсатора | ежемесячно |
| 8 | Камеры (ул. Лебедева, 44 -4шт., ул. Бушмакина, 19 - 1шт.) |  |
|  | Технический осмотр | ежемесячно |
|  | Проверка напряжения в сети.Заземления | ежемесячно |
|  | Подтягивание контактов соединения эл. кабеля, автомата, пускателя, переключателей | ежемесячно |
|  | проверка параметров процессора | ежемесячно |
|  | Продувка промывка конденсатора | ежемесячно |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                         О.Г. Токмакова