УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку сырья и продуктов лекарственных растительных и животных,

препаратов биологических, материалов и средств медицинских

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Поставка сырья и продуктов лекарственных растительных и животных, препаратов биологических, материалов и средств медицинских. |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 280 000,00 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора определена как минимальное число из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями гражданско-правового договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | По заявке Заказчика со дня заключения Договора по май 2012 года включительно. Товар поставляется на склад Заказчика партиями согласно заявке, составленной Заказчиком и доведенной в согласованной форме до Поставщика не менее чем за 3 рабочих дня до момента поставки. Продукция, отсутствующая в заявке, не принимается и не оплачивается Заказчиком. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи Заказчику. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Датой поставки товара считается отметка Заказчика о дате приемки товара на накладной. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по гражданско-правовому договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком гражданско-правовом договоре. Оплата по гражданско-правовому договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, монтаж, установку, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика, уборку и вывоз материала упаковки оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении гражданско-правового договора. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной гражданско-правовым договором. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором количества товара и иных условий исполнения гражданско-правового договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по гражданско-правовому договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора |  | При заключении гражданско-правового договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение гражданско-правового договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.01.2012г. 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.01.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 16.01.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или - договора поручительства или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 2% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; за поставку товара ненадлежащего качества; - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения договора и признания участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, гражданско-правовой договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. - При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение 15 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по гражданско-правовому договору поставщиком в части: - - нарушения сроков поставки товара полностью или его части; - - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); - - поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; - - за поставку товара ненадлежащего качества. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора (Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.» (Извещение от «___» ______ , № ___). Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в Приложения №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога (Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, указаны в рекомендуемой форме договора залога (Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме).. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 | Указать |
|  | 6 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать |
|  | 10 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 11 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 13 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать |
|  | 14 | Количество, фл. | 25 | Указать |
| 2 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1000 | Указать |
|  | 6 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 7 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 8 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 9 | -плазма | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать |
|  | 13 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать |
|  | 14 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 2 | Указать |
| 3 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1000 | Указать |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер-субстрат, таб. | 10 | Указать |
|  | 13 | -ферментативный реагент, таб. | 5 | Указать |
|  | 14 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 | Указать |
|  | 15 | -антикоагулянт, таб. | 10 | Указать |
|  | 16 | Состав буфера-субстрата: |  |  |
|  | 17 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1 | Указать |
|  | 18 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50.0 | Указать |
|  | 19 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75 | Указать |
|  | 20 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 21 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 | Указать |
|  | 22 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 | Указать |
|  | 23 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 24 | -глюкоза, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 25 | Состав антикоагулянта: |  |  |
|  | 26 | -натрия хлорид, г/л | 9 | Указать |
|  | 27 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02 | Указать |
|  | 28 | Количество, уп. | 18 | Указать |
| 4 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 600 | Указать |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать |
|  | 13 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать |
|  | 14 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 15 | Состав трасформирующего реагента: |  |  |
|  | 16 | -натрий углекислый кислый, г | 1.0 | Указать |
|  | 17 | -калий железосинеродистый, г | 0.2 | Указать |
|  | 18 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 19 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать |
|  | 20 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать |
|  | 21 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать |
|  | 22 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать |
|  | 23 | Количество, уп. | 26 | Указать |
| 5 | 1 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 250 | Указать |
|  | 6 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12 | Указать |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 | Указать |
|  | 11 | -контрольный раствор с нормальной конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 | Указать |
|  | 12 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 | Указать |
|  | 13 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 6 | 1 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт | 40000 | Указать |
| 7 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав раствора: |  |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50,0 | Указать |
|  | 8 | Количество, фл. | 1 | Указать |
| 8 | 1 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 8 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 | Указать |
| 9 | 1 | Основной фуксин Циля | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 950,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 1 | Указать |
| 10 | 1 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | -раствор сафранина (концентрат), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 8 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 11 | 1 | Реагент для подсчета лейкоцитов ручным методом в камере Горяева | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 500,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, фл. | 2 | Указать |
| 12 | 1 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Ширина бумаги, мм | 110.0 | Указать |
|  | 6 | Длина рулона, м | 30.0 | Указать |
|  | 7 | Количество, рулон | 15 | Указать |
| 13 | 1 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Наружная намотка термического слоя | Наличие |  |
|  | 6 | Ширина бумаги, мм | 57.0 | Указать |
|  | 7 | Длина рулона, м | 20.0 | Указать |
|  | 8 | Количество, рулон | 6 | Указать |
| 14 | 1 | Реагент для срочной очистки анализаторов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | -водный раствор фосфата натрия, г/л | 5.0 | Указать |
|  | 7 | -водный раствор сульфата натрия, г/л | 5.0 | Указать |
|  | 8 | -консервант, г/л | 1.0 | Указать |
|  | 9 | -протеолитический фермент, г/л | 12.0 | Указать |
|  | 10 | -красители, г/л | 0.02 | Указать |
|  | 11 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 12 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 15 | 1 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 | Указать |
| 16 | 1 | Электрод Са++ для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 17 | 1 | Электрод Cl- для анализатора электролитов крови АЭК-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 18 | 1 | Электрод сравнения 1,0 М проточный для анализатора электролитов крови АЭК-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 19 | 1 | Электрод pO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 20 | 1 | Электрод pH для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 21 | 1 | Электрод pеферентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 22 | 1 | Сульфосалициловая кислота 2-водная | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, кг | 1.0 | Указать |
| 23 | 1 | Кюветы для фотометрии | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 100 | Указать |
|  | 6 | Габаритные размеры, мм | 10 х 10 х 45 | Указать |
|  | 7 | Длина оптического пути, мм | 10.0 | Указать |
|  | 8 | Материал кюветы | Полистирол | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 24 | 1 | 15-секционные мультикюветы для биохимического полуавтоматического анализатора Clima MC-15 (RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 50 | Указать |
| 25 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 10,0 -200,0 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 | Указать |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 | Указать |
| 26 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 1,0 -10,0 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 96 | Указать |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 | Указать |
| 27 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 1000 - 5000 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 28 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 7 | Количество, л | 5 | Указать |
| 29 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 8 | Количество, л | 5 | Указать |
| 30 | 1 | Камера Горяева для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество сеток | не более 2 | Указать |
|  | 6 | Метод нанесения сетки | Гравировка | Указать |
|  | 7 | Технические характеристики сетки: |  |  |
|  | 8 | -сторона малого квадрата, мм | не более 0,05 | Указать |
|  | 9 | -сторона большого квадрата, мм | не более 0,2 | Указать |
|  | 10 | -сторона сетки, мм | не более 3,0 | Указать |
|  | 11 | Количество, шт | 6 | Указать |
| 31 | 1 | Карандаш по стеклу синий ( на парафиновой основе) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 | Указать |
|  | 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 | Указать |
|  | 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 | Указать |
|  | 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 150 | Указать |
| 32 | 1 | Карандаш по стеклу красный ( на парафиновой основе) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 | Указать |
|  | 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 | Указать |
|  | 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 | Указать |
|  | 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 50 | Указать |
| 33 | 1 | Маркер лабораторный на спиртовой основе для несмываемой маркировки лабораторных изделий из стекла и полимеров | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Цвет-синий | Наличие |  |
|  | 5 | Толщина линии, не более мм | 1 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 17 | Указать |
| 34 | 1 | Пипетка для определения скорости оседания эритроцитов в приборе СОЭ-метре | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат СИ | Предоставляется с товаром |  |
|  | 6 | Внешний диаметр, не менее мм | 4 | Указать |
|  | 7 | Длина, мм | 174,5 мм | Указать |
|  | 8 | Цена деления, мм | 1 | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 50 | Указать |
| 35 | 1 | Пипетка с одной меткой типа Сали | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Объем, мкл | 20 | Указать |
|  | 5 | Внешний диаметр, не менее мм | 5 | Указать |
|  | 6 | Длина, не менее мм | 150.0 | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 100 | Указать |
| 36 | 1 | Пробирка коническая с винтовой крышкой и делениям, п/п | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Объем, мл | 10 | Указать |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | 17 | Указать |
|  | 6 | Высота, мм | 107 | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 300 | Указать |
| 37 | 1 | Пробирка коническая центрифужная неградуированная стеклянная | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем, мл | 10 | Указать |
|  | 6 | Диаметр, мм | 17 | Указать |
|  | 7 | Высота, мм | 110 | Указать |
|  | 8 | Количество, шт. | 200 | Указать |
| 38 | 1 | Стекло покровное для 2-х сеточной камеры Горяева | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Размеры, мм | 21,0 х 24,0 | Указать |
|  | 5 | Толщина, мм | 0.45 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, уп х шт | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 | Указать |
| 39 | 1 | Очистительный раствор для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 | Указать |
| 40 | 1 | Кондиционирующий раствор для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 | Указать |
| 41 | 1 | Раствор солевого мостика для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 | Указать |
| 42 | 1 | Калибратор 1 (K,Na,Cl,Li) для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 | Указать |
| 43 | 1 | Калибратор 2 (K,Na,Cl,Li) для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 | Указать |
| 44 | 1 | Концентрат системного реагента для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 25 | Указать |
| 45 | 1 | Калибратор глюкозы и лактата для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 10 | Указать |
| 46 | 1 | Сенсор для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Средний ресурс, проб | не менее 12000 | Указать |
|  | 5 | Средний ресурс работы, месяцев | не менее 4 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 47 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 276 | Указать |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 | Указать |
|  | 11 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 | Указать |
|  | 12 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 13 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 | Указать |
|  | 14 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 15 | Состав кофеинового реагента: |  |  |
|  | 16 | -кофеин, ммоль/л | 52.0 | Указать |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104.0 | Указать |
|  | 18 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184.0 | Указать |
|  | 19 | Состав сульфонолового реагента: |  |  |
|  | 20 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29.0 | Указать |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 170.0 | Указать |
|  | 22 | Состав нитритного реагента: |  |  |
|  | 23 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72.0 | Указать |
|  | 24 | Состав разводящего реагента: |  |  |
|  | 25 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154.0 | Указать |
|  | 26 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 27 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5 | Указать |
|  | 28 | Количество, уп. | 2 | Указать |
| 48 | 1 | Мочевина, уреазный фенолгипохлоритный метод для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 400 | Указать |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 12 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 14 | Состав реагента 1: |  |  |
|  | 15 | -стабилизированный раствор уреазы, кЕд/л | 10.00 | Указать |
|  | 16 | Состав реагента 2: |  |  |
|  | 17 | -фенол, мкмоль/л | 106.00 | Указать |
|  | 18 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 0.17 | Указать |
|  | 19 | Состав реагента 3: |  |  |
|  | 20 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 11.0 | Указать |
|  | 21 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 125.0 | Указать |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -мочевая кислота, ммоль/л | 5.0 | Указать |
|  | 24 | Количество, уп. | 5 | Указать |
| 49 | 1 | Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депроинизации | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50 | Указать |
|  | 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50 | Указать |
|  | 12 | -калибратор, фл | 1 | Указать |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 14 | -раствор креатинина, ммоль/л | 17,7 моль/л | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 4 | Указать |
| 50 | 1 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Диаметр диска мембран, не более мм | 57.00 | Указать |
|  | 5 | Толщина мембран, не более мкм | 180.00 | Указать |
|  | 6 | Средний размер пор, не более мкм | 0.22 | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 | Указать |
| 51 | 1 | Спирт солянокислый | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 1 | Указать |
| 52 | 1 | Калибратор 1 (рН) для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 300,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 5 | Указать |
| 53 | 1 | Калибратор 2 (рН) для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 5 | Указать |
| 54 | 1 | Раствор солевого мостика для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 55 | 1 | Промывочный раствор для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 56 | 1 | Очистительный раствор для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 | Указать |
| 57 | 1 | Кондиционирующий раствор для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 58 | 1 | Набор гепаринированных капилляров | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Объем забираемой пробы, мкл | 200 | Указать |
|  | 5 | Фасовка , уп х шт | 1 х 250 | Указать |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 59 | 1 | Бумага для принтера для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 10 | Указать |
| 60 |  | Остаточный срок годности, не менее | 70% | Указать |