Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

## Техническое задание

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Салфетка марлевая медицинская стерильная 10х10 №10).

| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| --- | --- | --- |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Паспорт качества | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Длина, см. | Не менее 10, Не более 11,5 |
| 6 | Ширина, см. | Не менее 10, Не более 11,5 |
| 7 | Количество слоев | не менее 12 |
| 8 | Метод стерилизации | Паровой |
| 9 | Индивидуальная упаковка для каждой салфетки | Соответствие |
| 10 | Количество салфеток в упаковке | Не менее 10 |
| 11 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |
| 12 | Требуемое количество, упаковок | 3 600 |