| № п.п. | Наименование товара | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система инфузионная для переливания растворов | шт. | 9 000 |
| 2 | Cтилет для эндотрахеальной трубки, стерильный CH 14 | шт. | 450 |
| 3 | Электрод мультифункциональный | шт. | 30 |
| 4 | Электрод эндокардиальный для временной стимуляции ЭПВП | шт. | 18 |
| 5 | Электрод для ЭКГ самоклеющийся | шт. | 360 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

А) Требования к товару, параметры и условия требований к товару: система инфузионная для переливания растворов.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Устройство стерильно | Соответствие |
| 5 | Металлический шип (игла к емкости) | Наличие |
| 6 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |
| 7 | Игла для пунктирования вены | Наличие |
| 8 | Диаметр иглы, мм. | Не более 0,8 |
| 9 | Длина иглы, мм. | Не менее 40 |
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Соответствие |
| 11 | Трубка иглы изготовлена из нержавеющей стали | Соответствие |
| 12 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

Б) Требования к товару, параметры и условия требований к товару: стилет для эндотрахеальной трубки, стерильный CH 14.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Материал | гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным ПВХ |
| 5 | Общая длина металлического стержня, мм. | не менее 380 |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 4,7 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 390 |
| 8 | Длина в согнутом состоянии, мм. | не менее 345 |
| 9 | Стерилизация | оксидом этилена |
| 10 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 11 | Срок годности | не менее 5 лет |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | не менее 80 % |

В) Требования к товару, параметры и условия требований к товару: электрод мультифункциональный к дефибриллятору M-series, производства Zoll.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Назначение: - ЭКГ мониторирование - Дефибрилляция - Внешняя транскутанная электрокардиостимуляция | Соответствие |
| 5 | Тип электрода | Взрослый одноразовый |
| 6 | Поляризованные электроды | Наличие |
| 7 | Низкое сопротивление | Соответствие |
| 8 | Верхний электрод: |  |
| 8.1 | Диаметр электрода, см. | не более 16,0 |
| 8.2 | Площадь, электрода, см2 | не более 201,0 |
| 9 | Грудной электрод: |  |
| 9.1 | Длина, см. | не более 16,5 |
| 9.2 | Ширина, см. | не более 13,0 |
| 9.3 | Площадь электрода, см² | не более 210,0 |
| 10 | Кабель для предварительного подключения | Наличие |
| 11 | Длина кабеля, см. | не менее 60 |
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 24 |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | не менее 80 % |

Г) Требования к товару, параметры и условия требований к товару: электрод эндокардиальный для временной стимуляции ЭПВП.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Электрод предназначен для кратковременной передачи стимулирующего электрического сигнала от наружного кардиостимулятора на внутреннюю часть сердца (эндокарда) | Соответствие |
| 5 | Температурный диапазон использования электродов, °С | от плюс 20 до 50°С |
| 6 | Длина, мм. | не менее 890 мм |
| 7 | Диаметр рабочей головки, мм. | не более 1,5 мм |
| 8 | Номинальное напряжение, В | не менее 5,8 В, не более 6,2 В |
| 9 | Электрическое сопротивление электродов постоянному току в номинальных климатических условиях, Ом | не более 100 Ом. |
| 10 | Материал токопроводящей жилы | проволока из сплава Co, Cr, Ni. |
| 11 | Материал изоляции | полиэтилен |
| 12 | Комплектация: | электрод - 1 шт., направитель 1 шт., этикетка 1 шт., паспорт 1 шт. |
| 13 | Гарантийный срок эксплуатации электродов | Не менее 12 мес. |

Д) Требования к товару, параметры и условия требований к товару: электрод для ЭКГ самоклеющийся.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Размер длина, мм. ширина, мм. | не менее 45,0 не более 37,5 |
| 5 | Площадь соприкосновения электрода на коже, мм | Не менее 37х43,5 мм |
| 6 | Фиксирующая площадь электрода, кв. мм. | Не более 1559, не менее 1558 |
| 7 | Площадь геля, кв. мм. | не более 289,5 не менее 288,5 |
| 8 | Площадь сенсора, кв. мм. | не менее 76,5 не более 77,5 |
| 9 | Электропроводный слой | Твердый адгезивный гидрогель |
| 10 | Коннектор | Графитовый, рентгенонегативный |
| 11 | Встречный импеданс | Встречный импеданс 110 Ом |
| 12 | Фоновая разность потенциалов электродов | Фоновая разность потенциалов электродов 5,3 мВ |
| 13 | Устойчивость при длительном пропускании малых токов | Устойчивость при длительном пропускании малых токов 3,0 |
| 14 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до 23 мВ. | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до 23 мВ |
| 15 | Основа | Прозрачная, микропористая, с изображениями логотипа компании. |
| 16 | Профильность основы | Низкопрофильная |
| 17 | Проницаемость основы для воздуха | Воздухопроницаемая |
| 18 | Поднимающийся козырек электрода | Соответствие |
| 19 | Эффективное время функционирования | Не менее 72 часов |
| 20 | Отшелушивающая терка | Соответствие |
| 21 | Датчик Ag/AgCl | Соответствие |
| 22 | Срок годности | Не менее 2 лет |
| 23 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | не менее 80 % |

2. График поставок

| Наименование товара\Месяц | Единица измерения | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер поставки |  | I | II | III | IV | V |  |
| Система инфузионная для переливания растворов | шт. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 9 000 |
| Cтилет для эндотрахеальной трубки, стерильный CH 14 | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
| Электрод мультифункциональный | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Электрод эндокардиальный для временной стимуляции ЭПВП | шт. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| Электрод для ЭКГ самоклеющийся | шт. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 360 |

Поставка осуществляется до 15-го числа месяца согласно графику поставки по согласованной с Поставщиком заявке Заказчика.