Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Система инфузионная для переливания растворов

| № п/п | Требования к товару | Требуемые технические характеристики | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Устройство стерильно | Соответствие |  |
| 5 | Металлический шип (игла к емкости) | Наличие |  |
| 6 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |  |
| 7 | Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
| 8 | Диаметр иглы, мм. | Не более 0,8 |  |
| 9 | Длина иглы, мм. | Не менее 40 |  |
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Соответствие |  |
| 11 | Трубка иглы изготовлена из нержавеющей стали | Соответствие |  |
| 12 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |  |

- Стилет для эндотрахеальной трубки, стерильный CH 14

| № п/п | Требования к товару | Требуемые технические характеристики | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Материал | гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным ПВХ |  |
| 5 | Общая длина металлического стержня, мм. | не менее 380 |  |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 4,7 |  |
| 7 | Длина, мм. | не менее 390 |  |
| 8 | Длина в согнутом состоянии, мм. | не менее 345 |  |
| 9 | Стерилизация | оксидом этилена |  |
| 10 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 11 | Срок годности | не менее 5 лет |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | не менее 80 % |  |

- Электрод мультифункциональный к дефибриллятору M-series, производства Zoll

| № п/п | Требования к товару | Требуемые технические характеристики | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Назначение: - ЭКГ мониторирование - Дефибрилляция - Внешняя транскутанная электрокардиостимуляция | Соответствие |  |
| 5 | Тип электрода | Взрослый одноразовый |  |
| 6 | Поляризованные электроды | Наличие |  |
| 7 | Низкое сопротивление | Соответствие |  |
| 8 | Верхний электрод: |  |  |
| 8.1 | Диаметр электрода, см. | не более 16,0 |  |
| 8.2 | Площадь, электрода, см2 | не более 201,0 |  |
| 9 | Грудной электрод: |  |  |
| 9.1 | Длина, см. | не более 16,5 |  |
| 9.2 | Ширина, см. | не более 13,0 |  |
| 9.3 | Площадь электрода, см² | не более 210,0 |  |
| 10 | Кабель для предварительного подключения | Наличие |  |
| 11 | Длина кабеля, см. | не менее 60 |  |
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 24 |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | не менее 80 % |  |

4. Электрод эндокардиальный для временной стимуляции ЭПВП

| № п/п | Требования к товару | Требуемые технические характеристики | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Электрод предназначен для кратковременной передачи стимулирующего электрического сигнала от наружного кардиостимулятора на внутреннюю часть сердца (эндокарда) | Соответствие |  |
| 5 | Температурный диапазон использования электродов, °С | от плюс 20 до 50°С |  |
| 6 | Длина, мм. | не менее 890 мм |  |
| 7 | Диаметр рабочей головки, мм. | не более 1,5 мм |  |
| 8 | Номинальное напряжение, В | не менее 5,8 В, не более 6,2 В |  |
| 9 | Электрическое сопротивление электродов постоянному току в номинальных климатических условиях, Ом | не более 100 Ом. |  |
| 10 | Материал токопроводящей жилы | проволока из сплава Co, Cr, Ni. |  |
| 11 | Материал изоляции | полиэтилен |  |
| 12 | Комплектация: | электрод - 1 шт., направитель 1 шт., этикетка 1 шт., паспорт 1 шт. |  |
| 13 | Гарантийный срок эксплуатации электродов | Не менее 12 мес. |  |

5. Электрод для ЭКГ самоклеющийся

| № п/п | Требования к товару | Требуемые технические характеристики | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Размер длина, мм. ширина, мм. | не менее 45,0 не более 37,5 |  |
| 5 | Площадь соприкосновения электрода на коже, мм | Не менее 37х43,5 мм |  |
| 6 | Фиксирующая площадь электрода, кв. мм. | Не более 1559, не менее 1558 |  |
| 7 | Площадь геля, кв. мм. | не более 289,5 не менее 288,5 |  |
| 8 | Площадь сенсора, кв. мм. | не менее 76,5 не более 77,5 |  |
| 9 | Электропроводный слой | Твердый адгезивный гидрогель |  |
| 10 | Коннектор | Графитовый, рентгенонегативный |  |
| 11 | Встречный импеданс | Встречный импеданс 110 Ом |  |
| 12 | Фоновая разность потенциалов электродов | Фоновая разность потенциалов электродов 5,3 мВ |  |
| 13 | Устойчивость при длительном пропускании малых токов | Устойчивость при длительном пропускании малых токов 3,0 |  |
| 14 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до 23 мВ. | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до 23 мВ |  |
| 15 | Основа | Прозрачная, микропористая, с изображениями логотипа компании. |  |
| 16 | Профильность основы | Низкопрофильная |  |
| 17 | Проницаемость основы для воздуха | Воздухопроницаемая |  |
| 18 | Поднимающийся козырек электрода | Соответствие |  |
| 19 | Эффективное время функционирования | Не менее 72 часов |  |
| 20 | Отшелушивающая терка | Соответствие |  |
| 21 | Датчик Ag/AgCl | Соответствие |  |
| 22 | Срок годности | Не менее 2 лет |  |
| 23 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | не менее 80 % |  |