- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Предмет и стоимость контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Свердловского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; 1.5. Информация из технического паспорта для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 23.03.2012 |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть дворовой канализации по ул. Льва Шатрова, 28, протяженность 75,3 | Сеть водоотведения |
| 2 | Сеть дворовой канализации по ул. Льва Шатрова, 30 протяженность 111 | Сеть водоотведения |
| 3 | Сеть дворовой канализации по ул. А.Гатауллина, 6а протяженность 76,4 | Сеть водоотведения |
| 4 | Сеть канализации по ул. Г.Хасана, 13 протяженность 95,7 | Сеть водоотведения |
| 5 | Водовод по ул.1-ая Красноармейская от ВК 1-ая Красноармейская,58а до ВК-1 на перекрестке ул. Газеты Звезда и 1-ая Красноармейская. Протяженность 241,5 | Сеть водоснабжения |
| 6 | Ввод ХВС по ул. П.Осипенко, 69 протяженность 48,6 | Сеть водоснабжения |
| 7 | Ввод ХВС по ул. П.Осипенко, 45 протяженность 16,7 | Сеть водоснабжения |
| 8 | Ввод ХВС по ул. Г.Звезда, 75 протяженность 18,0 | Сеть водоснабжения |
| 9 | Сеть дворовой канализации по ул. А.Гатауллина, 10а протяженность 90,1 | Сеть водоотведения |
| 10 | Ввод ХВС по ул. 1-ая Красноармейская, 45, 43 включая транзит по ж/д №43. Протяженность 95,7 | Сеть водоснабжения |
| 11 | Ввод ХВС по ул. Тимирязева, 63 протяженность 20,0 | Сеть водоснабжения |
| 12 | Ввод ХВС по ул. Белинского, 47 протяженность 24,0 | Сеть водоснабжения |
| 13 | Ввод ХВС по ул. Комсомольский проспект, 69 протяженность 83,0 | Сеть водоснабжения |
| 14 | Ввод ХВС по ул. Белинского, 57(Пионерская, 14) протяженность 20,0 | Сеть водоснабжения |
| 15 | Ввод ХВС по ул. Пионерская, 12 протяженность 16,4 | Сеть водоснабжения |
| 16 | Ввод ХВС по ул. Седова, 8 протяженность 22,3 | Сети водоснабжения |
| 17 | Сеть дворовой канализации по ул. А.Гатауллина, 3а протяженность 58,4 | Сети водоотведения |
| 18 | Ввод ХВС по ул. Куйбышева, 167 протяженность 12,3 | Сети водоснабжения |
| 19 | Ввод ХВС по ул. Седова, 6 протяженность 13,0 | Сети водоснабжения |
| 20 | 2 Ввода ХВС по ул. Пионерская, 9 протяженность 14,0 | Сеть водоснабжения |
| 21 | Ввод ХВС по ул. Куйбышева, 72 протяженность 10,8 | Сеть водоснабжения |
| 22 | Ввод ХВС по ул. Куйбышева, 70 протяженность 59,2 | Сеть водоснабжения |
| 23 | Ввод ХВС по ул. Лукоянова, 2 протяженность 27,2 | Сеть водоснабжения |
| 24 | Водовод по ул. Комсомольский проспект от ВК ул. Революции до ВК ул. Пушкина. Протяженность 713,0 | Сеть водоснабжения |
| 25 | Сеть канализации по ул. Белинского, от КК между домами №57, 59 по ул. Белинского до КК напротив здания по ул. Белинского, 67 протяженность 162,3 | Сеть водоотведения |
| 26 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева, 78 протяженность 167,7 | Сеть водоотведения |
| 27 | Ввод ХВС по ул. Куйбышева, 165 протяженность 38,6 | Сеть водоснабжения |
| 28 | Сеть дворовой канализации по ул. Глеба Успенского, 2а протяженность 103,4 | Сеть водоотведения |
| 29 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева,167 протяженность 56,9 | Сеть водоотведения |
| 30 | Сеть дворовой канализации по ул. Куйбышева,165 протяженность 85,7 | Сеть водоотведения |