УТВЕРЖДЕНА

Директор муниципального учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек»

_______________Е.Н.Клешнина

«__»___________2012 г.

Конкурсная документация

о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт

выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина», г.Пермь, ул.Петропавловская, 25

(новая редакция)

город Пермь

2012 год

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек» |
| Место нахождения |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край г.Пермь, ул.Петропавловская, 25 |
| Почтовый адрес |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край г.Пермь, ул.Петропавловская, 25 |
| Адрес электронной почты |  | mukomb2011@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)212-13-91; (342)212-67-41 |
| Контактное лицо |  | По вопросам организации процедуры - Антонюк Яна Владимировна По вопросам к предмету закупки - Димухаметова Людмила Карповна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина», г.Пермь, ул.Петропавловская, 25 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 171 815,34 рублей (один миллион сто семьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать рублей 34 копейки) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | предложения подрядных организаций |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | подробная информация в приложении № 1 «Техническое задание: ведомость объемов работ». |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | подробная информация в приложении № 1 «Техническое задание: ведомость объемов работ». Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| Место и сроки (периоды) выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 25, 1 этаж – абонемент. С момента заключения муниципального контракта – 45 дней. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится после приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего контракта в течение 20 дней со дня приемки работ Заказчиком. |
| Источник финансирования заказа |  | бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ (в том числе выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи, затраты на материалы, привлечение оборудования, необходимого для производства работ, локальным сметным расчетом, средства на оплату труда работников Подрядчика, вывоз мусора, иные расходы которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта) |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | рубль Российской Федерации |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |
| В соответствии со ст.15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или нотариально заверенной копией доверенности. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке: все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства), документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица, директор филиала (представительства), действующий на основании доверенности, иное лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия, является доверенность, подписанная руководителем юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия) |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| 1 | непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица – и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства |  |
| 2 | неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе |  |
| 3 | отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято |  |
| 4 | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
| 1 | опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе, в соответствии с приложением № 2 |  |
| 2 | фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (приложение № 3) |  |
| 3 | полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса |  |
| 4 | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: 4.1. Юридические лица – резиденты Российской Федерации – представляют: 4.1.1 если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель); 4.1.2 если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, то есть документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель); доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 4.1.3 если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица. 4.2. Физические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; 4.3. Физические лица – резиденты Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию, копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 Гражданского кодекса Российской Федерации). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 5 | документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (опыт выполнения аналогичных работ за период с 2005 года по 2011 год): копии договоров, контрактов, соглашений на выполнение аналогичных работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) с техническими заданиями и актами выполненных работ. Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, не является основанием для отклонения заявок на участие в конкурсе, документы рассматриваются только на стадии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |  |
| 6 | копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 7 | решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| 8 | предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта, в соответствии с приложением № 4 |  |
| 9 | документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать словосочетание «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение №_ от __.__.20__» |  |
| 10 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: Лицензия, полученная в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.02.2007 года № 117 «О лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в которой должны быть указаны следующие виды работ: - Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий; - Реставрация памятников каменного зодчества; - Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до ___ часов ___ минут «___» __________ 20__ года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (приложение № 3). Участник размещения заказа декларирует в заявке на участие в конкурсе соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Непредставление какого-либо из документов, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации, за исключением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе |
| Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с приложением № 4 |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, 58590 руб. 77 копеек |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия платежного поручения), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или внесение денежных средств не в полном объеме является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет получателя |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУК «Объединение муниципальных библиотек», л/с 04925010252). ИНН; 5902292600. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь, г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № _ от __.__.20__. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями конкурсной документации. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 час., с 13.00 час. до 17.00 час. местного времени. Участники размещения заказа вправе представить конверты с заявками на участие в конкурсе непосредственно до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, представленные после окончания срока подачи заявок, к рассмотрению не принимаются. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием времени и даты его получения |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614000, г.Пермь, ул.Петропавловская, д. 25, каб. 32 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «28» декабря 2011 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «16» февраля 2012 года непосредственно до времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. - Уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа. - Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе без конверта (приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, дата и номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. - Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются |
| Срок отзыва (изменений) заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| - VIII. Представление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок представления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (приложение № 6) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации участнику размещения заказа. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию |
| Дата начала представления разъяснений |  | «28» декабря 2011 года |
| Дата окончания представления разъяснений |  | - «10» февраля 2012 года |
| - IX. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу: г.Пермь, ул.Кирова,82, 2 этаж, зал заседаний, - «16» февраля 2012 года в 10.00 час. (местное время) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие в заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. - Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. - Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. - Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа |
| - X. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта несоответствия участника размещения заказа требованиям статьи 11 и статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта |
| - XI. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1. Цена контракта, предложенная участником размещения заказа (значимость критерия – 45 %); 2. Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ (значимость критерия – 45 %) оценивается по показателям: - Опыт выполнения аналогичных работ за период с 2005 года по 2011 год. Определяется количеством аналогичных предмету конкурса выполненных работ. Аналогичными предмету конкурса работами признаются производственные работы (ремонтно-реставрационные, противоаварийные) на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, научно-методическое руководство, ведение технического и авторского надзора) на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) не признаются аналогичными предмету конкурса работами. Оценивается по представленным документам: копии договоров, контрактов, соглашений на выполнение аналогичных работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) с техническими заданиями и актами выполненных работ, подписанными со стороны исполнителя и заказчика. В случае отсутствия копий договоров, контрактов, соглашений на выполнение аналогичных работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) с актами выполненных работ и техническими заданиями, участнику размещения заказа по указанному критерию присваивается 0 баллов. 3. Срок предоставления гарантии качества работ (значимость критерия – 10 %). Каждой заявке по каждому критерию оценки присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется по математическим правилам округления до двух десятичных знаков после запятой. Оценка осуществляется по присужденному заявке итоговому рейтингу. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному в конкурсной документации. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Для получения значения в баллах по каждому показателю заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по каждому показателю. 1. По первому критерию. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле: Amax - Ai Rai = --------------- x 100, где Amax Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации, Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый каждой заявке по критерию «цена контракта», умножается на 0,45 (коэффициент значимости, равный значению критерия «цена контракта» в процентах, деленному на 100). При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения муниципального контракта признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. 2. По второму критерию. Предмет оценки. Качество работ и квалификация участника оценивается по показателям:. показатели; значение показателя; количество присуждаемых баллов. опыт выполнения аналогичных работ за период с 2005 года по 2011 год; нет аналогичных работ; 0 баллов. 50 и менее аналогичных работ; 30 баллов. 51 - 99 аналогичных работ; 65 баллов. 100 и более аналогичных работ; 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле: Rci=C1i Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке C1i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю. При оценке заявок, наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса (наибольшее количество выполненных аналогичных работ). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый каждой заявке по данному критерию, умножается на 0,45 (коэффициент значимости, равный значению критерия «Квалификация участника конкурса» в процентах, деленному на 100). При оценке заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ. Если при расчете итогового рейтинга по двум и более заявкам получено одинаковое значение, первое место (и последующие) присваивается заявке (заявкам), полученной ранее других, что определяется по регистрационному номеру конверта. 3. По третьему критерию. Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rgi= Gi-Gmin х100 Gmin Где: Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации Gi – предложение i-ого участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. При оценке заявок, лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. Для получения итогового рейтинга рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию умножается на 0,10 (коэффициент значимости, равный значению критерия «Срок предоставления гарантии качества работ» в процентах, деленному на 100). Совокупная значимость критериев – 100 %. Каждой заявке по каждому критерию оценки присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется по математическим правилам округления до двух десятичных знаков после запятой. Оценка осуществляется по присужденному заявке итоговому рейтингу. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному в конкурсной документации. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер |
| - XII. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта |  | - Победитель открытого конкурса обязан в течение 20 (двадцать) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок, подписать муниципальный контракт и вернуть заказчику. - Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Обеспечение исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрено |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к конкурсной документации

## Техническое задание

1. Для производства работ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия должна позволять выполнять работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, если выполнение этих работ подлежит обязательному лицензированию на территории Российской Федерации.

2. Работы проводятся на основании проектной документации.

3. На этапе заключения муниципального контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить копию действующей лицензии, дающей право на осуществление деятельности по реставрации  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом.

4. Работы выполняются под контролем специалистов, осуществляющих авторский и технический надзор, в соответствии с действующим законодательством.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 | 1,366 |  |
| 2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 потолка | 1,366 |  |
| 3 | Оклейка потолков сеткой паутинкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,366 |  |
| 4 | Обои потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 | -1,544 |  |
| 5 | Сетка стеклянная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м2 | 154,4 |  |
| 6 | Шпатлевка потолка сухой растворной смесью (типа "Ветонит"). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,366 |  |
| 7 | Шпатлевка масляно-клеевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | т | -0,04371 |  |
| 8 | Шпатлевка Ветонит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | т | 0,32784 |  |
| 9 | Установка тяг шириной 200 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м деталей | 1,6336 |  |
| 10 | Стоимость тяг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м | 165 |  |
| 11 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | кг | 13,66 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,366 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,156 |  |
| 14 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 протравленной поверхности | 0,9 |  |
| 15 | Оклейка стен сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,8534 |  |
| 16 | Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 | -2,131 |  |
| 17 | Сетка стеклянная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м2 | 213,1 |  |
| 18 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | кг | 64,87 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 поверхности | 1,8534 |  |
| 20 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | т | -0,01853 |  |
| 21 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | кг | 18,534 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8534 |  |
| 23 | Демонтаж стеновых тяг шириной до 250 мм. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м деталей | 0,4928 |  |
| 24 | Установка стеновых тяг шириной до 250 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м деталей | 0,4928 |  |
| 25 | Тяги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м | 49,77 |  |
| 26 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 п. м изделий | 0,573 |  |
| 27 | Облицовка колонн по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,089 |  |
| 28 | Оклейка колонн сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,089 |  |
| 29 | Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 | -0,1024 |  |
| 30 | Сетка стеклянная паутинка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м2 | 10,24 |  |
| 31 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| 32 | Шпатлевка масляно-клеевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | т | -0,002581 |  |
| 33 | Шпатлевка Ветонит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | т | 0,02136 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 35 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 покрытия | 1,366 |  |
| 36 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 покрытия | 1,366 |  |
| 37 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 | 0,683 |  |
| 38 | Устройство покрытий: из фанеры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 покрытия | 1,366 |  |
| 39 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 1000 м2 | -0,1393 |  |
| 40 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, толщиной 20 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м2 | 139,3 |  |
| 41 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" с двух сторон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: С 2 сторон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,366 |  |
| 42 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 покрытия | 1,366 |  |
| 43 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м2 | -139,3 |  |
| 44 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м2 | 139,3 |  |
| 45 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м плинтуса | 0,445 |  |
| 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м плинтуса | 0,445 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 47 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м борозд | 0,41 |  |
| 48 | Монтаж гофр.трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м | 1,42 |  |
| 49 | Гофр.труба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | м | 142 |  |
| 50 | Затягивание провода в гофр. трубу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м | 1,42 |  |
| 51 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 1000 м | 0,061 |  |
| 52 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 1000 м | 0,081 |  |
| 53 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | шт. | 18 |  |
| 54 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 шт. | 0,1 |  |
| 55 | Розетка с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Текущая цена без индексации | шт | 10 |  |
| 56 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 шт. | 0,47 |  |
| 57 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные 2Х36 с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Текущая цена без индексации | шт. | 47 |  |
| 58 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 59 | Выключатель двухклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Текущая цена без индексации | шт | 2 |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 60 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 61 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 62 | Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м коробок блоков | 0,102 |  |
| 63 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть прил. 15.3. п.12 Примечание п.2. ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0189 |  |
| 64 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | компл. | 1 |  |
| 65 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | компл. | 1 |  |
| 66 | Заделка выбоин в подоконных плитах бетонных площадью до 0,25 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 мест | 0,16 |  |
| 67 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконных плит: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |  |
| Радиаторы |  |  |  |  |
| 68 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 3 кв. 2011г. для домов культуры ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 69 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Погрузка, перевозка ОЗП=5,53; ЭМ=5,53 | тонна | 2,9795 |  |
| 70 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Погрузка, перевозка ОЗП=5,53; ЭМ=5,53 | 1 тонна | 2,9795 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| Итого |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям,

установленным законодательством

Настоящим декларирую, что __________________________________________:

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица – и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) |  |
| Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к конкурсной документации

Предложение

о качестве работ  и иные предложения об условиях исполнения                         муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина», г.Пермь, ул.Петропавловская, 25, а также применимое к данному конкурсу законодательство __________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  ___________________________________________________   _____________, предлагает

(для участников размещения заказа - юридических лиц – наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

выполнять для МУК «Объединение муниципальных библиотек» работы по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина», г.Пермь, ул.Петропавловская, 25 в  соответствии с требованиями технического задания, конкурсной документации и на условиях, представленных в настоящей заявке, которые будут включены в муниципальный контракт.

| № | Наименование показателя | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия исполнения контракта, являющиеся критериями оценки |  |  |
| 1.1 | Начальная максимальная цена контракта, (руб.) | 1 171 815,34 рублей | ______ руб. (указать в скобках прописью) |
| 1.3 | Квалификация участника оценивается по показателям: |  |  |
|  | опыт выполнения аналогичных работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) за период с 2005 года по 2011 год | подтверждающие документы: копии договоров, контрактов, соглашений на выполнение аналогичных работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) с техническими заданиями и актами выполненных работ. | перечень выполненных работ, включающий краткое описание наименования работы, содержания работы, наименование заказчика, период выполнения работы, реквизиты контракта, договора, соглашения и актов выполненных работ (указать, таким образом, чтобы можно было определить количество выполненных работ) |
| 1.2 | Срок предоставления гарантий качества | Минимальное – 24 месяца | ______ (указать срок выполнения работ в календарных днях) |

2. В случае если настоящее предложение будет признано лучшим, обязуемся подписать муниципальный контракт по истечении 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.

3. В случае если настоящее предложение будет лучшим после предложений победителя конкурса (настоящей заявке будет присвоен второй номер), а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями настоящего предложения.

4. Подтверждаем, что в случае уклонения от заключения муниципального контракта извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков.

5. Гарантируем достоверность представленных в настоящей заявке сведений и подтверждаем право заказчика запрашивать уточняющую информацию в отношении _____________________________________________________________.

(наименование участника размещения заказа)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к конкурсной документации

(на фирменном бланке участника размещения заказа)

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

- к конкурсной документации

(на фирменном бланке участника размещения заказа)

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.