| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепломеханическая часть |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Фланцы стальные Ду 40 | ГОСТ 12821-80* |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 2. Трубы стальные электросварные термообработанные | ГОСТ 10704-91* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду 40 (Ф 45*2) | « |  |  | м | 0,7 |  |  |
|  | 3. Переход К 108*45 | ГОСТ 17378-2001* |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 4. Тепловая изоляция трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Антикоррозийное покрытие : комбинированное покрытие | ГОСТ 5631-79* |  |  |  |  |  |  |
|  | краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021 | ГОСТ 25129-82* |  |  | м2 | 0,15 |  |  |
|  | б. Маты прошивные из минеральной ваты б= 30 мм | ГОСТ 21880-94 |  |  | м3 | 0,006 |  |  |
|  | в. Стеклопластик рулонный РСТБ-В | ТУ 6-48-87-92 |  |  | м2 | 0,3 |  |  |