## Лист1
tн | -35
tср | -5.9 | [9 empty] | Табл.1
Nот | 229
Сводная таблица расходов тепла
|  | Строитель- |  | Расчетный расход тепла, Вт/ккал/час |  |  |  |  | Годовой расход тепла, Гдж/Гкал
|  | ный | tвн.
№ | Наименование | объем | ср. | Отопление | Вентиляция | Горячее | Производ- | ИТОГО | Отопление | Вентиляция | Горячее | Производ- | ИТОГО
п/п | объекта | здания, м3 | оС |  |  | водоснаб- | ственные |  |  |  | водоснаб- | ственные
|  | (№ т.п. или |  |  |  | жение | нужды |  |  |  | жение | нужды
аналога)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Капитальный |  | 18 | 325130 | 137650 | 191400 |  | 654180 | 2908.5168 | 1231.8154 | 2901.591 |  | 7041.9232
| ремонт МОУ |  |  | 280285 | 118665 | 165000 |  | 563950 | 694.6541 | 294.2 | 693 |  | 1681.8541
"СОШ № 60"