11.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   РЕШЕНИЯ.

1.Функциональное назначение и состав  объекта.

Раздел проекта  «Технологические решения» выполнен на основании  технического задания на проектирование, а также на основании акта санитарно-эпидемиологического обследования от 25.10.08, подписанного врачом по гигиене детей и подростков И.В.Селивановой и директором школы И.А.Елисеевой, и на основании действующих норм и правил.

Проектом на капитальный ремонт   школы решены вопросы перепланировки и оснащения новым оборудованием  столовой ,учебных кабинетов (частично), вспомогательных  и бытовых помещений.

1.1 Основные технологические параметры

Учреждение размещено на земельном участке в 12830м2. Здание 4-х этажное, построено в 1957г. Школа размещается в 2-х зданиях – в основном здании размещается основная и старшая школа, а начальная – в приспособленных помещениях детского сада по адресу: ул. Лодыгина,16.

Фактическое количество учащихся  в настоящее время – 691, в т.ч. в основном здании- 375 человек. Общее количество классов – 28, в т.ч. в основной школе – 15.

После капитального ремонта  по проекту предполагается количество учащихся начальной школы будет прежним – 316.

Количество классов в основной школе - 12, общее количество учащихся 300 (не более 25 учащихся в каждом классе).

Столовая рассчитана на 132 посадочных места, на 3 посадки.

1.2. Режим работы предприятия.

Занятия в школе проводятся в одну смену.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона”О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Максимальная допустимая величина образовательной нагрузки в зависимости от класса с 1-го по 11-й составляет при 6-дневной неделе – 25 – 36 часов, при 5-дневной неделе – 20 – 33 часа. Продолжительность работы групп продленного дня осуществляется в соответствии с требованиями Минздрава России.

Продолжительность рабочего дня администрации, преподавательского состава, обслуживающего персонала, врачей, работников пищеблока, технического персонала и т.д.  в соответствии со спецификой работы школы.

12.

2.Краткая характеристика организации и технологии производства.

Технологические решения в формате капитального ремонта школы коснутся не всех помещений школы, а некоторых из них:  столовой, спортзале,  кабинеты преподавателей небольшой части классных и вспомогательных помещений и подразделений.

По  1 этажу:

- На первом этаже  предусмотрено размещение гардеробной для учащихся с оборудованием ячеек для каждого класса. Установлены напольные вешалки с крючками для верхней одежды и нишами для уличной обуви на каждого учащегося из расчета – 26 мест на класс.

- Выделен кабинет для размещения заведующих учебной частью на 2 человека.

- Расширены площади медпункта за счет переноса кабинета директора и канцелярии на 2-й этаж. На освободившихся площадях размещаются – кабинет врача, стоматологический кабинет, процедурная и санузел.

- В помещении  бывшей гардеробной предусмотрено размещение учебного кабинета для проведения учебных  занятий ОБЖ (основы безопасности жизни).

- Санитарные узлы оборудованы отдельными кабинами с дверями без запоров. В зоне размещения санитарных узлов выделено помещение уборочного инвентаря с душевым поддоном и раковиной для мытья рук.

- Выполнена перепланировка помещений школьной столовой с организацией рационального размещения рабочих мест и с соблюдением поточности технологических процессов.         Для  столовой выделены дополнительные площади  за счет мастерской и помещений, расположенных в подвале под пристройкой к столовой.

По 2 этажу:

1.  Предусмотрено оснащение кабинета химии современными средствами обучения, а также аппаратами и приборами. Кабинет химии оборудуется специальным демонстрационным столом для преподавателя, вытяжным шкафом, размещаемыми на подиуме  высотой Н=150 мм, с подводкой  воды, электричества, и вытяжной вентиляции; с установкой пульта управления, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер),  школьного щита электроснабжения,  лабораторных столов с подводами воды, канализации и электричества, размещаемых в три ряда. В помещении лаборантской кабинета химии для подготовки химического эксперимента установлены: стол препараторский, металлический шкаф-сейф для хранения реактивов, стенд с комплектом противопожарного инвентаря, дистиллятор с настенной полкой для посуды и шкафы для наглядных пособий.

2. Запроектированы  помещения для администрации: кабинет директора и секретаря (канцелярия), оснащенные комплектами мебели для приема сотрудников и для отдыха, а также: компьютерной техникой, ксероксом, сканером, сейфами, шкафами для одежды и документации.

3. Санитарные узлы оборудованы отдельными кабинами с дверями без запоров. В зоне размещения санитарных узлов выделено помещение уборочного инвентаря с душевым поддоном и раковиной для мытья рук.

13.

По 3 этажу:

- На  площадях бывшего классного помещения разместились: учительская и кабинет заведующего учебной частью.

- Предусмотрено размещение санитарного узла для преподавателей и помещения для личной гигиены девочек на две кабины.

По 4 этажу:

1.  На 4 этаже размещается не эксплуатируемый спортивный зал, перенос его на 1 этаж (что соответствует нормам) или расположить в пристройке (в настоящее время на недостроенную пристройку 80-х годов не выделены средства)  не представляет возможным. Проектом предусмотрено перепланировка помещений спортзала  до возможных габаритов  -  9 х 18м , оснащение спортивным инвентарем.  Спортзал  предназначен для проведения спортивных занятий: волейболом, на  гимнастических  снарядах (бревне, кольцах, брусьях, перекладинах, стенке, на коне, канате), а  также для тренировочных занятий баскетболом. Проектом предусмотрены помещения тренерской  для  2-х преподавателей, снарядной и два санузла – для девочек и для мальчиков. Бытовые помещения для учащихся  ( раздевалки и душевые ) в порядке исключения предлагается  разместить в подвале, т.к. на 2-ом  и 3-м  этажах находятся классные помещения, над которыми не допускается размещать мокрые помещения с трапами. В их  составе: две душевые, две раздевалки с санузлами, комната уборочного инвентаря.

3. Столовая.

1. Производственные помещения школьной столовой расположены в непроходной зоне   1-го этажа, Вспомогательные помещения запроектированы в подвале.

2. Завоз продуктов производится на специальном автотранспорте.

- Прием продуктов  осуществляется в загрузочной, расположенной в  пристройке  .  Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную под навесом.

- Продукты в объеме 5-ти суточного потребления хранят в подвале: в кладовых сухих продуктов и кладовой  овощей. Хранение производится на стеллажах, подтоварниках и в ларях. Для мытья тары в подвале предусмотрено помещение с установкой 2-х секционной мойки, подтоварника. Для мытья бачков установлен душевой поддон и полка для хранения.

- Хранение продуктов осуществляется в соответствии с требованиями роспотребнадзора

( t хранения, время хранения, товарное соседство и т.д.).

- Хлебо – булочные изделия завозят ежедневно и хранят в холодном цехе в шкафу.

- Во всех производственных цехах установлены стеллажи, холодильные шкафы для хранения скоропортящейся продукции, полуфабрикатов и готовой продукции.  Продукты поступают от предприятий – поставщиков. Мясо поступает крупным куском, молочные продукты, соки  поступают только в пакетированном виде.

- В помещении предварительной обработки овощей суточный запас хранят на подтоварнике. Сыпучие продукты в объеме суточного запаса хранят в цехах на стеллажах и на подвесных полках (специи, приправы) над рабочими столами.

- Все производственные цеха,  моечные помещения оборудованы трапами.

В производственных цехах,  в моечных помещениях установлены раковины для мытья рук с локтевыми смесителями.

14.

- Разделены потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Сырье мясо, овощи поступают через загрузочную по коридору  в производственные цеха. Готовые полуфабрикаты  затем направляют в горячий цех, в котором выделены участки для приготовления 1-х,  2-х блюд, горячих напитков и мучных изделий.

Рядом с помещением раздаточной запроектирован холодный цех с хлеборезкой.

Готовые обеды, завтраки  поступают на раздаточную, оснащенную мармитом для 1-хблюд, холодильным прилавком, бойлером для горячих напитков и  пристенным  и навесным оборудованием для хранения инвентаря и посуды.

Помещение первичной обработки овощей оснащено: картофелечисткой, производственными столами, двухсекционной моечной ванной, подтоварником;  овощной цех – овощерезкой, весами, холодильным шкафом, двухсекционной мойкой,  производственными столами

- Мясорыбный цех оснащен: разрубочной колодой, холодильными и морозильными шкафами, мясорубкой, производственными столами для мяса, рыбы и птицы и рабочим столом с   3-мя емкостями для обработки яиц, двухсекционной мойкой,  весами.

- Горячий цех оснащен: производственными столами, универсальным приводом с комплектом  сменных механизмов (мясорубка, овощерезка-протирка, взбивалка, просееватель муки, тестомес);  6-ти конфорочной плитой, сковородой, пищеварочным котлом, кипятильником, пекарским шкафом, производственными столами,  стеллажом для готовой продукции, холодильным шкафом.

- В горячем цехе организован участок для мятья кухонной посуды, состоящий из двухсекционной мойки, настенных полок для крышек и досок и стеллажа.

- Холодный цех оснащен овощерезкой, моечной ванной, стеллажом, бактерицидной лампой и производственными столами, холодильным шкафом для готовой продукции, хлеборезкой и шкафом для хлеба.

- Мытье столовой посуды организовано в отдельном помещении, расположенном рядом с раздаточной. Потоки чистой и грязной посуды строго разделены. Для использованной посуды имеется передаточное окно.   Мытье посуды осуществляется вручную в 5-ти секционных ваннах  и в посудомоечной машине. Чистая посуда поступает на раздаточную. Для дублирования горячего водоснабжения установлен проточный водонагреватель.

- В столовой используют предварительное накрывание столов. Для приема пищи имеются три зала на 132 места. Доставка завтраков, обедов и полдников в начальную школу осуществляется в термосах.

- В столовой организовано 2-х разовое питание: завтрак, обед  в три очереди. При столовой установлены умывальники в расширенном проходе перед обеденным залом (1 кран на 20 человек).

- Для  персонала запроектированы административно-бытовые помещения: гардероб персонала с размещением индивидуальных шкафчиков для домашней и рабочей одежды и встроенного шкафа для верхней одежды, душ, кабинет зав.производством и комната уборочного инвентаря.

- Штат составляет: 5 человек, в т.ч.(заведующая столовой, повара, раздатчики, мойщики посуды ).

15.

Медпункт.

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском пункте, который включает следующие помещения: кабинет врача, процедурную, кабинет зубного врача, психолога, санузел .

Оснащение медицинских кабинетов технологическим оборудованием выполнено согласно примерного перечня, утвержденного санэпиднадзором.  Кабинеты врачей и процедурная оснащены: рабочими столами, кушетками, умывальниками, комплектами для гигиены, шкафами для кабинетов врачей. В кабинете врача установлены:  медицинские весы, ростомер, столик с полкой для аппаратов и бактерицидным облучателем носоглотки - УГН; в кабинете стоматолога – стоматологическая установка, стерилизатор, камера ультрафиолетовая для хранения инструментов, водонагреватель, раковина; в процедурной  – столики для инструментов, холодильный  шкаф, раковина.  Габариты  кабинета врача не позволяют  осуществлять проверку зрения учащихся. Это мероприятие предлагается  проводить   в рядом расположенном  кабинете ОБЖ, габариты которого более требуемых 7.0м , который оборудован раковиной  для мытья рук.

В помещениях медпункта (в процедурной, в кабинете стоматолога) с особыми  требованиями к стерильности установлены бактерицидные излучатели.

3.Основные противопожарные мероприятия.

Школьное здание перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники государственного пожарного надзора.

Проектом предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические мероприятия,  обеспечивающие  возможность эвакуации учащихся и персонала  в случае пожара. Оснащение  помещений  оборудованием и мебелью выполнено с  учетом величины эвакуационных путей в  случае пожара, исключая их загромождение  на основных путях  движения людей и т.д.:

-   в учебных классах и кабинетах размещается только необходимые для учебного процесса  мебель, приборы, модели, принадлежности и пособия и т.п., которые  хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках;

-   число ученических столов в учебных классах, кабинетах не превышает количества, установленного нормами проектирования;

-   все подразделения обеспечиваются первичными  средствами пожаротушения -  ручными   огнетушителями;

-   категории помещений  по пожарной  опасности определены согласно требований НПБ 105-95;

-     взрыво – пожароопасные помещения отсутствуют.

4. Производственно-бытовая санитария.

В проектной документации выполнены мероприятия по обеспечению необходимых санитарно-гигиенических требований к температуре, влажности,  скорости движения воздуха помещений, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Основными    источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого объекта являются: горячий цех столовой, химическая лаборатория.

16.

Характер загрязнений: в горячем цехе – продукты сгорания и влажные пары при приготовлении пищи, в лаборатории – пары от химических реактивов при проведении опытов.

Для  удаления  загрязняющих веществ в горячем цехе установлена система приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами; в лаборатории – зонт от вытяжного шкафы с объемом, удаляемого воздуха не менее – 1100м3/час.

В целях соблюдения требований санитарных норм в проекте предусмотрено:

- В хозяйственной зоне со стороны входа в производственные помещения столовой установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками  на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25м от окон и входа в столовую. Для временного накопления и хранения мусора в помещениях школы установлены герметичные емкости с закрывающими крышками для  хранения твердых бытовых отходов,  в местах  накопления (помещения столовой, учебные помещения,  медпункте, лаборатории  вспомогательные и бытовые помещения). Пищевые отходы временно хранят в подвале- в тамбуре в холодильном шкафу.

- Отходы, не подлежащие вывозу на городскую свалку ( ртутные лампы, полиэтилен) складируются отдельно и по мере накопления сдаются на переработку в организации г.Перми, имеющие лицензию на этот вид деятельности. Общее количество ТБО, их утилизация см. в раздел “Охрана окружающей среды”.

- Для обеспечения учащихся здоровым питанием  формируется примерное меню на период не менее двух недель (10–14 дней), в котором не  повторяется одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2–3 дня. Меню  разрабатывается в соответствии с потребностью детей разных возрастных групп (7–11 и 12–18 лет) в питательных веществах и калорийности суточного рациона, учитывать сезон и территориальные особенности питания населения.

- Еда должна быть свежей: готовые первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите или в термосах не более двух часов с момента изготовления, подогрев остывших блюд не допускается. Блюда из сырых овощей могут храниться в холодильнике не более 30 минут, заправленные салаты необходимо подавать сразу. Кроме того, согласно утвержденным правилам недопустимо кормить детей блюдами, приготовленными накануне.

- Учебные кабинеты не располагаются вблизи помещений, являющихся источником шума и запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, столовой).

- Оптимальный размер рабочей зоны обучающихся подобран от угла видимости и составляет для  учащихся  2-3 ступени не менее 35 градусов и 45градусов для 1 ступени.

Максимальная удаленность последнего места обучающего от учебной доски составляет

8 600мм, высота нижнего края учебной доски над полом 800-900мм.

- Все учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение и электроснабжение помещений школы выполнено согласно требованиям СНиП, санитарных норм и правил, а также требований ПУЭ к категориям помещений и классам пожарной опасности зон и участков.

- Все учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение и электроснабжение помещений школы выполнено согласно требованиям СНиП, санитарных норм и правил, а также требований ПУЭ к категориям помещений и классам пожарной опасности зон и участков.

- Для обслуживающего персонала столовой  запроектирован гардероб, душевая, санузел. В гардеробе установлены шкафы для домашней и рабочей одежды и для верхней одежды предусмотрен встроенный шкаф.

17.

10. Для дублирования горячего водоснабжения в помещениях моечной столовой посуды предусмотрен водонагреватель.

11. Все моечное оборудование столовой имеет разрыв струи в канализацию не менее 20 мм, а также отдельный выпуск в канализационный колодец.

12.  В школе предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Нормативные  ссылки

- СНиП  2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

- СаНПиН 2.4.2.1178-02  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- Пособие к проектированию учреждений здравоохранения ( к СНиП 2.08.02-89*).

- Справочное пособие к СНиП «Проектирование предприятий питания»                                   (к СНиП 2.08.02-89).

- ППБ 01-93* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- ТСН 31-306-2004 (МГСН 4.06-03) «Общеобразовательные учреждения (справочный материал)»

- СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»