7.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- по проекту.

- Класс ответственности здания-II

- Степень огнестойкости здания- II до кап.ремонта; I

- Степень огнестойкости здания- I после кап.ремонта;

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной–  Ф 4,1;

Этажность -4.

- Площадь  земельного участка в границах отвода -  12830 м2

Площадь застройки -1025.0 м2.

Строительный объем  -21600 м3 , в том числе  подземной части-3178,00 м3.

Общая площадь здания – 3798.0 м2 , в том числе :

- подвала -722,50 м2

- первого этажа -773,00 м2

- второго этажа -768,50 м2

- третьего этажа -754,70 м2

- четвертого  этажа -773,30 м2

Количество учащихся в основном здании -300 чел.

Количество классов-12  наполняемостью 25 учащихся.

Установленная мощность —249,22  кВт.

Потребляемая расчетная мощность электроэнергии—198,72 кВт.

- Расход тепла- 563 950  кКал/ч, в том числе:

- на отопление Qо = 280285 кКал/ч;

- на вентиляцию Qв = 118665 кКал/ч.

- на горячее водоснабжение Qг.в.= 165000 кКал/ч.

Расход воды общий – 14,54 м3/сут, в том числе:

- горячей -4,52 м3/сут.

Продолжительность капитального ремонта - 14 месяцев.

Продолжительность работ по демонтажу пристройки – 2.4месяца.

Сметная стоимость работ - см.смету.