43.

### Охрана окружающей среды

### Общая часть

Раздел выполнен  в соответствии с нормативными материалами:

Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов;

Пособие к СНиП11-01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”;

СНиП23-01-99 Строительная климатология;

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

Правила обращения с отходами на территории города Перми. Утв. Решением Пермской городской Думы № 99 от 26.06.2001 г.;

РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве;

Дополнение к РДС 82-202-96 Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве;

Нормы накопления бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений г. Перми. Утв. Постановлением Главы города № 327 от 3.08.2000 г.;

Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утв. Минжилкомхоз РСФСР от 09.03.1982г.

### Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

### Охрана растительности. Благоустройство прилегающей территории.

### Озеленение

Проектом предусмотрено сохранение существующего благоустройства прилегающей территории.

Площадка для сбора твердых бытовых отходов используется существующая.

Вырубка зеленых насаждений и вскрытие асфальтовых покрытий не производится.

### 44.

### Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.

### Водоснабжение и отведение сточных вод

Источником водоснабжения здания являются существующие городские сети водопровода.

Отвод сточных вод предусматривается в существующие сети  городской хозяйственно-бытовой канализации.

Технической частью проекта обеспечена герметичность систем водопровода и канализации.

Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами

- Перед началом ремонтных работ заключить договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию.

- Складирование строительных отходов на специализированных площадках не предусмотрено. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии. Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов.

- Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

- Запрещается сжигать строительный мусор и отходы материалов.

Природоохранные мероприятия по обращению

с отходами при эксплуатации объекта

- На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка мусора в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Твердые бытовые отходы поступают на существующую асфальтированную мусоросборочную площадку.

- Отходы вывозить на свалку специализированной организацией в соответствии с договором заказчика.

### 5.4.  Мероприятия по охране окружающей среды на

### период эксплуатации объекта (выводы)

- Объект размещен нормативно.

- Теплоснабжение – централизованное.

- Инженерные сети и сооружения – герметичны.

- Водоснабжение – централизованное, вода нормативного качества. Отвод стоков осуществляется через хозяйственно-бытовую канализацию.

- У входов установлены урны. На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

45.

### 5.5.   Мероприятия по охране окружающей среды

### на период ремонта объекта

- Установить временное защитное ограждение строительной площадки. Использовать инвентарное ограждение согласно ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-78.  Место расположения временного ограждения определено разделом ППР. Разработку чертежей и предоставление материалов производит подрядная строительная организация.

- При работе используется автотранспорт и строительная техника своевременно прошедшая технический осмотр и технический ремонт.

- Запрещается сжигание строительных отходов.

- Соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее).

- На строительной площадке запрещается организация заправки автотранспорта топливом и сбор отработанных масел.

- Складирование строительных отходов производится на территории площадки строительства в мешках. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии. Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

### 6.   Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия

1. Организация строительной площадки и производства работ должна выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 часть 1, СНиП12-04-2004 часть2 «Безопасность труда в строительстве», с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003.

2. Опасные участки производства работ должны быть ограждены лентой красно-белого цвета, указаны проезды и проходы. Опасные зоны  должны иметь предупредительные плакаты, надписи согласно ГОСТ 23407-78, и ГОСТ 12.4.059-78. Леса с наружной стороны обтянуть легкой капроновой сеткой.

3. Временное электроснабжение и освещение должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85, СНиП12-03-2001 и СН 81-80.

4. Складирование строительных изделий, конструкций и материалов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

5. Завоз и хранение горючих материалов, на строительную площадку, выполнять из расчета расхода их в течении рабочей смены.

6. На территории ремонтируемого объекта установить огнетушители, бочки с водой и щиты ЩП-А с противопожарным инвентарем. На площадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

7. Здания санитарно-бытового и административного назначения должны быть оборудованы порошковыми унифицированными огнетушителями типа ОПУ-5(Г)-2А,55В,С,Е-01,У2 по ТУ84.7504304.04-89 (1шт. на помещение).

8. Обогрев санитарно-бытовых и административных помещений предусматривается электроприборами.

9. Телефонная связь предусматривается сотовая.