Приложение № 1

к Извещению от «17» февраля 2012г.

№ 0356300120312000003

о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование работ.

1.1 Разработка проектно-сметной документации раздела «Вентиляция» на реконструкцию систем вентиляции в здании поликлиники № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а

2.  Место и срок выполнения работ.

1.1. МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №5», объект Поликлиника №2 по адресу г. Пермь, ул. Чердынская, 38а

2.2. Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней со дня заключения договора.

| Проектная организация |  |
| --- | --- |
| Заказчик | МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| Вид строительства | Реконструкция систем вентиляции |
| Тип здания, назначение | Поликлиника № 2, г. Пермь, ул. Чердынская, 38а |
| Требования к планировочным решениям, назначение помещений | Согласно варианту планировки помещений |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм |
| Основные требования к конструктивным решениям | При проектировании предусмотреть: При разработке рабочего проекта руководствоваться: Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СанПиН 2.1.2.1188-03, СНиП 41-01-2003, СНиП 31-06-2009, СанПин 2.1.3.2630-10, другими соответствующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, в том числе территориальными и ведомственными, действующими на момент выполнения работ, строительными и санитарно-гигиеническими нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| Исходные данные для проектирования | Технический паспорт здания по ул. Чердынская, 38а |
| Сроки начала и окончания проектирования | 20 календарных дней с момента заключения договора |
| При завершении работ, заказчик предоставляет | - комплект рабочих чертежей марки ОВ - спецификация оборудования, изделий и материалов - общие данные по рабочим чертежам - пояснительная записка |
| Состав проекта | Разработка проекта раздел ОВ |
| Особые условия проектирования | Документацию выдать в 4 экз. Согласовать с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» |