Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300165912000001 от 14.02.2012 г.

Техническое задание

| № п/п |  | Наименование и технические характеристики товара | Требования к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Калий, фотометрический турбидиметрический метод с тетрафенилбороно для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Двухэтапная методика проведения анализа (с осаждением белков) | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения первого этапа анализа: |  |
|  | 4 | -осаждение белков сыворотки или плазмы | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения второго этапа анализа: | Наличие |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 60 |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -осаждающий реагент (трихлоруксусная кислота - 0,3 моль/л), фл х мл | 1 х 50 |
|  | 13 | -ТБФ-Na-реагент (тетрафенилборон натрия - 0,2 моль/л), фл х мл | 1 х 50 |
|  | 14 | -NaOH (гидроксид натрия - 2,0 моль/л), фл х мл | 1 х 50 |
|  | 15 | -стандарт (калий - 5,0 ммоль/л), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 16 | Количество, шт. | 4 |
| 2 | 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 11 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 |
|  | 14 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 15 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 16 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 |
|  | 17 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |
|  | 18 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 |
|  | 19 | Состав стандарта: |  |
|  | 20 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |
|  | 21 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 22 | Количество, шт. | 4 |
| 3 | 1 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 8 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 10 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 11 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 12 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 13 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 14 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 15 | Состав стандарта: |  |
|  | 16 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 17 | Количество, шт. | 4 |
| 4 | 1 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100 |
|  | 7 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 |
|  | 8 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |
| 5 | 1 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 7 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 8 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 9 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200,00 |
|  | 10 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32,00 |
|  | 11 | -сульфат меди, ммоль/л | 12,00 |
|  | 12 | -иодид калия, ммоль/л | 30,00 |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |
|  | 14 | -белок, г/л | 80 |
|  | 15 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 16 | Количество, шт. | 2 |
| 6 | 1 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 2 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 11 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 12 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 13 | Состав реагента 1: |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120,0 |
|  | 15 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60,00 |
|  | 16 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5,00 |
|  | 17 | -ЭДТА, ммоль/л | 1,0 |
|  | 18 | Состав реагента 2: |  |
|  | 19 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120 |
|  | 20 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10 |
|  | 21 | Состав ферментативного концентрата: |  |
|  | 22 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500 |
|  | 23 | Состав стандарта: |  |
|  | 24 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |
|  | 25 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 26 | Количество, шт. | 8 |
| 7 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 10 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 11 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 12 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50,0 |
|  | 13 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,30 |
|  | 14 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4,00 |
|  | 15 | -уриказа не менее, Е/л | 200,0 |
|  | 16 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000,0 |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |
|  | 18 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476,0 |
|  | 19 | Количество, шт. | 3 |
| 8 | 1 | Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 7 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 8 | Состав цветного реагента: |  |
|  | 9 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0,986 |
|  | 10 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0,53 |
|  | 11 | Состав стандарта: |  |
|  | 12 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 |
|  | 13 | Количество, шт. | 1 |
| 9 | 1 | Набор реагентов для определения глюкозы | Наличие |
|  | 2 | Глюкозооксидазный метод | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | таблетированная буферно-субстратная смесь, шт. | 10 |
|  | 5 | таблетированная ферментная смесь, шт. | 5 |
|  | 6 | таблетированная антикоагуляционная смесь, шт. | 10 |
|  | 7 | калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл, флакон | 1 |
|  | 8 | Количество определений | 500 |
|  | 9 | Количество, шт. | 50 |
| 10 | 1 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 9 | -гидроксид натрия (1,6 моль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 11 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150 |
|  | 12 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200 |
|  | 13 | Количество, шт. | 20 |
| 11 | 1 | Тимоловая проба | Наличие |
|  | 2 | Метод турбидиметрический | Наличие |
|  | 3 | Состав: |  |
|  | 4 | Реактивы 1: |  |
|  | 5 | Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС, ммоль/л | 11 |
|  | 6 | Малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |
|  | 7 | Тимол, ммоль/л | 6,66 |
|  | 8 | Реактивы 2: |  |
|  | 9 | Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота, моль/л | 2,5 |
|  | 10 | Реактивы 3: |  |
|  | 11 | Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый, ммоль/л | 48 |
|  | 12 | Состав реакционной смеси: |  |
|  | 13 | Буфер ТРИС | Наличие |
|  | 14 | pHp 7,55 (25°C), ммоль/л | 0,16 |
|  | 15 | Тимол, ммоль/л | 0,098 |
|  | 16 | Соотношение сыворотка/реакционная смесь - 1/61 | Наличие |
|  | 17 | Количество, набор | 6 |
| 12 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 7 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |
|  | 8 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 9 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |
|  | 10 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |
|  | 11 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |
|  | 12 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |
|  | 13 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200,0 |
|  | 14 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420,0 |
|  | 15 | Состав О-нитритного реагента: |  |
|  | 16 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390,0 |
|  | 17 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |
|  | 18 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |
|  | 19 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |
|  | 20 | Состав П-нитритного реагента: |  |
|  | 21 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25,0 |
|  | 22 | Количество, уп. | 15 |
| 13 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Количество определений | не менее 100 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |
|  | 5 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 8 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6 |
|  | 9 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48 |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 11 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |
|  | 12 | Количество, уп. | 25 |
| 14 | 1 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Количество определений не менее | 500 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 2 |
|  | 5 | -каолин (концентрированная взвесь 200 : 1 ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 6 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность раствора кефалина: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 11 | Стабильность раствора каолина: |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 13 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, месяцев | 4 |
|  | 14 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси: |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 1 |
|  | 16 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2 |
|  | 17 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0 |
|  | 18 | Количество, уп. | 6 |
| 15 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150 |
|  | 4 | Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1) фл х мл | 2 х 5,0 |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 9 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |
|  | 10 | Количество, уп. | 25 |
| 16 | 1 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -латексный реагент желтого цвета не менее, тестов | 40 |
|  | 6 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолизином-О не более, % | 1 |
|  | 11 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2 |
|  | 14 | Количество, уп | 5 |
| 17 | 1 | Ревматоидный фактор | Наличие |
|  | 2 | Метод качественного и полуколичественного определения | Наличие |
|  | 3 | Состав: |  |
|  | 4 | РФ латексный реагент (флакон с белой крышкой) | 100 определений |
|  | 5 | суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека | Наличие |
|  | 6 | Положительный контроль (флакон с красной крышкой), готов к использованию | 1 мл |
|  | 7 | сыворотка овцы, содержащая антитела к IgG человека и вызывающая выраженную агглютинацию латекса | Наличие |
|  | 8 | Отрицательный контроль (флакон с зеленой крышкой) | 1 мл |
|  | 9 | сыворотка, не дающая агглютинации с латексным реагентом | Наличие |
|  | 10 | Слайд с 6 тестовыми ячейками | Наличие |
|  | 11 | Буфер глицин-NaCl | рН 8,2±0,2 |
|  | 12 | Глицин | 100 ммоль/л |
|  | 13 | NaCl | 1 г/л |
|  | 14 | Реагенты содержат 0,095% азида натрия в качестве консерванта | Наличие |
|  | 15 | Стабильны в течение срока годности при хранении при температуре 2-8 °С | Наличие |
|  | 16 | Срок хранения до 24 часов при температуре 2-8 °С или до 4 недель при температуре –20 °С | Наличие |
|  | 17 | Время проведения анализа | не более 2 мин. |
|  | 18 | Количество, уп | 5 |
| 18 | 1 | Набор для быстрого in vitro определения гликозилированного гемоглобина в крови человека | Наличие |
|  | 2 | Тест основан на методе боратного аффинного анализа | наличие |
|  | 3 | Количество тестов, не менее | 24 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | Реакционная камера 1 х 24 шт | 1 х 24 шт |
|  | 6 | R1 - Реагент Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты, мл | 1 х 24 х 0.2 мл |
|  | 7 | R2 - Промывающий раствор Буферный раствор NaCl с морфолином и детергентами, мл | 1 х 2.0 мл |
|  | 8 | Диапазон измерения | 3-18 % HbA1c |
|  | 9 | Разрешение | 0,1% HbA1c |
|  | 10 | Количество, уп. | 14 |
| 19 | 1 | Натрий, фотометрический магний-урацилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Двехэтапная методика проведения анализа (с осаждением натрия) | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения первого этапа анализа: |  |
|  | 4 | -осаждение натрия сыворотки крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения второго этапа анализа: | Наличие |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -осаждающий реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 11 | -стандарт натрия, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 12 | Состав осаждающего реагента: |  |
|  | 13 | -уранилацетат, ммоль/л | 19 |
|  | 14 | -ацетат магния, ммоль/л | 140 |
|  | 15 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 16 | -тиогликолят аммония, ммоль/л | 550 |
|  | 17 | -аммиак, ммоль/л | 550 |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |
|  | 19 | -натрий (одновалентный), ммоль/л | 150 |
|  | 20 | Количество, уп. | 4 |
| 20 | 1 | Кислота L-аспарагиновая | Наличие |
|  | 2 | Количество, г | 200 |
| 21 | 1 | DL-аланин | Наличие |
|  | 2 | Количество, г | 200 |
| 22 | 1 | Кислота фосфорно-вольфрамовая | Наличие |
|  | 2 | Количество, г | 100 |
| 23 | 1 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 9 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |
|  | 10 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |
|  | 11 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 12 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100,0 |
|  | 13 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170,00 |
|  | 14 | -холестеринэстераза , Ед/л | не менее 1400 |
|  | 15 | -холестериноксидаза, Ед/л | не менее 800 |
|  | 16 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |
|  | 17 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000,0 |
|  | 18 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0,42 |
|  | 19 | -консервант, % | 0,10 |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |
|  | 21 | -пероксидаза, Ед/л | 3500,0 |
|  | 22 | -4-аминоантипирин (4-АА), ммоль/л | 4,0 |
|  | 23 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100 |
|  | 24 | -консервант, % | 0,10 |
|  | 25 | -детергенты, % | 1,40 |
|  | 26 | -азид натрия, % | 0,05 |
|  | 27 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9 |
|  | 28 | Количество, шт | 1 |
| 24 | 1 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 9 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |
|  | 10 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |
|  | 11 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 12 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50,0 |
|  | 13 | -хлорид магния, ммоль/л | 20,0 |
|  | 14 | -холестеринэстераза менее, Ед/л | 600,0 |
|  | 15 | -холестериноксидаза менее, Ед/л | 500,00 |
|  | 16 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |
|  | 17 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2,0 |
|  | 18 | -детергенты, % | 0,3 |
|  | 19 | -консервант, % | 0,10 |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |
|  | 21 | -пероксидаза, Ед/л | 5000,0 |
|  | 22 | -4-аминоантипирин (4-АА), ммоль/л | 4,0 |
|  | 23 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 |
|  | 24 | -азид натрия, % | 0,05 |
|  | 25 | -консервант, % | 0,10 |
|  | 26 | -детергенты, % | 1,00 |
|  | 27 | Количество, шт | 1 |
| 25 | 1 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1,250 |
|  | 14 | -хлорид магния, ммоль/л | 0,625 |
|  | 15 | Состав субстрата: |  |
|  | 16 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55 |
|  | 17 | Количество, шт | 4 |
| 26 | 1 | Пакет c растворами для АЭК-01 (K, Na, Cl, Li) | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт | 10 |
| 27 | 1 | Калибратор 1 (K,Na,Ca,pH,Cl) для АЭК-01 | Наличие |
|  | 2 | Флакон, мл | 1000 |
|  | 3 | Количество, шт | 10 |
| 28 | 1 | Раствор солевого мостика для АЭК-01 | Наличие |
|  | 2 | Флакон, мл | 1000 |
|  | 3 | Количество, шт | 5 |
| 29 | 1 | Очистительный раствор для АЭК-01 | Наличие |
|  | 2 | Флакон, мл | 100 |
|  | 3 | Количество, шт | 6 |
| 30 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |
|  | 4 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 5 | Количество, л | 10 |
| 31 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 4 | Количество, л | 10 |
| 32 | 1 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 4 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 |
|  | 5 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 6 | Количество, шт | 10 |
| 33 | 1 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов |  |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 4 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 5 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 |
|  | 6 | Количество, шт | 10 |
| 34 | 1 | Масло иммерсионное |  |
|  | 2 | Флакон, мл | 100,00 |
|  | 3 | Количество, фл. | 20 |
| 35 | 1 | Гемоглобин + контроль + калибратор | Наличие |
|  | 2 | Гемиглобинцианидный метод | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | калибратор | 2 амп. |
|  | 5 | контрольный раствор гемоглобина 5 мл | 1 гр. |
|  | 6 | натрий двууглекислый | 1 гр. |
|  | 7 | калий железосинеродистый | 0,2 гр. |
|  | 8 | ацетонциангидрин, ампула 0,5 мл | 4 амп. |
|  | 9 | Концентрация гемиглобинцианида в интервале | 0,557-0,638 г/л |
|  | 10 | Количество определений | не менее 800 |
|  | 11 | Чувствительность | не менее 30 г/л |
|  | 12 | Линейность в диапазоне | 36-240 г/л |
|  | 13 | Объем пробы крови | 20 мкл |
|  | 14 | Воспроизводимость КВ | не более 2% |
|  | 15 | Объем кюветы | не более 5 мл |
|  | 16 | Длина волны | 540 (520-560) нм |
|  | 17 | Время проведения анализа | не более 15 мин. |
|  | 18 | Дополнительные реагенты | Не требуются |
|  | 19 | Количество, упаковка | 30 |