| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  | Машинный номер 05-00746 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г.Перми |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |
| Утвержден <<___>>______________ 2010г. |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме 9289.99 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм 9.44 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |
| <<___>>______________ 2010г. |  |  |  |  |  |
|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул.Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул.12-я Линия. |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки (ремонтируемого объекта)) |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на: 3кв.2010 г. |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Hомера смет и расчетов, обоснование затрат | Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Смета №51 | Предварительная разбивка трассы газопровода ПРОЧ=26948/6.97=3866.28 | – | – | – | 3.87 | 3.87 |
| 2 | Смета №52 | Исполнительная съёмка газопровода ПРОЧ=56008/6.97=8035.58 | – | – | – | 8.04 | 8.04 |
| 3 | Раздел №6.Сводка затрат | Арендная плата ПРОЧ=32360/6.97=4642.75 | – | – | – | 4.64 | 4.64 |
| 4 | Раздел №6.Сводка затрат | Налог на землю ПРОЧ=32360/6.97=4642.75 | – | – | – | 4.64 | 4.64 |
| 5 | Раздел №6.Сводка затрат | Технический этап рекультивации | 1.56 | – | – | – | 1.56 |
| 6 | Раздел №6.Сводка затрат | Рубка деревьев и корчевка пней | 0.20 | – | – | – | 0.20 |
| 7 | Раздел №6.Сводка затрат | Защита от эрозии нарушенных земель СТР=19100/5.72=3339.16 | 3.34 | – | – | – | 3.34 |
| 8 | муниципальный контракт № 17 от 21.08.2009г. | Предпроектные работы ПРОЧ=824719/6.97=118324.1 | – | – | – | 118.32 | 118.32 |
|  |  | Итого по Главе 1, тыс.руб | 5.10 | – | – | 139.51 | 144.61 |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 9 | 02-01 | Наружные сети газопровода | 628.39 | 82.20 | 249.67 | – | 960.26 |
|  |  | Итого по Главе 2, тыс.руб | 628.39 | 82.20 | 249.67 | – | 960.26 |
|  |  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |
| 10 | 05-01 | Проезды и площадки | 2.16 | – | – | – | 2.16 |
|  |  | Итого по Главе 5, тыс.руб | 2.16 | – | – | – | 2.16 |
|  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 11 | 07-01 | Благоустройство | 0.23 | – | – | – | 0.23 |
| 12 | 07-02 | Озеленение | 16.50 | – | – | – | 16.50 |
|  |  | Итого по Главе 7, тыс.руб | 16.73 | – | – | – | 16.73 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб | 652.38 | 82.20 | 249.67 | 139.51 | 1123.76 |
|  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 13 | ГСН 81-05-01-2001 п.4.5 | Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001(ВС): 4.5. Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города (линейная часть), 1.5% | 9.79 | 1.23 | – | – | 11.02 |
| 14 | МДС 81-35.2004 Прил. № 8 | Возврат от разборки временных зданий фиксированный: 15% | 1.47 | 0.18 | – | – | 1.65 |
|  |  | Итого по Главе 8, тыс.руб | 9.79 | 1.23 | – | – | 11.02 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб | 662.16 | 83.43 | 249.67 | 139.51 | 1134.78 |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 15 | 09-01 | Пусконаладочные работы системы телеизмерения ПГБ "вхолостую" | – | – | – | 0.43 | 0.43 |
| 16 | Письмо № 36-01-17-29 от 17.03.2010г. | Регистрация объекта ПРОЧ=13500/6.97=1936.87 | – | – | – | 1.94 | 1.94 |
| 17 | ГСН 81-05-02-2007 п.13.1 | Зимнее удорожание по ГСН 81-05-02-2001(ВС): IV 13.1. Зона IV, Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами), 3.3% | 21.85 | 2.75 | – | – | 24.60 |
| 18 | ПР п.3.1; 3.2а; 3.9; 3.12 | Приемка и ввод в эксплуатацию объекта (1933+2599+3616.5*22.6+183*27.13+9325)/6.97=14426.78 | – | – | – | 14.43 | 14.43 |
| 19 | МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.9 | Расходы на страхование 1% | – | – | – | 7.46 | 7.46 |
| 20 | Расчет | Проведение торгов 0.843% | – | – | – | 9.57 | 9.57 |
|  |  | Итого по Главе 9, тыс.руб | 21.85 | 2.75 | – | 33.81 | 58.42 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-9, тыс.руб | 684.01 | 86.18 | 249.67 | 173.32 | 1193.19 |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |
| 21 | Распоряжение №20-рп от 9.02.2007г. | Технический надзор 1.3% | – | – | – | 21.31 | 21.31 |
|  |  | Итого по Главе 10, тыс.руб | – | – | – | 21.31 | 21.31 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-10, тыс.руб | 684.01 | 86.18 | 249.67 | 194.63 | 1214.50 |
|  |  | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 11, тыс.руб | – | – | – | – | – |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-11, тыс.руб | 684.01 | 86.18 | 249.67 | 194.63 | 1214.50 |
|  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 22 | МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.12.3 | Авторский надзор 0.2% | – | – | – | 2.39 | 2.39 |
| 23 | муниципальный контракт № 17 от 21.08.2009г. | Проектно-изыскательские работы ПИР.П=579263/3.13+521475/3.19=348539.84 | – | – | – | 348.54 | 348.54 |
| 24 | Постановл.Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 | Экспертиза документации 27,3% ЭКСП.П=348539.84*0.273=95151.38 | – | – | – | 95.15 | 95.15 |
|  |  | Итого по Главе 12, тыс.руб | – | – | – | 446.08 | 446.08 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-12, тыс.руб | 684.01 | 86.18 | 249.67 | 640.71 | 1660.58 |
|  |  | Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 25 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 13.68 | 1.72 | 4.99 | 12.81 | 33.21 |
|  |  | Итого по Главе 13, тыс.руб | 13.68 | 1.72 | 4.99 | 12.81 | 33.21 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-13, тыс.руб | 697.69 | 87.91 | 254.67 | 653.53 | 1693.79 |
|  |  | Всего по смете в базовых ценах 2000г., тыс.руб | 697.69 | 87.91 | 254.67 | 653.53 | 1693.79 |
|  |  | в том числе возврат, тыс.руб | – | – | – | – | 1.65 |
|  |  | Пересчет в текущие цены на 3кв.2010г. К=5,72-на СМР, К=2,79-на оборудование, К=6,97- на прочие работы (без экспертизы, ПИР) | 3990.79 | 502.85 | 710.53 | 1400.76 | 6604.93 |
|  |  | Пересчет экспертизы в текущие цены 95151.38*3,226*1,02=313098 | – | – | – | 313.10 | 313.10 |
|  |  | Проектно-изыскательские работы в тек. ценах 1100738*1,02=1122753 | – | – | – | 1122.75 | 1122.75 |
|  |  | Всего в текущих ценах на 3 кв.2010г. | 3990.79 | 502.85 | 710.53 | 2836.61 | 8040.78 |
|  |  | в том числе возврат, тыс.руб | – | – | – | – | 9.44 |
|  |  | НДС-18% | 718.34 | 90.51 | 127.90 | 312.46 | 1249.21 |
|  |  | Всего с НДС | 4709.13 | 593.36 | 838.43 | 3149.07 | 9289.99 |

|  | Главный инженер |  |  |  |  | Н.Н.Курилова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  | О.Б.Чумакова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Ресурсный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 33I0Z6VCH

* Настройки печати

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Кратко

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1000,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1000,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1000,2

ТЫСЯЧИ=Нет

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  2.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.7см;3.7см;40%;11%;11%;11%;11%;16%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 4=0.7см;3.7см;80%;20%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ1=4см;100%;4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ТИТУЛ3=7.2см;100%;4.1см;2.6см;1.3см

КОЛОНКИ ТИТУЛ4=1.3см;.4см;100%;.4см;1.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Нет

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=Нет,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

МЕТОД СЧЕТА=Авто

ВЫВОД СМОП=Да

ТИТУЛ=МДС

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить