| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00738 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул.Невская, ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.7-я Линия, ул.12-я Линия |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные сети газопровода |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 841-09-ГСН.л-1-7 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  | 3717 п.м. | Сметная стоимость: |  | 841 954 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 226.51 руб/п.м. | Норм.трудоемкость: |  | 4 743.52 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 44 838 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | 203 457 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 6.757 | 3 275.13 77.77 | 3 197.36 529.77 | 22 130 | 525 | 21 605 3 580 | 9.97 45.67 | 67.37 308.59 |
| 2 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15 | 100м3 | 0.46 | 1 058.46 1 058.46 | – – | 487 | 487 | – – | 135.70 – | 62.42 – |
| 3 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 | 100м3 | 1.17 | 1 196.52 1 196.52 | – – | 1 400 | 1 400 | – – | 153.40 – | 179.48 – |
| 4 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 | 100м3 | 1.75 | 1 104.48 1 104.48 | – – | 1 933 | 1 933 | – – | 141.60 – | 247.80 – |
| 5 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.08 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 403 | 15 | 388 68 | 24.59 70.89 | 1.97 5.67 |
| 6 | С310-3030-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 30 км; класс груза 1 | т | 153.6 | 19.01 – | – – | 2 920 | – | – – | – – | – – |
| 7 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.08 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 24 | 2 | 21 4 | 2.99 3.26 | 0.24 0.26 |
| 8 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 3.44 | 663.75 663.75 | – – | 2 283 | 2 283 | – – | 88.50 – | 304.44 – |
| 9 | Е01-01-033-1 (ФЕР102) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 | 6.543 | 466.56 – | 466.56 102.60 | 3 053 | – | 3 053 671 | – 7.60 | – 49.73 |
| 10 | Е01-02-005-1 (ФЕР102) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 65.43 | 417.61 106.88 | 310.73 30.58 | 27 324 | 6 993 | 20 331 2 001 | 12.53 3.04 | 819.84 198.91 |
| 11 | Е22-06-011-2 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 40 | 137.23 12.28 | 30.72 1.58 | 5 489 | 491 | 1 229 63 | 1.44 0.11 | 57.60 4.40 |
| 12 | Е22-06-011-3 (ФЕР102) | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | м короба | 12 | 156.21 13.48 | 31.59 1.58 | 1 875 | 162 | 379 19 | 1.58 0.11 | 18.96 1.32 |
| 13 | Е24-02-030-5 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм | 100м тр. | 0.08 | 27 943.45 525.97 | 1 822.74 188.73 | 2 235 | 42 | 146 15 | 53.89 13.98 | 4.31 1.12 |
| 14 | Е24-02-020-6 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 200 мм | стык | 3 | 70.07 4.23 | 18.43 3.05 | 210 | 13 | 55 9 | 0.44 0.27 | 1.32 0.81 |
| 15 | Е24-02-030-3 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм | 100м тр. | 0.19 | 11 613.49 261.26 | 1 034.46 115.16 | 2 207 | 50 | 197 22 | 28.46 8.53 | 5.41 1.62 |
| 16 | Е24-02-020-3 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм | стык | 6 | 42.01 3.85 | 11.86 2.32 | 252 | 23 | 71 14 | 0.40 0.20 | 2.40 1.20 |
| 17 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100м тр. | 0.195 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 1 177 | 35 | 144 16 | 20.10 6.25 | 3.92 1.22 |
| 18 | Е24-02-020-1 (ФЕР102) | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм | стык | 3 | 30.89 3.46 | 10.68 2.09 | 93 | 10 | 32 6 | 0.36 0.18 | 1.08 0.54 |
| 19 | Е24-02-041-6 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 200 мм | 100м | 0.05 | 25 176.29 486.92 | 4 110.24 355.07 | 1 259 | 24 | 206 18 | 51.80 25.29 | 2.59 1.26 |
| 20 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100м | 0.035 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 159 | 6 | 67 6 | 20.51 11.96 | 0.72 0.42 |
| 21 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /для импульсного трубопровода/ | 100м | 0.035 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 159 | 6 | 67 6 | 20.51 11.96 | 0.72 0.42 |
| 22 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (32мм) /для сбросного трубопровода/ | 100м | 0.015 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 68 | 3 | 29 3 | 20.51 11.96 | 0.31 0.18 |
| 23 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25мм) /для продувочных трубопроводов/ | 100м | 0.045 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 204 | 8 | 86 8 | 20.51 11.96 | 0.92 0.54 |
| 24 | Е24-02-030-6 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 250 мм /для футляра на выходе из земли/ | 100м тр. | 0.005 | 43 230.11 631.96 | 1 995.78 210.87 | 216 | 3 | 10 1 | 64.75 15.62 | 0.32 0.08 |
| 25 | Е22-05-003-3 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм | 100м | 0.005 | 2 415.95 863.88 | 44.12 – | 12 | 4 | 0 – | 89.80 – | 0.45 – |
| 26 | Е24-02-030-2 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм /для футляра на выходе из земли/ | 100м тр. | 0.005 | 10 554.87 196.82 | 757.52 84.38 | 53 | 1 | 4 0 | 21.44 6.25 | 0.11 0.03 |
| 27 | Е22-05-003-1 (ФЕР102) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.005 | 1 772.36 811.93 | 40.64 – | 9 | 4 | 0 – | 84.40 – | 0.42 – |
| 28 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установ. | 5 | 241.71 14.48 | 54.72 3.38 | 1 209 | 72 | 274 17 | 1.54 0.25 | 7.70 1.25 |
| 29 | прайс-лист (ФЕР102) | Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35 | м | 6.5 | 17.35 – | – – | 113 | – | – – | – – | – – |
| 30 | Е24-02-034-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм | 100м | 0.055 | 28 861.82 20.20 | 118.42 10.66 | 1 587 | 1 | 7 1 | 2.28 0.74 | 0.13 0.04 |
| 31 | Е24-02-034-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) | 100м | 1.645 | 6 435.04 9.04 | – – | 10 586 | 15 | – – | 1.02 – | 1.68 – |
| 32 | 507-0595 (ФЕР102) | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | -16.779 | 630.00 – | – – | -10 571 | – | – – | – – | – – |
| 33 | 507-2059 (ФЕР102) | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10м | 16.779 | 2 858.83 – | – – | 47 968 | – | – – | – – | – – |
| 34 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм | 400м | 5.59375 | 25 440.45 45.27 | 194.41 – | 142 308 | 253 | 1 087 – | 4.50 – | 25.17 – |
| 35 | Е24-02-032-2 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) 3.2.а. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25 | 400м | 2.4825 | 25 272.01 22.64 | 48.60 – | 62 738 | 56 | 121 – | 2.25 – | 5.59 – |
| 36 | Е24-02-032-1 (ФЕР102) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 | 400м | 0.86 | 10 357.51 30.21 | 98.87 – | 8 907 | 26 | 85 – | 3.00 – | 2.58 – |
| 37 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента) | 100м каб | 37.62 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 28 969 | 4 958 | 19 759 1 604 | 13.70 3.61 | 515.39 135.81 |
| 38 | 507-2610 (ФЕР102) | Лента сигнальная | м | 3762 | 1.08 – | – – | 4 063 | – | – – | – – | – – |
| 39 | Ц08-02-141-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100м каб | 36.865 | 770.04 131.79 | 525.23 42.63 | 28 388 | 4 858 | 19 363 1 572 | 13.70 3.61 | 505.05 133.08 |
| 40 | 502-0497 (ФЕР102) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | км | 3.6865 | 2 079.72 – | – – | 7 667 | – | – – | – – | – – |
| 41 | Е24-02-005-5 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм /неразъемное соединение/ | шт | 1 | 731.20 39.26 | 88.88 – | 731 | 39 | 89 – | 3.54 – | 3.54 – |
| 42 | 507-0763 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 1 | 2 618.30 – | – – | 2 618 | – | – – | – – | – – |
| 43 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /неразъемное соединение/ | шт | 4 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 1 406 | 84 | 152 – | 1.90 – | 7.60 – |
| 44 | 507-0761 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 4 | 761.10 – | – – | 3 044 | – | – – | – – | – – |
| 45 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм /неразъемное соединение/ | шт | 1 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 175 | 13 | 19 – | 1.18 – | 1.18 – |
| 46 | 507-0760 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 1 | 384.40 – | – – | 384 | – | – – | – – | – – |
| 47 | Е24-02-006-5 (ФЕР102) | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 225 мм | тройник | 1 | 729.97 39.26 | 87.65 – | 730 | 39 | 88 – | 3.54 – | 3.54 – |
| 48 | прайс-лист (ФЕР102) | Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 225 мм МР=15911.12/1.18/5.72*1.065*1.02=2560.78 | шт | 1 | 2 560.78 – | – – | 2 561 | – | – – | – – | – – |
| 49 | Е24-02-006-4 (ФЕР102) | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм | тройник | 1 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 508 | 34 | 73 – | 3.04 – | 3.04 – |
| 50 | 507-0900 (ФЕР102) | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм | шт | 1 | 1 285.70 – | – – | 1 286 | – | – – | – – | – – |
| 51 | Е24-02-007-3 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм | соединен | 2 | 46.29 20.70 | 21.34 – | 93 | 41 | 43 – | 2.00 – | 4.00 – |
| 52 | прайс-лист (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х90 мм /накладной уход/ МР=2911.65/1.18/5.72*1.065*1.02=468.61 | шт | 1 | 468.61 – | – – | 469 | – | – – | – – | – – |
| 53 | 507-0858 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм /накладной уход/ | шт | 1 | 752.50 – | – – | 753 | – | – – | – – | – – |
| 54 | Е24-02-005-5 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм /муфта редукционная/ | шт | 2 | 731.20 39.26 | 88.88 – | 1 462 | 79 | 178 – | 3.54 – | 7.08 – |
| 55 | 507-2628 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм | шт | -2 | 587.76 – | – – | -1 176 | – | – – | – – | – – |
| 56 | прайс-лист (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=225х160 мм МР=12486.76/1.18/5.72*1.065*1.02=2009.66 | шт | 2 | 2 009.66 – | – – | 4 019 | – | – – | – – | – – |
| 57 | Е24-02-005-4 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм /муфта редукционная/ | шт | 3 | 507.64 33.71 | 72.74 – | 1 523 | 101 | 218 – | 3.04 – | 9.12 – |
| 58 | 507-2627 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | -3 | 388.44 – | – – | -1 165 | – | – – | – – | – – |
| 59 | 507-0747 (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм | шт | 3 | 834.40 – | – – | 2 503 | – | – – | – – | – – |
| 60 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /муфта редукционная/ | шт | 3 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 1 055 | 63 | 114 – | 1.90 – | 5.70 – |
| 61 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -3 | 281.40 – | – – | - 844 | – | – – | – – | – – |
| 62 | 507-0745 (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм | шт | 2 | 616.40 – | – – | 1 233 | – | – – | – – | – – |
| 63 | 507-0744 (ФЕР102) | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм | шт | 1 | 334.60 – | – – | 335 | – | – – | – – | – – |
| 64 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | шт | 5 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 1 758 | 105 | 190 – | 1.90 – | 9.50 – |
| 65 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -5 | 281.40 – | – – | -1 407 | – | – – | – – | – – |
| 66 | 507-0731 (ФЕР102) | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм | шт | 5 | 528.35 – | – – | 2 642 | – | – – | – – | – – |
| 67 | Е24-02-005-2 (ФЕР102) | Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | шт | 2 | 174.63 13.09 | 19.08 – | 349 | 26 | 38 – | 1.18 – | 2.36 – |
| 68 | 507-2625 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | -2 | 133.96 – | – – | - 268 | – | – – | – – | – – |
| 69 | 507-0728 (ФЕР102) | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм | шт | 2 | 213.20 – | – – | 426 | – | – – | – – | – – |
| 70 | Е24-02-005-3 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм | отвод | 2 | 351.61 21.07 | 38.09 – | 703 | 42 | 76 – | 1.90 – | 3.80 – |
| 71 | 507-2626 (ФЕР102) | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | -2 | 281.40 – | – – | - 563 | – | – – | – – | – – |
| 72 | 507-0820 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм | шт | 1 | 587.40 – | – – | 587 | – | – – | – – | – – |
| 73 | 507-0819 (ФЕР102) | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм | шт | 1 | 489.10 – | – – | 489 | – | – – | – – | – – |
| 74 | Е24-02-002-4 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм | соединен | 15 | 521.78 34.60 | 90.24 – | 7 827 | 519 | 1 354 – | 3.12 – | 46.80 – |
| 75 | Е24-02-002-3 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм | соединен | 27 | 355.07 21.96 | 44.91 – | 9 587 | 593 | 1 213 – | 1.98 – | 53.46 – |
| 76 | Е24-02-002-2 (ФЕР102) | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм | соединен | 4 | 175.47 13.97 | 21.59 – | 702 | 56 | 86 – | 1.26 – | 5.04 – |
| 77 | Е24-02-004-4 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм | конец | 2 | 6.60 1.54 | 5.06 – | 13 | 3 | 10 – | 0.16 – | 0.32 – |
| 78 | Е24-02-004-3 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм | конец | 16 | 5.04 1.15 | 3.89 – | 81 | 18 | 62 – | 0.12 – | 1.92 – |
| 79 | Е24-02-003-3 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм | конец | 32 | 13.53 3.85 | 9.68 – | 433 | 123 | 310 – | 0.40 – | 12.80 – |
| 80 | Е24-02-004-2 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 31 | 3.49 0.77 | 2.72 – | 108 | 24 | 84 – | 0.08 – | 2.48 – |
| 81 | Е24-02-003-2 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм | конец | 62 | 10.15 2.89 | 7.26 – | 629 | 179 | 450 – | 0.30 – | 18.60 – |
| 82 | Е24-02-004-1 (ФЕР102) | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 5 | 0.67 0.38 | 0.29 – | 3 | 2 | 1 – | 0.04 – | 0.20 – |
| 83 | Е24-02-003-1 (ФЕР102) | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм | конец | 10 | 4.67 1.92 | 2.75 – | 47 | 19 | 28 – | 0.20 – | 2.00 – |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 110х10.0мм (3шт)-л.ГСН-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 3 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 96 | 43 | 43 – | 1.40 – | 4.20 – |
| 85 | 507-0850 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм | шт | 3 | 408.00 – | – – | 1 224 | – | – – | – – | – – |
| 86 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение) | шт | 3 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 274 | 25 | 30 – | 0.76 – | 2.28 – |
| 87 | 507-0759 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 3 | 212.00 – | – – | 636 | – | – – | – – | – – |
| 88 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки) | т | 0.0009 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 22 | 4 | 13 1 | 353.80 103.16 | 0.32 0.09 |
| 89 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм) | 100м тр. | 0.0402 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 243 | 7 | 30 3 | 20.10 6.25 | 0.81 0.25 |
| 90 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 3 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 440 | 43 | 164 10 | 1.54 0.25 | 4.62 0.75 |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм (2шт)-л.ГСН-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Е24-02-007-2 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм | соединен | 2 | 32.11 14.49 | 14.22 – | 64 | 29 | 28 – | 1.40 – | 2.80 – |
| 92 | 507-0849 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм | шт | 2 | 392.60 – | – – | 785 | – | – – | – – | – – |
| 93 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение) | шт | 2 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 183 | 17 | 20 – | 0.76 – | 1.52 – |
| 94 | 507-0759 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 2 | 212.00 – | – – | 424 | – | – – | – – | – – |
| 95 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки) | т | 0.0006 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 15 | 2 | 8 1 | 353.80 103.16 | 0.21 0.06 |
| 96 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм) | 100м тр. | 0.0268 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 162 | 5 | 20 2 | 20.10 6.25 | 0.54 0.17 |
| 97 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 2 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 293 | 29 | 109 7 | 1.54 0.25 | 3.08 0.50 |
|  |  | Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (2шт)-л.ГСН-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Е24-02-007-1 (ФЕР102) | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм | соединен | 2 | 23.82 9.94 | 10.48 – | 48 | 20 | 21 – | 0.96 – | 1.92 – |
| 99 | 507-0848 (ФЕР102) | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм | шт | 2 | 377.60 – | – – | 755 | – | – – | – – | – – |
| 100 | Е24-02-005-1 (ФЕР102) | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение) | шт | 2 | 91.42 8.43 | 9.99 – | 183 | 17 | 20 – | 0.76 – | 1.52 – |
| 101 | 507-0759 (ФЕР102) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт | 2 | 212.00 – | – – | 424 | – | – – | – – | – – |
| 102 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки) | т | 0.0006 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 15 | 2 | 8 1 | 353.80 103.16 | 0.21 0.06 |
| 103 | Е24-02-030-1 (ФЕР102) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм) | 100м тр. | 0.0268 | 6 035.80 180.30 | 739.18 84.38 | 162 | 5 | 20 2 | 20.10 6.25 | 0.54 0.17 |
| 104 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 2 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 293 | 29 | 109 7 | 1.54 0.25 | 3.08 0.50 |
| 105 | Е24-02-050-3 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 300 мм | узел | 1 | 1 157.71 107.65 | 331.74 31.32 | 1 158 | 108 | 332 31 | 11.03 2.32 | 11.03 2.32 |
| 106 | 302-3233 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм | шт | -1 | 704.57 – | – – | - 705 | – | – – | – – | – – |
| 107 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.200.127 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=200мм МР=83497/1.18/5.72*1.065*1.02=13438.25 | шт | 1 | 13 438.25 – | – – | 13 438 | – | – – | – – | – – |
| 108 | Е24-02-050-2 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм | узел | 1 | 693.45 48.87 | 152.32 12.83 | 693 | 49 | 152 13 | 5.08 0.95 | 5.08 0.95 |
| 109 | 302-3232 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм | шт | -1 | 485.91 – | – – | - 486 | – | – – | – – | – – |
| 110 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.100.118 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм МР=31748/1.18/5.72*1.065*1.02=5109.61 | шт | 1 | 5 109.61 – | – – | 5 110 | – | – – | – – | – – |
| 111 | Е24-02-050-1 (ФЕР102) | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | узел | 2 | 394.40 23.41 | 22.11 – | 789 | 47 | 44 – | 2.49 – | 4.98 – |
| 112 | 302-3229 (ФЕР102) | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | -2 | 345.28 – | – – | - 691 | – | – – | – – | – – |
| 113 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.050.103 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм МР=16032/1.18/5.72*1.065*1.02=2580.24 | шт | 1 | 2 580.24 – | – – | 2 580 | – | – – | – – | – – |
| 114 | прайс-лист (ФЕР102) | Переносной торцевой ключ МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57 | шт | 1 | 827.57 – | – – | 828 | – | – – | – – | – – |
| 115 | прайс-лист (ФЕР102) | Кран шаровой фланцевый ГШК-25Ф2-25, Ду=25мм МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69 | шт | 1 | 458.69 – | – – | 459 | – | – – | – – | – – |
| 116 | Е22-03-014-1 (ФЕР102) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 2 | 66.62 4.10 | 33.49 3.38 | 133 | 8 | 67 7 | 0.37 0.25 | 0.74 0.50 |
| 117 | Е24-02-051-1 (ФЕР102) | Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм | шт | 1 | 450.03 61.17 | 50.03 – | 450 | 61 | 50 – | 5.91 – | 5.91 – |
| 118 | прайс-лист (ФЕР102) | Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 50ф Ду=50мм МР=7062/1.18/5.72*1.065*1.02=1136.58 | шт | 1 | 1 136.58 – | – – | 1 137 | – | – – | – – | – – |
| 119 | Е24-02-051-5 (ФЕР102) | Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 200 мм | шт | 1 | 4 198.88 262.84 | 1 776.80 189.00 | 4 199 | 263 | 1 777 189 | 24.68 14.00 | 24.68 14.00 |
| 120 | прайс-лист (ФЕР102) | Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 200ф Ду=200мм МР=23931/1.18/5.72*1.065*1.02=3851.52 | шт | 1 | 3 851.52 – | – – | 3 852 | – | – – | – – | – – |
| 121 | Е22-03-001-5 (ФЕР102) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0.05 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 1 214 | 196 | 701 70 | 353.80 103.16 | 17.69 5.16 |
| 122 | Е65-17-1 (ФЕР102) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 загл | 0.01 | 3 408.52 992.32 | 8.72 – | 34 | 10 | 0 – | 112.00 – | 1.12 – |
| 123 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе высокого давления II категории Ду=57х3,5 из эл.сварных труб Ду=32х2,5мм | 100м | 0.003 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 14 | 1 | 6 1 | 20.51 11.96 | 0.06 0.04 |
| 124 | Е24-02-041-1 (ФЕР102) | Продувочный штуцер Ду=50 на газопроводе низкого давления Ду=219х6,0 из эл.сварных труб Ду=57х3,5мм | 100м | 0.003 | 4 540.37 183.97 | 1 917.97 169.95 | 14 | 1 | 6 1 | 20.51 11.96 | 0.06 0.04 |
| 125 | Ц08-02-177-1 (ФЕР102) | Табличка-указатель подземных сетевых устройств | шт | 122 | 29.42 6.16 | – – | 3 589 | 752 | – – | 0.64 – | 78.08 – |
| 126 | Е27-09-004-1 (ФЕР102) | Установка столбиков сигнальных железобетонных | 100шт | 0.22 | 4 124.03 601.00 | 2 738.72 288.83 | 907 | 132 | 603 64 | 71.04 22.53 | 15.63 4.96 |
| 127 | 403-1213 (ФЕР102) | Столбики сигнальные | м3 | 1.1 | 1 194.00 – | – – | 1 313 | – | – – | – – | – – |
| 128 | Ц37-01-013-9 (ФЕР102) | Монтаж блочного газорегуляторного пункта | шт | 1 | 4 040.12 1 363.00 | 1 350.16 112.25 | 4 040 | 1 363 | 1 350 112 | 145.00 8.14 | 145.00 8.14 |
| 129 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Газорегуляторный пункт блочный ПГБ(К)-50Н-2 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДК-50Н, с конвекторным отоплением ОБ=630000/1.18/2.79=191361.4 | шт | 1 | 191 361.40 – | – – | 191 361 | – | – – | – – | – – |
|  |  | Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (73 компл.)-л.ГСН-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Е46-03-009-8 (ФЕР102) | Пробивка в стенах отверстий круглых | 100шт | 0.73 | 3 826.58 891.65 | 2 934.93 285.91 | 2 793 | 651 | 2 142 209 | 97.13 28.42 | 70.90 20.75 |
| 131 | Е46-03-017-5 (ФЕР102) | Заделка отверстий | м3 | 0.73 | 1 930.16 608.53 | 35.23 – | 1 409 | 444 | 26 – | 75.22 – | 54.91 – |
| 132 | Е16-02-005-1 (ФЕР102) | Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м тр. | 0.5402 | 3 911.19 593.70 | 116.17 2.57 | 2 113 | 321 | 63 1 | 60.83 0.19 | 32.86 0.10 |
| 133 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.1314 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 86 | 10 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.11 0.00 |
|  |  | Подраздел. Квер для кранов (3 компл.)-л.ГСН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 3 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 440 | 43 | 164 10 | 1.54 0.25 | 4.62 0.75 |
|  |  | Подраздел. Квер для вывода медного провода (5 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Е24-02-081-1 (ФЕР102) | Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 | установ. | 5 | 146.71 14.48 | 54.72 3.38 | 734 | 72 | 274 17 | 1.54 0.25 | 7.70 1.25 |
| 136 | Е24-02-090-1 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10врезок | 0.1 | 883.17 335.49 | 308.51 – | 88 | 34 | 31 – | 33.82 – | 3.38 – |
| 137 | Е24-02-092-4 (ФЕР102) | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм | 10врезок | 0.4 | 1 291.14 417.43 | 374.81 – | 516 | 167 | 150 – | 42.08 – | 16.83 – |
| 138 | Е24-02-100-3 (ФЕР102) | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм | 10 откл. | 0.1 | 1 714.20 496.28 | 570.08 – | 171 | 50 | 57 – | 47.95 – | 4.80 – |
| 139 | Е25-05-020-1 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 3 | 130.96 5.66 | 112.19 4.86 | 393 | 17 | 337 15 | 0.59 0.34 | 1.76 1.01 |
| 140 | Е25-05-020-1 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 1 | 107.96 5.10 | 89.75 3.89 | 108 | 5 | 90 4 | 0.53 0.27 | 0.53 0.27 |
| 141 | Е25-05-030-1 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм | стык | 4 | 12.10 2.52 | 9.15 – | 48 | 10 | 37 – | 0.21 – | 0.84 – |
| 142 | Е25-05-020-2 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 1 | 138.45 5.66 | 112.19 4.86 | 138 | 6 | 112 5 | 0.59 0.34 | 0.59 0.34 |
| 143 | Е25-05-030-2 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм | стык | 1 | 12.48 2.64 | 9.15 – | 12 | 3 | 9 – | 0.22 – | 0.22 – |
| 144 | Е25-05-020-5 (ГЭСН102) | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 200 мм толщиной стенки до 12 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25 | стык | 1 | 172.29 6.52 | 128.79 5.58 | 172 | 7 | 129 6 | 0.68 0.39 | 0.68 0.39 |
| 145 | Е25-05-030-4 (ГЭСН102) | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 200 мм | стык | 1 | 16.39 3.36 | 11.76 – | 16 | 3 | 12 – | 0.28 – | 0.28 – |
| 146 | Е24-02-120-1 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100м тр. | 3.67 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 88 | 14 | 73 7 | 0.41 0.20 | 1.50 0.73 |
| 147 | Е24-02-120-2 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100м тр. | 32.495 | 23.94 3.94 | 20.00 2.01 | 778 | 128 | 650 65 | 0.41 0.20 | 13.32 6.50 |
| 148 | Е24-02-120-3 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм | 100м тр. | 1.645 | 35.96 5.96 | 30.00 3.02 | 59 | 10 | 49 5 | 0.62 0.30 | 1.02 0.49 |
| 149 | Е24-02-120-4 (ФЕР102) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 200 мм | 100м тр. | 0.185 | 35.96 5.96 | 30.00 3.02 | 7 | 1 | 6 1 | 0.62 0.30 | 0.11 0.06 |
| 150 | Е24-02-121-1 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | узел | 1 | 86.67 30.01 | 28.14 – | 87 | 30 | 28 – | 3.12 – | 3.12 – |
| 151 | Е24-02-121-2 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | узел | 1 | 140.48 51.37 | 43.21 – | 140 | 51 | 43 – | 5.34 – | 5.34 – |
| 152 | Е24-02-121-3 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм | узел | 1 | 231.16 89.01 | 77.89 – | 231 | 89 | 78 – | 9.12 – | 9.12 – |
| 153 | Е24-02-121-4 (ФЕР102) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 200 мм | узел | 1 | 380.65 126.39 | 162.24 8.24 | 381 | 126 | 162 8 | 12.95 0.61 | 12.95 0.61 |
| 154 | Е24-02-122-1 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100м | 3.475 | 9.07 0.77 | 8.30 0.40 | 32 | 3 | 29 1 | 0.08 0.04 | 0.28 0.14 |
| 155 | Е24-02-122-2 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100м | 32.315 | 11.45 1.15 | 10.30 0.60 | 370 | 37 | 333 19 | 0.12 0.06 | 3.88 1.94 |
| 156 | Е24-02-122-3 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100м | 1.735 | 15.99 1.54 | 14.45 0.80 | 28 | 3 | 25 1 | 0.16 0.08 | 0.28 0.14 |
| 157 | Е24-02-123-1 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100м | 0.195 | 9.07 0.77 | 8.30 0.40 | 2 | 0 | 2 0 | 0.08 0.04 | 0.02 0.01 |
| 158 | Е24-02-123-2 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100м | 0.18 | 11.45 1.15 | 10.30 0.60 | 2 | 0 | 2 0 | 0.12 0.06 | 0.02 0.01 |
| 159 | Е24-02-123-3 (ФЕР102) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100м | 0.095 | 25.06 2.31 | 22.75 1.21 | 2 | 0 | 2 0 | 0.24 0.12 | 0.02 0.01 |
| 160 | Е24-02-124-1 (ФЕР102) | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | участок | 2 | 1 436.55 134.68 | 1 301.87 70.42 | 2 873 | 269 | 2 604 141 | 14.00 7.00 | 28.00 14.00 |
| 161 | Е27-04-013-1 (ФЕР102) | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000м2 | 0.156 | 28 483.03 460.71 | 4 743.62 594.57 | 4 443 | 72 | 740 93 | 55.44 45.18 | 8.65 7.05 |
| 162 | Е27-03-008-5 (ФЕР102) | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100м3 | 0.24 | 1 865.95 447.88 | 1 418.07 170.66 | 448 | 107 | 340 41 | 57.42 12.43 | 13.78 2.98 |
| 163 | Е27-04-001-1 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.36 | 2 281.99 126.07 | 2 143.72 177.53 | 822 | 45 | 772 64 | 15.72 13.88 | 5.66 5.00 |
| 164 | Е27-06-002-17 (ФЕР102) | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000м2 | 0.3037 | 211 270.10 2 912.61 | 4 075.88 556.13 | 64 163 | 885 | 1 238 169 | 344.28 48.15 | 104.56 14.62 |
| 165 | Е27-06-002-18 (ФЕР102) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 Коэффициенты ОЗ=51.52*12=618.24 ЗМ=14.13*12=169.56 ЭМ=45.11*12=541.32 МР=9963.9*12=119566.8 | 1000м2 | -0.3037 | 120 726.36 618.24 | 541.32 169.56 | -36 665 | - 188 | - 164 -51 | 73.08 14.52 | -22.19 -4.41 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 749 114 | 33 764 | 110 066 11 074 |  | 3 781.64 961.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 411 003 |  |  |  |  |
|  | оборудование, руб | 191 361 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1,5,7,9,10) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-ты 2-4,8) 13. Защита от коррозии, 90% (п-т 133) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130% (п-ты 11-28,30,31,34-37,39,41,43,45,47,49,51,54,57,60,64,67,70,74-83,84,86,88-90,91,93,95-97,98,100,102-105,108,111,116,117,119,121,123-125,132,134,135-138,146-160) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 120% (п-ты 139-145) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 126,161-165) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (п-т 128) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (п-ты 130,131) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 103% (п-т 122) | 49 546 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1,5,7,9,10) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-ты 2-4,8) 13. Защита от коррозии, 70% (п-т 133) 18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89% (п-ты 11-28,30,31,34-37,39,41,43,45,47,49,51,54,57,60,64,67,70,74-83,84,86,88-90,91,93,95-97,98,100,102-105,108,111,116,117,119,121,123-125,132,134,135-138,146-160) 19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 60% (п-ты 139-145) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 126,161-165) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-т 128) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (п-ты 130,131) 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 60% (п-т 122) | 31 198 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы на оборудование, руб 3% (п-т 129) | 5 741 |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы, руб 1.2% (п-т 129) | 2 365 |  |  |  |  |
|  | Тара и упаковка к оборудованию, руб 2% (п-т 129) | 3 989 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 841 954 | 44 838 |  |  | 4 743.52 |
|  | в том числе: оборудование, руб | 203 457 |  |  |  |  |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 33B105Y1U

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА