|  |  |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 2. Общие положения Настоящий раздел охватывает вопросы рекультивации нарушенных земель с восстановлением почвенного покрова и снижение негативного воздействия на плодородный слой почвы при строительстве газопроводов. в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. 2.1 Характеристика района строительства Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне «Водники» Кировского района г. Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора микрорайона “Водники”. Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3 к жилым домам, где он будет использоваться для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Общая протяженность газопровода составляет 2109 м Точкой врезки проектируемого газопровода, является существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный по ул. Светлогорская. Проектом предусмотрена подземная прокладка стального и полиэтиленового газопровода. Газопровод прокладывается подземно на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых грунтах на естественном основании. При прокладке в среднепучинистых грунтах газопровод прокладывается на песчаном основании толщиной 100 мм, также необходимо выполнить присыпку газопровода толщиной 200 мм над верхней образующей трубы. Пересечение газопроводом ул. Светлогорская, ул. Сокольская, ул. Адмирала Ушакова выполняется в футлярах закрытым бестраншейным способом – методом наклонно–направленного бурения. Пересечение газопроводом каналов теплосети выполняется в футлярах открытым способом. Проектируемая трасса газопровода проходит по землям Администрации Кировского района г.Перми, входящих в кадастровые кварталы 59: 01:17 1 7165, 59:01: 17 1 7061, 59:01: 17 1 3146, 59:01 :17 1 3143 , 59:01 :17 1 3148, 59:01 :17 1 3142, 59:01 :17 1 7060, 59:01 :17 1 7103, 59:01 :17 1 3136, 59:01 :17 1 3132, 59:01 :17 1 7102, 59:01 :17 1 3122, 59:01 :17 1 3123, 59:01 :17 1 3115, 59:01 :17 1 3124, 59:01 :17 1 3133, 59:01 :17 1 3137. Категория земель, входящих в кадастровый квартал 59: 01:17 1 7165, земли поселений. Вид разрешаемого использования данных земель – прочие земли. Категория земель, входящих в кадастровые кварталы 59:01: 17 1 7061, 59:01: 17 1 3146, 59:01 :17 1 3143 , 59:01 :17 1 3148, 59:01 :17 1 3142, 59:01 :17 1 7060, 59:01 :17 1 7103, 59:01 :17 1 3136, 59:01 :17 1 3132, 59:01 :17 1 7102, 59:01 :17 1 3122, 59:01 :17 1 3123, 59:01 :17 1 3115, 59:01 :17 1 3124, 59:01 :17 1 3133, 59:01 :17 1 3137, земли поселений. Вид разрешаемого использования данных земель – для жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Пепеляева |  |  |  | “Мероприятия по охране и | П | 1 | 21 |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  | рациональному использованию | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | земельных ресурсов и почвенного | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  | покрова” |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.2 Характеристика почвенного покрова района строительства В геоморфологическом отношении участок проложения трассы газопровода приурочен к I - II правобережным надпойменным террасам долины р. Кама, протекающей в 300 м в юго-западном направлении. Рельеф участка относительно ровный. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные (супесь), аллювиальные (песок мелкий, средней крупности), аллювиально-делювиальные (супесь твердая, пластичная, текучая, суглинок полутвердый, тугопластичный) отложения. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинистых грунтов – 1,80 м; песков мелких и средней крупности, супесчаных грунтов – 2,15 м. По степени морозной пучинистости пески средней крупности и мелкие, средней плотности, рыхлые, малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам; суглинок легкий песчанистый полутвердый – к слабопучинистым грунтам; суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный, песок мелкий насыщенный водой – к среднепучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная, текучая, суглинок легкий песчанистый текучий – к сильнопучинистым грунтам. Почвенно-растительный слой по трассе газопровода представлен не равномерно. Почвенно-растительный слой встречен на пикетах: ПК3 –УП8; ПК6-ПК11; ПК14 – УП 40; т.9 –УП47; т.10 –т.15; т.16 – т.14; ПК10+45,0 – т.7. Грунты исследуемой территории по трудности разработки подразделяются на следующие категории: - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная – 22-I (1,89); - супесь песчанистая твердая, пластичная (аdQ) – 22-I (1,73); - супесь песчанистая текучая (аdQ) – 22-I (2,06); - песок мелкий, средней крупности (aQ) – 16-I (1,74); - суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (dQ) – 21-I, III (1,95); - суглинок легкий песчанистый текучий (dQ) – 21-I (1,81). Участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим работам. Более подробное описание грунтов по инженерно-геологическим элементам представлен в Отчете по инженерно-геологическим изысканиям, шифр 824-09 ИГ. Наиболее масштабное воздействие на почву, механическое. Механическое воздействие на почву оказывается в период проведения строительных работ. Выполнение строительных работ при прокладке подземного газопровода обусловлено большими объемами земляных работ, горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта и почвенно-растительного слоя. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия, на окружающую среду, проведение рекультивации нарушенных земель, можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров территории строительства. Ведомость земель, занимаемых под строительство газопровода, представлена в таблице 1. Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве, представлена в таблице 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09 –ООС.2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| Инв. № подл. |  |  |  | Подпись и дата | Взам. инв. № | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. |  |  | 2.3 Таблица 1 - Ведомость земель, занимаемых под строительство газопровода в микрорайоне Водники г.Перми Землепользователь; Временное пользование; Постоянное пользование; Всего, га. Земли Администрации города Перми. Лесные земли, га; Сельскохозяйст-венного назначения, га; Прочие земли, га; Лесные земли, га; Сельскохозяй-ственного назначения, га; Прочие земли, га. Земли Администрации Кировского района, г. Перми; -; -; 1,4467; -; -; 0,0036; 1,4503. Всего, га; 1,4467; -; -; 0,0036; 1,4503. 2.4 Таблица 2 - Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве Землепользователь; Прочие земли, га; Проектируемое направление рекультивации; Использование рекультивированных земель. Администрация Кировского района г.Перми; 0,9716; Природоохранное; Самозарастание*. * специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных целях |
| Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |
| Лист |  |  |  |  |  |  |
| № док. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |
| 824-09 –ООС.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Лист |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.5 Гидрогеология Грунтовые воды по трассе газопровода были встречены в скважинами №№ 3, 4, 15. Появившийся и установившийся уровни грунтовых вод отмечены на глубине 0,6 – 1,4 м (абс. отметки 100,32 – 104,00 м). В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 0,0 – 1,0 м и подтапливание отдельных участков (в районе скв. №№ 3, 4, 13). Водовмещающими грунтами являются – супесь песчанистая твердая, песок мелкий плотный. При строительстве газопровода, основное потенциальное воздействие на подземные воды связано, прежде всего, с нарушением естественного состояния подземных водных объектов, . остаточные воздействия в общем случае выражаются в развитии водной эрозии, изменении гидрологии водосборной площади. Последствиями нарушения режима поверхностного стока являются: изменение направления линий стекания, замедление стока. Загрязнение подземных вод ведет к изменению качества поверхностных водных ресурсов. При условии соблюдения проектных решений и восстановительных мероприятий, остаточные воздействия сводятся к умеренным. Необратимых последствий в этом случае наблюдаться не будет. 2.6 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода При строительстве газопровода на участках строительно-монтажных работ будет нарушен гидрогеологический и гидрологический режимы, угнетена почвенная биота, а также возможны другие качественные изменения, ухудшающие экологическую обстановку в целом. В полосе срезки плодородного слоя произойдет частичное (до 4%) замещение плодородного слоя нижележащими минеральными грунтами. Нарушение растительного покрова может привести к резкой активизации эрозионно-суффозионных процессов. 2.7 Объемы работ по восстановлению (рекультивации) земель Снятие плодородного слоя почвы предусматривается по территории, отведенной под строительство, за исключением участков прокладки газопроводов под проезжей частью улиц. Ширина полосы строительства по трассе газопровода различная: от −ПК 0 – ПК10 +76,5 - ПК12+52,5 – ПК14; т12 – т.17; ПК6+33 – ПК10; ПК10+76,5 – т.7; ПК10+45 – т.9; т11 –т.12 –ПК10,76,5 -ПК14; составляет 6,9 м; − т12 –т.15,-т16, составляет 6,4 м; − ПК10 – ПК10+45,0, составляет 7,1 м; Продолжительность трассы газопровода составляет 3552,4 метра. Ширина полосы технической рекультивации соответствует ширине полосы строительства. В площадь испрашиваемых земель входят: земли Администрации Кировского района г.Перми 1,4503га Общая площадь испрашиваемых земель составляет 1,4503га в том числе: рекультивируемых земель 0,9716га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.8 Методы производства работ по технической рекультивации земель При строительстве газопровода рекультивация включается в общий комплекс работ, выполняемых в следующей последовательности: - снятие плодородного слоя почвы с полосы рекультивации и перемещение его во временный отвал, в границах полосы отвода; - строительство газопровода (разработка траншеи, сварка труб, изоляционно- укладочные работы, засыпка траншеи минеральным грунтом и отсыпка валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта); - строительство водопровода (разработка траншеи, сварка труб, изоляционно- укладочные работы, засыпка траншеи минеральным грунтом и отсыпка валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта); - уплотнение минерального грунта прицепным катком за два прохода; - разравнивание лишнего минерального грунта, образовавшегося в результате вытеснения объема после укладки газопровода в траншею на полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем; - перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала в пределы рекультивируемой полосы и разравнивание поверхности после естественного уплотнения грунта; - грубая планировка бульдозером поверхности плодородного слоя всей строительной полосы; - уборка строительного мусора; - чистовая планировка поверхности. Снятие и последующее восстановление плодородного слоя почвы выполняют по верху бермы и полосы отвала минерального грунта, вынутого из траншеи. Снятие плодородного слоя почвы и его перемещение в отвал следует производить бульдозером на всю толщину, по возможности, за один проход или послойно за несколько проходов. Во всех случаях нельзя допускать смешивания плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Лишний минеральный грунт, образованный в результате вытеснения объема при укладке газопровода в траншею может быть равномерно распределен и спланирован на полосе снятого плодородного слоя почвы (перед нанесением последнего), либо вывезен за пределы строительной полосы в специально указанные для этого места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.9 Календарные сроки выполнения работ по технической рекультивации К производству работ разрешается приступить при наличии юридически оформленных материалов по отводу земель на период строительства. Перед началом работ необходимо согласовать с землепользователем сроки и способы производства работ. Снятие плодородного слоя выполняется, как правило, до наступления устойчивых отрицательных температур. При этом необходимо предусмотреть создание фронта работ строительной организации на зимний период, предварительно убрав плодородный слой почвы на участках, где работы будут производиться зимой. В исключительных случаях по согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими государственный контроль за использованием земель, допускается снятие плодородного слоя почвы в зимних условиях. При выполнении работ по снятию плодородного слоя почвы в зимнее время года мерзлый плодородный слой следует разрабатывать бульдозерами с предварительным рыхлением грунта. Рыхление должно производиться на глубину, не превышающую толщину плодородного слоя почвы. Засыпку газопровода минеральным грунтом производят в любое время года сразу же после укладки. Нанесение плодородного слоя почвы должно производиться только в теплое время года (при нормальной влажности и достаточной несущей способности грунта для прохода машин). 2.10 Сдача рекультивируемых земель в эксплуатацию По окончании рекультивации земельные участки, отводившиеся во временное пользование, возвращаются прежним владельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использования их по назначению. Передача земель производится после полного завершения строительно-монтажных работ одновременно со сдачей газопровода в эксплуатацию. Передача земель землепользователям производится заказчиком с участием подрядчика, землепользователей, представителей администрации и оформляется актом в установленном порядке. 2.11 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов в данном проекте не представлены из-за отсутствия пересекаемых водотоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09 –ООС.2 | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.12 Технико-экономические показатели рекультивации земель - Площадь отчуждаемых земель, га 1,4503 - Площадь рекультивируемых земель, га 0,9716 в том числе: техническая рекультивация без посева трав, га 0,9716 3. Арендная плата на период строительства, тыс.руб. 69,784 4. Земельный налог на период строительства, тыс.руб. 33,313 5. Сметная стоимость восстановления рекультивируемых земель в ценах 2001 г., тыс.руб 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09 –ООС.2 | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.13 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства Составной частью мероприятий, исключающих и уменьшающих первичное отрицательное воздействие на окружающую среду является соблюдение правильной технологии и культуры строительства. В целях охраны окружающей среды природной среды необходимо выполнять следующие условия: 1. Соблюдать границы территории, отведенной под строительство; 2. Осуществлять заправку строительной техники и автотранспорта на специально оборудованных заправочных пунктах с использованием шлангов, имеющих затворы у выпускаемого отверстия; 3. Слив горюче-смазочных материалов, в местах базирования строительной техники, для исключения загрязнения окружающей среды не производить; 4.Исключить проезд машин и механизмов ближе 1,0 м от кроны деревьев, не попавших в расчищенную полосу; 5.Организовать сбор строительного и бытового мусора в специальные контейнеры, с вывозом на санкционированную свалку в соответствии с “Разрешением на удаление отходов”, а отходов ГСМ на регенерацию; 6.Необходимо засыпать, уплотнить и спланировать все искусственно созданные, в процессе выполнения строительно-монтажных работ, выемки, чтобы исключить скопление воды и образование заболоченных участков; 7.Строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ; 8.Места дислокации временных производственных баз, строительных прорабских участков, располагаемых в полосе отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, строительных и бытовых отходов. Собранные отходы должны быть вывезены на санкционированную свалку, а полоса отвода рекультивирована. 9. В процессе эксплуатации газопровода газовые эксплуатационные службы обязаны следить за трассой газопровода и своевременно выполнять необходимые ремонтные работы. 10.Эксплуатационная служба обязана поддерживать проектную глубину заложения газопровода. 11. Деловая древесина должна быть разделана и реализована, пни и порубочные остатки утилизированы. 12. Предусмотреть ограждение деревянными щитами деревьев растущих вблизи полосы отвода. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам и обеспечивают высокую надежность газопровода и арматуры на весь период эксплуатации. В случае возникновения провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почвы (заболачивание) по вине предприятий (организаций), выполняющих работы технического этапа рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами и за счет средств предприятий (организаций), занимающих земельные участки на период строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09 –ООС .2 | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.14 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ # Расчет стоимости Расчет стоимости выполнен в базовых и ценах 1 квартала 2010 г. Сметная стоимость по технической рекультивации исчислена по сборникам цен ТЕРм в текущих ценах, для 7-го территориального района. Накладные расходы 89,3 %, плановые накопления 50%. Расчет арендной платы производился в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 316 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности» (в ред. решений Пермской городской Думы от 23.12.2008 № 409, от24.03.2009 № 51) Кадастровая стоимость 1 метра квадратного определена на основании постановления Правительства Пермского края от 11 мая 2007 г. N 91-п «Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края» (в ред. от 09.11.2007). Налог на землю производился в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187 "О земельном налоге на территории города Перми. Продолжительность строительства газопровода 6 месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09 –ООС.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Пепеляева |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  | “Расчет затрат | П | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на реализацию природоохранных | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  | природоохранных мероприятий” | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.14.2 Сводка затрат Правообладатели; Затраты, тыс. руб.. Всего, затрат; Арендная плата; Налог на землю; Техническая рекультивация. Администрация Кировского района, г.Перми; 111,217; 69,784; 33,313; 8,12. Всего, тыс. руб. в ценах 2001 г; 8,12; 8,12. Всего, тыс. руб. в ценах 1кв. 2010 г; 103,097; 69,784; 33,313. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 10 |  |  |

|  |  |  | 2.14.3 Расчет арендной платы Расчет арендной платы производился в соответствии с РЕШЕНИЕМ Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 316 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности» (в ред. решений Пермской городской Думы от 23.12.2008 № 409, от24.03.2009 № 51) п..2. Порядок определения размера арендной платы 2.1. Размер арендной платы (АП) рассчитывается по следующей формуле: АП = КС x К, где АП - размер арендной платы в расчете на год, руб.; КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; К - ставка арендной платы, %. На основании п. 2.3.1. ставка арендной платы = двукратной ставке земельного налога, установленной решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 187 "О земельном налоге на территории города Перми", в отношении земельных участков: - предоставленных физическим лицам для индивидуального жилищного строительства. На основании п. 2.3.6.ставка арендной платы = 4,0% от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. На основании п.2 решения Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 187 "О земельном налоге на территории города Перми" налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: - 0,1 процента в отношении земельных участков, предоставленных физическим лицам или приобретенных физическими лицами для индивидуального жилищного строительства. Расчет кадастровой стоимости участка строительства Кадастровая стоимость одного метра квадратного участка строительства установлена в соответствии с информацией представленной в постановление Правительства Пермского края от 11 мая 2007 г. N 91-п «Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края» (в ред. от 09.11.2007). 1. Кадастровый номер квартала –59: 01:17 1 7165 Отчуждаемая площадь квартала =656 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования – прочие земли Стоимость, 1 метра квадратного = 1088,60 руб. Кадастровая стоимость участка = 656 м2 * 1088,60 руб/м2 = 714121,6 руб =714,122 тыс.руб. Арендная плата = 714,122 тыс.руб * 4% = 28,565 тыс. руб/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2. Кадастровый номер квартала – 59:01: 17 1 7061 Отчуждаемая площадь квартала = 822,4 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 10430,12 руб Кадастровая стоимость участка = 822,4 м2 * 10430,12 руб/м2 = 8577730,688 руб =8577,731тыс.руб. Арендная плата = 8577,731 тыс.руб * 2 * 0,1% = 17,155 тыс. руб/ год 3. Кадастровый номер квартала – 59:01: 17 1 3146 Отчуждаемая площадь квартала = 933м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 7061,26 руб. Кадастровая стоимость участка = 933 м2 * 7061,26 руб/м2 = 6588155,58 руб =6588,2тыс.руб. Арендная плата = 6588,2тыс.руб * 2 * 0,1% = 13,176 тыс. руб/ год 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3143 Отчуждаемая площадь квартала = 705 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 8422,5 руб Кадастровая стоимость участка = 705 м2 * 8422,5 руб/м2 = 5937862,5 руб =5937,863тыс.руб. Арендная плата = 5937,863тыс.руб * 2 * 0,1% = 11,876 тыс. руб/ год 5. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3148 Отчуждаемая площадь квартала = 765 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 5304,65 руб Кадастровая стоимость участка =765 м2 * 5304,65 руб/м2 = 4058057,25 руб = 4058,06тыс.руб. Арендная плата = 4058,06 тыс.руб * 2 * 0,1% = 8,116 тыс. руб/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3142 Отчуждаемая площадь квартала = 896м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 8409,44 руб Кадастровая стоимость участка = 896 м2 * 8409,44руб/м2 = 7534858,2 руб =7534,86тыс.руб. Арендная плата = 7534,86тыс.руб * 2 * 0,1% = 15,07тыс. руб/ год 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 7060 Отчуждаемая площадь квартала = 822м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 5514 руб Кадастровая стоимость участка = 822 м2 * 5514 руб/м2 =4532508руб = 4532,51тыс.руб. Арендная плата =4532,51тыс.руб * 2 * 0,1% = 9,065тыс. руб/ год 8. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 7103 Отчуждаемая площадь квартала = 1198м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1233,96 руб Кадастровая стоимость участка = 1198м2 *1233,96руб/м2 = 1478284,08руб = 1478,28тыс.руб. Арендная плата = 1478,28тыс.руб * 2 * 0,1% = 2,957 тыс. руб/ год 9. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3136 Отчуждаемая площадь квартала = 646,4 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1216,35 руб Кадастровая стоимость участка = 646,4м2 *1216,35 руб./м2 =786248,64 руб = 786,249 тыс.руб. Арендная плата = 786,249 тыс.руб. * 2 * 0,1% =1,572 тыс. руб./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 10. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3132 Отчуждаемая площадь квартала = 1175,2 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1222,83 руб Кадастровая стоимость участка = 1175,2 м2 *1222,83руб/м2 =1437069,816руб = 1437,07тыс.руб. Арендная плата = 1437,07тыс.руб * 2 * 0,1% = 2,874 тыс. руб/ год 11. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 7102 Отчуждаемая площадь квартала = 361,76 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1173,86 руб Кадастровая стоимость участка = 3661,76 м2 * 1173,86руб/м2 = 4295244,48руб = 4295,244тыс.руб. Арендная плата = 4295,244тыс.руб * 2 * 0,1% = 8,590 тыс. руб/ год 12. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3122 Отчуждаемая площадь квартала = 934,4 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 4947,42 руб Кадастровая стоимость участка = 934,4м2 * 4947,42руб/м2 =4622869,248 руб = 4622,869тыс.руб. Арендная плата = 4622,869тыс.руб * 2 * 0,1% =9,246 тыс. руб/ год 13. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3123 Отчуждаемая площадь квартала = 1226,4 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1159,19 руб Кадастровая стоимость участка = 1226,4м2 * 1159,19 руб/м2 = 1421630,616руб = 1421,631тыс.руб. Арендная плата = 1421,631тыс.руб * 2 * 0,1% = 2,843 тыс. руб/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 14. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3115 Отчуждаемая площадь квартала = 248 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1152,12 руб Кадастровая стоимость участка = 248м2 * 1152,12 руб/м2 = 285725,76 руб = 285,726 тыс.руб. Арендная плата = 285,726 тыс.руб * 2 * 0,1% = 0,571 тыс. руб/ год 15. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3124 Отчуждаемая площадь квартала = 1292 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1156,76 руб Кадастровая стоимость участка =1292,4м2 * 1156,76 руб/м2 = 1494996,624руб = 1494,997тыс.руб. Арендная плата = 1494,997тыс.руб * 2 * 0,1% = 2,989 тыс. руб/ год 16. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3133 Отчуждаемая площадь квартала = 1180,4 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1214,21 руб Кадастровая стоимость участка = 1180,4м2 * 1214,21 руб/м2 = 1433253,484руб = 1433,253тыс.руб. Арендная плата = 1433,253тыс.руб * 2 * 0,1% = 2,867 тыс. руб/ год 17. Кадастровый номер квартала –59:01 :17 1 3137 Отчуждаемая площадь квартала = 832,8 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для жилищного строительства. Стоимость, 1 метра квадратного = 1222,57 руб Кадастровая стоимость участка = 832,8м2 * 1222,57 руб/м2 =1018156,296 руб = 1018,156тыс.руб. Арендная плата = 1018,156тыс.руб * 2 * 0,1% = 2,036 тыс. руб/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ВСЕМ КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ СОСТАВЛЯЕТ 139,568 ТЫС.РУБ/ГОД. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ВСЕМ КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ( 6 мес.в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 69,784 ТЫС.РУБ 2.14.4 Расчет налога на землю Решение Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187 "О земельном налоге на территории города Перми: На основании п.2 налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: - 0,1 процента в отношении земельных участков, предоставленных физическим лицам или приобретенных физическими лицами для индивидуального жилищного строительства. - 1,5процента в отношении прочих земельных участков. 1. Кадастровый номер квартала – 59: 01:17 1 7165 Вид разрешенного использования – прочие земли Кадастровая стоимость участка = 714,122 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1,5%. Налог на землю =714,122 тыс.руб * 1,5 % =10,712 тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 10,712 тыс. руб * 0,25 = 2,678 тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (6мес.) = 5,356 тыс.руб. 2. Кадастровый номер квартала – 59:01: 17 1 7061 Кадастровая стоимость участка = 8577,731 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю = 8577,731 тыс.руб. * 0,1% =8,577 тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 8,577 тыс. руб. * 0,25 =2,144 тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (6мес.) =4,288 тыс.руб. 3. Кадастровый номер квартала – 59:01: 17 1 3146 Кадастровая стоимость участка = 6588,2 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 6588,2 тыс.руб. * 0,1% =6,588 тыс.руб./год в квартал = 6,588 тыс. руб. * 0,25 = 1,647 тыс.руб. за период строительства (6мес.) =3,294 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3143 Кадастровая стоимость участка =5937,863 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 5937,863 тыс.руб. * 0,1% =5,938 тыс.руб./год в квартал = 5,938 тыс. руб. * 0,25 = 1,484 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 2,969 тыс.руб. 5. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3148 Кадастровая стоимость участка =4058,06 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 4058,06 тыс.руб. * 0,1% = 4,058 тыс.руб./год в квартал = 4,058 тыс. руб. * 0,25 =1,015 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 2,030 тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3142 Кадастровая стоимость участка =7534,86 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 7534,86 тыс.руб. * 0,1% =7,53486 тыс.руб./год в квартал =7,53486 тыс. руб. * 0,25 = 1,884 тыс.руб. за период строительства (5мес.) = 3,767 тыс.руб. 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 7060 Кадастровая стоимость участка =4532,51 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 4532,51 тыс.руб. * 0,1% = 4,5325 тыс.руб./год в квартал = 4,5325 тыс. руб. * 0,25 =1,133 тыс.руб. за период строительства (6мес.) =2,266 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 8. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 7103 Кадастровая стоимость участка = 1478,28тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 1478,28 тыс.руб. * 0,1% = 1,478 тыс.руб./год в квартал = 1,478 тыс. руб. * 0,25 = 0,369 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,739 тыс.руб. 9. Кадастровый номер квартала –59:01 :17 1 3136 Кадастровая стоимость участка = 786,249 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 786,249 тыс.руб. * 0,1% = 0,786 тыс.руб./год в квартал = 0,786 тыс. руб. * 0,25 = 0,197 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,394 тыс.руб. 10. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3132 Кадастровая стоимость участка = 1437,07 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 1437,07 тыс.руб. * 0,1% = 1,437тыс.руб./год в квартал = 1,437 тыс. руб. * 0,25 = 0,359 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,718 тыс.руб. 11. Кадастровый номер квартала – Кадастровая стоимость участка = 59:01 :17 1 7102 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 4295,244 тыс.руб. * 0,1% = 4,295 тыс.руб./год в квартал = 4,295 тыс. руб. * 0,25 = 1,074 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 2,148 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 12. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3122 Кадастровая стоимость участка = 4622,869тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 4622,869 тыс.руб. * 0,1% = 4,623 тыс.руб./год в квартал = 4,623тыс. руб. * 0,25 = 1,156 тыс.руб. за период строительства (6мес.) =2,312 тыс.руб. 13. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3123 Кадастровая стоимость участка = 1421,631тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 1421,631 тыс.руб. * 0,1% =1,422 тыс.руб./год в квартал = 1,422тыс. руб. * 0,25 =0,356 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,712 тыс.руб. 14. Кадастровый номер квартала –59:01 :17 1 3115 Кадастровая стоимость участка = 285,726 тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 285,726 тыс.руб. * 0,1% =0,286 тыс.руб./год в квартал = 0,286тыс. руб. * 0,25 =0,072 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,144 тыс.руб 15. Кадастровый номер квартала –59:01 :17 1 3124 Кадастровая стоимость участка = 1494,997тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 1494,997 тыс.руб. * 0,1% =1,495 тыс.руб./год в квартал = 1,495тыс. руб. * 0,25 =0,374 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,748 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 16. Кадастровый номер квартала – 59:01 :17 1 3133 Кадастровая стоимость участка = 1433,253тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 1433,253 тыс.руб. * 0,1% =1,433 тыс.руб./год в квартал = 1,433тыс. руб. * 0,25 =0,358 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,716 тыс.руб 17. Кадастровый номер квартала –59:01 :17 1 3137 Кадастровая стоимость участка = 1018,156тыс.руб. Ставка налога на землю = 0,1%. Налог на землю: 1018,156 тыс.руб. * 0,1% =1,422 тыс.руб./год в квартал = 1,422тыс. руб. * 0,25 =0,356 тыс.руб. за период строительства (6мес.) = 0,712 тыс.руб НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ ПО ВСЕМ КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (6 мес. в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 33,313 ТЫС.РУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.2 | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| 2.14.5 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кировский район г.Перми, м-н Водники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости восстановления нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (технический этап рекультивации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |
| №№ | № до- кум, | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Эксплуатация машин |  | Общая стоимость, руб. |  | Эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты | з/пл. | всего | в том числе з/пл. | всего | в том числе осн. з/пл. | всего | в том числе з/пл. |
| 1 | 01-01-030-1 | Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м | 1000 м3 | 1,9430 | 1018,99 | 0 | 1018,99 | 170,09 | 1979,898 | 0 | 1979,898 | 330,4849 |
| 2 | 01-02-002-1 01-02-002-4 | Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода | 1000 м3 | 0,6939286 | 4721,26 | 0 | 4721,26 | 674,55 | 3276,217 | 0 | 3276,217 | 468,0895 |
| 3 | 01-01-036-1 | Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя | 1000 м2 | 9,716 | 35,79 | 0 | 35,79 | 5,97 | 347,7356 | 0 | 347,7356 | 58,00452 |
| 4 | 01-01-030-1 | Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы | 1000 м3 | 1,9430 | 1018,99 | 0 | 1018,99 | 170,09 | 1979,898 | 0 | 1979,898 | 330,4849 |
|  |  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 7583,75 | 0,00 | 7583,7 | 1187,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6396,7 |  |
|  |  | накладные расходы. 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127,71 |
|  |  | плановая прибыль, 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,5319 |
|  |  | Всего в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 8117,93 |  |  |  |

Лист 21