УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2012 г.

Изменение № 6АЭ/1 от 06.03.2012 г.

в извещение и

ДОКУМЕНТАЦИЮ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию логов, водоохранных зон

на территории Мотовилихинского района г. Перми

Внести следующие изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме:

- Раздел VI документации об открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «14» марта 2012 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «20» марта 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «23» марта 2012 года |

- Приложение № 2.1  (Техническое задание) к документации об открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию логов, водоохранных зон

на территории Мотовилихинского района г.Перми

1. Период выполнения работ: с 15 апреля 2012 года по 14 октября 2012 г.

2. Состав работ и периодичность их выполнения:

| Состав работ | Объем |
| --- | --- |
| Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор, использование, обезвреживание твердых бытовых отходов (древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные). Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 886566м2 |
| Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор, использование, обезвреживание твердых бытовых отходов (древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные). Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. |  |
| Погрузка, транспортировка, размещение твердых бытовых отходов (древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные) на полигоне ТБО для захоронения. Погрузка и вывозка грунта на полигон ТБО. | 2881,35т |

| № | Местонахождение объекта | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территории между м/р Костарево – м/р Висим, вдоль р. Толожанка | 231928 |
| 2 | Территория от Мотовилихинского пруда между м/р Запруд и м/р Висим, вдоль рек Б.Мотовилиха и Огаршиха | 374445 |
| 3 | Склон вдоль ул. Соликамской в м/р Вышка 1от пл. Восстания до ул. Кирпичная и прилегающие территории с нечетной стороны улицы | 280193 |
|  | итого: | 886566 |

3. Перечень логов, водоохранных зон и площадь уборки.

4. Технология производства и условия выполнения работ:

Содержание логов и водоохранных зон – это содержание территорий с различными формами рельефа. Данные территорий имеют как пологий, так и  крутой уклон.

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке, так же по требованию заказчика подрядная организация предоставляет схему уборки логов и водоохранных зон разработанную до начала производства работ. Работы по комплексной уборке и сбору мусора согласовываются с заказчиком до начала производства работ.

Вывозка собранного мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением справок или талонов, подтверждающих вывозку мусора на полигон ТБО, которые выписаны на организацию, выполняющие данные виды работ. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

В течение всего периода содержания логов и водоохранных зон производятся работы по недопущению образования очагов скопления  несанкционированных свалок. Подрядчик выполняет раскряжевку и вывозку поваленных деревьев.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, Уставом города Перми.

Кроме того подрядной организации необходимо иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов IV класса опасности, которая включает следующие виды отходов: древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786.

Обращение с отходами производства и потребления при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

- лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельством (сертификатами) на право работы с отходами 4 класса опасности;

- транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов 4 класса опасности на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

- исполнитель обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с отходами;

- наличие у исполнителя в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.

5. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

По качеству выполнения работ по содержанию логов и водоохранных зон, условия снижения стоимости работ.

| № п.п. | Состав работ | Критерии оценки | Балл | % снижения оплаты за выполненные объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 | 0% |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 | - 25 % |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 | - 50 % |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 | - 100% |
| 2 | Текущее содержание | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 | 0% |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 | - 25 % |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 | - 50 % |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 | - 100% |

- 6. Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию логов и водоохранных зон.

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию логов и водоохранных зон определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

Б ср. ЛиВЗ = ∑ Б ЛиВЗ/i, где

Б ср. ЛиВЗ – среднее арифметический балл по содержанию логов и водоохранных зон за ____ месяц (с____ по ____ ) 20____года,

∑ Б ЛиВЗ – сумма баллов по содержанию логов и водоохранных зон по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

i - количество проведенных проверок в течение отчетного месяца.

Б ЛиВЗ - балл по содержанию логов и водоохранных зон по итогам проверки, определяется по формуле (2):

Б ЛиВЗ = (n*5+ n*4+ n*3+ n*2)/N, где

n - количество логов и водоохранных зон, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных логов и водоохранных зон.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию логов и водоохранных зон производится согласно количеству баллов (Б ср. ЛиВЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,00 до 5,00 баллов -  снижение от 25,0 до 0%;

от 3,00 до 3,99 баллов – снижение от 50,0 до 25,25 %;

от 2,00 до 2,99 баллов – снижение от 100 до 50,5 %;

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

- Приложение № 2.3 (Проект муниципального контракта) к документации об открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ______

на выполнение работ по содержанию логов, водоохранных зон

на территории Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                                                                      ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет муниципальный контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию логов, водоохранных зон  (далее – Объектов) на территории Мотовилихинского района г. Перми.

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) отсутствие сучьев, кряжей и различных видов загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор);

в) отсутствие земляных отвалов грунта антропогенного характера.

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Перечень объектов и состав работ по содержанию логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 4 – Оценка качества работ выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5.1 – Расчет стоимости содержания логов, водоохранных зон   на территории Мотовилихинского района г. Перми;

Приложение № 5.2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2012 год;

Приложения № 6– форма Акта приемки выполненных работ за отчетный период;

Приложение № 7.1, 7.2 -  формы Актов контрольной проверки качества работ по содержанию

логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 8 – форма Уведомления;

Приложение № 9 – форма Предписания;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации.

2. Существенные условия о предмете муниципального контракта

2.1. Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние территории Объектов.

2.1.2. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния территории Объектов, общим требованиям к состоянию логов, водоохранных зон выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3,4 к настоящему Контракту.

2.1.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложениям № 3,4 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  Объектов, оценка качества работ составит 2,0 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.4. Приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, ежедневно должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) отсутствие сучьев, кряжей и различных видов загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор);

в) отсутствие земляных отвалов грунта антропогенного характера.

2.4. При производстве работ по содержанию Объектов должна быть обеспечена сохранность растительного покрова территории:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и о других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Контракту.

3. Период производства работ по содержанию

  - Начало производства работ:  15.04.2021г.

  - Окончание производства работ: 14.10.2012г

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию логов, водоохранных зон, подлежащих выполнению в период с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. составляет ________________________________________________________________________________(_______________________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акты контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение № 7.1,7.2 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 6 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию логов, водоохранных зон  в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. обеспечить на Объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.5. обеспечить сохранность растительного покрова территории Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объектам.

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности,

6.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ  для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.13. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления территориального органа администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней,

7.1.4. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 7.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.11. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ и иной исполнительной документации,

7.2.12. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,0 балла и ниже,

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 4 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ,  фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 рублей 00 коп. (Тридцать тысяч рублей).

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей 00 коп. (Десять тысяч рублей).

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.11. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,0 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.9. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

12.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Директор______________А.И.Власов «___» ______________2012г. МП | _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Перечень объектов и состав работ по содержанию логов, водоохранных зон

на территории Мотовилихинского района г.Перми

| № | Местонахождение объекта | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территории между м/р Костарево – м/р Висим, вдоль р. Толожанка | 231928 |
| 2 | Территория от Мотовилихинского пруда между м/р Запруд и м/р Висим, вдоль рек Б.Мотовилиха и Огаршиха | 374445 |
| 3 | Склон вдоль ул. Соликамской в м/р Вышка 1от пл. Восстания до ул. Кирпичная и прилегающие территории с нечетной стороны улицы | 280193 |
|  | итого: | 886566 |

| Состав работ | Объем |
| --- | --- |
| Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор, использование, обезвреживание твердых бытовых отходов (древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные). Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 886566м2 |
| Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор, использование, обезвреживание твердых бытовых отходов (древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные). Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. |  |
| Погрузка, транспортировка, размещение твердых бытовых отходов (древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные) на полигоне ТБО для захоронения. Погрузка и вывозка грунта на полигон ТБО. | 2881,35т |

_

_

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Технология производства работ и условия выполнения работ

Содержание логов и водоохранных зон – это содержание территорий с различными формами рельефа. Данные территорий имеют как пологий, так и  крутой уклон.

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке, так же по требованию заказчика подрядная организация предоставляет схему уборки логов и водоохранных зон разработанную до начала производства работ. Работы по комплексной уборке и сбору мусора согласовываются с заказчиком до начала производства работ.

Вывозка собранного мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением справок или талонов, подтверждающих вывозку мусора на полигон ТБО, которые выписаны на организацию, выполняющие данные виды работ. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

В течение всего периода содержания логов и водоохранных зон производятся работы по недопущению образования очагов скопления  несанкционированных свалок. Подрядчик выполняет раскряжевку и вывозку поваленных деревьев.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, Уставом города Перми.

Кроме того подрядной организации необходимо иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов IV класса опасности, которая включает следующие виды отходов: древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в кусковой форме; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ несортированные, шины пневматические отработанные, покрышки отработанные.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786.

Обращение с отходами производства и потребления при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

- лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельством (сертификатами) на право работы с отходами 4 класса опасности;

- транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов 4 класса опасности на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

- исполнитель обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с отходами;

- наличие у исполнителя в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию логов и водоохранных зон определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

Б ср. ЛиВЗ = ∑ Б ЛиВЗ/i, где

Б ср. ЛиВЗ – среднее арифметический балл по содержанию логов и водоохранных зон за ____ месяц (с____ по ____ ) 20____года,

∑ Б ЛиВЗ – сумма баллов по содержанию логов и водоохранных зон по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

i - количество проведенных проверок в течение отчетного месяца.

Б ЛиВЗ - балл по содержанию логов и водоохранных зон по итогам проверки, определяется по формуле (2):

Б ЛиВЗ = (n*5+ n*4+ n*3+ n*2)/N, где

n - количество логов и водоохранных зон, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных логов и водоохранных зон.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию логов и водоохранных зон производится согласно количеству баллов (Б ср. ЛиВЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,00 до 5,00 баллов -  снижение от 25,0 до 0%;

от 3,00 до 3,99 баллов – снижение от 50,0 до 25,25 %;

от 2,00 до 2,99 баллов – снижение от 100 до 50,5 %;

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

По качеству выполнения работ по содержанию логов и водоохранных зон, условия снижения стоимости работ.

| № п.п. | Состав работ | Критерии оценки | Балл | % снижения оплаты за выполненные объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 | 0% |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 | - 25 % |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 | - 50 % |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 | - 100% |
| 2 | Текущее содержание | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 | 0% |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 | - 25 % |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 | - 50 % |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 | - 100% |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________(А.И.Власов)

| Расчет стоимости содержания логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (с 15 апреля по 14 октября 2012 года) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Площадь, м2 | Расценка, руб с НДС | Стоимость операции всего, руб с НДС |
| 1 | Лога и водоохранные зоны |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексная уборка | 100 м2 | 8 865,66 |  |  |
| 1.2 | Постоянная уборка | 100 м2 | 8 865,66 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Приложение 5.1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________(А.И.Власов)

Приложение 5.2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

| Стоимость выполнения работ по месяцам на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе |  |  | III квартал | в том числе |  |  | IV квартал | в том числе |  |
|  |  | с 15.04 по 20.04. | с 21.04 по 20.05. | с 21.05 по 20.06. |  | с 21.06 по 20.07. | с 21.07 по 20.08. | с 21.08. по 20.09. |  | с 21.09 по 14.10. |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |
|  | Директор МКУ «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________А.И. Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Заказчик:

Подрядчик:

муниципальный контракт №        от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы (приложение 3 к настоящему Контракту)

Приложение 7.1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       ___________________(А.И.Власов)

Приложение 7.2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| Б ЛиВЗ |  |  |  |  |
| Σ ЛиВЗ (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство 									Подрядчик

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)                                                                                                 ___________________

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение 8

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба логам, водоохранным зонам на территории Мотовилихинского района г.Перми, в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение 9

к муниципальный контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий муниципального контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()