Приложение №2

Технические характеристики

| № пп | Наименование товара | Требуемые функциональные и технические характеристики | размер | ед.изм | Всего кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | Перчатки смотровые нестерильные неопудренные, латексные, с внутренним нитриловым покрытием, 3 слоя - латекс – смесь латекс/нитрил-нитрил, с повышенной молекулярной барьерной функцией, длина перчатки не менее 245 мм; усиленная -армированная манжета с валиком. Наличие на упаковке номера Регистрационного удостоверения Минздрава РФ и перевода на русский язык | S | пара | 11000 |
|  |  |  | M | пара | 12400 |
|  |  |  | L | пара | 7500 |
| 2 | Перчатки смотровые латексные опудренные | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и процедур. Латексные, гладкие, нестерильные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом | S | пара | 4000 |
|  |  |  | M | пара | 4850 |
|  |  |  | L | пара | 500 |
| 3 | Перчатки смотровые стерильные | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и процедур, требующих стерильности. Латексные, стерильные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом | М | пара | 1400 |