УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / О.В. Сластихина

« 12 »  марта  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника №5»

г. Пермь, 2012

| I. Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Место нахождения |  | 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Почтовый адрес |  | 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Адрес электронной почты |  | omzidd@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)281-37-73 |
| Контактное лицо |  | Минина Лариса Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Право заключения гражданско-правового договора на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 580 000,00 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована исходя из цен предыдущего договора на данный вид продукции. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение №1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Муромская 24, 1 этаж, лаборатория. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком, но не позднее 15.06.2012г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования, средства от деятельности, приносящей доход. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (торговое наименование) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» не допускается). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - _5_% от начальной (максимальной) цены договора и составляет - 29 000 руб. 00 коп. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» марта 2012 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «21» марта 2012 г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «26» марта 2012 г. |

Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Дозировка (Характеристики) | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | СРБ-латекс-тест | 250 определений при расходе 20 мкл. Исследуемый материал сыворотка крови. Состав набора: -СРБ-латекс суспензия -Разбавитель -Положительный контроль -Отрицательный контроль -Слабоположительный контроль -Тест-пластина | набор | 5 |
| - 2 | АСЛО-латекс-тест | 250 определений при расходе 20 мкл. Исследуемый материал сыворотка крови. Состав набора: -АСО-латекс суспензия -Разбавитель -Положительный контроль -Отрицательный контроль -Слабоположительный контроль -Тест-пластина | набор | 1 |
| - 3 | РФ-латекс-тест | 250 определений при расходе 20 мкл. Исследуемый материал сыворотка крови. Состав набора: -РФ-латекс суспензия -Разбавитель -Положительный контроль -Отрицательный контроль -Слабоположительный контроль -Тест-пластина | набор | 3 |
| - 4 | Мочевина | Кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 Сº не менее 4 недель -при температуре 15-25 С º не менее 5 дней Состав набора: -ферментативный реагент, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл -стандарт мочевины, 1 фл х 3 мл | набор | 3 |
| - 5 | Мочевая кислота | Ферментативный фотометрический тест с N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин (TOOS). Состав набора: -ферментативный реагент, 5 фл х 80 мл -субстрат, 1 фл х 100 мл -стандарт мочевой кислоты , 2 фл х 3 мл | набор | 3 |
| - 6 | Креатинин | 500 мл.Кинетический метод Яффе без депротеинизации. Состав набора: -пикриновая кис-та (12,5 ммоль/л) 5 фл х 80,0 мл -гидроксид натрия-( 0,75 моль/л) 1х100 мл -стандарт 10 мл- 177 мкмоль/л, Линейность 30мкмоль/л-1000 мкмоль/л Реагенты Р1 и Р2 после вскрытия стабильны до конца срока годности набора при 18-25 град. С, стандарт стабилен при 2-8 град.С не менее 1 мес. Длина волны 505 нм. Время преинкубации- 60 сек. Время реакции- 60 сек. | набор | 8 |
| - 7 | Глюкоза | Глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Количество определений 500 при расходе 2,0 мл рабочего реагента на 1 анализ | упаковка | 10 |
| - 8 | Тимоловая проба | Состав набора: -концентрированный раствор тимола 17 мл -калибровочный раствор I- 11 мл -калибровочный раствор II-5 мл | упаковка | 1 |
| - 9 | Гемоглобин | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 15-25 Сº не менее 6 месяцев Количество определений 600 | упаковка | 21 |
| - 10 | Гемоглобин-контроль | Набор контрольных растворов гемоглобина. Для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина в крови различными методами. Состав набора: -контрольный раствор ( 70,120,160 г/л) 3 фл х 5 мл | упаковка | 8 |
| - 11 | Набор водных контрольных растворов мочи | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу,кетоновые тела 2х уровней концентрации3х25 мл | набор | 8 |
| - 14 | Anti-A 1x10 для определения антигена А IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1. Определение антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 24 |
| - 15 | Anti-B 1x10 для определения антигена B IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2 (Анти-В). Определение антигена В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 24 |
| - 16 | Anti-АВ 1x10 для определения антигенов Аи В IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-АВ). Определение антигенов А и В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 24 |
| - 17 | Анти-А1 1х5 | Агглютинирующая тест-сыворотка, Лектин из семян конских бобов (Анти-А1). Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. | флакон | 24 |
| - 18 | Anti-D 1x10 для определения антигена D IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 (Анти-Д). Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 28 |
| - 24 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы | Состав набора: -концентрат буферного раствора 2 фл х 125 мл -краситель Пунцовый С, 1 фл х 125мл -контрольная сыворотка (лиофилизированная) 1 фл х 2 мл -растворитель для сыворотки, 1 фл х 3 мл | упаковка | 1 |
| - 25 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы, кетонов в моче человека. | Упаковка не менее 50 тест-полосок | упаковка | 18 |
| - 26 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы, кетонов, крови, белка, рН, уробилиногена в моче человека. | Упаковка не менее 50 тест-полосок | упаковка | 7 |
| - 27 | Изотонический раствор | Для гематологического анализатора Abacus, 10 литров | упаковка | 35 |
| - 28 | Промывающий раствор. | Для гематологического анализатора Abacus, 1 литр | упаковка | 15 |
| - 29 | Лизирующий раствор | Для гематологического анализатора Abacus, 1 литр | упаковка | 25 |
| - 30 | Контрольные сыворотки для иммуноаналитического определения гормонов с аттестованными значениями в области нормы и патологии | Лиофилизированный контрольный материал – наличие. Стабильность до разведения при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 5 суток. Стабильность после разведения при температуре -20 С0 не менее 30 суток. Аттестованные параметры не менее 17. Состав набора: -конрольный материал средний уровень 2 фл х 2 мл; -конрольный материал высокий уровень 2 фл х 2 мл | набор | 1 |
| - 31 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Метод одностадийный сэндвич ИФА Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Суммарное время инкубации не более 75 мин. Диапазон определения концентраций 0 -2,5 мкМЕ/л Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/л Цветная кодировка крышек и флаконов. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными мышиными антителами к ТТГ, не менее 8лунок х 12 стрипов -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза, готов к применению, 1 фл х 14 мл -промывочный буфер, 1 фл х 14 мл -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 флх 14 мл -стоп-реагент 1 флх 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6 фл Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | набор | 20 |
| - 32 | Набор реагентов для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Метод одностадийный конкурентный ИФА. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 0,15 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину, не менее 8 лунок х 12 стрипов. -конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, готов к применению 1 флх 14 мл. -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20. -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 флх 14 мл -стоп-реагент, 1 флх 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6фл. -контрольная сыворотка с известным содержанием трийодтиронина,1 флх 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-12 Нмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием. | набор | 2 |
| - 33 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 5 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием тироксина 1фл х 0,5 мл -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, 1фл х 14 мл Диапазон определения концентраций 0-400 Нмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | набор | 3 |
| - 34 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 80 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 400-650 об/мин. Чувствительность не более 0,5 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат Т3-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием Т3 1фл х 0,5 мл -аналитический водно-солевой раствор 1фл х 10 мл Диапазон определения концентраций 2,5-7,5 Пмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | набор | 4 |
| - 35 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 1 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 18 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием свободного тироксина 1фл х 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-100 Пмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | набор | 10 |
| - 36 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 150 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 4 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТПО , не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТПО 1фл х 0,5 мл -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл -буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1фл х 50 мл Диапазон определения концентраций 0-500 Ед/мл Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | набор | 8 |
| - 37 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антителами к ПСА не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-ПСА-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА 1фл х 0,5 мл | набор | 6 |
| - 38 | Набор реагентов для количественного определения содержания кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод конкурентный, одностадийный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 10 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к кортизолу, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат кортизол-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 18 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола1фл х 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-2000 Нмоль/л | набор | 2 |
| - 39 | Набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к пролактину, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-пролактин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина 1фл х 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-4500 мМЕ/л | набор | 2 |
| - 40 | Набор реагентов для количественного определения аутотел к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 120 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 7,5 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТГ, не менее 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат с ТГ- пероксидазой, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ 1фл х 0,5 мл -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл Диапазон определения концентраций 0-1200 Ед/мл Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания карциноэмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Набор реагентов для иммуноферментного определения карциноэмбрионального антигена в сыв-ке (плазме) крови, 8х12 определений, Дизайн теста-«сэндвич»,одностадийный вариант, чувствительность 1,0 Ед/мл, время инкубации при тем-ре 37 град.-60 мин , линейность в диапазоне концентраций 2-64 нг/мл 10 % ; 6 калибровочных проб 0;2;4;8;32;64 нг/мл, наличие контрольной сыв-ки с известным содержанием КЭА, обьем исследуемой сыв-ки-50 мкл | набор | 1 |
| - 41 | Билирубин | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрасика-Грофа. Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: -Кофеиновый реагент 1 фл х 200 мл -Сульфаниловая кислота 1 фл х 55 мл -Натрия нитрит 1 фл х 2 мл -Физиологический раствор 1 фл х 250 мл -Калибратор (билирубин) 171 мкмоль/л | набор | 10 |
| - 42 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, 4 фл х 5 мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма ,1 фл х 1мл | упаковка | 14 |
| - 43 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови. | Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл. | упаковка | 8 |
| - 44 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов Состав набора: - 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг - 2 флхмл - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X 1 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X1 мл). | упаковка | 7 |
| - 45 | Референтная нормальная пулированная плазма | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, 1 фл х 1 мл | флакон | 24 |
| - 46 | Лимоннокислый натрий | трёхзамещенный, 5,5-водный На 50 мл 3,8% раствора - во флаконе. | флакон | 30 |
| - 47 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Состав набора: -тромбопластиновый реагент, 6 фл х 20 мл -растворитель Diluent , 6 фл х 20 мл Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: при температуре 2-8 С0 не менее 4 суток | упаковка | 2 |
| - 48 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин по 6-8 NIH ед. 4 фл х 2 мл. -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, 1 фл х 1 мл. | упаковка | 19 |
| - 49 | Калий | Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 18-25 Сº до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 Сº не менее 30 дней. Состав набора: -монореагент 2 фл х 50 мл -стандарт калия 1 фл х 1 мл | упаковка | 5 |
| - 50 | Железо | Метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 Сº до конца срока годности. Состав набора: -реагент ХЗБ,2 фл х 100 мл | набор | 4 |
| - 52 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Состав набора: -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), 1 фл х 100 мл -фуксин основной карболовый (концентрат), 1 фл х 10 мл -раствор Люголя (готов к применению),1фл х 100 мл | упаковка | 8 |
| - 53 | Тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина в моче | Упаковка не менее 50 тест-полосок | упаковка | 8 |
| - 54 | Аспартатаминотрансфераза | Кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 Сº не менее 4 недель -при температуре 15-25 Сº не менее 5 дней Состав набора: -буфер, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл | набор | 12 |
| - 55 | Аланинаминотрансфераза | Кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 Сº не менее 4 недель -при температуре 15-25 Сº не менее 5 дней Состав набора: -буфер, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл | набор | 12 |
| 49 | Холестерин | Ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Состав набора: -ферментативный реагент 4 фл х 100 мл -стандарт холестерина, 1 фл х 3 мл | набор | 13 |
| 50 | Холестерин ЛПВП (осадитель) | Совместим с набором холестерин. Состав набора: Осождающий реагент 100 мл Калибратор 5 мл | набор | 5 |
| 51 | Контрольные сыворотки для иммуноаналитического определения гормонов с аттестованными значениями в области нормы и патологии | Лиофилизированный контрольный материал – наличие. Стабильность до разведения при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 5 суток. Стабильность после разведения при температуре -20 С0 не менее 30 суток. Аттестованные параметры не менее 17. Состав набора: -конрольный материал средний уровень 2 фл х 2 мл; -конрольный материал высокий уровень 2 фл х 2 мл | набор | 1 |
| 52 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина в цельной крови быстрым ионообменным способом | Состав: - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), 5 фл х 10 мл -ионообменная смола, 100 проб. х 2,5 мл - стандарт (лиофилизированный), 1 фл х 1,0 мл - пластиковые пробирки, не менее 100шт. - сепараторы, не менее 100 шт. Состав лизирующего реагента: - борат, 1 моль/л - детергенты, 0,25 % - NaN3, 10 ммоль/л Состав ионообменной смолы: - имидазоловый буфер (рН=7,5±0,1), 30 ммоль/л - борат, 0,15 моль/л Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, не менее 2 мес. Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С до конца срока годности. Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, не менее 30 дней. Количество определений в наборе - не менее 100 | набор | 4 |
| 53 | Контроль к гликированному гемоглобину | Состав набора: - контроль гликогемоглобина норма, 1 фл х 1,0 мл - контроль гликогемоглобина патология, 1 фл х 1,0 мл Содержание гликогемоглобина в контрольном материале указано на этикетке флакона. Стабильность контрольного материала в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С до конца срока годности. Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, не менее 30 дней. | набор | 1 |
| 54 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | фл | 1 |
| 55 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров,низкий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | фл | 1 |
| 56 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, высокий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 7,05 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 10,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 290 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 140 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | фл | 1 |

Приложение №2

ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  № ____

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории для МБУЗ «ГКП № 5»

г. Пермь                                                                                                             «___»_________________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Сластихиной Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме  (протокол № ____ от «___» от________________2012г. №____ и протокола от _________________2012г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке реактивов для клинико-диагностической лаборатории (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________ (_________________ руб. __ коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируется в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиям, предъявляемым международным стандартам качества. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.  СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Муромская 24, 1 этаж (лаборатория), с 09.00 до 16.00 в рабочие дни. Доставка производится до кабинета по предварительному согласованию с ответственным представителем заказчика.

5.2. Поставка товара осуществляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком, но не позднее 15.06.2012г.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль  качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии)) Заказчику.

5.6. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.6.1. наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной;

5.6.3. произвести осмотр товара;

5.7. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика.

5.8. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.9. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, а также при отсутствии всех необходимых сопроводительных документов (их части) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку  товара и   составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке несоответствий и дефектов. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 1 (одного)  дня исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика, предоставить все недостающие сопроводительные документы. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.10. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

5.11. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1).

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК –

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, (342)281-37-72

ИНН/КПП 5904199519/590401001, ОГРН 5085904000738,

л/с 06920003144 Бюджет, ПД

л/с 11920003144 ОМС

к расчетному счету 40701810300003000001 Департамента финансов администрации города Перми

Банк получателя РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000

ПОСТАВЩИК –

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ ОВ. Сластихина                              __________________

«___»______________2012 года                                      «___»______________2012 года

Приложение №1

к договору на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

№ ___  от «____» ___________  2012 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________ О.В. Сластихина                             	        __________________

«___»______________2012года                                                        «___»______________2012года