ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа газорегуляторного пункта шкафного типа

С двумя линиями редуцирования ГРПШ-400/2-О

Изготовитель:             ОАО «ГАЗАППАРАТ»

Реквизиты:                  410012, Россия, г. Саратов, ул.Большая Казачья, 125,

ОАО «Газаппарат».

Телефон:                     (8452) 51-76-26, 51-76-33

Факсимильная связь: (8452) 50-79-42, 51-76-39

Е-mail адрес:               gazapparat2@renet.ru

Телеграфный адрес:   Саратов-12, «Газаппарат»

Технические данные:

- Рабочее давление в газопроводе:             Рраб.=0,3 МПа

- Фактическое давление в газопроводе:     Рmax=0,3 МПа;

Рmin=0,25 МПа

3. Количество выходов:                                  1

4. Выходное давление:                                    Рвых.=0,0026 МПа

5. Диапазон расходов газа:                             Qmax=214 м3/ч

Qmin=6 м3/ч

6.Тип отопления:                                              газовое

7. Необходимость учета расхода газа:            _

8. Дополнительные требования:     по требованию технических условий

газораспределительной организации необходимо:

- предусмотреть установку показывающих манометров на входе в ШРП до разветвления основной и резервной линий и на выходе из ШРП после разветвления основной и резервной линий ШРП;

- предусмотреть установку показывающего дифманометра-перепадомера на фильтре.

Заказчик:            Управление развития коммунальной инфраструктуры

Администрации  города Перми

Адрес:                 614015, Пермский край, г. Пермь, ул.Куйбышева, 33

Е-mail адрес:      communal29@permregion.ru

Телефон:            (342)2122955

Организация, выполнившая проект:

ООО «ГНГ-Пермь»

Адрес:                          614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.43, корп. В

Телефон:                      Факс:  (342) 2181170

ГИП                              Чумакова О.Б.