| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 01-10811 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 845-09 л. АС1-6 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | 14 973 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | 108.59 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 864 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | – |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 | 1000м3 | 0.012 | 3 930.16 93.32 | 3 836.83 635.72 | 47 | 1 | 46 8 | 11.96 54.80 | 0.14 0.66 |
| 2 | Е01-01-004-4 (ФЕР102) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 | 1000м3 | 0.006 | 4 323.17 102.66 | 4 220.52 699.30 | 26 | 1 | 25 4 | 13.16 60.28 | 0.08 0.36 |
| 3 | Е01-02-057-1 (ФЕР102) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.004 | 920.40 920.40 | – – | 4 | 4 | – – | 118.00 – | 0.47 – |
| 4 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.0044 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 22 | 1 | 21 4 | 24.59 70.89 | 0.11 0.31 |
| 5 | С310-3044-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 44 км; класс груза 1 Кол-во=1,87*4,4=8.228 | т | 8.228 | 25.01 – | – – | 206 | – | – – | – 2.53 | – 20.79 |
| 6 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.0044 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 1 | 0 | 1 0 | 2.99 3.26 | 0.01 0.01 |
| 7 | Е01-02-061-1 (ФЕР102) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.01 | 663.75 663.75 | – – | 7 | 7 | – – | 88.50 – | 0.89 – |
| 8 | Е01-01-033-1 (ФЕР102) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.013 | 466.56 – | 466.56 102.60 | 6 | – | 6 1 | – 7.60 | – 0.10 |
| 9 | Е01-02-005-1 (ФЕР102) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 0.13 | 417.61 106.88 | 310.73 30.58 | 54 | 14 | 40 4 | 12.53 3.04 | 1.63 0.40 |
| 10 | Е01-02-068-2 (ФЕР102) | Водоотлив из котлованов | 100м3 | 0.024 | 2 199.26 – | 2 199.26 1 162.63 | 53 | – | 53 28 | – 115.57 | – 2.77 |
|  |  | Подраздел. Фундамент Фм-1 (1 шт) - л. АС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е08-01-002-2 (ФЕР102) | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 0.4 | 248.74 19.61 | 58.36 5.56 | 99 | 8 | 23 2 | 2.40 0.54 | 0.96 0.22 |
| 12 | Е27-06-026-1 (ФЕР102) | Розлив вяжущих материалов Кол-во=0,11*0,4=0.044 | т | 0.044 | 1 571.83 – | 39.60 7.66 | 69 | – | 2 0 | – 0.66 | – 0.03 |
| 13 | Е06-01-001-16 (ФЕР102) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15 | 100м3 | 0.005 | 118 399.82 1 882.23 | 2 569.28 367.87 | 592 | 9 | 13 2 | 220.66 27.31 | 1.10 0.14 |
| 14 | Е06-01-015-7 (ФЕР102) | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.006 | 8 792.59 1 957.49 | 35.10 2.03 | 53 | 12 | 0 0 | 215.82 0.15 | 1.29 0.00 |
| 15 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.031 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 36 | 6 | 2 – | 21.20 – | 0.66 – |
| 16 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.0009 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 1 | 0 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.01 – |
|  |  | Подраздел. Опора ОМ-1 (1 шт) - л.АС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.065 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 82 | 47 | 19 0 | 80.22 0.11 | 5.21 0.01 |
| 18 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.062 | 8 060.00 – | – – | 500 | – | – – | – – | – – |
| 19 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.003 | 8 128.00 – | – – | 24 | – | – – | – – | – – |
| 20 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.028 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 18 | 2 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.24 0.00 |
|  |  | Подраздел. Молниеотвод МС-12,5 (1 к-т) - л. АС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0005 | 60 161.94 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 30 | 1 | 1 0 | 180.00 18.00 | 0.09 0.01 |
| 22 | Е06-01-001-13 (ФЕР102) | Устройство фундаментов-столбов бетонных В15 МР=61697.29+600*102-560*102=65777.29 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.011 | 72 661.48 5 103.16 | 1 781.03 250.44 | 799 | 56 | 20 3 | 598.26 18.62 | 6.58 0.20 |
| 23 | Е33-02-013-14 (ФЕР102) | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 0.335 | 15 936.50 397.97 | 2 488.17 175.77 | 5 339 | 133 | 834 59 | 39.56 12.60 | 13.25 4.22 |
| 24 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.085 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 55 | 6 | 1 0 | 8.43 0.02 | 0.72 0.00 |
|  |  | Подраздел. Ограждение ГРПШ-400/2-0 - л.АС-4 (1 к-т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Е07-01-054-11 (ФЕР102) | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100м | 0.1591 | 11 219.21 1 471.96 | 2 728.69 309.69 | 1 785 | 234 | 434 49 | 154.78 22.94 | 24.63 3.65 |
| 26 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столбы) | т | 0.14772 | 11 255.00 – | – – | 1 663 | – | – – | – – | – – |
| 27 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (столбы) | т | 0.0027 | 8 128.00 – | – – | 22 | – | – – | – – | – – |
| 28 | Е07-01-055-8 (ФЕР102) | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100шт | 0.01 | 12 112.44 8 488.05 | 364.11 0.93 | 121 | 85 | 4 0 | 855.65 0.08 | 8.56 0.00 |
| 29 | 203-0586 (ФЕР102) | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м | м2 | 1.19 | 176.00 – | – – | 209 | – | – – | – – | – – |
| 30 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столбы) | т | 0.02462 | 11 255.00 – | – – | 277 | – | – – | – – | – – |
| 31 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (столбы) | т | 0.00045 | 8 128.00 – | – – | 4 | – | – – | – – | – – |
| 32 | 101-2003 (ФЕР102) | Замки накладные с засовом и защелкой | компл | 1 | 99.10 – | – – | 99 | – | – – | – – | – – |
| 33 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.132 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 86 | 10 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.11 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опора ОГ-1 (1 шт) - л. АС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Е27-04-001-2 (ФЕР102) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100м3 | 0.022 | 2 381.84 126.07 | 2 238.69 187.94 | 52 | 3 | 49 4 | 15.72 14.81 | 0.35 0.33 |
| 35 | 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2.2 | 60.00 – | – – | 132 | – | – – | – – | – – |
| 36 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0003 | 60 161.94 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 18 | 0 | 0 0 | 180.00 18.00 | 0.05 0.01 |
| 37 | Е06-01-001-13 (ФЕР102) | Устройство фундаментов-столбов бетонных В15 МР=61697.29+600*102-560*102=65777.29 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.003 | 72 661.48 5 103.16 | 1 781.03 250.44 | 218 | 15 | 5 1 | 598.26 18.62 | 1.79 0.06 |
| 38 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.0176 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 21 | 4 | 1 – | 21.20 – | 0.37 – |
| 39 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.025 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 32 | 18 | 7 0 | 80.22 0.11 | 2.01 0.00 |
| 40 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.024 | 11 255.00 – | – – | 270 | – | – – | – – | – – |
| 41 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.001 | 8 128.00 – | – – | 8 | – | – – | – – | – – |
| 42 | Е09-03-039-4 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.0008 | 1 291.73 976.74 | 89.34 1.62 | 1 | 1 | 0 0 | 108.89 0.12 | 0.09 0.00 |
| 43 | 201-8059 (ФЕР102) | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты | т | 0.0008 | 9 719.25 – | – – | 8 | – | – – | – – | – – |
| 44 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство подстилающих слоев бетонных под отмостку В15 МР=619.54+560*1.02-600*1.02=578.74 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0003 | м3 | 0.24 | 609.65 30.67 | 0.24 – | 146 | 7 | 0 – | 3.66 – | 0.88 – |
| 45 | Е11-01-015-1 (ФЕР102) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100м2 | 0.024 | 2 581.37 321.01 | 216.92 29.85 | 62 | 8 | 5 1 | 40.43 2.84 | 0.97 0.07 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 13 358 | 694 | 1 617 170 |  | 74.25 34.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 10 842 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1,2,4,6,8,9) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-ты 3,7) 1.4. Земляные работы другие, 80% (п-т 10) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (п-ты 13,14,21,22,36,37) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 130% (п-ты 25,28) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (п-ты 11,15,38) 9. Металлоконструкции, 90% (п-ты 17,39,42) 11. Полы, 123% (п-ты 44,45) 13. Защита от коррозии, 90% (п-ты 16,20,24,33) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 12,34) 27. Линии электропередачи, 105% (п-т 23) | 982 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1,2,4,6,8,9) 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-ты 3,7) 1.4. Земляные работы другие, 45% (п-т 10) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (п-ты 13,14,21,22,36,37) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 85% (п-ты 25,28) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (п-ты 11,15,38) 9. Металлоконструкции, 85% (п-ты 17,39,42) 11. Полы, 75% (п-ты 44,45) 13. Защита от коррозии, 70% (п-ты 16,20,24,33) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 12,34) 27. Линии электропередачи, 60% (п-т 23) | 633 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 14 973 | 864 |  |  | 108.59 |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | В.К.Пермякова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3300VLKUS

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Маш.номер-Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА