| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  |  |  |  |  | Машинный номер 01-10817 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объектная смета в сумме 797.45 тыс.руб |  |  | Объектная смета в сумме 797.45 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласована |  |  | Утверждена |  |  |  |  |  |
|  |  | <<___>>______________ 2010г. |  |  | <<___>>______________ 2010г. |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружные сети газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 797.45 | тыс.руб |
| Расчетный измеритель единичной стоимости: |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: |  |  | 37.61 | тыс.руб |
| Составлена в ценах по состоянию на: |  |  | 01.01.2000 г. |  |  | Возвратные суммы: |  |  | – | тыс.руб |

| N п.п. | Hомера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | Трудоемкость, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-01-01 | Общестроительные работы | 14.97 | – | – | – | 14.97 | 0.86 | – | 108.59 |
| 2 | 02-01-02 | Молниезащита и заземление | 0.25 | 1.53 | – | – | 1.78 | 0.26 | – | 29.23 |
| 3 | 02-01-03 | Наружные сети газопроводы | 625.15 | 1.63 | 62.80 | – | 689.58 | 35.28 | 0.00 | 6 445.25 |
| 4 | 02-01-04 | Монтаж системы телеизмерения ГРПШ | – | 3.95 | 38.93 | – | 42.88 | 0.87 | – | 88.78 |
| 5 | 02-01-05 | Электрохимическая защита | 8.17 | 0.35 | – | – | 8.53 | 0.34 | – | 39.36 |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г., тыс.руб | 648.54 | 7.47 | 101.73 | – | 757.74 | 37.61 |  | 6 711.21 |
| ГСН 81-05-01-2001п.4.5 |  | Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001(ВС): 4.5. Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города (линейная часть), 1.5% | 9.73 | 0.11 | – | – | 9.84 |  |  |  |
| ГСН 81-05-02-2007п.2.7 |  | Зимнее удорожание по ГСН 81-05-02-2007(ВС): IV 13.1. Зона IV, Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами), 3.3% | 21.72 | 0.25 | – | – | 21.97 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-12 | 679.99 | 7.83 | 101.73 | – | 789.55 |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 |  | Непредвиденные затраты 1% | 6.80 | 0.08 | 1.02 | – | 7.90 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете, тыс.руб | 686.79 | 7.91 | 102.75 | – | 797.45 | 37.61 |  | 6 711.21 |

|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  | О.Б.Чумакова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Составил | инженер |  |  |  | В.К.Пермякова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Ресурсный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3310KJKEA

* Настройки печати

ТИП ДОКУМЕНТА=Объектная смета

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1000,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1000,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1000,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  3.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.0

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.7см;2см;30%;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 11=0.7см;1.7см;30%;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%;1.3см

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ1=4см;100%;4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ТИТУЛ3=7.2см;100%;4.1см;2.6см;1.3см

КОЛОНКИ ТИТУЛ4=1.3см;100%;1.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Нет

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=Нет,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

МЕТОД СЧЕТА=Авто

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ТИТУЛ=Полный

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЛОНКА ТЗ=Выводить

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе