Приложение №1

Техническое задание на ремонт охранной сигнализации 1, 2, 3 этажа

в здании администрации Мотовилихинского района.

| № пп | Наименование Работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка концентратора ПС, блок базовый на 10 лучей (применительно С-2000М) | Шт. | 1 |
| 2 | Установка концентратора ПС, блок базовый на 20 лучей (Применительно Сигнал-20П SMD) | Шт. | 5 |
| 3 | Установка устройства промежуточного на 10 лучей (применительно С-2000 БКИ) | Шт. | 2 |
| 4 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (применительно ИВЭПР – 12/5 К2) | Шт. | 5 |
| 5 | Установка светового табло | Шт. | 2 |
| 6 | Установка (Замена ) прибора оптико-электрического одноблочного | Шт. | 50 |
| 7 | Установка коробки ответвительной на стене | Шт. | 30 |
| 8 | Установка (Замена ) извещателя дымового, фото/эл, радиоиз, светового | Шт. | 6 |
| 9 | Прокладка кабеля по кирп.стене | Метры | 1277 |
| 10 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25А | Шт. | 5 |
| 11 | Установка электрокороба по стенам и потолкам длиной 2м и затягивание одного провода сеч. до 2х2,5 мм2 в электроплинтус | Метры | 58 |
| 12 | Установка металлорукава диаметром до 48мм и затягивание провода в трубу (металлорукав) | Метры | 30 |
| 13 | Установка трубы винилпласт. диам. до 25мм2 с креплением скобами и Затягивание провода в трубу (металлорукав) | Метры | 80 |
| 14 | Демонтаж концентратора ПС, блок базовый на 20 лучей | Шт. | 6 |
| 15 | Демонтаж преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого | Шт. | 2 |
| 16 | Пусконаладочные работы |  |  |