| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00683 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул.Магистральная, ул.Керченская, ул.Автозаводская |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 831-09-АС.л-1-6 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | 15 111 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | 81.82 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 816 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | – |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.017 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 86 | 3 | 82 14 | 24.59 70.89 | 0.42 1.21 |
| 2 | С310-3048-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 48 км; класс груза 1 | т | 28.05 | 26.62 – | – – | 747 | – | – – | – – | – – |
| 3 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.017 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 5 | 0 | 5 1 | 2.99 3.26 | 0.05 0.06 |
|  |  | Подраздел. Фундамент ФМ-1 (1шт)-л.АС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е08-01-002-2 (ФЕР102) | Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019 | м3 | 0.5 | 253.13 19.61 | 58.36 5.56 | 127 | 10 | 29 3 | 2.40 0.54 | 1.20 0.27 |
| 5 | Е27-06-026-1 (ФЕР102) | Розлив вяжущих материалов | т | 0.055 | 1 571.83 – | 39.60 7.66 | 86 | – | 2 0 | – 0.66 | – 0.04 |
| 6 | Е06-01-001-16 (ФЕР102) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100м3 | 0.0037 | 118 399.82 1 882.23 | 2 569.28 367.87 | 438 | 7 | 10 1 | 220.66 27.31 | 0.82 0.10 |
| 7 | Е06-01-015-7 (ФЕР102) | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.006 | 8 792.59 1 957.49 | 35.10 2.03 | 53 | 12 | 0 0 | 215.82 0.15 | 1.29 0.00 |
| 8 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.024 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 28 | 5 | 2 – | 21.20 – | 0.51 – |
| 9 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.001 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 1 | 0 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.01 – |
|  |  | Подраздел. Опора ОМ-1 под шкафной газорегуляторный пункт ГРПН-08-2-ОГ (1шт)-л.АС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.053 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 67 | 39 | 16 0 | 80.22 0.11 | 4.25 0.01 |
| 11 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.045 | 8 060.00 – | – – | 363 | – | – – | – – | – – |
| 12 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.008 | 8 128.00 – | – – | 65 | – | – – | – – | – – |
| 13 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.023 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 15 | 2 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.19 0.00 |
|  |  | Подраздел. Ограждение ШРП (1шт)-л.АС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е07-01-054-11 (ФЕР102) | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100м | 0.1731 | 11 219.21 1 471.96 | 2 728.69 309.69 | 1 942 | 255 | 472 54 | 154.78 22.94 | 26.79 3.97 |
| 15 | 201-0763 (ФЕР102) | Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т | т | 0.144 | 11 255.00 – | – – | 1 621 | – | – – | – – | – – |
| 16 | Е07-01-055-8 (ФЕР102) | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100шт | 0.01 | 12 112.44 8 488.05 | 364.11 0.93 | 121 | 85 | 4 0 | 855.65 0.08 | 8.56 0.00 |
| 17 | 201-0763 (ФЕР102) | Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т | т | 0.018 | 11 255.00 – | – – | 203 | – | – – | – – | – – |
| 18 | 203-0586 (ФЕР102) | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4) | м2 | 1.19 | 176.00 – | – – | 209 | – | – – | – – | – – |
| 19 | 101-2003 (ФЕР102) | Замок | компл | 1 | 99.10 – | – – | 99 | – | – – | – – | – – |
| 20 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.14 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 91 | 11 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.18 0.00 |
|  |  | Подраздел. Молниеотвод стальной МС-13.5 (1шт)-л.АС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е06-01-001-13 (ФЕР102) | Устройство фундаментов-столбов бетонных МР=61697.29+445.44*102-560*102=50012.17 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.011 | 56 896.36 5 103.16 | 1 781.03 250.44 | 626 | 56 | 20 3 | 598.26 18.62 | 6.58 0.20 |
| 22 | Е33-02-013-14 (ФЕР102) | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 0.3588 | 15 936.50 397.97 | 2 488.17 175.77 | 5 718 | 143 | 893 63 | 39.56 12.60 | 14.19 4.52 |
| 23 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.095 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 62 | 7 | 1 0 | 8.43 0.02 | 0.80 0.00 |
|  |  | Подраздел. Опора ОК-1 под кран Ду=100 (1шт)-л.АС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Е05-01-029-3 (ФЕР102) | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 0.32 | 1 057.01 30.01 | 167.48 13.00 | 338 | 10 | 54 4 | 3.23 0.97 | 1.03 0.31 |
| 25 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент) | т | 0.03 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 38 | 22 | 9 0 | 80.22 0.11 | 2.41 0.00 |
| 26 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.014 | 11 255.00 – | – – | 158 | – | – – | – – | – – |
| 27 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.016 | 8 128.00 – | – – | 130 | – | – – | – – | – – |
| 28 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006 | м3 | 0.16 | 643.07 30.67 | 0.24 – | 103 | 5 | 0 – | 3.66 – | 0.59 – |
| 29 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.016 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 2 | 2 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.17 0.00 |
| 30 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.01 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 7 | 1 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.08 0.00 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 13 547 | 673 | 1 600 144 |  | 71.13 10.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 10 528 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1,3) 5.1. Свайные работы, 130% (п-т 24) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (п-ты 6,7,21) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 130% (п-ты 14,16) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (п-ты 4,8) 9. Металлоконструкции, 90% (п-ты 10,25) 11. Полы, 123% (п-ты 28,29) 13. Защита от коррозии, 90% (п-ты 9,13,20,23,30) 21. Автомобильные дороги, 142% (п-т 5) 27. Линии электропередачи, 105% (п-т 22) | 949 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1,3) 5.1. Свайные работы, 80% (п-т 24) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (п-ты 6,7,21) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 85% (п-ты 14,16) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (п-ты 4,8) 9. Металлоконструкции, 85% (п-ты 10,25) 11. Полы, 75% (п-ты 28,29) 13. Защита от коррозии, 70% (п-ты 9,13,20,23,30) 21. Автомобильные дороги, 95% (п-т 5) 27. Линии электропередачи, 60% (п-т 22) | 615 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 15 111 | 816 |  |  | 81.82 |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 32T0WA36C

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА