| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  | Машинный номер 05-00693 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г.Перми |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |
| Утвержден <<___>>______________ 2010г. |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме 2760.18 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм 3.60 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |
| <<___>>______________ 2010г. |  |  |  |  |  |
|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул.Магистральная, ул.Керченская, ул.Автозаводская. |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки (ремонтируемого объекта)) |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на:3кв.2010 г. |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Hомера смет и расчетов, обоснование затрат | Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Смета №25 | Предварительная разбивка трассы газопровода ПРОЧ=6314/6.97=905.88 | – | – | – | 0.91 | 0.91 |
| 2 | Смета №26 | Исполнительная съёмка газопровода ПРОЧ=11530/6.97=1654.23 | – | – | – | 1.65 | 1.65 |
| 3 | Раздел №6.Сводка затрат | Арендная плата ПРОЧ=7800/6.97=1119.08 | – | – | – | 1.12 | 1.12 |
| 4 | Раздел №6.Сводка затрат | Налог на землю ПРОЧ=7800/6.97=1119.08 | – | – | – | 1.12 | 1.12 |
| 5 | Раздел №6.Сводка затрат | Рубка, корчевка пней и утилизация порубочных остатков | 0.02 | – | – | – | 0.02 |
| 6 | муниципальный контракт № 13 от 17.08.2009г. | Предпроектные работы ПРОЧ=131768/6.97=18905.02 | – | – | – | 18.91 | 18.91 |
|  |  | Итого по Главе 1, тыс.руб | 0.02 | – | – | 23.70 | 23.73 |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 7 | 02-01 | Наружные сети газопровода | 199.47 | 53.08 | 60.15 | – | 312.69 |
|  |  | Итого по Главе 2, тыс.руб | 199.47 | 53.08 | 60.15 | – | 312.69 |
|  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-01 | Благоустройство | 0.06 | – | – | – | 0.06 |
| 9 | 07-02 | Озеленение | 25.38 | – | – | – | 25.38 |
|  |  | Итого по Главе 7, тыс.руб | 25.43 | – | – | – | 25.43 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб | 224.92 | 53.08 | 60.15 | 23.70 | 361.85 |
|  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 10 | ГСН 81-05-01-2001 п.4.5 | Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001(ВС): 4.5. Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города (линейная часть), 1.5% | 3.37 | 0.80 | – | – | 4.17 |
| 11 | МДС 81-35.2004 Прил. № 8 | Возврат от разборки временных зданий фиксированный: 15% | 0.51 | 0.12 | – | – | 0.63 |
|  |  | Итого по Главе 8, тыс.руб | 3.37 | 0.80 | – | – | 4.17 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб | 228.30 | 53.87 | 60.15 | 23.70 | 366.02 |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 12 | 09-01 | Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ "вхолостую" | – | – | – | 0.43 | 0.43 |
| 13 | Письмо № 36-01-17-29 от 17.03.2010г. | Регистрация объекта ПРОЧ=13500/6.97=1936.87 | – | – | – | 1.94 | 1.94 |
| 14 | ГСН 81-05-02-2007 п.13.1 | Зимнее удорожание по ГСН 81-05-02-2001(ВС): IV 13.1. Зона IV, Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами), 3.3% | 7.53 | 1.78 | – | – | 9.31 |
| 15 | ПР п3.1; 3.2а; 3.9; 3.12 | Приемка и ввод в эксплуатацию объекта (1933+2599+579*22.6+9325)/6.97=3865.48 | – | – | – | 3.87 | 3.87 |
| 16 | МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.9 | Расходы на страхование 1% | – | – | – | 2.82 | 2.82 |
| 17 | Расчет | Проведение торгов 0.9605% | – | – | – | 3.52 | 3.52 |
|  |  | Итого по Главе 9, тыс.руб | 7.53 | 1.78 | – | 12.57 | 21.88 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-9, тыс.руб | 235.83 | 55.65 | 60.15 | 36.27 | 387.90 |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |
| 18 | Распоряжение №20-рп от 9.02.2007г. | Технический надзор 1.3% | – | – | – | 5.79 | 5.79 |
|  |  | Итого по Главе 10, тыс.руб | – | – | – | 5.79 | 5.79 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-10, тыс.руб | 235.83 | 55.65 | 60.15 | 42.06 | 393.69 |
|  |  | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 11, тыс.руб | – | – | – | – | – |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-11, тыс.руб | 235.83 | 55.65 | 60.15 | 42.06 | 393.69 |
|  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 19 | МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.12.3 | Авторский надзор 0.2% | – | – | – | 0.78 | 0.78 |
| 20 | муниципальный контракт № 13 от 17.08.2009г. | Проектно-изыскательские работы ПИР.П=72870/3.13+60622/3.19=42284.91 | – | – | – | 42.28 | 42.28 |
| 21 | Постановл.Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 | Экспертиза документации 33,75% ЭКСП.П=42284.91*0.3375=14271.16 | – | – | – | 14.27 | 14.27 |
|  |  | Итого по Главе 12, тыс.руб | – | – | – | 57.33 | 57.33 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-12, тыс.руб | 235.83 | 55.65 | 60.15 | 99.39 | 451.02 |
|  |  | Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 22 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 4.72 | 1.11 | 1.20 | 1.99 | 9.02 |
|  |  | Итого по Главе 13, тыс.руб | 4.72 | 1.11 | 1.20 | 1.99 | 9.02 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1-13, тыс.руб | 240.55 | 56.76 | 61.35 | 101.38 | 460.04 |
|  |  | Всего по смете в базовых ценах 2000г., тыс.руб | 240.55 | 56.76 | 61.35 | 101.38 | 460.04 |
|  |  | в том числе возврат, тыс.руб | – | – | – | – | 0.63 |
|  |  | Пересчет в текущие цены на 3кв.2010г. К=5,72-на СМР, К=2,79-на оборудование, К=6,97- на прочие работы (без экспертизы, ПИР) | 1375.95 | 324.67 | 171.17 | 304.59 | 2176.38 |
|  |  | Пересчет экспертизы в текущие цены 14271.16*3,226*1,02=46960 | – | – | – | 46.96 | 46.96 |
|  |  | Проектно-изыскательские работы в тек. ценах 133492*1,02=136162 | – | – | – | 136.16 | 136.16 |
|  |  | Всего в текущих ценах на 3 кв.2010г. | 1375.95 | 324.67 | 171.17 | 487.71 | 2359.50 |
|  |  | в том числе возврат, тыс.руб | – | – | – | – | 3.60 |
|  |  | НДС-18% | 247.67 | 58.44 | 30.81 | 63.76 | 400.68 |
|  |  | Всего с НДС | 1623.62 | 383.11 | 201.98 | 551.47 | 2760.18 |

|  | Главный инженер |  |  |  |  | Н.Н.Курилова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  | Н.Н.Курилова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  | Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Ресурсный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 32V0M6OV9

* Настройки печати

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Кратко

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1000,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1000,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1000,2

ТЫСЯЧИ=Нет

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  2.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.7см;3.7см;40%;11%;11%;11%;11%;16%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 4=0.7см;3.7см;80%;20%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ1=4см;100%;4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ТИТУЛ3=7.2см;100%;4.1см;2.6см;1.3см

КОЛОНКИ ТИТУЛ4=1.3см;.4см;100%;.4см;1.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Нет

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=Нет,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

МЕТОД СЧЕТА=Авто

ВЫВОД СМОП=Да

ТИТУЛ=МДС

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить