ООО «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам :ул.Магистральная,ул.Керченская,ул.Автозаводская.

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода».

Подраздел 1 «Электрохимическая защита (ЭХЗ)».

831-09-ЭХЗ

Том 2.1

2010

|  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул.Магистральная, ул.Керченская, ул.Автозаводская. Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода». Подраздел 1 «Электрохимическая защита (ЭХЗ)». 831-09-ЭХЗ. Том 2.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 –С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 02.1009012 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 –ЭХЗ-ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Центральный Кировского района г.Перми по улицам :ул.Магистральная,ул.Керченская,ул.Автозаводская является: -задание на проектирование от группы газоснабжения; -технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района г.Перми за N23-2-15/42 от 25.11.2009г.Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района г.Перми запроектирован из стальных и полиэтиленовых труб. Из стальных труб Д=57мм в подземном исполнении запроектирован: -участок газопровода высокого давления по ул.Магистральной от точки врезки в дейст- вующий стальной подземный газопровод высокого давления Д=720мм (ПК0) до вы- хода из земли к ШРП протяженностью 86,5м; -участок газопровода низкого давления после ШРП от ПК0+90,5 (опуск в землю) до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» (ПК0+91,5)протяженностью 1м; -участок газопровода от точки врезки в действующий стальной подземный газопро- вод низкого давления Д=89мм у жилого дома по ул.Магистральная,42 до неразъемно- го соединения «полиэтилен-сталь» протяженностью 3м; На стальных надземных участках газопровода при выходе его из земли(с высокой и низкой стороны) к ШРП установлены изолирующие соединения. На пересечении ул.Магистральная газопровод проложен в проектируемых футля- рах из полиэтиленовых труб и пересекает существующие инженерные коммуникации: -подъездные пути не электрифицированной железной дороги; -теплопровод (надземный, по опорам); -эл.кабели напряжением 6кВ; -кабель связи; -бетонный канализационный коллектор,канализацию из чугунных труб,стальной водо- вод Д=300мм. Антикоррозионная изоляция труб на участках прокладки стального подземного газопровода из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» типа. 3.КОРРОЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных мелкими песками (см. таб.№1 по разделу ЭХЗ и отчет по инженерно-геологическому изысканию); На газопроводе высокого давления отмечено наличие блуждающих токов,причи- ной которых являются блуждающие токи от электрифицированной железной дороги перегона ж. ст. Пермь II-ж.ст. Н.Курья.(.см.таблицу №2 технического отчета по разделу ЭХЗ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ЭХЗ-ТЧ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -на газопроводе низкого давления по ул.Автозаводская наличия блуждающих токов не ус- тановлено. На основании ГОСТ 9.602-2005 стальные инженерные коммуникации, прокладываемые в зонах блуждающих токов, подлежат защите от электрохимической коррозии методом катодной поляризации. 4. ДАННЫЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ УСТАНОВКАХ ЭХЗ. Для защиты от электрохимической коррозии существующего газопровода высокого давления Д=720по по ул. Магистральной и внутриквартального газопровода низкого давления по ул.Автозаводская и ул.Магистральная установлены катодные станции с параметрами работы: -ПАСК-0,6 завод «ГШМ« отключена, находится в резерве; -КСЭР-2 Закамская мебельная фабрика U=8В,I=3А; -СКЗМ-3,0 ул.Автозаводская,48.отключена. Проектируемый участок стального подземного газопровода высокого давления от ПК 0 до выхода из земли к ШРП по ул.Магистральной входит в зону защиты существующей катодной станции КСЭР-2.0 (Закамская мебельная фабрика) Участок проектируемого газопровода низкого давления по ул. Магистральной,42 находится в зоне защиты существующей катодной станции СКЗМ-3.0 по ул.Автозаводская,48,которая на данный момент по рекомендации проектной организации отключена в связи с отсутствием на газопроводе низкого давления по ул. Автозаводская и ул.Магистральная блуждающих токов и низкой коррозионной агрессивности грунтов. 5. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. 1.По данному проекту защиту от электрохимической коррозии проектируемого стального подземного участка газопровода высокого давления от точки врезки (ПК 0) по ул. Магистральная до выхода его из земли к ШРП обеспечит катодная станция КСЭР-2,0 Закамская мебельная фабрика. 2.Защита от электрохимической коррозии проектируемого стального подземного участка газопровода низкого давления по ул.Магистральная от точки врезки у жилого дома по ул.Магистральная ,42 до неразъемного соединения »полиэтилен-сталь» не тре- буется. 3.Для контроля за коррозионным состоянием газопровода установить на газопроводе в точках врезки и ШРП (с высокой стороны) контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках СКИП заводско- го заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт устанавливается над осью газопровода со сме- щением не далее 0,2м от точки подключения контрольного вывода. На клеммную плату в колонках кабелем ВВГз-0,66 2х6 вывести контрольные про- водники от газопровода и поставляемые в комплекте с ними контрольные проводники ки от измерительного электрода ЭНЕС и датчика потенциала. Контрольные проводники от электрода ЭНЕС и датчика потенциала проложить в гибкой гофрированной трубе ПВХ. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой повер- хности на уровне нижней образующей газопровода. 4.Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.4 защита от электрохимической коррозии стально- го подземного участка газопровода низкого давления от неразъемного соединения «полиэтилен-сталь»(ПК0+34.5) до выхода из земли к ШРП данным проектом не преду- смотрена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ЭХЗ-ТЧ. | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Засыпку траншей в той ее части, где проложен данный участок газопровода, по всей глубине заменить на песчаную. После укладки газопровода и установки контрольно-измерительных пунктов: -для обеспечения на газопроводе оптимальной величины защитного потенциала выполнить переналадку катодной станции КСЭР-2.0 Закамская мебельная фабрика а так же производить плановый контроль за коррозионным состоянием внутриквартальных газопроводов низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ЭХЗ-ТЧ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ЭХЗ-ТЧ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 6.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ результатов определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микрорайон Центральный Кировский район г.Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п |  | Адрес |  |  |  |  | Удельное сопротивление грунта определенное в полевых условиях, Ом-м |  | Средняя плотность катодного тока, А/м2. | Оценка коррозионной агрессивности грунта |  |  |
|  |  |  |  |  | На участках прокладки проектируемого стального подземного газопровода т.1 т.2 т.3 |  |  |  |  |  |  | 0,04 0,02 0,03 | низкая низкая низкая |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ЭХЗ-ТЧ |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч |  | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2 7. Сводная таблица измерения разности потенциалов «сооружение-земля» Дата: февраль 2010г Существующие установки: ПАСК-0,6 завод «ГШМ»- в резерве Электрод: ЭНЕС СКЗМ-3.0 ул. Автозаводская - отключена КСЭР-2,0 Закамская мебельная фабрика Рабочие параметры U= 8В,I=3А U= -1,8В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п.п; Адрес и вид сооружения; № точек; Максимум; Минимум; Среднее. +; -; +; -; +; -. 1; ул.Магистральная Газопровод в/д Д=720мм; Т.1; 1,2; 1,2; 1,2; с защитой. 2; Т.2; 0,84; 0,6; 0,78; без защиты. 3; ул.Автозаводская,48 Газопровод низкого давления; Т.3; 0,72; 0,72; 0,72; Без защиты. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ЭХЗ-ТЧ |  | 5 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текстовое приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 –ЭХЗ-ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.10 | # ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧАСТЬ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н,контр. |  | Курилова |  |  | 02.10 03.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 –ЭХЗ -ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.10 | # ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10 |  |  |  |  |  |  |