Приложение № 3

к документации об аукционе

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Расчет оборудования к приведенным условным установкам (уу)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** | **Кол-во уу на ед.** | **Общее кол-во уу** |
| **1** | **ул. Сибирская 10.** |  |  | **13,01** |
|  | Блок бесперебойного питания | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Извещатель объёмный | 24 | 0,5 | 12 |
|  | Датчик охранный ИО 102-20 | 81 | 0,01 | 0,81 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| **2** | **ул. Сибирская 14.** |  |  | **35.44** |
|  | Сигнал-20 | 1 | 1,2 | 1,2 |
|  | Блок бесперебойного питания | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Извещатель объёмный охранный | 62 | 0,5 | 31 |
|  | Извещатель охранный ИО | 114 | 0,01 | 1,14 |
|  | КТС (UMB-100) | 1 | 1,9 | 1,9 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **ул. Сибирская 17А.** |  |  | **36,01** |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Блок бесперебойного питания | 7 | 0,1 | 0,7 |
|  | Извещатель объёмный LC-100 I | 57 | 0,5 | 28,5 |
|  | Датчик охранный ИО 102-20 | 181 | 0,01 | 1,81 |
|  | КТС (UMB-100) | 1 | 1,9 | 1,9 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 7 | 0,1 | 0,7 |
| **4** | **ул. Сибирская 17Б** |  |  | **15,23** |
|  | Прибор приемно-контрольный | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Блок бесперебойного питания | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Извещатель объёмный LC-100 I | 14 | 0,5 | 7 |
|  | Извещательакустический Астра-5 | 14 | 0,4 | 5,6 |
|  | Датчик охранный СМК | 3 | 0,01 | 0,03 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| **5** | **ул. Сибирская 27** |  |  | **21,63** |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал | 1 | 1,2 | 1,2 |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Блок бесперебойного питания | 2 | 0,1 | 0,2 |
|  | Извещатель объёмный LC-100 РI | 33 | 0,5 | 16,5 |
|  | Датчик охранный ИО 102-20 | 153 | 0,01 | 1,53 |
|  | КТС (UMB-100) | 1 | 1,9 | 1,9 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 2 | 0,1 | 0,2 |
| **6** | **ул. Кирова,60** |  |  | **11,20** |
|  | Блок бесперебойного питания | 2 | 0,1 | 0,2 |
|  | Извещатель объёмный ВV--201 | 21 | 0,5 | 10,50 |
|  | Извещатель охранный ИО, СМК | 30 | 0,01 | 0,3 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 2 | 0,1 | 0,2 |
| **7** | **Комсомольский проспект,71** |  |  | **7,07** |
|  | Сигнал-20 | 1 | 1,2 | 1,2 |
|  | Блок бесперебойного питания | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Извещатель BRAVO--201 | 11 | 0,5 | 5,5 |
|  | Датчик охранный ИО 102-20 | 17 | 0,01 | 0,17 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| **8** | **ул. Газеты Звезда, 9** |  |  | **26,81** |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Блок бесперебойного питания | 2 | 0,1 | 0,2 |
|  | Извещатель BRAVO--201 | 24 | 0,5 | 12 |
|  | Извещательакустический Арфа | 24 | 0,4 | 9,6 |
|  | Датчик охранный ИО 102-20 | 51 | 0,01 | 0,51 |
|  | КТС (UMB-100) | 1 | 1,9 | 1,9 |
|  | Аккумулятор | 2 | 0,1 | 0,2 |
| **9** | **ул. Советская,22** |  |  | **4,39** |
|  | Блок бесперебойного питания | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Извещатель BRAVO--201 | 8 | 0,5 | 4 |
|  | Извещатель охранный, СМК | 19 | 0,01 | 0,19 |
|  | Аккумулятор DTM 1207 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | **Итого** |  |  | **170,79** |



