Приложение №2

Технические характеристики

| №п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство "Клиндезин-экстра" концентрат или эквивалент | Предназначено для дезинфекции, мойки и дезодорирования поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой и мягкой мебели, поверхностей аппаратов и приборов, санитарно-технического оборудования, стоматологических слепков, многократного применения. | 37 флаконов |
|  |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, действует на вирусы гепатита А,В,С и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы). |  |
|  |  | Класс опасности при введении в желудок: не менее 4 |  |
|  |  | Класс опасности при нанесении на кожу: не менее 4 |  |
|  |  | Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) –не менее 5,0%, изопропанол – не менее 2,0%, неионогенные ПАВ и другие функциональные компоненты |  |
|  |  | Расход рабочего раствора из 1 л/кг средства для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов должен составлять не менее 200 л при времени экспозиции не более 20мин. |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора - не менее 7 суток. |  |
|  |  | Средство обладает спороцидной активностью. |  |
|  |  | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу: не менее 4. |  |
|  |  | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации не более 10,0 мл. |  |
|  |  | Полимерная бутылка объемом не менее 1дм3 |  |
|  |  | Срок годности средства не менее 3лет в плотно закрытой упаковке изготовителя |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора - не менее 14суток. |  |
| 2 | Дезинфицирующее средство "Беби дез ультра" концентрат или эквивалент | Предназначено: - для дезинфекции и мытья (в том числе способом орошения) поверхностей, - для дезинфекции и предстерилизационной очистки (окончательной перед ДВУ эндоскопов), - для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов - для стерилизации изделий медицинского назначения, - для дезинфекции медицинского оборудования. | 50 флаконов |
|  |  | Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, синегнойную палочку, возбудителей кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также овоцидными свойствами в отношении возбудителей кишечных гельминтозов. |  |
|  |  | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу: не менее 4. |  |
|  |  | Состав: содержит в качестве активной основы водорода пероксид – не менее 20% и функциональные добавки. рН средства в диапазоне от 2,0 до 4,0 ед. |  |
|  |  | Время дезинфекции высокого уровня 30% раствором- не более 5 минут |  |
|  |  | Время стерилизации 30% раствором - не более 30 минут |  |
|  |  | Норма расхода рабочего раствора на однократную обработку 1 м2 поверхности методом протирания не более 100мл/м2 |  |
|  |  | Полимерная бутылка объемом не менее 1дм3 |  |
|  |  | Срок годности средства не менее 2 лет в плотно закрытой упаковке изготовителя. |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора - не менее 14 суток. |  |
| 3 | Дезинфицирующее средство "Пероксин плюс" концентрат или эквивалент | Предназначено для - для дезинфекции и мытья (в том числе способом орошения) поверхностей в помещениях, - для дезинфекции и предстерилизационной очистки (окончательной перед ДВУ эндоскопов), в том числе совмещенной в одном процессе, изделий медицинского назначения - для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов, - для стерилизации изделий медицинского назначения, - для дезинфекции медицинских (классов Б и В) и других органических отходов, - для обработки поверхностей в помещениях в целях борьбы с плесневыми грибами; | 13 флаконов |
|  |  | Обладает бактерицидной, спороцидной, вирулицидной ( в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусо), фунгицидной активностью. Средство не требует ротации. |  |
|  |  | Класс опасности при введении в желудок: не менее 3 |  |
|  |  | Класс опасности при нанесении на кожу: не менее 4 |  |
|  |  | Действующие вещества (ДВ полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) гидрохлорид от 2,0 до 3,0%, перекись водорода не более 11,0%, ингибитор коррозии, моющий комплекс (неионогенное ПАВ), стабилизатор и другие функциональные добавки. Водородный показатель pH 1% рабочего раствора не более от 6,6 до 8,6 ед. |  |
|  |  | Время дезинфекции высокого уровня - не более 5 минут |  |
|  |  | Время стерилизации - не более 5 минут |  |
|  |  | Полимерная бутылка объемом не менее 1дм3 |  |
|  |  | Срок годности средства не менее 1 года в плотно закрытой упаковке изготовителя. |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора - не менее 14 суток. |  |
| 4 | Кожный антисептик "Чистея люкс" или эквивалент | Средство предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), станций скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и прочих), аптечных заведений; стоматологических клиник и отделений; - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов; - для обработки локтевых сгибов доноров; кожи перед введением катетеров и пункцией суставов; - для обработки кожи операционных и инъекционных полей пациентов в ЛПУ, медицинских кабинетах различных учреждений, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях - для обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала. - для дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел, ручки дверные, телефонные трубки и т.п.) в ЛПУ | 32 флаконов |
|  |  | Общее время обработки составляет не более 4 мин. |  |
|  |  | Обладает антибактерильной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью в отношении парентеральных гепатитов и вируса иммунодефицита человека, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов. |  |
|  |  | Средство должно обладать пролонгированным действием в течение не менее 5 часов. |  |
|  |  | Класс опасности при введении в желудок: не менее 4 |  |
|  |  | Класс опасности при нанесении на кожу: не менее 4 |  |
|  |  | В качестве действующих веществ содержит пропиловый спирт (пропанол-1) – не менее 45,0%, клатрат алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида с мочевиной – не менее 0,63%, хлоргексидина биглюконат – не более 0,25%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты. |  |
|  |  | Полимерная бутылка объемом не менее 1дм3 |  |
|  |  | Срок годности средства не менее 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя |  |