Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № ______ (проект)

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                            «___» ___________ 2012 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «___» ______________ 2012 года № ___ и решения аукционной комиссии (протокол от «___» ______________ 2012 года № ____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии:

а) с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми;

Приложение №2 – оценка качества работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – образец составления дефектной ведомости состояния дорожной одежды;

Приложение №4 – образец составления графической схемы отремонтированного участка;

Приложение №5 – образец составления акта проверки состояния объекта, находящегося на гарантии;

Приложение №6 – образец составления акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

Приложение №7 – образец составления предписания;

Приложение №8 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам, придорожным газонам объектов социальной сферы, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение №9 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МОУ Начальная школа - детский сад № 5, ул. Беляева, 43/1;

Приложение №10 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МАДОУ Детский сад №347, ул. Беляева, 43/2;

Приложение №11 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МАОУ СОШ №115, ул. Баумана, 27;

Приложение №12 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов к объекту социальной сферы по адресу: МДОУ Детский сад № 371, ул. Бабушкина, 4;

Приложение №13 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МАОУ СОШ №140, ул. Льва Толстого, 12;

Приложение №14 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №226» ул. Танкистов 66;

Приложение №15 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №46, ул. Чайковского, 6А;

Приложение №16 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МДОУ Детский сад №140, ул. Глинки, 11А.;

Приложение №17 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт подъездов и подходов к объекту социальной сферы по адресу: МАОУ СОШ №122, ул. Сивкова 3 «б»;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (Приложение № 1).

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта по 15 августа 2012 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ ( ___________________________________________ ) рублей ___ коп., в т.ч. НДС _____________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ____.

Цена контракта формируется путем пропорционального снижения сумм (при наличии снижения) по каждому объекту в соответствии с результатами проведенного аукциона и коэффициентом снижения.

3.2. Цена контракта включает в себя стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (предоставляются по каждому объекту) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после проведения лабораторных испытаний проб из асфальтобетона с привлечением независимой лаборатории.

3.8. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (приложение №1)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми составляет 60 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (Приложение № 1).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (Приложение № 1) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (предоставляются по каждому объекту), фотодокументов.

5.3. Вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ по текущему ремонту в соответствии с требованиями нормативных документов (Приложение № 1).

5.14. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.15. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.16. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (Приложение № 1).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.5.4. За просрочку сроков начала производства работ в соответствии с п. 2.2. контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________ А.С. Полыгалов м.п. |  |  |

Приложение № 1

к контракту № _______________ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов

к  объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 371» - ул. Бабушкина 4 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой – 365 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 29,49 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 98,3 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 196,6 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 98,3 м2 толщиной 10 см. - Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=2,2 м3 - Выемка грунта на S=28 м2 толщиной 35 см, с вывозкой. - Разборка бетонного покрытия с вывозкой S = 648,17 м2 толщиной 10 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 648,17 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S = 648,17 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 71,29 т. - Розлив вяжущих на S = 648,17 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 648,17 м². - Ремонт верхнего строения колодца с установкой полимерно-песчаных люков тип С на шарнире с замком – 1 шт. - Разборка бетонного покрытия с вывозкой S=49,5 м2 толщиной 10 см - Устройство газона из плодородной земли S = 49,5 м2 толщиной 10 см Капитальный ремонт подходов: Подход №1. Состав работ. 1. Демонтаж бортового камня БР 100.20.8, с вывозкой - 112 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 21,45 м3, с вывозкой 3. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 71,5 м², толщиной 10 см. 4. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 143 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. 5. Устройство газона из плодородной земли S = 71,5 м2 толщиной 10 см. 6. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=1,6 м3 7. Разборка бетонного покрытия с вывозкой S = 87,8 м2 толщиной 10 см. 8. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 23,2 м2 толщиной 5 см 9. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 111 м², толщиной 10 см 10. Розлив вяжущих на S = 111 м². 11. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 111 м². Подход №2. Состав работ. 1. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 8,2 м3, с вывозкой 2. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 41 м², толщиной 10 см. 3. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 82 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 4. Устройство газона из плодородной земли S = 41 м2 толщиной 10 см. 5. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=2,6 м3 6. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 10,5 м2 толщиной 5 см. 7. Выемка грунта на S=51 м2 толщиной 10 см, с вывозкой. 8. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 61,5 м², толщиной 10 см 9. Розлив вяжущих на S = 61,5 м². 10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 61,5 м². Подход №3 Состав работ. 1. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 11,9 м3, с вывозкой 2. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 59,5 м², толщиной 10 см. 3. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 119 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 4. Устройство газона из плодородной земли S = 59,5 м2 толщиной 10 см. 5. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=3,8м3 6. Разборка бетонного покрытия с вывозкой S = 189,78 м2 толщиной 10 см 7. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 111,5 м2 толщиной 5 см. 7. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 89,25 м², толщиной 10 см 8. Розлив вяжущих на S = 89,25 м². 9. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 89,25 м². 10. Завоз и распределение грунта на S =212,03 м2 толщиной 10 см. Подход №4 Состав работ. 1. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 13,4 м3, с вывозкой 2. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 67 м², толщиной 10 см. 3. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 134 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 4. Устройство газона из плодородной земли S = 67 м2 толщиной 10 см. 5. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=4,3м3 6. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 67 м2 толщиной 5 см. 7. Выемка грунта на S = 33,5 м2 толщиной 10 см, с вывозкой. 8.Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 100,5 м², толщиной 10 см 9. Розлив вяжущих на S = 100,5 м². 10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 100,5 м². Подход №5 Состав работ. 1. Демонтаж бортового камня БР 100.20.8, с вывозкой – 44 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 6 м3, с вывозкой 3. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 30 м², толщиной 10 см. 4. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 60 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 5. Устройство газона из плодородной земли S = 30 м2 толщиной 10 см. 6. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=1,9м3 7. Выемка грунта на S=8 м2 толщиной 10 см, с вывозкой. 8. Разборка плиточного покрытия с вывозкой S = 22 м2 толщиной 5 см. 9. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 30 м², толщиной 10 см 10. Розлив вяжущих на S = 30 м². 11. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 30 м². |
| 2 | МАДОУ «Детский сад №347», ул. К. Беляева, 43/2 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 482,9 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 16,9 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 169,015 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 482,9 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S=236,05 м2 толщиной 10 см - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S=192,44 м2 толщиной 5 см - Розлив вяжущих на S = 577,31 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 38,1 т. - Розлив вяжущих на S =1 924,36 м². 10.Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S =1 924,36 м². 11.Ремонт верхнего строения колодца с установкой полимерно-песчаных люков на шарнире с замком – 4 шт. и установкой доборных колец – 3 шт. Подъезд №2. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой – 30,4 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 1,58 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм не ниже М800 на S = 15,82 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 45,2 п.м с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S= 22,6 м2 толщиной 10 см - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S=27,25 м2 толщиной 5 см - Розлив вяжущих на S = 60,86 м² - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 4,02 т. - Розлив вяжущих на S = 178,95 м². 10.Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 178,95 м². Капитальный ремонт подходов: Подход №1. Состав работ 1. Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой - 726,6 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 20,54 м3, с вывозкой 3. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S= 205,41 м², толщиной 10 см. 4. Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 733,6 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 5. Устройство газона из плодородной земли S= 366,8 м2 толщиной 10 см. 6. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S=303,813 м2 толщиной 5 см 7. Розлив вяжущих на S = 398,624 м2 8. Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 26,31 т. 9. Розлив вяжущих на S = 1 012,71 м². 10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 1 012,71 м². Подход №2. Состав работ 1. Разборка бетонного покрытия с вывозкой S = 106,8 м2 толщиной 10 см 2. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 106,8 м², толщиной 10 см. 3. Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 180 п.м. с бетонированием и установкой опалубкой. 4. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S= 106,8 м². 5. Устройство газона из плодородной земли S=90 м2 толщиной 10 см |
| 3 | МДОУ Детский сад, ясли №140, ул.Глинки,11а. |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8, с вывозкой – 248,9 п.м. - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой – 214,5 п.м. - Демонтаж тротуарной плитки S=509,254 м², с вывозкой - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 77,7 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 277,7п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 74,7 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 213,6п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 марки не ниже М800 на S = 509,22 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S = 509,25 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 33,6 т. - Розлив вяжущих на S=868,02 м2 - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 868,02м². - Ремонт верхнего строения колодца с установкой полимерно-песчаных люков на шарнире с замком – 2 шт. и установкой доборных колец – 2 шт. Капитальный ремонт подходов. Подход №1. Состав работ. 1. Разборка бетонного покрытия объемом 1,05м³, с вывозкой. 2. Демонтаж тротуарной плитки S=88,85 м², с вывозкой. 3. Выемка грунта на S=88,85м² толщиной 10см, с вывозкой. 4. Устройство основания из щебня фракции 20-40мм марки не ниже М800 на S = 88,85 м², толщиной 10 см. 5. Розлив вяжущих на S = 88,85 м². 8.Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 5,8 т. 9. Розлив вяжущих на S = 88,85 м². 10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 88,85 м². |
| 4 | МАОУ СОШ №140 ул. Льва Толстого,12 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ: - Разборка асфальтобетонного покрытия на S=40 м², толщиной 5см, с вывозкой. - Разборка бетонного покрытия на S=42м² толщиной 15см, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М 800 на S=42м², толщиной 15 см. - Розлив вяжущих на S=635,4 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 4т. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S=635,4 м². Капитальный ремонт подходов: Подход №1 Состав работ: - Демонтаж бортового камня БР100.20.8., с вывозкой – 131 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия S=213,7 м², толщиной 5см, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М 800 на S=198,7м², толщиной 5 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М 800 на S=15м², толщиной 10 см. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 5,49 м3 с вывозкой . - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм, марки не ниже М 800 на S=29м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 131 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=299,58 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S=299,58 м². Подход №2 Состав работ: - Выемка грунта на S=11,25м², толщиной 10 см, с вывозкой. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 0,63 м3 с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М 800 на S=15,45 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 15 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=11,25м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S=11,25 м². Подход №3 Состав работ: 1.Состав работ: - Разборка асфальтобетонного покрытия на S = 50 м², толщиной 5см, с вывозкой. - Розлив вяжущих на S=635,4 м². - Устройство выравнивающего слоя (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 4т. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S=635,4 м². |
| 5 | МДОУ«Детский сад № 226, центр развития ребёнка» - ул. Танкистов, 66. |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой – 17,2 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 0,6 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 6,02 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 17,2 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 8,2 м2 толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S = 50,15 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 3,62 т. - Розлив вяжущих на S = 50,15 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см, на S = 50,15 м². Капитальный ремонт подходов. Подход №1. Состав работ. 1. Демонтаж бортового камня БР 100.20.8, с вывозкой – 226,5 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 6,34 м3, с вывозкой 3. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S= 63,42 м², толщиной 10 см. 4. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 226,5 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. 5. Устройство газона из плодородной земли S = 113,25 м2 толщиной 10 см. 6. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 222,66 м², толщиной 10 см. 7. Розлив вяжущих на S = 222,66 м². 8.Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 16,03 т. 9. Розлив вяжущих на S = 393,6 м². 10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 393,6 м². Подход №2. Состав работ. 1. Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой – 222,3 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 2,49 м3, с вывозкой. 3. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 объемом 9,48 м3. 5. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S= 24,98 м² толщиной 10 см. 6. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 89,2 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 7. Устройство газона из плодородной земли S = 155,75 м2 толщиной 10 см. 8. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 25,2 м², толщиной 15 см 9. Розлив вяжущих на S = 622,02 м². 10.Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 44,8 т. 11. Розлив вяжущих на S = 1036,71 м². 12. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 1036,71 м². 13. Корчевка пней – 1шт. |
| 6 | МДОУ «Детский сад ЦРР №46» - ул.Чайковского,6а |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. 1. Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой – 35 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 5,25 м3, с вывозкой. 3. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 17,5 м², толщиной 10 см. 4.Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 35 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 17,5 м2 толщиной 5 см. - Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=0,8 м3 - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 153,47 м2 толщиной 10 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм не ниже М800 на S = 153,47 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S = 46,04 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 5,06 т. - Розлив вяжущих на S = 153,47 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 153,47 м². Подъезд №2 - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой – 59 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 16,5 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 54,95 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 110 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 54,95 м2 толщиной 10 см. - Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=2,47 м3 - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 265,89 м2 толщиной 5 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 265,89 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S = 46,04 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 5,06 т. - Розлив вяжущих на S = 265,89 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 265,89 м². Подъезд №3 - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой –18 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 2,7 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 9 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 18 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 9 м2 толщиной 10 см. - Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=0,4 м3 - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 81 м2 толщиной 5 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм не ниже М800 на S =81 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S = 24,3 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 2,67 т. - Розлив вяжущих на S = 81 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 81 м². Подъезд №4 - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15, с вывозкой –57,4 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 8,61 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 28,7 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 57,4 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 28,7 м2 толщиной 10 см. - Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=1,29 м3 - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 384,15 м2 толщиной 5 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм не ниже М800 на S =384,15 м². - Розлив вяжущих на S = 115,25 м². - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 12,67 т. - Розлив вяжущих на S = 384,15 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S = 384,15 м². Капитальный ремонт подходов: Подход №1. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8, с вывозкой - 53 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 8,6 м3, с вывозкой - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 43 м², толщиной 10 см. - Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 86 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Устройство газона из плодородной земли S = 43 м2 толщиной 10 см. - Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=1,9 м3 - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 91,14 м2 толщиной 5 см - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 91,14 м², толщиной 10 см - Розлив вяжущих на S = 91,14 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 91,14 м². - Ремонт верхнего строения колодца с установкой полимерно-песчаных люков тип С на шарнире с замком – 1 шт. - Устройство дренажа: 12.1. Выемка грунта на S = 0,75 м2 глубиной 40 см, с вывозкой. 12.2. Устройство основания из ПГС на S = 0,75 м2 толщиной 10 см 12.3. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 0,75 м², толщиной 10 см. 12.4. Устройство основания из бетона объемом 0,9 м3. 12.5. Устройство лотка с чугунной решеткой 1,5 п.м. Подход №2. Состав работ. 1. Демонтаж бортового камня БР 100.20.8, с вывозкой – 233,6 п.м. 2. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 23,36 м3, с вывозкой 3. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 116,8 м², толщиной 10 см. 4. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 233,6 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 5. Устройство газона из плодородной земли S = 116,8 м2 толщиной 10 см. 6. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=5,1 м3 7. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 175,2 м2 толщиной 5 см. 8. Устройство основания из ПГС объемом 30 м3 9. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 175,2 м², толщиной 10 см 10. Розлив вяжущих на S = 175,2 м². 11. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 175,2 м². Подход №3 Состав работ. 1. Устройство корыта под установку бортового камня объемом 22,26 м3, с вывозкой 2. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S= 111,3 м², толщиной 10 см. 3. Установка бортового камня БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 222,6 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. 4. Устройство газона из плодородной земли S = 111,3 м2 толщиной 10 см. 5. Засыпка траншеи щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М800 V=4,9м3 6. Разборка тротуарной плитки с вывозкой S = 91,05 м2 толщиной 5 см. 7. Выемка грунта на S=17,25 м2 толщиной 10 см, с вывозкой. 8. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S = 108,3 м², толщиной 10 см 9. Розлив вяжущих на S = 108,3 м². 10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см., на S = 108,3 м². |
| 7 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №122 с углубленным изучением иностранных языков» - ул. Сивкова, 3 «б» |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. 1. Устройство корыта под установку бортовых камней объемом 4,5 м3, с вывозкой. 2. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 45 м², толщиной 10 см. 3. Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 129 п.м. с бетонированием и установкой опалубки. 4. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S=990 м2 толщиной 5 см 5. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 объемом 25 м3. 6. Розлив вяжущих на S=378 м2. 7.Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 26,8 т. 8. Розлив вяжущих на S=990 м2. 9.Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см на S=990 м2. 10. Устройство газона из плодородной земли S= 65 м2 толщиной 10 см. 11. Ремонт верхнего строения колодца с полимерно-песчаных люков тип С на шарнире с замком – 1 шт. Капитальный ремонт подходов. Подход №1. Состав работ 1. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S=3,3 м2 толщиной 10 см. 2. Розлив вяжущих на S=110,12 м2. 3.Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см на S=110,12 м2. Подход №2. Состав работ 1. Выемка грунта на S = 6 м2 глубиной 20 см, с вывозкой. 2. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 6 м², толщиной 15 см. 3. Устройство корыта под установку бортовых камней объемом 0,2 м3, с вывозкой. 4. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 2,1 м², толщиной 10 см. 5. Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 6 п.м. с бетонированием и установкой опалубки. 6. Розлив вяжущих на S=6 м2. 7.Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см на S=6 м2. Подход №3. Состав работ 1. Выемка грунта на S = 15 м2 глубиной 20 см, с вывозкой. 2. Устройство корыта под установку бортовых камней объемом 4,5 м3, с вывозкой. 3. Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S = 45 м², толщиной 10 см. 4. Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 130,2 п.м. с бетонированием и установкой опалубки. 5. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 объемом 9,7 м3. 6. Розлив вяжущих на S=110,12 м2. 7.Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см на S=110,12 м2. |
| 8 | МАОУ для детей младшего и школьного возраста «Начальная школа- детский сад №5, ул. К.Беляева,43/1 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. - Разборка асфальтобетонного покрытия S=5м²,толщиной 5см, с вывозкой. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 1,03 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм, марки не ниже М 800 на S=6,89м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 19,7 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=58,8м². - Устройство выравнивающего слоя (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 3,87т. - Розлив вяжущих на S=58,8 м2. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S=58,8м². - Устройство газона из плодородной земли S=10 м², толщиной 10 см. Подъезд №2. Состав работ. - Разборка асфальтобетонного покрытия на S= 70м², толщиной 5 см, с вывозкой. - Демонтаж бортового камня БР100.30.15 с вывозкой – 179,40 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 9,419 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм, марки не ниже М 800 на S=62,79м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 179,4 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=150м2. - Устройство выравнивающего слоя (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объемом 9,9т. - Розлив вяжущих на S=2011,32 м2. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В, марка II) толщиной 5 см., на S=2011,32 м². - Ремонт верхнего строения колодцев с установкой полимерно-песчаных люков тип С на шарнире с замком - 3 шт. - Устройство газона из плодородной земли S=89 м², толщиной 10 см. Капитальный ремонт подходов: Подход №1. Состав работ. - Выемка грунта S=76,32 м², толщиной 10 см., с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М800 на S=76,32 м² толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 150 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=76,32 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=76,32 м². Подход №2. Состав работ. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 3,59 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм, марки не ниже М 800 на S=23,96м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 85,6 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=93,8 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=93,8 м². - Устройство газона из плодородной земли S=42м², толщиной 10 см. Подход №3. Состав работ. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 2,11 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм, марки не ниже М 800 на S=14,11м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 50,4 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Розлив вяжущих на S=15м² - Устройство выравнивающего слоя (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) объемом 0,9т. - Розлив вяжущих на S=131,72 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=131,72 м². - Устройство газона из плодородной земли S=20м², толщиной 10 см. |
| 9 | МАОУ СОШ №115 ул. Баумана 27 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд №1. Состав работ. - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой – 606,6 п.м. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 38 п.м. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 35,31 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 на S=235,45 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 672,7 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой на S=1922,27 м², толщиной 5 см. - Разборка бетонного покрытия с вывозкой на S=480,4 м² толщиной 10 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки не ниже М800 на S=2402,67 м², толщиной 5 см. - Розлив вяжущих на S=500 м². - Укладка выравнивающего слоя (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) объёмом 33 т. - Розлив вяжущих на S=2402,67 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В марки II) толщиной 5 см., на S=2402,67 м². - Ремонт верхнего строения колодца с установкой полимерно-песчаных люков тип С на шарнире с замком – 5 шт. и установкой доборных колец – 2 шт. - Выемка грунта на S=73 м², толщиной 30 см, с вывозкой. - Устройство газона из плодородной земли S=179 м², толщиной 10 см. Капитальный ремонт подходов: Подход №1. Состав работ. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 3,2 м3, с вывозкой - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм М800 на S=32,07 м² толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 106,9 п.м. с бетонированием и устройством опалубки. - Разборка бетонного покрытия с вывозкой S=5,6 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S=125,78 м². - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=125,78 м². Подход №2. Состав работ. - Разборка асфальтобетонного покрытия S=250м², толщиной 5см, с вывозкой. - Устройство корыта под установку бортового камня объемом 10,3 м3, с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм, марки не ниже М 800 на S=68,67м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 229 п.м., с бетонированием и устройством опалубки. - Разборка бетонного покрытия с вывозкой S=34,05м², толщиной 15 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М 800 на S=34,05м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих на S=1252,42 м² - Укладка выравнивающего слоя (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) объемом 17т. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г марки II) толщиной 5 см, на S=1252,42 м². - Устройство газона из плодородной земли S=114м², толщиной 10 см. - Ремонт верхнего строения колодца с установкой полимерно-песчаных люков тип С на шарнире с замком – 2 шт. |

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 15.08.2012 года;

Примечание: Провести работы по геодезической съемки местности.

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Условия выполнения работ.

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов, справки с полигона ТБО.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

После отбора проб из асфальтобетонного покрытия места вырубок должны быть заделаны асфальтобетонной смесью.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 4 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 17 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 18 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 20 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 21 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 22 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 26 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 27 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 28 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 29 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 30 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 31 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 32 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 33 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 34 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 35 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 36 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 37 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 38 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 39 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 40 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 41 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 44 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 45 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 46 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 47 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 48 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 49 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 50 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту № _______________ от _____________

Оценка качества работ и условия снижения стоимости работ

|  | № п\п | Контролируемый параметр |  |  |  | % снижение стоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего чем одни сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительной документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок |  |  |  | 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |  |  |
|  | 3 | Снижение плотности естественного основания |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 5 | Не более 15% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 6 | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 7 | Поперечные уклоны |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 9 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 10 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 0,015 до плюс 0,030 или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 11 | Ширина слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 13 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 14 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 7 см до плюс 10 см или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 15 | Толщина слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 17 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 18 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 19 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Не более 2% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 98% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 21 | Не более 5% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 22 | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 30 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 23 | Уплотнение проезжей части |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 25 | Коэффициент уплотнения не соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 26 | Уплотнение тротуаров |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Коэффициент уплотнения 0,93 и выше |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 28 | Коэффициент уплотнения меньше 0,93 |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 29 | Разница в уровне старого и нового покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 31 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 32 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 33 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам лабораторных испытаний |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 35 | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 36 | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу, указанным в техническом задании |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 37 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 39 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 40 | Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 42 | Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 43 | Несоблюдение прямолинейности контуров |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 44 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 45 | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
|  | 46 | Смещение бортового камня в плане и по высоте |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до 5 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения до 3 мм |  |  |  | Снижение не производится |  |  |
|  | 48 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до 5 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения до 3 мм |  |  |  | 30% |  |  |
|  | 49 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 5 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  |  |  | Работы не принимаются |  |  |
| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. |  |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |

Приложение № 3

к контракту № _______________ от _____________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (ОБРАЗЕЦ)

______________________

(наименование участка)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2012 г.

протяженность ____________________км;

категория дороги ___________________;

тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к контракту № _______________ от _____________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2012 г.

Объект __________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирован на участке с ___ км по ___ км

в период с «___» _____________ 2012 г. по «___» ______________ 2012 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к контракту № _______________ от _____________

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (образец)

ЗАКАЗЧИК:

АКТ  №  ____

г.Пермь                                                                                                    "___" ________________ 20__г.

| Наименование объекта | № Договора, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии по контракту | Фактический срок окончания гарантийных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работы выполнялись организацией:_____________________________________________

(Наименование подрядной организации)

на основании контракта №____ от  "___" _____________ 20__г.

Содержание данного объекта осуществляет организация: _________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракту №  ______________  от  "___" _____________ 20__г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика:______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации:_________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                                                   Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 5.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к контракту № _______________ от _____________

А К Т (ОБРАЗЕЦ)

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________2012 г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2012 г.

Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________________________

Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 7

к контракту № _______________ от _____________

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2012 г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 8

к контракту № _______________ от _____________

Уведомление (ОБРАЗЕЦ)

о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам объектов социальной сферы, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                                         «___»_______________2012 г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 9 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сферы по адресу:                                          МОУ Начальная школа-детский сад №5, ул. Беляева 43/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1372361,63 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъезда №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0025 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 18,00 | 7,18 | 10,82 1,50 | 243,35 0,61 | 41,39 0,1 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 0,55 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 1,66 |  | 1,66 0,18 |  | 0,02 0,01 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,55 | 17,99 |  | 17,99 | 9,89 |  | 9,89 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001034 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 7,61 | 0,36 | 7,24 1,58 | 31,32 0,03 | 90,09 0,09 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,6536 | 17,99 |  | 17,99 | 29,75 |  | 29,75 |  |  |
| 6 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,00689 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 173,45 | 18,45 | 6,29 0,79 | 230,84 1,59 | 8,06 0,06 |
| 7 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -0,9577 | 155,28 |  |  | -148,71 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 0,9577 | 151,28 |  |  | 144,88 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,197 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 981,26 | 180,00 | 18,19 2,57 | 76,08 14,99 | 0,68 0,13 |
| 10 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 19,7 | 71,93 |  |  | 1417,02 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0294 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 48,04 |  | 1,42 0,32 |  | 0,66 0,02 |
| 12 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0387 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 2850,55 | 11,69 | 113,38 16,32 | 21,77 0,84 | 21,5 0,83 |
| 13 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -3,909 | 695,91 |  |  | -2720,31 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 3,909 | 480,00 |  |  | 1876,32 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01176 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 19,21 |  | 0,57 0,13 |  | 0,66 0,01 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0588 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 3273,36 | 30,76 | 154,79 21,92 | 38,3 2,25 | 19,08 1,12 |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,0588 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 771,20 | 0,14 | 0,39 | 0,18 0,01 |  |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -7,103 | 541,39 |  |  | -3845,49 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 7,103 | 480,00 |  |  | 3409,44 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,1 | 2324,55 | 451,20 |  | 232,46 | 45,12 |  | 40 4 |  |
| 21 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,1 | 686,15 | 61,70 |  | -68,62 | -6,17 |  | 5,47 -0,55 |  |
| Раздел 2. Обустройство подъезда №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,035 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 251,97 | 100,50 | 151,47 21,06 | 243,35 8,52 | 41,39 1,45 |
| 23 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 7,7 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 23,25 |  | 23,25 2,46 |  | 0,02 0,15 |
| 24 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,7 | 17,99 |  | 17,99 | 138,52 |  | 138,52 |  |  |
| 25 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,794 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 3230,71 | 1501,34 | 1729,37 240,99 | 68,26 122,46 | 9,4 16,86 |
| 26 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 18,08352 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 54,61 |  | 54,61 5,79 |  | 0,02 0,36 |
| 27 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 18,08352 | 17,99 |  | 17,99 | 325,32 |  | 325,32 |  |  |
| 28 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,009419 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 69,31 | 3,27 | 65,99 14,41 | 31,32 0,3 | 90,09 0,85 |
| 29 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15,0696 | 17,99 |  | 17,99 | 271,10 |  | 271,10 |  |  |
| 30 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06279 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1580,68 | 168,14 | 57,29 7,23 | 230,84 14,49 | 8,06 0,51 |
| 31 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -8,728 | 155,28 |  |  | -1355,28 |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 8,728 | 151,28 |  |  | 1320,37 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,794 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 8935,90 | 1639,21 | 165,62 23,39 | 76,08 136,49 | 0,68 1,22 |
| 34 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 179,4 | 71,93 |  |  | 12904,24 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,075 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 122,54 |  | 3,63 0,82 |  | 0,66 0,05 |
| 36 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,099 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 7292,12 | 29,89 | 290,05 41,74 | 21,77 2,16 | 21,5 2,13 |
| 37 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -9,999 | 695,91 |  |  | -6958,40 |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 9,999 | 480,00 |  |  | 4799,52 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,402264 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 657,24 |  | 19,49 4,37 |  | 0,66 0,27 |
| 40 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,01132 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 111969,00 | 1052,28 | 5294,80 749,86 | 38,3 77,03 | 19,08 38,38 |
| 41 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 2,01132 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 26379,71 | 4,95 | 13,32 | 0,18 0,36 |  |
| 42 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -242,97 | 541,39 |  |  | -131541,53 |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 242,97 | 480,00 |  |  | 116625,60 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 3 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3181,35 | 132,60 | 32,55 | 3,65 10,95 |  |
| 45 | тек цена | Люк полимерно-песчаный тип С на шарнире с замком | шт | 3 | 313,87 |  |  | 941,61 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,89 | 2324,55 | 451,20 |  | 2068,85 | 401,57 |  | 40 35,6 |  |
| 47 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,89 | 686,15 | 61,70 |  | -610,67 | -54,91 |  | 5,47 -4,87 |  |
| Раздел 3. Обустройство подхода №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,007632 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 56,16 | 2,65 | 53,47 11,68 | 31,32 0,24 | 90,09 0,69 |
| 49 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 12,2112 | 17,99 |  | 17,99 | 219,68 |  | 219,68 |  |  |
| 50 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07632 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 303,25 | 21,21 | 279,16 30,45 | 24,19 1,85 | 20,6 1,57 |
| 51 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 9,61632 | 108,40 |  |  | 1042,41 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,5 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 6636,00 | 1370,58 | 138,48 19,56 | 76,08 114,12 | 0,68 1,02 |
| 53 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 150 | 22,36 |  |  | 3354,00 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,015264 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 24,94 |  | 0,74 0,17 |  | 0,66 0,01 |
| 55 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07632 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 4416,89 | 39,93 | 200,91 28,45 | 38,3 2,92 | 19,08 1,46 |
| 56 | ТЕР27-06-021-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,07632 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 1044,28 | 0,19 | 0,48 | 0,18 0,01 |  |
| Раздел 4. Обустройство подхода №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003594 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 26,45 | 1,25 | 25,18 5,50 | 31,32 0,11 | 90,09 0,32 |
| 58 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,7504 | 17,99 |  | 17,99 | 103,45 |  | 103,45 |  |  |
| 59 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,02396 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 603,17 | 64,16 | 21,86 2,76 | 230,84 5,53 | 8,06 0,19 |
| 60 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -3,33 | 155,28 |  |  | -517,08 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 3,33 | 151,28 |  |  | 503,76 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,856 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3786,94 | 782,14 | 79,03 11,16 | 76,08 65,12 | 0,68 0,58 |
| 63 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 85,6 | 22,36 |  |  | 1914,02 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01876 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 30,65 |  | 0,91 0,20 |  | 0,66 0,01 |
| 65 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0938 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 5428,51 | 49,07 | 246,93 34,97 | 38,3 3,59 | 19,08 1,79 |
| 66 | ТЕР27-06-021-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,0938 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 1283,46 | 0,23 | 0,59 | 0,18 0,02 |  |
| 67 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,42 | 2324,55 | 451,20 |  | 976,31 | 189,50 |  | 40 16,8 |  |
| 68 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,42 | 686,15 | 61,70 |  | -288,18 | -25,91 |  | 5,47 -2,3 |  |
| Раздел 5. Обустройство подхода №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002117 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 15,58 | 0,73 | 14,83 3,24 | 31,32 0,07 | 90,09 0,19 |
| 70 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,3864 | 17,99 |  | 17,99 | 60,92 |  | 60,92 |  |  |
| 71 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,01411 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 355,21 | 37,78 | 12,88 1,63 | 230,84 3,26 | 8,06 0,11 |
| 72 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -1,961 | 155,28 |  |  | -304,50 |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 1,961 | 151,28 |  |  | 296,66 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,504 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2229,70 | 460,52 | 46,53 6,57 | 76,08 38,34 | 0,68 0,34 |
| 75 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 50,4 | 22,36 |  |  | 1126,94 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0075 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 12,25 |  | 0,36 0,08 |  | 0,66 0,01 |
| 77 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,009 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 662,92 | 2,72 | 26,37 3,79 | 21,77 0,2 | 21,5 0,19 |
| 78 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -0,909 | 695,91 |  |  | -632,58 |  |  |  |  |
| 79 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II ,тип Г | т | 0,909 | 571,60 |  |  | 519,58 |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,026344 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 43,04 |  | 1,28 0,29 |  | 0,66 0,02 |
| 81 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,13172 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 7623,07 | 68,91 | 346,75 49,11 | 38,3 5,04 | 19,08 2,51 |
| 82 | ТЕР27-06-021-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,13172 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 1802,32 | 0,32 | 0,82 | 0,18 0,02 |  |
| 83 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,2 | 2324,55 | 451,20 |  | 464,91 | 90,24 |  | 40 8 |  |
| 84 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,2 | 686,15 | 61,70 |  | -137,23 | -12,34 |  | 5,47 -1,09 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 216246,47 | 8410,25 | 10872,38 1367,04 | 689,11 | 75,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1013956,50 | 69048,15 | 59718,11 11202,00 | 689,11 | 75,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 89698,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48829,76 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 44455,27 |  |  | 131,59 | 18,41 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 514,45 |  |  |  | 0,52 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 6569,43 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 1443,12 |  |  | 0,75 | 2,14 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 15349,64 |  |  | 24,87 | 0,87 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -555970,98 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 712409,92 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 892536,01 |  |  | 465,36 | 53,67 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 20935,15 |  |  | 55,59 |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 14242,72 |  |  | 10,95 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1152484,73 |  |  | 689,11 | 75,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 885190,24 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 59718,11 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 80250,15 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 89698,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48829,76 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 26,334т х 400,00 р |  |  |  |  |  |  |  | 10533,60 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1163018,33 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 209343,30 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1372361,63 |  |  | 689,11 | 75,61 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 10 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МАДОУ Детский сад № 347, ул. Беляева 43/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3011699,36 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъезда №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 4,829 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 8696,26 | 4041,25 | 4655,01 648,68 | 68,26 329,63 | 9,4 45,39 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 48,67632 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 147,00 |  | 147,00 15,58 |  | 0,02 0,97 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 48,67632 | 17,99 |  | 17,99 | 875,69 |  | 875,69 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,016902 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 124,38 | 5,87 | 118,41 25,86 | 31,32 0,53 | 90,09 1,52 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 27,0424 | 17,99 |  | 17,99 | 486,49 |  | 486,49 |  |  |
| 6 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,169015 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 4254,81 | 452,58 | 154,22 19,47 | 230,84 39,02 | 8,06 1,36 |
| 7 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -23,49 | 155,28 |  |  | -3647,53 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 23,49 | 151,28 |  |  | 3553,57 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,829 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 24053,20 | 4412,35 | 445,81 62,97 | 76,08 367,39 | 0,68 3,28 |
| 10 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 482,9 | 71,93 |  |  | 34735,00 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2,3605 | 2324,55 | 451,20 |  | 5487,10 | 1065,06 |  | 40 94,42 |  |
| 12 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -2,3605 | 686,15 | 61,70 |  | -1619,66 | -145,64 |  | 5,47 -12,91 |  |
| 13 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09622 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 692,71 | 276,30 | 416,41 57,91 | 243,35 23,42 | 41,39 3,98 |
| 14 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 21,1684 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 63,93 |  | 63,93 6,77 |  | 0,02 0,42 |
| 15 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 21,1684 | 17,99 |  | 17,99 | 380,82 |  | 380,82 |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,288655 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 471,62 |  | 13,99 3,14 |  | 0,66 0,19 |
| 17 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,381025 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 28065,44 | 115,05 | 1116,32 160,65 | 21,77 8,29 | 21,5 8,19 |
| 18 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -38,48 | 695,91 |  |  | -26778,62 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 38,48 | 480,00 |  |  | 18470,40 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,384872 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 628,82 |  | 18,65 4,18 |  | 0,66 0,25 |
| 21 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,92436 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 107127,99 | 1006,79 | 5065,88 717,44 | 38,3 73,7 | 19,08 36,72 |
| 22 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,92436 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 25239,17 | 4,73 | 12,74 | 0,18 0,35 |  |
| 23 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -232,47 | 541,39 |  |  | -125856,93 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 232,47 | 480,00 |  |  | 111585,60 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 4 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 4241,80 | 176,80 | 43,40 | 3,65 14,6 |  |
| 26 | тек цена | Люк полимерно-песчаный тип С на шарнире с замком | шт | 4 | 313,87 |  |  | 1255,48 |  |  |  |  |
| 27 | тек цена | Кольцо доборное КО-1 высота 50мм (0,015м3) | шт | 3 | 184,62 |  |  | 553,86 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Обустройство подъезда №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,304 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 547,46 | 254,41 | 293,05 40,84 | 68,26 20,75 | 9,4 2,86 |
| 29 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 3,06432 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 9,25 |  | 9,25 0,98 |  | 0,02 0,06 |
| 30 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,06432 | 17,99 |  | 17,99 | 55,13 |  | 55,13 |  |  |
| 31 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001582 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 11,64 | 0,55 | 11,08 2,42 | 31,32 0,05 | 90,09 0,14 |
| 32 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,5312 | 17,99 |  | 17,99 | 45,54 |  | 45,54 |  |  |
| 33 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,005537 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 139,39 | 14,83 | 5,05 0,64 | 230,84 1,28 | 8,06 0,04 |
| 34 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -0,7696 | 155,28 |  |  | -119,50 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 0,7696 | 151,28 |  |  | 116,43 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,452 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2251,41 | 413,00 | 41,73 5,89 | 76,08 34,39 | 0,68 0,31 |
| 37 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 45,2 | 71,93 |  |  | 3251,24 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,226 | 2324,55 | 451,20 |  | 525,35 | 101,97 |  | 40 9,04 |  |
| 39 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,226 | 686,15 | 61,70 |  | -155,07 | -13,94 |  | 5,47 -1,24 |  |
| 40 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,013625 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 98,09 | 39,12 | 58,97 8,20 | 243,35 3,32 | 41,39 0,56 |
| 41 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 2,9975 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 9,05 |  | 9,05 0,96 |  | 0,02 0,06 |
| 42 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,9975 | 17,99 |  | 17,99 | 53,93 |  | 53,93 |  |  |
| 43 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03043 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 49,72 |  | 1,47 0,33 |  | 0,66 0,02 |
| 44 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,040168 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 2958,68 | 12,13 | 117,68 16,94 | 21,77 0,87 | 21,5 0,86 |
| 45 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -4,057 | 695,91 |  |  | -2823,31 |  |  |  |  |
| 46 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 4,057 | 480,00 |  |  | 1947,36 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,003579 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 5,85 |  | 0,17 0,04 |  | 0,66 |
| 48 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,17895 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 9962,04 | 93,62 | 471,09 66,72 | 38,3 6,85 | 19,08 3,41 |
| 49 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,17895 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 2347,04 | 0,44 | 1,18 | 0,18 0,03 |  |
| 50 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -21,621 | 541,39 |  |  | -11705,39 |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 21,621 | 480,00 |  |  | 10378,08 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обустройство подхода №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 7,266 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 13084,90 | 6080,70 | 7004,20 976,04 | 68,26 495,98 | 9,4 68,3 |
| 53 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 27,90144 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 84,26 |  | 84,26 8,93 |  | 0,02 0,56 |
| 54 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 27,90144 | 17,99 |  | 17,99 | 501,95 |  | 501,95 |  |  |
| 55 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,020541 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 151,16 | 7,13 | 143,90 31,42 | 31,32 0,64 | 90,09 1,85 |
| 56 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 32,8656 | 17,99 |  | 17,99 | 591,25 |  | 591,25 |  |  |
| 57 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,205408 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 5170,97 | 550,03 | 187,43 23,66 | 230,84 47,42 | 8,06 1,66 |
| 58 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -28,55 | 155,28 |  |  | -4433,24 |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 28,55 | 151,28 |  |  | 4319,04 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 7,336 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 32454,46 | 6703,05 | 677,26 95,66 | 76,08 558,12 | 0,68 4,99 |
| 61 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 733,6 | 22,36 |  |  | 16403,30 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3,668 | 2324,55 | 451,20 |  | 8526,45 | 1655,00 |  | 40 146,72 |  |
| 63 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -3,668 | 686,15 | 61,70 |  | -2516,80 | -226,32 |  | 5,47 -20,06 |  |
| 64 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,151907 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 1093,61 | 436,21 | 657,40 91,42 | 243,35 36,97 | 41,39 6,29 |
| 65 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 33,41943 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 100,93 |  | 100,93 10,69 |  | 0,02 0,67 |
| 66 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 33,41943 | 17,99 |  | 17,99 | 601,22 |  | 601,22 |  |  |
| 67 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,199312 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 325,65 |  | 9,66 2,17 |  | 0,66 0,13 |
| 68 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,263092 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 19378,76 | 79,44 | 770,80 110,92 | 21,77 5,73 | 21,5 5,66 |
| 69 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -26,57 | 695,91 |  |  | -18490,33 |  |  |  |  |
| 70 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II ,тип Г | т | 26,57 | 571,60 |  |  | 15187,41 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,202542 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 330,92 |  | 9,82 2,20 |  | 0,66 0,13 |
| 72 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,01271 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 58608,83 | 529,83 | 2665,96 377,56 | 38,3 38,79 | 19,08 19,32 |
| 73 | ТЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,01271 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 13856,87 | 2,49 | 6,34 | 0,18 0,18 |  |
| Раздел 4. Обустройство подхода №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,1068 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 325,67 | 95,37 | 230,30 35,11 | 77,72 8,3 | 16,85 1,8 |
| 75 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 25,632 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 77,41 |  | 77,41 8,20 |  | 0,02 0,51 |
| 76 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 25,632 | 17,99 |  | 17,99 | 461,12 |  | 461,12 |  |  |
| 77 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1068 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 424,36 | 29,68 | 390,65 42,62 | 24,19 2,58 | 20,6 2,2 |
| 78 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 13,4568 | 108,40 |  |  | 1458,72 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,8 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 7963,20 | 1644,70 | 166,18 23,47 | 76,08 136,94 | 0,68 1,22 |
| 80 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 180 | 22,36 |  |  | 4024,80 |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1068 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 6180,86 | 55,88 | 281,15 39,82 | 38,3 4,09 | 19,08 2,04 |
| 82 | ТЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1068 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 1461,34 | 0,26 | 0,67 | 0,18 0,02 |  |
| 83 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,9 | 2324,55 | 451,20 |  | 2092,10 | 406,08 |  | 40 36 |  |
| 84 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,9 | 686,15 | 61,70 |  | -617,54 | -55,53 |  | 5,47 -4,92 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 432431,42 | 30321,27 | 30809,00 3746,50 | 2507,28 | 227,92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2031507,27 | 248937,63 | 169400,51 30626,40 | 2507,28 | 227,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 294448,28 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 161188,84 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 310977,92 |  |  | 918,37 | 129,18 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 3181,64 |  |  |  | 3,25 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 22981,30 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 2366,62 |  |  | 1,22 | 3,51 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 54127,68 |  |  | 87,72 | 3,06 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -725932,03 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 1061779,77 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 1645640,27 |  |  | 1238,32 | 88,92 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 93030,93 |  |  | 247,05 |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 18990,29 |  |  | 14,6 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2487144,39 |  |  | 2507,28 | 227,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1613169,13 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 169400,51 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 279564,03 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 294448,28 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 161188,84 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 162,858 т х 400 руб. |  |  |  |  |  |  |  | 65143,20 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 2552287,59 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 459411,77 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3011699,36 |  |  | 2507,28 | 227,92 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 11 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:                                                       МАОУ СОШ №115, ул. Баумана 27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2973908,82 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подезд №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 6,066 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 10923,90 | 5076,45 | 5847,45 814,85 | 68,26 414,07 | 9,4 57,02 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 61,14528 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 184,66 |  | 184,66 19,57 |  | 0,02 1,22 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 61,14528 | 17,99 |  | 17,99 | 1100,00 |  | 1100,00 |  |  |
| 4 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,38 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 684,32 | 318,01 | 366,31 51,05 | 68,26 25,94 | 9,4 3,57 |
| 5 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,4592 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 4,41 |  | 4,41 0,47 |  | 0,02 0,03 |
| 6 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,4592 | 17,99 |  | 17,99 | 26,25 |  | 26,25 |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,035318 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 259,90 | 12,26 | 247,42 54,03 | 31,32 1,11 | 90,09 3,18 |
| 8 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 42,381 | 17,99 |  | 17,99 | 762,43 |  | 762,43 |  |  |
| 9 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,23545 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 5927,25 | 630,47 | 214,84 27,12 | 230,84 54,35 | 8,06 1,9 |
| 10 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -32,73 | 155,28 |  |  | -5082,31 |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 32,73 | 151,28 |  |  | 4951,39 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 6,727 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 33507,12 | 6146,59 | 621,04 87,72 | 76,08 511,79 | 0,68 4,57 |
| 13 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 672,7 | 71,93 |  |  | 48387,31 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,961135 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 6919,43 | 2759,93 | 4159,50 578,42 | 243,35 233,89 | 41,39 39,78 |
| 15 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 211,4497 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 638,58 |  | 638,58 67,66 |  | 0,02 4,23 |
| 16 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 211,4497 | 17,99 |  | 17,99 | 3803,98 |  | 3803,98 |  |  |
| 17 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,4804 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 1464,88 | 429,00 | 1035,88 157,93 | 77,72 37,34 | 16,85 8,09 |
| 18 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 115,296 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 348,19 |  | 348,19 36,89 |  | 0,02 2,31 |
| 19 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 115,296 | 17,99 |  | 17,99 | 2074,18 |  | 2074,18 |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,201335 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 4773,44 | 333,90 | 4394,22 479,36 | 24,19 29,06 | 20,6 24,75 |
| 21 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 151,36821 | 108,40 |  |  | 16408,31 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,25 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 408,46 |  | 12,12 2,72 |  | 0,66 0,17 |
| 23 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,33 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 24307,05 | 99,64 | 966,83 139,13 | 21,77 7,18 | 21,5 7,1 |
| 24 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -33,33 | 695,91 |  |  | -23194,68 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 33,33 | 480,00 |  |  | 15998,40 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,480534 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 785,12 |  | 23,29 5,22 |  | 0,66 0,32 |
| 27 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,40267 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 139050,35 | 1257,03 | 6325,03 895,76 | 38,3 92,02 | 19,08 45,84 |
| 28 | ТЕР27-06-021-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 2,40267 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 32875,64 | 5,91 | 15,04 | 0,18 0,43 |  |
| 29 | -410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -280,42 | 584,16 |  |  | -163810,15 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 280,42 | 480,00 |  |  | 134601,60 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 5 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 5302,25 | 221,00 | 54,25 | 3,65 18,25 |  |
| 32 | -101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 5 | -772,74 |  |  | -3863,70 |  |  |  |  |
| 33 | Прайс лист | Люк полимерно-песчаный тип С | шт | 5 | 313,87 |  |  | 1569,35 |  |  |  |  |
| 34 | Прайс лист | Кольцо доборное КО-1 | шт | 2 | 184,62 |  |  | 369,24 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0219 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 161,16 | 7,60 | 153,42 33,50 | 31,32 0,69 | 90,09 1,97 |
| 36 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 26,28 | 17,99 |  | 17,99 | 472,78 |  | 472,78 |  |  |
| 37 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,79 | 2324,55 | 451,20 |  | 4160,94 | 807,65 |  | 40 71,6 |  |
| 38 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,79 | 686,15 | 61,70 |  | -1228,21 | -110,44 |  | 5,47 -9,79 |  |
| Раздел 2. Подход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003207 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 23,60 | 1,11 | 22,47 4,91 | 31,32 0,1 | 90,09 0,29 |
| 40 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,8484 | 17,99 |  | 17,99 | 69,23 |  | 69,23 |  |  |
| 41 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,03207 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 807,33 | 85,88 | 29,26 3,69 | 230,84 7,4 | 8,06 0,26 |
| 42 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -4,458 | 155,28 |  |  | -692,24 |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 4,458 | 151,28 |  |  | 674,41 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,069 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 4729,26 | 976,77 | 98,69 13,94 | 76,08 81,33 | 0,68 0,73 |
| 45 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 106,9 | 22,36 |  |  | 2390,28 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0056 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 17,08 | 5,00 | 12,08 1,84 | 77,72 0,44 | 16,85 0,09 |
| 47 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,344 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 4,06 |  | 4,06 0,43 |  | 0,02 0,03 |
| 48 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,344 | 17,99 |  | 17,99 | 24,18 |  | 24,18 |  |  |
| 49 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,06289 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 102,75 |  | 3,05 0,68 |  | 0,66 0,04 |
| 50 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,12578 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 7002,10 | 65,81 | 331,12 46,89 | 38,3 4,82 | 19,08 2,4 |
| 51 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,12578 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1649,68 | 0,31 | 0,83 | 0,18 0,02 |  |
| 52 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -15,194 | 541,39 |  |  | -8225,88 |  |  |  |  |
| 53 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 15,194 | 571,60 |  |  | 8684,89 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Подход№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,125 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 899,90 | 358,94 | 540,96 75,23 | 243,35 30,42 | 41,39 5,17 |
| 55 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 27,5 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 83,05 |  | 83,05 8,80 |  | 0,02 0,55 |
| 56 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 27,5 | 17,99 |  | 17,99 | 494,73 |  | 494,73 |  |  |
| 57 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,010301 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 75,80 | 3,57 | 72,16 15,76 | 31,32 0,32 | 90,09 0,93 |
| 58 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 12,3606 | 17,99 |  | 17,99 | 222,37 |  | 222,37 |  |  |
| 59 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06867 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1728,71 | 183,88 | 62,66 7,91 | 230,84 15,85 | 8,06 0,55 |
| 60 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -9,545 | 155,28 |  |  | -1482,15 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 9,545 | 151,28 |  |  | 1443,97 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 2,29 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 10130,96 | 2092,42 | 211,41 29,86 | 76,08 174,22 | 0,68 1,56 |
| 63 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 229 | 22,36 |  |  | 5120,44 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,051075 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 155,74 | 45,61 | 110,13 16,79 | 77,72 3,97 | 16,85 0,86 |
| 65 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 12,258 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 37,02 |  | 37,02 3,92 |  | 0,02 0,25 |
| 66 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 12,258 | 17,99 |  | 17,99 | 220,52 |  | 220,52 |  |  |
| 67 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03405 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 135,30 | 9,46 | 124,55 13,59 | 24,19 0,82 | 20,6 0,7 |
| 68 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 4,2903 | 108,40 |  |  | 465,07 |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,62621 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 1023,13 |  | 30,35 6,81 |  | 0,66 0,41 |
| 70 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,17 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 12521,81 | 51,33 | 498,06 71,68 | 21,77 3,7 | 21,5 3,66 |
| 71 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -17,17 | 695,91 |  |  | -11948,77 |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 17,17 | 571,60 |  |  | 9814,37 |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,25242 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 72481,63 | 655,24 | 3297,00 466,93 | 38,3 47,97 | 19,08 23,9 |
| 74 | ТЕР27-06-021-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,25242 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 17136,81 | 3,08 | 7,84 | 0,18 0,23 |  |
| 75 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,14 | 2324,55 | 451,20 |  | 2649,99 | 514,37 |  | 40 45,6 |  |
| 76 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,14 | 686,15 | 61,70 |  | -782,21 | -70,34 |  | 5,47 -6,23 |  |
| 77 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 2 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 2120,90 | 88,40 | 21,70 | 3,65 7,3 |  |
| 78 | -101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 2 | -772,74 |  |  | -1545,48 |  |  |  |  |
| 79 | Прайс лист | Люк полимерно-песчаный тип С | шт | 2 | 313,87 |  |  | 627,74 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 447125,30 | 23065,84 | 40481,58 4241,06 | 1906,21 | 248,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1968808,07 | 189370,54 | 223178,03 34469,24 | 1906,21 | 248,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 236196,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 143076,58 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 259195,29 |  |  | 746,07 | 114,58 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 8409,55 |  |  |  | 8,62 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 52564,59 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 4354,24 |  |  | 2,22 | 6,37 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 48663,02 |  |  | 77,6 | 2,71 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -181665,67 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 538535,94 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 1566107,71 |  |  | 953,59 | 116,15 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 12786,27 |  |  | 25,55 |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 39129,91 |  |  | 101,18 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2348080,85 |  |  | 1906,21 | 248,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1556259,50 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 223178,03 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 223839,78 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 236196,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 143076,58 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 430,452т х 400,00 р |  |  |  |  |  |  |  | 172180,86 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 2520261,71 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 453647,11 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2973908,82 |  |  | 1906,21 | 248,43 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( ______________________________)   рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 12 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов к объектам социальной сфере по адресу:

МДОУ Детский сад № 371, ул. Бабушкина, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1769149,13 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подъезд №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 3,65 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 6573,07 | 3054,58 | 3518,49 490,30 | 68,26 249,15 | 9,4 34,31 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 36,792 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 111,11 |  | 111,11 11,77 |  | 0,02 0,74 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 36,792 | 17,99 |  | 17,99 | 661,89 |  | 661,89 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02949 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 217,01 | 10,23 | 206,60 45,11 | 31,32 0,92 | 90,09 2,66 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 47,184 | 17,99 |  | 17,99 | 848,84 |  | 848,84 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0983 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 390,59 | 27,32 | 359,56 39,22 | 24,19 2,38 | 20,6 2,03 |
| 7 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 12,3858 | 108,40 |  |  | 1342,62 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,966 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 9792,63 | 1796,37 | 181,50 25,64 | 76,08 149,57 | 0,68 1,34 |
| 9 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 196,6 | 71,93 |  |  | 14141,44 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,983 | 2324,55 | 451,20 |  | 2285,03 | 443,53 |  | 40 39,32 |  |
| 11 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,9831 | 686,15 | 61,70 |  | -674,55 | -60,66 |  | 5,47 -5,38 |  |
| 12 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек, щебеночных | 100 м3 подушки | 0,022 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 553,83 | 58,91 | 20,07 2,53 | 230,84 5,08 | 8,06 0,18 |
| 13 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0098 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 72,12 | 3,40 | 68,66 14,99 | 31,32 0,31 | 90,09 0,88 |
| 14 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 11,76 | 17,99 |  | 17,99 | 211,56 |  | 211,56 |  |  |
| 15 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,64817 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 1976,46 | 578,82 | 1397,64 213,08 | 77,72 50,38 | 16,85 10,92 |
| 16 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 155,5608 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 469,79 |  | 469,79 49,78 |  | 0,02 3,11 |
| 17 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 155,5608 | 17,99 |  | 17,99 | 2798,54 |  | 2798,54 |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,64817 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 2575,47 | 180,15 | 2370,86 258,63 | 24,19 15,68 | 20,6 13,35 |
| 19 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 81,66942 | 108,40 |  |  | 8852,97 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,324085 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 529,51 |  | 15,71 3,52 |  | 0,66 0,21 |
| 21 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,64817 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 37511,71 | 339,11 | 1706,31 241,65 | 38,3 24,82 | 19,08 12,37 |
| 22 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -60,47 | 584,16 |  |  | -35324,16 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,64817 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 8501,15 | 1,59 | 4,29 | 0,18 0,12 |  |
| 24 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -15,69 | 541,39 |  |  | -8494,41 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 76,16 | 480,00 |  |  | 36556,80 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,129634 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 211,80 |  | 6,28 1,41 |  | 0,66 0,09 |
| 27 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,64817 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 37511,71 | 339,11 | 1706,31 241,65 | 38,3 24,82 | 19,08 12,37 |
| 28 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -60,47 | 584,16 |  |  | -35324,16 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,64817 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 8501,15 | 1,59 | 4,29 | 0,18 0,12 |  |
| 30 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -15,69 | 541,39 |  |  | -8494,41 |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 76,16 | 480,00 |  |  | 36556,80 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3,65 3,65 |  |
| 33 | ресурс-101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | -1 | 772,74 |  |  | -772,74 |  |  |  |  |
| 34 | Прайс лист | Люк полимерно-песчанный | шт | 1 | 313,87 |  |  | 313,87 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0495 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 150,94 | 44,20 | 106,74 16,27 | 77,72 3,85 | 16,85 0,83 |
| 36 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,495 | 2324,55 | 451,20 |  | 1150,65 | 223,34 |  | 40 19,8 |  |
| 37 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,495 | 686,15 | 61,70 |  | -339,64 | -30,54 |  | 5,47 -2,71 |  |
| Раздел 2. Подход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,12 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 2016,94 | 937,29 | 1079,65 150,45 | 68,26 76,45 | 9,4 10,53 |
| 39 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 4,3008 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 12,99 |  | 12,99 1,38 |  | 0,02 0,09 |
| 40 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,3008 | 17,99 |  | 17,99 | 77,37 |  | 77,37 |  |  |
| 41 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02145 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 157,85 | 7,44 | 150,27 32,81 | 31,32 0,67 | 90,09 1,93 |
| 42 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 34,32 | 17,99 |  | 17,99 | 617,42 |  | 617,42 |  |  |
| 43 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0715 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 284,10 | 19,87 | 261,53 28,53 | 24,19 1,73 | 20,6 1,47 |
| 44 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 9,009 | 108,40 |  |  | 976,58 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,43 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 6326,32 | 1306,62 | 132,02 18,65 | 76,08 108,79 | 0,68 0,97 |
| 46 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 143 | 22,36 |  |  | 3197,48 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,715 | 2324,55 | 451,20 |  | 1662,05 | 322,61 |  | 40 28,6 |  |
| 48 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,715 | 686,15 | 61,70 |  | -490,60 | -44,12 |  | 5,47 -3,91 |  |
| 49 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,016 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 402,79 | 42,84 | 14,60 1,84 | 230,84 3,69 | 8,06 0,13 |
| 50 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0878 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 267,73 | 78,41 | 189,32 28,86 | 77,72 6,82 | 16,85 1,48 |
| 51 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0116 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 83,51 | 33,31 | 50,20 6,98 | 243,35 2,82 | 41,39 0,48 |
| 52 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 23,624 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 71,34 |  | 71,34 7,56 |  | 0,02 0,47 |
| 53 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 23,624 | 17,99 |  | 17,99 | 425,00 |  | 425,00 |  |  |
| 54 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала | 0,111 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 441,05 | 30,85 | 406,01 44,29 | 24,19 2,69 | 20,6 2,29 |
| 55 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 13,986 | 108,40 |  |  | 1516,08 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0555 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 90,68 |  | 2,69 0,60 |  | 0,66 0,04 |
| 57 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,111 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 6423,93 | 58,07 | 292,21 41,38 | 38,3 4,25 | 19,08 2,12 |
| 58 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,111 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1455,83 | 0,27 | 0,73 | 0,18 0,02 |  |
| 59 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,686 | 541,39 |  |  | -1454,17 |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2,686 | 571,60 |  |  | 1535,32 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Подход №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0082 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 60,34 | 2,85 | 57,45 12,54 | 31,32 0,26 | 90,09 0,74 |
| 62 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 13,12 | 17,99 |  | 17,99 | 236,03 |  | 236,03 |  |  |
| 63 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,041 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 162,91 | 11,40 | 149,97 16,36 | 24,19 0,99 | 20,6 0,84 |
| 64 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 5,166 | 108,40 |  |  | 559,99 |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,82 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3627,68 | 749,25 | 75,70 10,69 | 76,08 62,39 | 0,68 0,56 |
| 66 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 82 | 22,36 |  |  | 1833,52 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,41 | 2324,55 | 451,20 |  | 953,07 | 184,99 |  | 40 16,4 |  |
| 68 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 0,41 | 686,15 | 61,70 |  | 281,32 | 25,30 |  | 5,47 2,24 |  |
| 69 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,026 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 654,53 | 69,62 | 23,72 2,99 | 230,84 6 | 8,06 0,21 |
| 70 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,00525 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 37,80 | 15,08 | 22,72 3,16 | 243,35 1,28 | 41,39 0,22 |
| 71 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,155 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 3,49 |  | 3,49 0,37 |  | 0,02 0,02 |
| 72 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,155 | 17,99 |  | 17,99 | 20,78 |  | 20,78 |  |  |
| 73 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,051 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 375,30 | 17,70 | 357,29 78,02 | 31,32 1,6 | 90,09 4,59 |
| 74 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 81,6 | 17,99 |  | 17,99 | 1467,98 |  | 1467,98 |  |  |
| 75 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0615 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 244,37 | 17,09 | 224,95 24,54 | 24,19 1,49 | 20,6 1,27 |
| 76 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 7,749 | 108,40 |  |  | 839,99 |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03075 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 50,24 |  | 1,49 0,33 |  | 0,66 0,02 |
| 78 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0615 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 3559,21 | 32,18 | 161,90 22,93 | 38,3 2,36 | 19,08 1,17 |
| 79 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,06151 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 806,74 | 0,15 | 0,41 | 0,18 0,01 |  |
| 80 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -1,489 | 541,39 |  |  | -806,13 |  |  |  |  |
| 81 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 1,489 | 571,60 |  |  | 851,11 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подход №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0119 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 87,57 | 4,13 | 83,37 18,20 | 31,32 0,37 | 90,09 1,07 |
| 83 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 14,28 | 17,99 |  | 17,99 | 256,90 |  | 256,90 |  |  |
| 84 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0595 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 236,42 | 16,54 | 217,64 23,74 | 24,19 1,44 | 20,6 1,23 |
| 85 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 7,497 | 108,40 |  |  | 812,67 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,19 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 5264,56 | 1087,33 | 109,86 15,52 | 76,08 90,54 | 0,68 0,81 |
| 87 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 119 | 22,36 |  |  | 2660,84 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,595 | 2324,55 | 451,20 |  | 1383,11 | 268,46 |  | 40 23,8 |  |
| 89 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,595 | 686,15 | 61,70 |  | -408,26 | -36,71 |  | 5,47 -3,25 |  |
| 90 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,038 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 956,62 | 101,75 | 34,67 4,38 | 230,84 8,77 | 8,06 0,31 |
| 91 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,18978 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 578,70 | 169,47 | 409,23 62,39 | 77,72 14,75 | 16,85 3,2 |
| 92 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,05575 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 401,36 | 160,09 | 241,27 33,55 | 243,35 13,57 | 41,39 2,31 |
| 93 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 57,8122 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 174,59 |  | 174,59 18,50 |  | 0,02 1,16 |
| 94 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 57,8122 | 17,99 |  | 17,99 | 1040,04 |  | 1040,04 |  |  |
| 95 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08925 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 354,63 | 24,81 | 326,46 35,61 | 24,19 2,16 | 20,6 1,84 |
| 96 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 11,2455 | 108,40 |  |  | 1219,01 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,044625 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 72,91 |  | 2,16 0,49 |  | 0,66 0,03 |
| 98 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08925 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 5165,19 | 46,69 | 234,95 33,27 | 38,3 3,42 | 19,08 1,7 |
| 99 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,08925 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1170,57 | 0,22 | 0,59 | 0,18 0,02 |  |
| 100 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,16 | 541,39 |  |  | -1169,40 |  |  |  |  |
| 101 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2,16 | 571,60 |  |  | 1234,66 |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2,1203 | 2324,55 | 451,20 |  | 4928,74 | 956,68 |  | 40 84,81 |  |
| 103 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -2,1203 | 686,15 | 61,70 |  | -1454,84 | -130,82 |  | 5,47 -11,6 |  |
| Раздел 5. Подход №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0134 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 98,61 | 4,65 | 93,88 20,50 | 31,32 0,42 | 90,09 1,21 |
| 105 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 21,44 | 17,99 |  | 17,99 | 385,71 |  | 385,71 |  |  |
| 106 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,067 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 266,22 | 18,62 | 245,07 26,73 | 24,19 1,62 | 20,6 1,38 |
| 107 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 8,442 | 108,40 |  |  | 915,11 |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,34 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 5928,16 | 1224,38 | 123,71 17,47 | 76,08 101,95 | 0,68 0,91 |
| 109 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 134 | 22,36 |  |  | 2996,24 |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,672 | 2324,55 | 451,20 |  | 1562,10 | 303,21 |  | 40 26,88 |  |
| 111 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,672 | 686,15 | 61,70 |  | -461,09 | -41,46 |  | 5,47 -3,67 |  |
| 112 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,043 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1082,49 | 115,14 | 39,24 4,95 | 230,84 9,93 | 8,06 0,35 |
| 113 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0335 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 241,17 | 96,20 | 144,97 20,16 | 243,35 8,15 | 41,39 1,39 |
| 114 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 7,37 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 22,26 |  | 22,26 2,36 |  | 0,02 0,15 |
| 115 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,37 | 17,99 |  | 17,99 | 132,59 |  | 132,59 |  |  |
| 116 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00335 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 24,65 | 1,16 | 23,47 5,12 | 31,32 0,1 | 90,09 0,3 |
| 117 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 53,6 | 17,99 |  | 17,99 | 964,26 |  | 964,26 |  |  |
| 118 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1005 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 399,33 | 27,93 | 367,61 40,10 | 24,19 2,43 | 20,6 2,07 |
| 119 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 12,663 | 108,40 |  |  | 1372,67 |  |  |  |  |
| 120 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05025 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 82,10 |  | 2,44 0,55 |  | 0,66 0,03 |
| 121 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1005 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 5816,26 | 52,58 | 264,57 37,47 | 38,3 3,85 | 19,08 1,92 |
| 122 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1005 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1318,12 | 0,25 | 0,67 | 0,18 0,02 |  |
| 123 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,432 | 541,39 |  |  | -1316,66 |  |  |  |  |
| 124 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2,432 | 571,60 |  |  | 1390,13 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Подход №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,44 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 792,37 | 368,22 | 424,15 59,11 | 68,26 30,03 | 9,4 4,14 |
| 126 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,6896 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 5,10 |  | 5,10 0,54 |  | 0,02 0,03 |
| 127 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,6896 | 17,99 |  | 17,99 | 30,40 |  | 30,40 |  |  |
| 128 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,006 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 44,15 | 2,08 | 42,03 9,18 | 31,32 0,19 | 90,09 0,54 |
| 129 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9,6 | 17,99 |  | 17,99 | 172,70 |  | 172,70 |  |  |
| 130 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 119,20 | 8,34 | 109,73 11,97 | 24,19 0,73 | 20,6 0,62 |
| 131 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 3,78 | 108,40 |  |  | 409,75 |  |  |  |  |
| 132 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,6 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2654,40 | 548,23 | 55,39 7,82 | 76,08 45,65 | 0,68 0,41 |
| 133 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 60 | 22,36 |  |  | 1341,60 |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,3 | 2324,55 | 451,20 |  | 697,37 | 135,36 |  | 40 12 |  |
| 135 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 0,3 | 686,15 | 61,70 |  | 205,85 | 18,51 |  | 5,47 1,64 |  |
| 136 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 0,019 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 478,31 | 50,88 | 17,34 2,19 | 230,84 4,39 | 8,06 0,15 |
| 137 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0008 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 5,89 | 0,28 | 5,60 1,22 | 31,32 0,03 | 90,09 0,07 |
| 138 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,96 | 17,99 |  | 17,99 | 17,27 |  | 17,27 |  |  |
| 139 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,22 | 202,12 | 202,12 |  | 44,47 | 44,47 |  | 18,68 4,11 |  |
| 140 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 2,64 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 7,97 |  | 7,97 0,84 |  | 0,02 0,05 |
| 141 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,64 | 17,99 |  | 17,99 | 47,49 |  | 47,49 |  |  |
| 142 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 119,20 | 8,34 | 109,73 11,97 | 24,19 0,73 | 20,6 0,62 |
| 143 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 3,78 | 108,40 |  |  | 409,75 |  |  |  |  |
| 144 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,015 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 24,51 |  | 0,73 0,16 |  | 0,66 0,01 |
| 145 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,03 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 1736,20 | 15,70 | 78,98 11,18 | 38,3 1,15 | 19,08 0,57 |
| 146 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,03 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 393,47 | 0,07 | 0,20 | 0,18 0,01 |  |
| 147 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -0,726 | 541,39 |  |  | -393,05 |  |  |  |  |
| 148 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 0,726 | 571,60 |  |  | 414,98 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 232891,67 | 16646,10 | 30440,11 2728,05 | 1390,66 | 157,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1122825,82 | 136664,47 | 168554,27 22160,82 | 1390,66 | 157,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 167062,49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 103012,85 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 161758,08 |  |  | 461,36 | 69,81 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 5683,97 |  |  |  | 5,82 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 59040,41 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 9566,26 |  |  | 4,87 | 13,99 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 457052,51 |  |  | 657,95 | 66,66 |
| материалы фер |  |  |  |  |  |  |  | 583748,50 |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 89299,88 |  |  | 224,97 |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 23738,51 |  |  | 37,86 | 1,33 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3013,04 |  |  | 3,65 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1392901,16 |  |  | 1390,66 | 157,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 817607,08 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 168554,27 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 158825,29 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 167062,49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 103012,85 |  |  |  |  |
| Подъезд №1:Талон на свалку 400р/тн 36,792тн+155,5608тн)=192,3528тн |  |  |  |  |  |  |  | 76941,12 |  |  |  |  |
| Подход №1: Талон на свалку 400р/тн (4,3008тн.+23,624тн)=27,9248тн |  |  |  |  |  |  |  | 1169,92 |  |  |  |  |
| Подход №2: Талон на свалку 400р/тн 1,155тн |  |  |  |  |  |  |  | 462,00 |  |  |  |  |
| Подход №3: Талон на свалку 400р/тн 57,8122тн |  |  |  |  |  |  |  | 23124,88 |  |  |  |  |
| Подход№4: Талон на свалку 400р/тн 7.37тн |  |  |  |  |  |  |  | 2948,00 |  |  |  |  |
| Подход№2: Талон на свалку 400р/тн (1,6896+2,64)=4,3296тн |  |  |  |  |  |  |  | 1731,84 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1499278,92 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 269870,21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1769149,13 |  |  | 1390,66 | 157,61 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 13 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МАОУ СОШ №140, ул. Льва Толстого 12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 790218,44 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л  2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 143,98 | 57,43 | 86,55 12,04 | 243,35 4,87 | 41,39 0,83 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 4,4 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 13,29 |  | 13,29 1,41 |  | 0,02 0,09 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,4 | 17,99 |  | 17,99 | 79,16 |  | 79,16 |  |  |
| 4 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,063 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 192,11 | 56,26 | 135,85 20,71 | 77,72 4,9 | 16,85 1,06 |
| 5 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 15,12 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 45,66 |  | 45,66 4,84 |  | 0,02 0,3 |
| 6 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15,12 | 17,99 |  | 17,99 | 272,01 |  | 272,01 |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,063 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 250,33 | 17,51 | 230,44 25,14 | 24,19 1,52 | 20,6 1,3 |
| 8 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 7,938 | 108,40 |  |  | 860,48 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3177 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 519,07 |  | 15,40 3,45 |  | 0,66 0,21 |
| 10 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,04 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 2946,31 | 12,08 | 117,19 16,86 | 21,77 0,87 | 21,5 0,86 |
| 11 | код ресурса 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -4,04 | 695,91 |  |  | -2811,48 |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 4,04 | 480,00 |  |  | 1939,20 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,6354 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 35372,34 | 332,43 | 1672,69 236,89 | 38,3 24,34 | 19,08 12,12 |
| 14 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,6354 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 8333,66 | 1,56 | 4,21 | 0,18 0,11 |  |
| 15 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -76,76 | 541,39 |  |  | -41557,10 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 76,76 | 480,00 |  |  | 36844,80 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Обустройство подходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,31 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 2359,10 | 1096,30 | 1262,80 175,97 | 68,26 89,42 | 9,4 12,31 |
| 18 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 5,0304 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 15,19 |  | 15,19 1,61 |  | 0,02 0,1 |
| 19 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,0304 | 17,99 |  | 17,99 | 90,50 |  | 90,50 |  |  |
| 20 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,10685 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 769,24 | 306,82 | 462,42 64,30 | 243,35 26 | 41,39 4,42 |
| 21 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 23,507 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 70,99 |  | 70,99 7,52 |  | 0,02 0,47 |
| 22 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 23,507 | 17,99 |  | 17,99 | 422,89 |  | 422,89 |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,09935 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 394,76 | 27,61 | 363,40 39,64 | 24,19 2,4 | 20,6 2,05 |
| 24 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 12,5181 | 108,40 |  |  | 1356,96 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,015 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 59,60 | 4,17 | 54,87 5,99 | 24,19 0,36 | 20,6 0,31 |
| 26 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,89 | 108,40 |  |  | 204,88 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00549 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 40,40 | 1,91 | 38,46 8,40 | 31,32 0,17 | 90,09 0,49 |
| 28 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,69 | 17,99 |  | 17,99 | 120,35 |  | 120,35 |  |  |
| 29 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,029 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 730,05 | 77,65 | 26,46 3,34 | 230,84 6,69 | 8,06 0,23 |
| 30 | код ресурса 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -4,031 | 155,28 |  |  | -625,93 |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 4,031 | 151,28 |  |  | 609,81 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,31 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 5795,44 | 1196,97 | 120,94 17,08 | 76,08 99,66 | 0,68 0,89 |
| 33 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 131 | 22,36 |  |  | 2929,16 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,14979 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 244,73 |  | 7,26 1,63 |  | 0,66 0,1 |
| 35 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,29958 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 17337,67 | 156,73 | 788,64 111,69 | 38,3 11,47 | 19,08 5,72 |
| 36 | ТЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,29958 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 4099,14 | 0,74 | 1,88 | 0,18 0,05 |  |
| Подход №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001755 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 12,91 | 0,61 | 12,29 2,68 | 31,32 0,06 | 90,09 0,16 |
| 38 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,106 | 17,99 |  | 17,99 | 37,89 |  | 37,89 |  |  |
| 39 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,01545 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 61,39 | 4,29 | 56,51 6,16 | 24,19 0,37 | 20,6 0,32 |
| 40 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,9467 | 108,40 |  |  | 211,02 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,15 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 663,60 | 137,06 | 13,85 1,96 | 76,08 11,41 | 0,68 0,1 |
| 42 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 15 | 22,36 |  |  | 335,40 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,005625 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 9,19 |  | 0,27 0,06 |  | 0,66 |
| 44 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,01125 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 651,07 | 5,89 | 29,62 4,19 | 38,3 0,43 | 19,08 0,21 |
| 45 | ТЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,01125 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 153,93 | 0,03 | 0,07 | 0,18 |  |
| Подход №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,025 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 179,98 | 71,79 | 108,19 15,05 | 243,35 6,08 | 41,39 1,03 |
| 47 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 5,5 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 16,61 |  | 16,61 1,76 |  | 0,02 0,11 |
| 48 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,5 | 17,99 |  | 17,99 | 98,95 |  | 98,95 |  |  |
| 49 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3177 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 519,07 |  | 15,40 3,45 |  | 0,66 0,21 |
| 50 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,04 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 2946,31 | 12,08 | 117,19 16,86 | 21,77 0,87 | 21,5 0,86 |
| 51 | код ресурса 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -4,04 | 695,91 |  |  | -2811,48 |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 4,04 | 480,00 |  |  | 1939,20 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,6354 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 35372,34 | 332,43 | 1672,69 236,89 | 38,3 24,34 | 19,08 12,12 |
| 54 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,6354 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 8333,66 | 1,56 | 4,21 | 0,18 0,11 |  |
| 55 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -76,76 | 541,39 |  |  | -41557,10 |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 76,76 | 480,00 |  |  | 36844,80 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 124487,49 | 3911,91 | 8703,24 1047,57 | 316,5 | 58,98 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 580722,43 | 32116,79 | 47734,03 8548,78 | 316,5 | 58,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 43863,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23671,06 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 45235,66 |  |  | 131,27 | 19,65 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 938,87 |  |  |  | 0,96 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 6360,32 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 533120,13 |  |  | 178,31 | 37,38 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 395019,30 |  |  |  | 0,11 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -336994,82 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 446,05 |  |  | 0,23 | 0,65 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 4131,13 |  |  | 6,69 | 0,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 648256,64 |  |  | 316,5 | 58,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 500871,61 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 47734,03 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 40665,57 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 43863,15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23671,06 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 53,55т х 400 руб |  |  |  |  |  |  |  | 21420,00 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 669676,64 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 120541,80 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 790218,44 |  |  | 316,5 | 58,98 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 14 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №226» ул. Танкистов 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1195467,79 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подъезд №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,172 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 309,74 | 143,94 | 165,80 23,10 | 68,26 11,74 | 9,4 1,62 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,73376 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 5,24 |  | 5,24 0,55 |  | 0,02 0,03 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,77504 | 17,99 |  | 17,99 | 31,93 |  | 31,93 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0006 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 4,42 | 0,21 | 4,20 0,92 | 31,32 0,02 | 90,09 0,05 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,72 | 17,99 |  | 17,99 | 12,95 |  | 12,95 |  |  |
| 6 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,00602 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 151,55 | 16,12 | 5,49 0,69 | 230,84 1,39 | 8,06 0,05 |
| 7 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -0,8368 | 155,28 |  |  | -129,94 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 0,8368 | 151,28 |  |  | 126,59 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,172 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 856,73 | 157,16 | 15,88 2,24 | 76,08 13,09 | 0,68 0,12 |
| 10 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР100.30.15 | шт. | 17,2 | 71,93 |  |  | 1237,20 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,082 | 2324,55 | 451,20 |  | 190,61 | 37,00 |  | 40 3,28 |  |
| 12 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,082 | 686,15 | 61,70 |  | -56,26 | -5,06 |  | 5,47 -0,45 |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,025075 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 40,97 |  | 1,22 0,27 |  | 0,66 0,02 |
| 14 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0362 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 2666,41 | 10,93 | 106,06 15,26 | 21,77 0,79 | 21,5 0,78 |
| 15 | ресурс 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | -3,656 | 695,91 |  |  | -2544,25 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 3,656 | 571,60 |  |  | 2089,77 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01003 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 16,39 |  | 0,49 0,11 |  | 0,66 0,01 |
| 18 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,05015 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 2902,34 | 26,24 | 132,02 18,70 | 38,3 1,92 | 19,08 0,96 |
| 19 | ресурс 410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -4,679 | 584,16 |  |  | -2733,28 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,05015 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 657,75 | 0,12 | 0,33 | 0,18 0,01 |  |
| 21 | ресурс 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -1,214 | 541,39 |  |  | -657,25 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 5,893 | 480,00 |  |  | 2828,64 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,265 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 4078,90 | 1895,51 | 2183,39 304,26 | 68,26 154,61 | 9,4 21,29 |
| 24 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 8,6976 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 26,27 |  | 26,27 2,78 |  | 0,02 0,17 |
| 25 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 8,6976 | 17,99 |  | 17,99 | 156,47 |  | 156,47 |  |  |
| 26 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00634 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 46,66 | 2,20 | 44,42 9,70 | 31,32 0,2 | 90,09 0,57 |
| 27 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,608 | 17,99 |  | 17,99 | 136,87 |  | 136,87 |  |  |
| 28 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06342 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1596,54 | 169,82 | 57,87 7,30 | 230,84 14,64 | 8,06 0,51 |
| 29 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -8,815 | 155,28 |  |  | -1368,79 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 8,815 | 151,28 |  |  | 1333,53 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 2,265 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 10020,36 | 2069,58 | 209,10 29,54 | 76,08 172,32 | 0,68 1,54 |
| 32 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 226,5 | 22,36 |  |  | 5064,54 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,1325 | 2324,55 | 451,20 |  | 2632,55 | 510,98 |  | 40 45,3 |  |
| 34 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,1325 | 686,15 | 61,70 |  | -777,06 | -69,88 |  | 5,47 -6,19 |  |
| 35 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,22266 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 884,73 | 61,89 | 814,44 88,85 | 24,19 5,39 | 20,6 4,59 |
| 36 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 28,05516 | 108,40 |  |  | 3041,18 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,11133 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 181,90 |  | 5,40 1,21 |  | 0,66 0,07 |
| 38 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,1603 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 11807,33 | 48,40 | 469,65 67,59 | 21,77 3,49 | 21,5 3,45 |
| 39 | ресурс 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | -16,19 | 695,91 |  |  | -11266,78 |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 16,19 | 571,60 |  |  | 9254,20 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,07872 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 128,62 |  | 3,81 0,86 |  | 0,66 0,05 |
| 42 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,3936 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 22778,92 | 205,92 | 1036,15 146,74 | 38,3 15,07 | 19,08 7,51 |
| 43 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,3936 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 5162,31 | 0,97 | 2,61 | 0,18 0,07 |  |
| Раздел 3. Подход №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,223 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 4003,27 | 1860,36 | 2142,91 298,62 | 68,26 151,74 | 9,4 20,9 |
| 45 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 22,40784 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 67,67 |  | 67,67 7,17 |  | 0,02 0,45 |
| 46 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 22,94136 | 17,99 |  | 17,99 | 412,72 |  | 412,72 |  |  |
| 47 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00249 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 18,32 | 0,86 | 17,44 3,81 | 31,32 0,08 | 90,09 0,22 |
| 48 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,988 | 17,99 |  | 17,99 | 53,75 |  | 53,75 |  |  |
| 49 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06822 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1717,38 | 182,68 | 62,25 7,86 | 230,84 15,75 | 8,06 0,55 |
| 50 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -9,483 | 155,28 |  |  | -1472,52 |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 9,483 | 151,28 |  |  | 1434,59 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,022464 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 565,51 | 60,15 | 20,50 2,59 | 230,84 5,19 | 8,06 0,18 |
| 53 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -3,122 | 155,28 |  |  | -484,78 |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 3,122 | 151,28 |  |  | 472,30 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,892 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3946,21 | 815,04 | 82,35 11,63 | 76,08 67,86 | 0,68 0,61 |
| 56 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 89,2 | 22,36 |  |  | 1994,51 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,5575 | 2324,55 | 451,20 |  | 3620,49 | 702,74 |  | 40 62,3 |  |
| 58 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,5575 | 686,15 | 61,70 |  | -1068,68 | -96,10 |  | 5,47 -8,52 |  |
| 59 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала | 0,0378 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 150,20 | 10,51 | 138,26 15,08 | 24,19 0,91 | 20,6 0,78 |
| 60 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 4,7628 | 108,40 |  |  | 516,29 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,31101 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 508,14 |  | 15,07 3,38 |  | 0,66 0,21 |
| 62 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,448 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 32998,66 | 135,27 | 1312,55 188,89 | 21,77 9,75 | 21,5 9,63 |
| 63 | ресурс 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | -45,25 | 695,91 |  |  | -31489,93 |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 45,25 | 571,60 |  |  | 25864,90 |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,207342 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 338,77 |  | 10,05 2,25 |  | 0,66 0,14 |
| 66 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,03671 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 59997,79 | 542,39 | 2729,14 386,51 | 38,3 39,71 | 19,08 19,78 |
| 67 | ресурс 410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -96,73 | 584,16 |  |  | -56505,80 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,03671 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 13597,09 | 2,55 | 6,86 | 0,18 0,19 |  |
| 69 | ресурс 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -25,09 | 541,39 |  |  | -13583,48 |  |  |  |  |
| 70 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 121,82 | 480,00 |  |  | 58473,60 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 0,01 | 673,55 |  | 673,55 137,22 | 6,74 |  | 6,74 1,37 |  | 6,71 0,07 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 179081,21 | 9498,50 | 12706,32 1649,83 | 781,65 | 96,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 846348,75 | 77982,68 | 69602,71 13518,44 | 781,65 | 96,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 95339,02 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 58268,33 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 107097,83 |  |  | 318,09 | 43,81 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 641,54 |  |  |  | 0,65 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 4562,59 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 580,60 |  |  | 0,3 | 0,84 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 10113,87 |  |  | 36,97 | 1,29 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 535676,97 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 304213,28 |  |  | 330,57 | 50,25 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 37019,51 |  |  | 95,72 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 49,91 |  |  |  | 0,07 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 999956,10 |  |  | 781,65 | 96,91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 698763,36 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 69602,71 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 91501,12 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 95339,02 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 58268,33 |  |  |  |  |
| Подъезд: №1 400р/тн 1,73376тн |  |  |  |  |  |  |  | 710,02 |  |  |  |  |
| Подход: №1 400р/тн 8,6976тн |  |  |  |  |  |  |  | 3479,04 |  |  |  |  |
| Подход: №2 400р/тн 22,4078тн |  |  |  |  |  |  |  | 8963,14 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1013108,30 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 182359,49 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1195467,79 |  |  | 781,65 | 96,91 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 15 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МДОУ Центр развития ребенка-детский сад №46, ул. Чайковского 6А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1652902,44 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подъезд №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,35 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 630,29 | 292,90 | 337,39 47,02 | 68,26 23,89 | 9,4 3,29 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 3,528 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 10,65 |  | 10,65 1,13 |  | 0,02 0,07 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,528 | 17,99 |  | 17,99 | 63,47 |  | 63,47 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00525 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 38,63 | 1,82 | 36,78 8,03 | 31,32 0,16 | 90,09 0,47 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,3 | 17,99 |  | 17,99 | 113,34 |  | 113,34 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,0175 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 69,54 | 4,86 | 64,01 6,98 | 24,19 0,42 | 20,6 0,36 |
| 7 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 2,205 | 108,40 |  |  | 239,02 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,35 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 1743,35 | 319,80 | 32,31 4,56 | 76,08 26,63 | 0,68 0,24 |
| 9 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 35 | 71,93 |  |  | 2517,55 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,175 | 2324,55 | 451,20 |  | 406,80 | 78,96 |  | 40 7 |  |
| 11 | ТЕР47-01-046-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | -0,175 | 1372,30 | 123,40 |  | -240,15 | -21,60 |  | 10,94 -1,91 |  |
| 12 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек, щебеночных | 100 м3 подушки | 0,008 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 201,39 | 21,42 | 7,30 0,92 | 230,84 1,85 | 8,06 0,06 |
| 13 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,15347 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 1104,87 | 440,69 | 664,18 92,36 | 243,35 37,35 | 41,39 6,35 |
| 14 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 33,7634 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 101,97 |  | 101,97 10,80 |  | 0,02 0,68 |
| 15 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 33,7634 | 17,99 |  | 17,99 | 607,40 |  | 607,40 |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,15347 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 609,81 | 42,66 | 561,36 61,24 | 24,19 3,71 | 20,6 3,16 |
| 17 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 19,33722 | 108,40 |  |  | 2096,15 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02302 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 37,61 |  | 1,12 0,25 |  | 0,66 0,02 |
| 19 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,04604 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 2664,48 | 24,09 | 121,20 17,16 | 38,3 1,76 | 19,08 0,88 |
| 20 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -4,296 | 584,16 |  |  | -2509,55 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,04604 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 603,84 | 0,11 | 0,30 | 0,18 0,01 |  |
| 22 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -1,114 | 541,39 |  |  | -603,11 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 5,41 | 480,00 |  |  | 2596,80 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,030694 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 50,15 |  | 1,49 0,33 |  | 0,66 0,02 |
| 25 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,15347 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 8881,81 | 80,29 | 404,01 57,22 | 38,3 5,88 | 19,08 2,93 |
| 26 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -14,32 | 584,16 |  |  | -8365,17 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,15347 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 2012,85 | 0,38 | 1,02 | 0,18 0,03 |  |
| 28 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -3,714 | 541,39 |  |  | -2010,72 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 18,034 | 480,00 |  |  | 8656,32 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подъезд№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,59 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 1062,50 | 493,75 | 568,75 79,25 | 68,26 40,27 | 9,4 5,55 |
| 31 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 5,9472 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 17,96 |  | 17,96 1,90 |  | 0,02 0,12 |
| 32 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,9472 | 17,99 |  | 17,99 | 106,99 |  | 106,99 |  |  |
| 33 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0165 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 121,42 | 5,73 | 115,59 25,24 | 31,32 0,52 | 90,09 1,49 |
| 34 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 19,8 | 17,99 |  | 17,99 | 356,20 |  | 356,20 |  |  |
| 35 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,05495 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 218,34 | 15,27 | 201,00 21,93 | 24,19 1,33 | 20,6 1,13 |
| 36 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 6,9237 | 108,40 |  |  | 750,53 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,1 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 5479,09 | 1005,09 | 101,55 14,34 | 76,08 83,69 | 0,68 0,75 |
| 38 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30 | шт. | 110 | 71,93 |  |  | 7912,30 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,5495 | 2324,55 | 451,20 |  | 1277,34 | 247,93 |  | 40 21,98 |  |
| 40 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,175 | 686,15 | 61,70 |  | -120,08 | -10,80 |  | 5,47 -0,96 |  |
| 41 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,0247 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 621,80 | 66,14 | 22,54 2,84 | 230,84 5,7 | 8,06 0,2 |
| 42 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,132945 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 957,10 | 381,76 | 575,34 80,01 | 243,35 32,35 | 41,39 5,5 |
| 43 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 29,2479 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 88,33 |  | 88,33 9,36 |  | 0,02 0,59 |
| 44 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 29,2479 | 17,99 |  | 17,99 | 526,17 |  | 526,17 |  |  |
| 45 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,26589 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 1056,50 | 73,90 | 972,57 106,10 | 24,19 6,43 | 20,6 5,48 |
| 46 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 33,50214 | 108,40 |  |  | 3631,63 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02302 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 37,61 |  | 1,12 0,25 |  | 0,66 0,02 |
| 48 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,04604 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 2664,48 | 24,09 | 121,20 17,16 | 38,3 1,76 | 19,08 0,88 |
| 49 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -4,296 | 584,16 |  |  | -2509,55 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,04604 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 603,84 | 0,11 | 0,30 | 0,18 0,01 |  |
| 51 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -1,114 | 541,39 |  |  | -603,11 |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 5,41 | 480,00 |  |  | 2596,80 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,053178 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 86,88 |  | 2,58 0,58 |  | 0,66 0,04 |
| 54 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,26589 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 15387,92 | 139,11 | 699,96 99,13 | 38,3 10,18 | 19,08 5,07 |
| 55 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -24,81 | 584,16 |  |  | -14493,01 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,26589 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 3487,31 | 0,65 | 1,76 | 0,18 0,05 |  |
| 57 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -6,435 | 541,39 |  |  | -3483,84 |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 31,245 | 480,00 |  |  | 14997,60 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Подъезд №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,18 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 324,15 | 150,64 | 173,51 24,18 | 68,26 12,29 | 9,4 1,69 |
| 60 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,8144 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 5,48 |  | 5,48 0,58 |  | 0,02 0,04 |
| 61 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,8144 | 17,99 |  | 17,99 | 32,64 |  | 32,64 |  |  |
| 62 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0027 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 19,87 | 0,94 | 18,92 4,13 | 31,32 0,08 | 90,09 0,24 |
| 63 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,24 | 17,99 |  | 17,99 | 58,29 |  | 58,29 |  |  |
| 64 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,009 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 35,76 | 2,50 | 32,92 3,59 | 24,19 0,22 | 20,6 0,19 |
| 65 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1,134 | 108,40 |  |  | 122,93 |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,18 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 896,58 | 164,47 | 16,62 2,35 | 76,08 13,69 | 0,68 0,12 |
| 67 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 18 | 71,93 |  |  | 1294,74 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,09 | 2324,55 | 451,20 |  | 209,21 | 40,61 |  | 40 3,6 |  |
| 69 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,09 | 686,15 | 61,70 |  | -61,75 | -5,55 |  | 5,47 -0,49 |  |
| 70 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,004 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 100,70 | 10,71 | 3,65 0,46 | 230,84 0,92 | 8,06 0,03 |
| 71 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0405 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 291,57 | 116,30 | 175,27 24,37 | 243,35 9,86 | 41,39 1,68 |
| 72 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 8,91 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 26,91 |  | 26,91 2,85 |  | 0,02 0,18 |
| 73 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 8,91 | 17,99 |  | 17,99 | 160,29 |  | 160,29 |  |  |
| 74 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,081 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 321,85 | 22,51 | 296,28 32,32 | 24,19 1,96 | 20,6 1,67 |
| 75 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 10,206 | 108,40 |  |  | 1106,33 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01215 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 19,85 |  | 0,59 0,13 |  | 0,66 0,01 |
| 77 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0243 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 1406,32 | 12,71 | 63,97 9,06 | 38,3 0,93 | 19,08 0,46 |
| 78 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -2,267 | 584,16 |  |  | -1324,29 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,0243 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 318,71 | 0,06 | 0,16 | 0,18 |  |
| 80 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -0,5881 | 541,39 |  |  | -318,39 |  |  |  |  |
| 81 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 2,8551 | 480,00 |  |  | 1370,45 |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0162 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 26,47 |  | 0,79 0,18 |  | 0,66 0,01 |
| 83 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,081 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 4687,73 | 42,38 | 213,23 30,20 | 38,3 3,1 | 19,08 1,55 |
| 84 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -7,557 | 584,16 |  |  | -4414,50 |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,081 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1062,37 | 0,20 | 0,54 | 0,18 0,01 |  |
| 86 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -1,96 | 541,39 |  |  | -1061,12 |  |  |  |  |
| 87 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 9,517 | 480,00 |  |  | 4568,16 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подъезд №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,574 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 1033,68 | 480,36 | 553,32 77,11 | 68,26 39,18 | 9,4 5,4 |
| 89 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 5,78592 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 17,47 |  | 17,47 1,85 |  | 0,02 0,12 |
| 90 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,78592 | 17,99 |  | 17,99 | 104,09 |  | 104,09 |  |  |
| 91 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00861 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 63,36 | 2,99 | 60,32 13,17 | 31,32 0,27 | 90,09 0,78 |
| 92 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 10,332 | 17,99 |  | 17,99 | 185,87 |  | 185,87 |  |  |
| 93 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,0287 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 114,04 | 7,98 | 104,98 11,45 | 24,19 0,69 | 20,6 0,59 |
| 94 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 3,6162 | 108,40 |  |  | 392,00 |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,574 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2859,09 | 524,48 | 52,99 7,49 | 76,08 43,67 | 0,68 0,39 |
| 96 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 57,4 | 71,93 |  |  | 4128,78 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,287 | 2324,55 | 451,20 |  | 667,15 | 129,49 |  | 40 11,48 |  |
| 98 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,287 | 686,15 | 61,70 |  | -196,93 | -17,71 |  | 5,47 -1,57 |  |
| 99 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,0129 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 324,75 | 34,54 | 11,77 1,49 | 230,84 2,98 | 8,06 0,1 |
| 100 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,192075 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 1382,79 | 551,55 | 831,24 115,59 | 243,35 46,74 | 41,39 7,95 |
| 101 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 42,2565 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 127,61 |  | 127,61 13,52 |  | 0,02 0,85 |
| 102 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 42,2565 | 17,99 |  | 17,99 | 760,19 |  | 760,19 |  |  |
| 103 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,30732 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 1221,12 | 85,42 | 1124,11 122,63 | 24,19 7,43 | 20,6 6,33 |
| 104 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 38,72232 | 108,40 |  |  | 4197,50 |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,057625 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 94,15 |  | 2,79 0,63 |  | 0,66 0,04 |
| 106 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,11525 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 6669,89 | 60,30 | 303,40 42,97 | 38,3 4,41 | 19,08 2,2 |
| 107 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -10,75 | 584,16 |  |  | -6279,72 |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,11525 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1511,58 | 0,28 | 0,76 | 0,18 0,02 |  |
| 109 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,789 | 541,39 |  |  | -1509,94 |  |  |  |  |
| 110 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 13,539 | 480,00 |  |  | 6498,72 |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,07683 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 125,53 |  | 3,72 0,84 |  | 0,66 0,05 |
| 112 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,38415 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 22232,01 | 200,98 | 1011,28 143,22 | 38,3 14,71 | 19,08 7,33 |
| 113 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -35,84 | 584,16 |  |  | -20936,29 |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,38415 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 5038,37 | 0,95 | 2,54 | 0,18 0,07 |  |
| 115 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -9,296 | 541,39 |  |  | -5032,76 |  |  |  |  |
| 116 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 45,136 | 480,00 |  |  | 21665,28 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Подход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,53 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 954,45 | 443,54 | 510,91 71,20 | 68,26 36,18 | 9,4 4,98 |
| 118 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 2,0352 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 6,15 |  | 6,15 0,65 |  | 0,02 0,04 |
| 119 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,0352 | 17,99 |  | 17,99 | 36,61 |  | 36,61 |  |  |
| 120 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0086 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 63,29 | 2,98 | 60,25 13,16 | 31,32 0,27 | 90,09 0,77 |
| 121 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 10,32 | 17,99 |  | 17,99 | 185,66 |  | 185,66 |  |  |
| 122 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,043 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 170,86 | 11,95 | 157,28 17,16 | 24,19 1,04 | 20,6 0,89 |
| 123 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 5,418 | 108,40 |  |  | 587,31 |  |  |  |  |
| 124 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,86 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3804,64 | 785,80 | 79,40 11,21 | 76,08 65,43 | 0,68 0,58 |
| 125 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 86 | 22,36 |  |  | 1922,96 |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,43 | 2324,55 | 451,20 |  | 999,56 | 194,02 |  | 40 17,2 |  |
| 127 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,43 | 686,15 | 61,70 |  | -295,04 | -26,53 |  | 5,47 -2,35 |  |
| 128 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,019 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 478,31 | 50,88 | 17,34 2,19 | 230,84 4,39 | 8,06 0,15 |
| 129 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,04557 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 328,07 | 130,86 | 197,21 27,42 | 243,35 11,09 | 41,39 1,89 |
| 130 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 10,0254 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 30,28 |  | 30,28 3,21 |  | 0,02 0,2 |
| 131 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 10,0254 | 17,99 |  | 17,99 | 180,36 |  | 180,36 |  |  |
| 132 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09114 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 362,14 | 25,33 | 333,37 36,37 | 24,19 2,2 | 20,6 1,88 |
| 133 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 11,48364 | 108,40 |  |  | 1244,83 |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04557 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 74,45 |  | 2,21 0,50 |  | 0,66 0,03 |
| 135 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,09114 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 5274,57 | 47,68 | 239,93 33,98 | 38,3 3,49 | 19,08 1,74 |
| 136 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,09114 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1195,36 | 0,22 | 0,60 | 0,18 0,02 |  |
| 137 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,206 | 541,39 |  |  | -1194,31 |  |  |  |  |
| 138 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2,206 | 571,60 |  |  | 1260,95 |  |  |  |  |
| 139 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3,65 3,65 |  |
| 140 | ресурс-101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | -1 | 772,74 |  |  | -772,74 |  |  |  |  |
| 141 | Прайс лист | Люк полимерно-песчанный | шт | 1 | 313,87 |  |  | 313,87 |  |  |  |  |
| Устройство дренажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0003 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 2,21 | 0,10 | 2,10 0,46 | 31,32 0,01 | 90,09 0,03 |
| 143 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,36 | 17,99 |  | 17,99 | 6,48 |  | 6,48 |  |  |
| 144 | ТЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,00075 | 10607,03 | 2610,46 | 799,27 100,89 | 7,96 | 1,96 | 0,60 0,08 | 225,04 0,17 | 7,06 0,01 |
| 145 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,00075 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 18,88 | 2,01 | 0,68 0,09 | 230,84 0,17 | 8,06 0,01 |
| 146 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 | 65199,66 | 1994,40 | 1925,94 345,06 | 586,80 | 17,95 | 17,33 3,11 | 180 1,62 | 18 0,16 |
| 147 | Прайс лист | лоток DN160 с чугунной решеткой | пм | 1,5 | 1216,86 |  |  | 1825,29 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Подход №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,336 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 4206,76 | 1954,93 | 2251,83 313,80 | 68,26 159,46 | 9,4 21,96 |
| 149 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 8,97024 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 27,09 |  | 27,09 2,87 |  | 0,02 0,18 |
| 150 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 8,97024 | 17,99 |  | 17,99 | 161,37 |  | 161,37 |  |  |
| 151 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02336 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 171,90 | 8,11 | 163,65 35,73 | 31,32 0,73 | 90,09 2,1 |
| 152 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 28,032 | 17,99 |  | 17,99 | 504,30 |  | 504,30 |  |  |
| 153 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1168 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 464,10 | 32,46 | 427,23 46,61 | 24,19 2,83 | 20,6 2,41 |
| 154 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 14,7168 | 108,40 |  |  | 1595,30 |  |  |  |  |
| 155 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 2,336 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 10334,46 | 2134,45 | 215,66 30,46 | 76,08 177,72 | 0,68 1,59 |
| 156 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 233,6 | 22,36 |  |  | 5223,30 |  |  |  |  |
| 157 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,168 | 2324,55 | 451,20 |  | 2715,07 | 527,00 |  | 40 46,72 |  |
| 158 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,168 | 686,15 | 61,70 |  | -801,42 | -72,07 |  | 5,47 -6,39 |  |
| 159 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,051 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1283,88 | 136,56 | 46,54 5,87 | 230,84 11,77 | 8,06 0,41 |
| 160 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0876 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 630,65 | 251,55 | 379,10 52,72 | 243,35 21,32 | 41,39 3,63 |
| 161 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 19,272 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 58,20 |  | 58,20 6,17 |  | 0,02 0,39 |
| 162 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 19,272 | 17,99 |  | 17,99 | 346,70 |  | 346,70 |  |  |
| 163 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 | 2628,94 | 178,89 | 2412,32 266,88 | 788,68 | 53,67 | 723,70 80,06 | 15,72 4,72 | 14,81 4,44 |
| 164 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36,6 | 60,00 |  |  | 2196,00 |  |  |  |  |
| 165 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1752 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 696,15 | 48,70 | 640,84 69,91 | 24,19 4,24 | 20,6 3,61 |
| 166 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 22,0752 | 108,40 |  |  | 2392,95 |  |  |  |  |
| 167 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0876 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 143,13 |  | 4,25 0,95 |  | 0,66 0,06 |
| 168 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1752 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 10139,40 | 91,66 | 461,21 65,32 | 38,3 6,71 | 19,08 3,34 |
| 169 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1752 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 2297,86 | 0,43 | 1,16 | 0,18 0,03 |  |
| 170 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -4,24 | 541,39 |  |  | -2295,49 |  |  |  |  |
| 171 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 4,24 | 571,60 |  |  | 2423,58 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Подход №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02226 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 163,81 | 7,72 | 155,94 34,05 | 31,32 0,7 | 90,09 2,01 |
| 173 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 35,616 | 17,99 |  | 17,99 | 640,73 |  | 640,73 |  |  |
| 174 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1113 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 442,25 | 30,93 | 407,11 44,41 | 24,19 2,69 | 20,6 2,29 |
| 175 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 14,0238 | 108,40 |  |  | 1520,18 |  |  |  |  |
| 176 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,226 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 11087,68 | 2033,94 | 205,50 29,03 | 76,08 169,35 | 0,68 1,51 |
| 177 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 222,6 | 22,36 |  |  | 4977,34 |  |  |  |  |
| 178 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,113 | 2324,55 | 451,20 |  | 2587,22 | 502,19 |  | 40 44,52 |  |
| 179 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,113 | 686,15 | 61,70 |  | -763,69 | -68,67 |  | 5,47 -6,09 |  |
| 180 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,049 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1233,53 | 131,21 | 44,71 5,64 | 230,84 11,31 | 8,06 0,39 |
| 181 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,9105 | 202,12 | 202,12 |  | 184,03 | 184,03 |  | 18,68 17,01 |  |
| 182 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 10,926 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 33,00 |  | 33,00 3,50 |  | 0,02 0,22 |
| 183 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 10,926 | 17,99 |  | 17,99 | 196,56 |  | 196,56 |  |  |
| 184 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01725 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 126,94 | 5,99 | 120,85 26,39 | 31,32 0,54 | 90,09 1,55 |
| 185 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 27,6 | 17,99 |  | 17,99 | 496,52 |  | 496,52 |  |  |
| 186 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0,1083 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 430,32 | 30,10 | 396,14 43,21 | 24,19 2,62 | 20,6 2,23 |
| 187 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 13,6458 | 108,40 |  |  | 1479,20 |  |  |  |  |
| 188 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05415 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 88,47 |  | 2,62 0,59 |  | 0,66 0,04 |
| 189 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1083 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 6267,67 | 56,66 | 285,10 40,38 | 38,3 4,15 | 19,08 2,07 |
| 190 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1083 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1420,42 | 0,27 | 0,72 | 0,18 0,02 |  |
| 191 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,621 | 541,39 |  |  | -1418,98 |  |  |  |  |
| 192 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2,621 | 571,60 |  |  | 1498,16 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 223029,07 | 16163,97 | 25621,65 2610,91 | 1347,6 | 155,14 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1070002,86 | 132706,19 | 140911,09 21287,26 | 1347,6 | 155,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 162843,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 97925,14 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 164452,61 |  |  | 486,99 | 69,87 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 3565,06 |  |  |  | 3,68 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 33057,40 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 6406,00 |  |  | 3,28 | 9,44 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 470960,59 |  |  | 680,06 | 70,63 |
| материалы фер |  |  |  |  |  |  |  | 563606,37 |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 51659,15 |  |  | 132,74 |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 24579,24 |  |  | 39,26 | 1,36 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3013,04 |  |  | 3,65 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 9472,42 |  |  | 1,62 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1330771,88 |  |  | 1347,6 | 155,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 796385,58 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 140911,09 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 153993,45 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 162843,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 97925,14 |  |  |  |  |
| Подъезд №1:Талон на свалку 400р/тн (3,528тн+33,7634тн)=37,2914тн |  |  |  |  |  |  |  | 14916,56 |  |  |  |  |
| Подъезд №2: Талон на свалку 400р/тн (5,9472тн.+29,2479тн)=35,1951тн |  |  |  |  |  |  |  | 14078,04 |  |  |  |  |
| Подъезд №3: Талон на свалку 400р/тн (1,8144тн.+8,91тн)=10,7244тн |  |  |  |  |  |  |  | 4289,76 |  |  |  |  |
| Подъезд №4: Талон на свалку 400р/тн (5,78592тн.+42,2565тн)=48,0,4242тн |  |  |  |  |  |  |  | 16216,97 |  |  |  |  |
| Подход№1: Талон на свалку 400р/тн (2,0352тн+10,0254тн)=12,0606тн |  |  |  |  |  |  |  | 4824,27 |  |  |  |  |
| Подход№2: Талон на свалку 400р/тн (8,97024+19,272)=28,24224 |  |  |  |  |  |  |  | 11296,90 |  |  |  |  |
| Подход №3: Талон на свалку 400р/тн 10,926тн |  |  |  |  |  |  |  | 4370,40 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1400764,78 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 252137,66 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1652902,44 |  |  | 1347,6 | 155,14 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 16 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МДОУ Детский сад №140, ул. Глинки 11А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1109158,22 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,489 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 4482,29 | 2082,97 | 2399,32 334,35 | 68,26 169,9 | 9,4 23,4 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 9,55776 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 28,86 |  | 28,86 3,06 |  | 0,02 0,19 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9,55776 | 17,99 |  | 17,99 | 171,94 |  | 171,94 |  |  |
| 4 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,145 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 3862,80 | 1795,09 | 2067,71 288,14 | 68,26 146,42 | 9,4 20,16 |
| 5 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 21,6216 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 65,30 |  | 65,30 6,92 |  | 0,02 0,43 |
| 6 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 21,6216 | 17,99 |  | 17,99 | 388,97 |  | 388,97 |  |  |
| 7 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 5,0925 | 202,12 | 202,12 |  | 1029,30 | 1029,30 |  | 18,68 95,13 |  |
| 8 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 36,666 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 110,73 |  | 110,73 11,73 |  | 0,02 0,73 |
| 9 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 36,666 | 17,99 |  | 17,99 | 659,62 |  | 659,62 |  |  |
| 10 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,077756 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1957,44 | 208,21 | 70,95 8,96 | 230,84 17,95 | 8,06 0,63 |
| 11 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -10,81 | 155,28 |  |  | -1678,58 |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 10,81 | 151,28 |  |  | 1635,34 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 2,777 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 12285,45 | 2537,40 | 256,37 36,21 | 76,08 211,27 | 0,68 1,89 |
| 14 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 277,7 | 22,36 |  |  | 6209,37 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,07476 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1882,02 | 200,19 | 68,22 8,61 | 230,84 17,26 | 8,06 0,6 |
| 16 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -10,39 | 155,28 |  |  | -1613,36 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 10,39 | 151,28 |  |  | 1571,80 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,136 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 10639,39 | 1951,71 | 197,20 27,85 | 76,08 162,51 | 0,68 1,45 |
| 19 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 213,6 | 71,93 |  |  | 15364,25 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала | 0,50925 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 2023,48 | 141,54 | 1862,72 203,20 | 24,19 12,32 | 20,6 10,49 |
| 21 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 64,1655 | 108,40 |  |  | 6955,54 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,254625 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 416,02 |  | 12,34 2,77 |  | 0,66 0,17 |
| 23 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,336105 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 24756,73 | 101,49 | 984,72 141,71 | 21,77 7,32 | 21,5 7,23 |
| 24 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -33,95 | 695,91 |  |  | -23626,14 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 33,95 | 480,00 |  |  | 16296,00 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,173604 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 283,64 |  | 8,41 1,89 |  | 0,66 0,11 |
| 27 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,86802 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 48322,16 | 454,13 | 2285,06 323,62 | 38,3 33,25 | 19,08 16,56 |
| 28 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,86802 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 11384,62 | 2,14 | 5,75 | 0,18 0,16 |  |
| 29 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -104,86 | 541,39 |  |  | -56770,16 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 104,86 | 480,00 |  |  | 50332,80 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 2 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 2120,90 | 88,40 | 21,70 | 3,65 7,3 |  |
| 32 | -101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | -2 | 772,74 |  |  | -1545,48 |  |  |  |  |
| 33 | тек цена | Люк полимерно-песчаный тип С | шт | 2 | 313,87 |  |  | 627,74 |  |  |  |  |
| 34 | тек цена | Кольцо доборное КО-1 высота 50мм (0,015м3) | шт | 2 | 184,62 |  |  | 369,24 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Обустройство подходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0105 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 32,02 | 9,38 | 22,64 3,45 | 77,72 0,82 | 16,85 0,18 |
| 36 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 2,52 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 7,61 |  | 7,61 0,81 |  | 0,02 0,05 |
| 37 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,52 | 17,99 |  | 17,99 | 45,33 |  | 45,33 |  |  |
| 38 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,8885 | 202,12 | 202,12 |  | 179,58 | 179,58 |  | 18,68 16,6 |  |
| 39 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 6,3972 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 19,32 |  | 19,32 2,05 |  | 0,02 0,13 |
| 40 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,3972 | 17,99 |  | 17,99 | 115,09 |  | 115,09 |  |  |
| 41 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,008885 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 65,38 | 3,08 | 62,24 13,59 | 31,32 0,28 | 90,09 0,8 |
| 42 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 14,216 | 17,99 |  | 17,99 | 255,75 |  | 255,75 |  |  |
| 43 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала | 0,08885 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 353,04 | 24,70 | 324,99 35,45 | 24,19 2,15 | 20,6 1,83 |
| 44 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 11,1951 | 108,40 |  |  | 1213,55 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,044425 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 72,58 |  | 2,15 0,48 |  | 0,66 0,03 |
| 46 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,058641 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 4319,36 | 17,71 | 171,81 24,72 | 21,77 1,28 | 21,5 1,26 |
| 47 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -5,923 | 695,91 |  |  | -4121,88 |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II ,тип Г | т | 5,923 | 571,60 |  |  | 3385,59 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01777 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 29,03 |  | 0,86 0,19 |  | 0,66 0,01 |
| 50 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08885 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 5142,04 | 46,48 | 233,90 33,13 | 38,3 3,4 | 19,08 1,7 |
| 51 | ТЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,08885 | 13682,96 | 2,46 | 6,26 | 1215,73 | 0,22 | 0,56 | 0,18 0,02 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 153329,14 | 10873,72 | 12928,14 1512,89 | 905,34 | 90,03 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 745504,64 | 89273,24 | 70861,54 12358,42 | 905,34 | 90,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 106211,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57543,37 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 130268,15 |  |  | 428,87 | 43,74 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1499,70 |  |  |  | 1,53 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 9280,09 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 21726,85 |  |  | 35,21 | 1,23 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -328153,67 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 484961,57 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 585484,78 |  |  | 433,68 | 42,73 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3653,21 |  |  | 7,3 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 538,71 |  |  | 0,28 | 0,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 909259,39 |  |  | 905,34 | 90,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 585369,86 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 70861,54 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 101631,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 106211,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57543,37 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 76,763т х 400 руб. |  |  |  |  |  |  |  | 30705,20 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 939964,59 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 169193,63 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1109158,22 |  |  | 905,34 | 90,03 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 17 к контракту № _______________ от _____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МАОУ СОШ №122, ул. Сивкова 3 «б»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 927207,5 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв-л. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подезд №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0045 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 33,11 | 1,56 | 31,53 6,88 | 31,32 0,14 | 90,09 0,41 |
| 2 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,4 | 17,99 |  | 17,99 | 97,15 |  | 97,15 |  |  |
| 3 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,045 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1132,84 | 120,50 | 41,06 5,18 | 230,84 10,39 | 8,06 0,36 |
| 4 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -6,255 | 155,28 |  |  | -971,28 |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 6,255 | 151,28 |  |  | 946,26 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,29 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 6425,48 | 1178,70 | 119,09 16,82 | 76,08 98,14 | 0,68 0,88 |
| 7 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 129 | 71,93 |  |  | 9278,97 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,495 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 3563,62 | 1421,41 | 2142,21 297,90 | 243,35 120,46 | 41,39 20,49 |
| 9 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 108,9 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 328,88 |  | 328,88 34,85 |  | 0,02 2,18 |
| 10 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 108,9 | 17,99 |  | 17,99 | 1959,11 |  | 1959,11 |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 993,36 | 69,49 | 914,45 99,76 | 24,19 6,05 | 20,6 5,15 |
| 12 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 31,5 | 108,40 |  |  | 3414,60 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,189 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 308,80 |  | 9,16 2,05 |  | 0,66 0,12 |
| 14 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,268 | 73657,73 | 301,95 | 2929,79 421,62 | 19740,27 | 80,92 | 785,18 112,99 | 21,77 5,83 | 21,5 5,76 |
| 15 | ресурс 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | -27,37 | 695,91 |  |  | -19047,06 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 27,37 | 480,00 |  |  | 13137,60 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,198 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 323,50 |  | 9,60 2,15 |  | 0,66 0,13 |
| 18 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,99 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 57294,53 | 517,95 | 2606,18 369,09 | 38,3 37,92 | 19,08 18,89 |
| 19 | ресурс410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | -92,37 | 584,16 |  |  | -53958,86 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,99 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 12984,46 | 2,44 | 6,55 | 0,18 0,18 |  |
| 21 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -23,96 | 541,39 |  |  | -12971,70 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 116,33 | 480,00 |  |  | 55838,40 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,65 | 2324,55 | 451,20 |  | 1510,96 | 293,28 |  | 40 26 |  |
| 24 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,65 | 686,15 | 61,70 |  | -446,00 | -40,11 |  | 5,47 -3,55 |  |
| 25 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3,65 3,65 |  |
| 26 | ресурс 101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | -1 | 772,74 |  |  | -772,74 |  |  |  |  |
| 27 | Прайс лист | Люк полимерно-песчанный | шт | 1 | 313,87 |  |  | 313,87 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0033 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 13,11 | 0,92 | 12,07 1,32 | 24,19 0,08 | 20,6 0,07 |
| 29 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0,4158 | 108,40 |  |  | 45,07 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05506 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 89,96 |  | 2,67 0,60 |  | 0,66 0,04 |
| 31 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,11012 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 6373,00 | 57,61 | 289,89 41,06 | 38,3 4,22 | 19,08 2,1 |
| 32 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,11012 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1444,29 | 0,27 | 0,73 | 0,18 0,02 |  |
| 33 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,665 | 541,39 |  |  | -1442,80 |  |  |  |  |
| 34 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2,665 | 571,60 |  |  | 1523,31 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Подход №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0012 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 8,83 | 0,42 | 8,41 1,84 | 31,32 0,04 | 90,09 0,11 |
| 36 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,44 | 17,99 |  | 17,99 | 25,91 |  | 25,91 |  |  |
| 37 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,009 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 226,57 | 24,10 | 8,21 1,04 | 230,84 2,08 | 8,06 0,07 |
| 38 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -1,251 | 155,28 |  |  | -194,26 |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 1,251 | 151,28 |  |  | 189,25 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0002 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 1,47 | 0,07 | 1,40 0,31 | 31,32 0,01 | 90,09 0,02 |
| 41 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,24 | 17,99 |  | 17,99 | 4,32 |  | 4,32 |  |  |
| 42 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0021 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 8,34 | 0,58 | 7,68 0,84 | 24,19 0,05 | 20,6 0,04 |
| 43 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 0,2646 | 151,28 |  |  | 40,03 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,06 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 265,44 | 54,82 | 5,54 0,78 | 76,08 4,56 | 0,68 0,04 |
| 45 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 6 | 22,36 |  |  | 134,16 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,003 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 4,90 |  | 0,15 0,03 |  | 0,66 |
| 47 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,006 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 347,24 | 3,14 | 15,80 2,24 | 38,3 0,23 | 19,08 0,11 |
| 48 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,006 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 78,69 | 0,01 | 0,04 | 0,18 |  |
| 49 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -0,1452 | 541,39 |  |  | -78,61 |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 0,1452 | 571,60 |  |  | 83,00 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подход №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 22,08 | 1,04 | 21,02 4,59 | 31,32 0,09 | 90,09 0,27 |
| 52 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,6 | 17,99 |  | 17,99 | 64,76 |  | 64,76 |  |  |
| 53 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0045 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 33,11 | 1,56 | 31,53 6,88 | 31,32 0,14 | 90,09 0,41 |
| 54 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,4 | 17,99 |  | 17,99 | 97,15 |  | 97,15 |  |  |
| 55 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты: щебеночных | 100 м3 подушки | 0,045 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1132,84 | 120,50 | 41,06 5,18 | 230,84 10,39 | 8,06 0,36 |
| 56 | ресурс 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -6,255 | 155,28 |  |  | -971,28 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 6,255 | 151,28 |  |  | 946,26 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 1,302 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 5760,05 | 1189,66 | 120,20 16,98 | 76,08 99,06 | 0,68 0,89 |
| 59 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 130,2 | 22,36 |  |  | 2911,27 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,097 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 385,42 | 26,96 | 354,80 38,70 | 24,19 2,35 | 20,6 2 |
| 61 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 12,222 | 108,40 |  |  | 1324,86 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05506 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 89,96 |  | 2,67 0,60 |  | 0,66 0,04 |
| 63 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,11012 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 6373,00 | 57,61 | 289,89 41,06 | 38,3 4,22 | 19,08 2,1 |
| 64 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,11012 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1444,29 | 0,27 | 0,73 | 0,18 0,02 |  |
| 65 | ресурс-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -2,665 | 541,39 |  |  | -1442,80 |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 12,935 | 571,60 |  |  | 7393,65 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 137274,42 | 5229,88 | 10467,63 1111,72 | 432,77 | 63,04 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 650558,22 | 42937,32 | 45622,05 8875,95 | 432,77 | 63,04 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 56744,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 34906,27 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 824,99 |  |  | 0,42 | 1,22 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 12748,43 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 6252,99 |  |  | 22,86 | 0,79 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 457843,51 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 208363,29 |  |  | 262,93 | 38,36 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 42571,12 |  |  | 120,46 | 20,49 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1911,10 |  |  |  | 2,18 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 8680,60 |  |  | 22,45 |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3013,04 |  |  | 3,65 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 742209,07 |  |  | 432,77 | 63,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 549962,95 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 45622,05 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 51813,27 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 56744,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 34906,27 |  |  |  |  |
| Талон на свалку 400р/тн 108,9тн |  |  |  |  |  |  |  | 43560,00 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 785769,07 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 141438,43 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 927207,50 |  |  | 432,77 | 63,04 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  _________________ ( _________________________________________ ) рублей ____ копеек, в том числе НДС ________________ ( __________________________________________ ) рублей ___ копеек.

## Проверил

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |