УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми ___________________ /Н.В.Минеева/ «22» марта 2012 года

разъяснения № 1

положений документации об ОТКРЫТОМ конкурсе

| Сведения об открытом конкурсе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого конкурса | На право заключить договор на исполнение функций подрядчика по текущему ремонту наружного ограждения МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 1 от «12» марта 2012 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № 2 от 20.03.2012г. |  |
| 2. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» г.Перми |  |
| Место нахождения | г.Пермь |  |
| Почтовый адрес | 641046, г.Пермь, ул.В. Каменского, д.8 |  |
| Адрес электронной почты | ds55@inbox.ru |  |
| Контактный телефон | 222-66-70, 222-60-58 |  |
| Контактное лицо | Заведующий Минеева Надежда Викторовна |  |
| 3. Положения конкурсной документации, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника конкурса |  | Ответ Заказчика |
| 1. Каким образом будут учитываться и будут ли учитываться вообще в разделе «Квалификация участника конкурса» опыт участника по выполнению работ по договорам и контрактам с другими названиями контракта, но эквивалентным смыслом, например: «Работы по капитальному ремонту кованого ограждения» или «Работы по установке ограждения школы» и так далее. 2. При запросе квалификации участника Вы указываете на наличие опыта работ по текущему ремонту наружного кованого ограждения, хотя предложенное к исполнению Вами ограждение не является кованым. Подтвердите, пожалуйста, потребность в наличии опыта именно в области монтажа кованого ограждения. 3. Подтверждением опыта и деловой репутации является предъявление актов КС-11. Данная форма акта относится к капитальному строительству. И не предусмотрена в работе с муниципальными и государственными заказчиками. Подтвердите необходимость предоставления копий актов формы КС-11, или же прошу расширить способы подтверждения выполнения работ актами форм КС-2, КС-3 (типовые формы). |  | Ответ на вопросы №1, 2, 3: В конкурсную документацию от 12 марта 2012г. внесены изменения в пункте 5 раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе». Данные изменения размещены на официальном сайте www.gorodperm.ru 21 марта 2012г. |
| 4. Прошу указать каким образом должны быть заверены копии документов в разделе «опыт и деловая репутация»? |  | В соответствии с требованиями к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкции по ее заполнению. Раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе» конкурсной документации: Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. |
| 5. Эскиз ограждения содержит неточности и ошибки, а именно: 1. высота 200мм в тексте п.2, а в эскизе 20мм. 2. размер заглубляемой части стойки ограждения указан не точно в диапазоне от 500 до 700мм. Это затрудняет расчет стоимости работ. 3. При расстоянии 150мм между вертикальными элементами и количестве элементов 18 штук – ширина секции составит 2740мм. В эскизе указана ширина -3000мм. Прошу пояснить каждый пункт вопроса № 5. |  | Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте размещен эскиз, а не чертеж, поэтому руководствуйтесь кратким описанием эскиза. Исходя из вышесказанного: 1. Расстояние внутри рамки от верхнего края до внутренней профильной трубы составляет 200мм. 2. Длина заглубляемой части стойки ограждения составляет от 500мм. 3. Ориентируйтесь на краткое описание эскиза пункт 2 абзац 2, т.к. эскиз - это схематичное изображение и может быть без размеров. |
| 6. Расчетный вес ограждения полученный, на основании эскиза составляет 45 кг. При этом в смете заложен монтаж ограждения массой от 0,1 до 0,5 кг. Прошу пояснить за счет чего будет получен такой вес ограждения? |  | Все конструктивные элементы, их установка и окраска приведены в локально-сметном расчете. Обратите внимание, что в смете (пункты 5-7 локально-сметного расчета) металлические, стальные конструкции указаны в тоннах (0,1-0,5 т). |
| 7. Конкурсная документация и смета не содержит данные о протяженности ограждения. Прошу указать протяженность ограждения в метрах? |  | Протяженность ограждения по техническому паспорту составляет 407,6 п.м. (без учета протяженности ворот и калиток). |
| 8. Общий вес ограждения согласно смете должен составить 19579кг. В тоже время на основании эскиза можно сделать расчет, по которому вес одной секции составит 45 кг. Таким образом, для выборки, заложенной в смете, массы ограждения в 19579кг необходимо изготовить 435 секций при длине 3000мм, это составит 1305 метров. При этом площадь покраски составит 2479кв. метров, в смете же речь идет о покраске 815,2 кв.м. В связи с вышеизложенным прошу пояснить: 1. Требуемую протяженность ограждения в метрах. 2. Массу одной секции ограждения с точным указанием параметра материалов (и в том числе ГОСТа, которому соответствуют материалы). 3. Массу одной стойки ограждения в килограммах. |  | Все конструктивные элементы, их установка и окраска приведены в локально-сметном расчете. Ориентировочный вес одной секции без столба составит 160,8кг. |