Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наимено-вание | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акродент или эквивалент. | Назначение: изготовление временных пластмассовых коронок; перебазировка любых пластмассовых коронок; восстановление жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съёмных протезах и аппаратах при их стирании; восстановление высоты прикуса. Упаковка 60г*50г | упак | 3 |
|  | Бегосол HE или эквивалент. | Жидкость для замешивания поковочных масс (5000 мл.) – 1 канистра. | канистра | 2 |
|  | Белавест SH или эквивалент. | Фосфатная прецизионная паковочная масса с возможностью быстрого или традиционного нагрева для литья коронок мостовидных протезов, пресс-керамики и для напрессовывания. Упаковка 12800 кг | упак | 2 |
|  | Воск базисный-02 или эквивалент. | Упаковка – (500 гр.) Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей | упак | 14 |
|  | Воск липкий или эквивалент. | Для склеивания звеньев металлических протезов при подготовке их к паянию. Обладает хорошей адгезией к металлу и необходимой прочностью, имеет удобную для применения форму (палочки). Температура каплепадения воска не менее 65о С, зольность не более 0,1%. Упаковка: 10 палочек массой 50 г | упак | 1 |
|  | Воск литниковый№2 (восков. проволока) или эквивалент. | Диаметр 2мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упак | 1 |
|  | Воск литниковый№3 (восков. проволока) или эквивалент. | Диаметр 3мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упак | 2 |
|  | Воск литниковый №5 (восков. проволока) или эквивалент. | Диаметр 5мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упак | 1 |
|  | Воск моделировочный | 20 прямоугольных брусков синего цвета, размером 40*9*9мм. Упаковка 55гр. Предназначен для моделирования промежуточных звеньев, мостовидных протезов и других элементов несъёмного протеза. | упак | 13 |
|  | Воск погружной | (200гр) – банка, цвет оранжевый. Практичные гранулы для заполнения воскотопок. Высочайшая точность благодаря минимальной усадке. Оптимальная вязкость при 89-91*С (192-196*F) Колпачки с точной посадкой, с равномерной толщиной стенок. Высокая прочность и эластичность. Без пластмассовых добавок. Лёгкость обрезки по границе препаровки. Точное дозирование с помощью банки с воском GEO Dip. Прочный и сохраняющий форму колпачок. | упак | 1 |
|  | Воск литьевой «Восколит-2» или эквивалент. | Упаковка: палочки размер 120,0*3,0 – 30 штук Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне моделей. | упак | 2 |
|  | Воск литьевой «Восколит-3» или эквивалент. | Упаковка: палочки размер 120,0*4,5 – 10 штук Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне моделей. | упак | 3 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Косая прорезь» D19мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания. | шт | 4 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Сплошной» D22мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется для сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс. | шт | 10 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Ободок» D9мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется для сепарации и небольшой контуровки керамики, твердых пластмасс, для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. | шт | 4 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Ободок» D22мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется для сепарации и небольшой контуровки керамики, твердых пластмасс. | шт | 10 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Акрил» D22мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется только для контуровки пластмасс и гипса. Идеальный обзор поверхности. | шт | 1 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Косой акрил» D19мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. | шт | 3 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Косой акрил» D16мм. Мелкозернистое покрытие (60/40мкм), толщина основания 80мкм, ширина резания 170мкм. Применяется для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. | шт | 4 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Супер» D19мм. Мелкозернистое покрытие, толщина основания 35мкм, ширина резания 100мкм. Применяется для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно тонкий и гибкий. | шт | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Супер» D16мм. Мелкозернистое покрытие, толщина основания 35мкм, ширина резания 100мкм. Применяется для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно тонкий и гибкий. | шт | 5 |
|  | Круги алмазные зуботехнические «Агри» или эквивалент | «Гипс» D45мм. Толщина основания 150мкм, ширина резания 250мкм. Мелкозернистое покрытие. Применяется для резания форм из супергипса, керамики, пластмасс | шт | 4 |
|  | # Диск отрезной, армированный стекловолокном | Диаметр 22 мм, 58-1022 Качественная недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья | шт | 2 |
|  | # Диск отрезной, армированный стекловолокном | Диаметр 40 мм, 58-1040 Качественная недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья | шт | 3 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 2 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА3,5. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОА2. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 2 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ОС2. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДС2. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДС3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | ДД3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. | S3. Упаковка 20гр. Применяется для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | шт. | 1 |
|  | «Дуцерам» жидкость д/дентина или эквивалент. | Для увлажнения порошка дентин “Дуцерам плюс”. Флакон: 250мл | фл | 2 |
|  | «Дуцерам» жидкость д/глазури или эквивалент. | Для увлажнения порошка глазурь “Дуцерам плюс”. Флакон: 50мл. | фл | 1 |
|  | «Дуцерам» д/опака или эквивалент. | Для увлажнения порошка опак “Дуцерам плюс”. Флакон: 250мл | фл | 1 |
|  | Гемостатическая жидкость «Эндожи №4» или эквивалент. | Используется как останавливающее внутриканальное каппилярное кровотечение. В состав входит хлорид аллюминия. Флакон: 15мл | фл | 1 |
|  | Лак разделительный зуботехнический «Изолак» или эквивалент. | Флакон-500гр.Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. | флак | 20 |
|  | Кисть Таканиши №4 или эквивалент. | Для нанесения керамической массы «Дуцерам плюс» | шт. | 2 |
|  | Кисть Таканиши №5 или эквивалент. | Для нанесения керамической массы «Дуцерам плюс» | шт. | 1 |
|  | Кисть Таканиши №6 или эквивалент. | Для нанесения керамической массы «Дуцерам плюс» | шт. | 2 |
|  | Кисть Таканиши №1 или эквивалент. | Для нанесения керамической массы «Дуцерам плюс» | шт. | 1 |
|  | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические ПП-50 или эквивалент. | Упаковка 10 штук. Для обработки стоматологических конструкций из нержавеющей стали и твёрдых сплавов, обеспечивают высокую стойкость и качество полировки поверхности. Круги прямого профиля D20мм, толщина 8-0,5мм, D посадочного отверстия 10+0,5мм | упак | 8 |
|  | Круги прорезные стоматологические вулканитовые прямого профиля КПП-38-1 или эквивалент. | Круги КПП-38-1 предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющей сталей. Подобранная абразивность вместе с высокой износостойкостью, хорошей режущей способностью и прочностью на изгиб и разрушение позволяет производить качественную обработку протяжных поверхностей и межзубных пространств. Круги диаметром 38мм, толщиной 1мм – 60 шт. | упак | 3 |
|  | Лидоксор гель или эквивалент. | Снимает вероятность возникновения раздражения слизистой оболочки и проявления всевозможных аллергических реакций при проведении стоматологических манипуляций, обладает дезинфицирующим действием, анестезирующим свойством. Жидкая консистенция – флакон 30мл. | фл | 1 |
|  | Мономер АКР – 7 или эквивалент. | (125 мл.) – флакон. Жидкость для обработки стоматологических пластмасс, для акриловых масс, применяемых в стоматологии. | флак | 6 |
|  | Порошок абразивный «Кобра» (оксид аллюминия) 250 мк или эквивалент. | Для пескоструйного аппарата. Канистра - 5кг | канистра | 1 |
|  | Пико-фит лак или эквивалент. | Для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе. - Короткое время высыхания. - Образуют равномерную толщину слоя и гладкую поверхность. - Хорошо держатся на гипсовых поверхностях. С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать тягучесть Пико-фит лака. Упаковка: лак золотой 15мл, серебряный 15мл, разбовитель 30мл. | упак | 1 |
|  | "Пикосеп" или эквивалент. | Жидкотекучее изолирующее средство на основе силикона – специально для работы с погружными восками. Изолирует от гипса и керамики. Флакон 30мл. | фл | 2 |
|  | Пикосилк-спрей | Для снятия поверхностного напряжения восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья. Упаковка: 75мл | упак | 2 |
|  | "Полисет" (порошок зуботехнический полировальный) или эквивалент. | Порошок зуботехнический полировальный, предназначен для зеркальной полировки пластмассовых и металлических съёмных зубных протезов. Упаковка 4кг. | упак | 3 |
|  | "Полисет №1" (полирующая паста) или эквивалент. | Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хромкобальтовых сплавов. Полирующая паста. Комплектность: 4 цилиндрических блока по 50гр. | упак | 3 |
|  | # Фильцы конусные «Люкс» или эквивалент. | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Войлок, белого цвета, высота 40 мм, диаметр 25 мм. | шт. | 60 |
|  | Пластмасса для базисов протезов "Фторакс" с прожилками или эквивалент. | (450 гр.) – упаковка. Для изготовления базисов съёмных протезов. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторсодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон. Комплектность: 300 гр. порошок, 150 гр. жидкость “Изокол 69” | упак | 2 |
|  | Щеточка 2-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70мм. Синтетический материал. | шт. | 22 |
|  | Щеточка 3-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70мм. Синтетический материал. | шт. | 20 |
|  | Щеточка 4-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70мм. Синтетический материал. | шт. | 20 |
|  | Элит дубль 22 | Масса для дублирования моделей. Флакон: 1кг+1кг | фл | 3 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук