|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь)

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

(извещение № 0356300091212000001 от 02.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на  строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»  (извещение № 0356300091212000001  от 02.03.2012):

- п.2 раздела IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |
| --- | --- |
| 2 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В случае выполнения работ собственными силами: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 20. Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 23. Монтажные работы 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 24. Пусконаладочные работы 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса В случае привлечения субподрядных организаций: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |

2. Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 17 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 20 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

3.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия», Шифр 841-09 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Раздел №1 Общестроительные работы. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.012. 3; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 30 км; класс груза 1; т; 23.04. 4; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.012. 5; Подраздел. Монолитная плита под ПГБ. 6; Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019; м3; 5.5. 7; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.05. 8; Подраздел. Крыльцо. 9; Уплотнение грунта щебнем; 100м2; 0.015. 10; Устройство крыльца из бетона В15 МР=57708.79+445.44*102-560*102=46023.67 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.003. 11; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.012. 12; Установка металлических решеток (МР1); т; 0.0206. 13; Укладка глины; м3; 0.34. 14; Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0124. 15; Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм из бетона В15; 100м2; 0.1. 16; Подраздел. Молниеотвод стальной МС-15. 17; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 1. 18; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.6002. 19; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.14. 20; Подраздел. Ограждение. 21; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.2471. 22; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.328. 23; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0057. 24; Монтаж прогонов; т; 0.494. 25; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.494. 26; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 27; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0328. 28; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.00057. 29; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4) или эквивалент; м2; 1.19. 30; Замок; компл; 1. 31; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.37. 32; Подраздел. Опоры ОГ-1. 33; Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0003. 34; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.0037. 35; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0176. 36; Устройство бетонной отмостки из бетона В15 МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.24. 37; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.024. 38; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.014. 39; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.01. 40; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.004. 41; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0.002. 42; Хомуты стальные; кг; 2. 43; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.005. 44; Раздел №2 Благоустройство. 45; Укладка досок; 100м; 0.192. 46; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня МР=2541.8+98.6*17.4-145.8*17.4=1720.52 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393; 100м2; 0.049. 47; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 МР=218.7+98.6*1.5-145.8*1.5=147.9 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393 Коэффициенты ОЗ=4.57*3=13.71 ЗМ=1.01*3=3.03 ЭМ=9*3=27 МР=147.9*3=443.7; 100м2; 0.049. 48; Раздел №3 Проезды и площадки. 49; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100м3; 0.08. 50; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 8. 51; Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей; 1000м2; 0.0553. 52; Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм; м3; 6.4. 53; Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400; т; 1.12. 54; Раздел №3 Наружные сети газопровода. 55; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 6.757. 56; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.46. 57; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 1.17. 58; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 1.75. 59; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.08. 60; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 30 км; класс груза 1; т; 153.6. 61; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.08. 62; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 3.44. 63; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 6.543. 64; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 65.43. 65; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 40. 66; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 12. 67; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм; 100м тр.; 0.08. 68; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 200 мм; стык; 3. 69; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.19. 70; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 6. 71; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.195. 72; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 3. 73; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 200 мм; 100м; 0.05. 74; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм; 100м; 0.035. 75; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /для импульсного трубопровода/; 100м; 0.035. 76; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (32мм) /для сбросного трубопровода/; 100м; 0.015. 77; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25мм) /для продувочных трубопроводов/; 100м; 0.045. 78; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 250 мм /для футляра на выходе из земли/; 100м тр.; 0.005. 79; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм; 100м; 0.005. 80; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм /для футляра на выходе из земли/; 100м тр.; 0.005. 81; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.005. 82; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; установ.; 5. 83; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35; м; 6.5. 84; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм; 100м; 0.055. 85; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм); 100м; 1.645. 86; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -16.779. 87; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 16.779. 88; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 5.59375. 89; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) 3.2.а. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 2.4825. 90; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 0.86. 91; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 37.62. 92; Лента сигнальная; м; 3762. 93; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 36.865. 94; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 3.6865. 95; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм /неразъемное соединение/; шт; 1. 96; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 97; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /неразъемное соединение/; шт; 4. 98; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 99; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм /неразъемное соединение/; шт; 1. 100; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 101; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 225 мм; тройник; 1. 102; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 225 мм МР=15911.12/1.18/5.72*1.065*1.02=2560.78; шт; 1. 103; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм; тройник; 1. 104; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 1. 105; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм; соединен; 2. 106; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х90 мм /накладной уход/ МР=2911.65/1.18/5.72*1.065*1.02=468.61; шт; 1. 107; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм /накладной уход/ или эквивалент; шт; 1. 108; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм /муфта редукционная/; шт; 2. 109; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм; шт; -2. 110; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=225х160 мм МР=12486.76/1.18/5.72*1.065*1.02=2009.66; шт; 2. 111; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм /муфта редукционная/; шт; 3. 112; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -3. 113; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм; шт; 3. 114; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /муфта редукционная/; шт; 3. 115; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 116; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм; шт; 2. 117; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм; шт; 1. 118; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм; шт; 5. 119; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -5. 120; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм; шт; 5. 121; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм; шт; 2. 122; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -2. 123; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 2. 124; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 2. 125; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -2. 126; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 1. 127; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 1. 128; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 15. 129; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 27. 130; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 4. 131; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм; конец; 2. 132; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 16. 133; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 32. 134; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 31. 135; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 62. 136; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 5. 137; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 10. 138; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 110х10.0мм. 139; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 3. 140; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм или эквивалент; шт; 3. 141; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 142; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 3. 143; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0009. 144; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0402. 145; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 3. 146; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм. 147; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 2. 148; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм или эквивалент; шт; 2. 149; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 150; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 151; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 152; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0268. 153; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 154; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм. 155; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 2. 156; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм или эквивалент; шт; 2. 157; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 158; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 159; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 160; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0268. 161; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 162; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 300 мм; узел; 1. 163; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм; шт; -1. 164; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.200.127 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=200мм или эквивалент МР=83497/1.18/5.72*1.065*1.02=13438.25; шт; 1. 165; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 166; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 167; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.100.118 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент МР=31748/1.18/5.72*1.065*1.02=5109.61; шт; 1. 168; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 169; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 170; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.050.103 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм или эквивалент МР=16032/1.18/5.72*1.065*1.02=2580.24; шт; 1. 171; Переносной торцевой ключ или эквивалент МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57; шт; 1. 172; Кран шаровой фланцевый ГШК-25Ф2-25, Ду=25мм или эквивалент МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69; шт; 1. 173; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 2. 174; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм; шт; 1. 175; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 50ф Ду=50мм или эквивалент МР=7062/1.18/5.72*1.065*1.02=1136.58; шт; 1. 176; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 200 мм; шт; 1. 177; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 200ф Ду=200мм или эквивалент МР=23931/1.18/5.72*1.065*1.02=3851.52; шт; 1. 178; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.05. 179; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.01. 180; Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе высокого давления II категории Ду=57х3,5 из эл.сварных труб Ду=32х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.003. 181; Продувочный штуцер Ду=50 на газопроводе низкого давления Ду=219х6,0 из эл.сварных труб Ду=57х3,5мм или эквивалент; 100м; 0.003. 182; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 122. 183; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.22. 184; Столбики сигнальные; м3; 1.1. 185; Монтаж блочного газорегуляторного пункта; шт; 1. 186; Газорегуляторный пункт блочный ПГБ(К)-50Н-2 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДК-50Н, с конвекторным отоплением или эквивалент ОБ=630000/1.18/2.79=191361.4; шт; 1. 187; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 188; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.73. 189; Заделка отверстий; м3; 0.73. 190; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.5402. 191; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.1314. 192; Подраздел. Квер для кранов. 193; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 3. 194; Подраздел. Квер для вывода медного провода. 195; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 5. 196; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0.1. 197; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.4. 198; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 199; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 3. 200; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм; стык; 1. 201; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 4. 202; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 203; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 1. 204; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 200 мм толщиной стенки до 12 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 205; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 200 мм; стык; 1. 206; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 3.67. 207; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 32.495. 208; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 1.645. 209; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 200 мм; 100м тр.; 0.185. 210; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 211; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 212; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 213; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 200 мм; узел; 1. 214; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 3.475. 215; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 32.315. 216; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 1.735. 217; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 0.195. 218; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 0.18. 219; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 0.095. 220; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 221; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.156. 222; Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100м3; 0.24. 223; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.36. 224; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000м2; 0.3037. 225; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 Коэффициенты ОЗ=51.52*12=618.24 ЗМ=14.13*12=169.56 ЭМ=45.11*12=541.32 МР=9963.9*12=119566.8; 1000м2; -0.3037. 226; Раздел №4 Озеленение. 227; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 3.9. 228; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 3.9. 229; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 39. 230; Раздел №5 Монтаж системы телеизмерения ПГБ. 231; Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 232; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 233; Щкаф ЩМП-3-1 36УХЛ3 или эквивалент ОБ=3868/1,18/2,79=1174.9; шт; 1. 234; Монтаж базового контроллера; шт; 1. 235; Базовый контроллер УТ322.396БК или эквивалент ОБ=12300/1,18/2,79=3736.1; шт; 1. 236; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 1. 237; GSM-модем Siemens MC55 или эквивалент ОБ=6700/1,18/2,79=2035.11; шт; 1. 238; Монтаж радиостанции; компл; 1. 239; Радиостанция IC-F16 или эквивалент ОБ=9677/1.18/2.79=2939.37; шт; 1. 240; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 241; Пульт управления УТ322.396ПУ или эквивалент ОБ=7800/1,18/2,79=2369.24; шт; 1. 242; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 3. 243; Устройство связи с объектом УТ322.396УСО.2 или эквивалент ОБ=4900/1,18/2,79=1488.37; шт; 3. 244; Монтаж искрозащитного барьера 8-ми канального; шт; 1. 245; Искрозащитный барьер 8-ми канальный ТТС Ex8A или эквивалент ОБ=17300/1,18/2,79=5254.84; шт; 1. 246; Монтаж антенны; устр-во; 1. 247; Антенна направленного действия Y3 VHFу в комплекте с креплением или эквивалент ОБ=6177/1,18/2,79=1876.25; шт; 1. 248; Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг; шт; 1. 249; Универсальный монтажный блок УМБ 3/100 ОБ=3900/1,18/2,79=1184.62 или эквивалент; шт; 1. 250; Монтаж аккумулятора; шт; 2. 251; Аккумулятор 65А/ч (2 шт) или эквивалент ОБ=8190/1,18/2,79=2487.7; шт; 1. 252; Монтаж датчика давления; шт; 2. 253; Датчик измерения избыточного давления DMP331 или эквивалент ОБ=19100/1,18/2,79=5801.59; шт; 2. 254; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 1. 255; Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 1-0288Ex-100M или эквивалент ОБ=2900/1,18/2,79=880.87; шт; 1. 256; Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I; компл; 1. 257; Стационарный газосигнализатор Марш-С без индикации с выносным датчиком и кабелем (10 м), холодноустойчивое исполнение ОБ=12100/1,18/2,79=3675.35; шт; 1. 258; Монтаж извещателя охранного; шт; 1. 259; Монтаж извещателя пожарного; шт; 2. 260; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 3. 261; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85; шт; 2. 262; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.02. 263; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.02. 264; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 4. 265; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 2. 266; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 267; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.1. 268; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.1. 269; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.1. 270; Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м; 100м; 0.09. 271; Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100м; 0.13. 272; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.001. 273; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.4. 274; Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 275; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент МР=190/1,18/5,72*1,065*1,02=30.58; шт; 1. 276; Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 А3 ИБ или эквивалент МР=90/1,18/5,72*1,065*1,02=14.48; шт; 2. 277; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 2. 278; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 или эквивалент МР=22,97/1,18/5,72*1,065*1,02=3.7; м; 22. 279; Кабель марки КСПВ сечением 2х0,5 мм2 или эквивалент МР=3,5/1.18/5.72*1.065*1.02=0.56; м; 15. 280; Кабель коаксиальный марки RG11/U или эквивалент МР=68/1.18/5.72*1.065*1.02=10.94; м; 6. 281; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; км; 0.01. 282; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 283; Трубки защитные гофрированные; м; 11. 284; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 2. 285; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 1. 286; Сальник кабельный PG21 МР=16/1.18/5.72*1.065*1.02=2.58; шт; 10. 287; Лоток металлический перфорированный 50х50 L=3000 мм ДКС код 35020 или эквивалент МР=122,41/1,18/5,72*1,065*1,02=19.7; м; 9. 288; Крышка лотка 15х50 L=3000 мм ДКС код 35520 или эквивалент МР=79,76/1.18/5.72*1.065*1.02=12.84; м; 9. 289; Раздел №6 Молниезащита и заземление. 290; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.12. 291; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.12. 292; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; 10шт; 0.5. 293; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.38. 294; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.3. 295; Песок природный для строительных работ средний; м3; 3. 296; Раздел №7 Электрохимическая защита. 297; Ящик дренажной защиты на готовом основании; шт; 1. 298; Блок диодно-резисторный БДРМ-25-1К или эквивалент МР=4700/1.18/5.72*1.065*1.02=756.43; шт; 1. 299; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 0.12. 300; Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков; пункт; 5. 301; Ковер; шт; -5. 302; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 5. 303; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент МР=897/1.18/5.72*1.065*1.02=144.37; шт; 5. 304; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.3. 305; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.01. 306; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 16 мм2; км; 0.02. 307; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.09. 308; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.09. 309; Раздел №8 Пусконаладочные работы системы телеизмерения ПГБ. 310; Подключение объекта в системе караван; система; 1. 311; Раздел №9 Восстановление нарушенных земель, защита от эрозии. 312; культивация полос на; км; 0,763. 313; Посев многолетних трав; га; 0,4956. 314; Прокатывание посевов; га; 0,4956. 315; Внесение удобрений с мех. загрузкой и разбрасыванием; га; 0,4956. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапам выполненных работ и актам проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |  |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1.Газорегуляторный пункт блочный с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДК-50Н с конвекторным отоплением (Рвх=0.499 МПа, Рвых=0.003 МПа, Qрасч.=273.0 м3/час) Qmax=430.0 м3/час), ПГБ(К)-50Н-2, или эквивалент. Климатическое исполнение соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40oС до +40oС). СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Газорегуляторный пункт блочный с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДК-50Н с конвекторным отоплением (Рвх=0.499 МПа, Рвых=0.003 МПа, Qрасч.=273.0 м3/час) Qmax=430.0 м3/час). Климатическое исполнение соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40oС до +40oС). Наличие сертификата соответствия. |  |  |
| 2. Кран шаровой "Балломакс" для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=200 под сварку Ру=1,2 МПа. КШГИ.79.102.200., или эквивалент. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровой для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=200 под сварку Ру=1,2 МПа. Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |  |
| 3. Кран шаровой "Балломакс" для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100 под сварку Ру=1,2 МПа. КШГИ.79.102.100., или эквивалент. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровой для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100 под сварку Ру=1,2 МПа. Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |  |
| 4. Кран шаровой "Балломакс" для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50 под сварку Ру=1,2 МПа. КШГИ.79.102.050., или эквивалент. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровой для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50 под сварку Ру=1,2 МПа. Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Т-ключ - Сталь 20; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |  |
| 5. Кран шаровой фланцевый Ду25, Р=2,5 МПа . ГШК 25Ф2-25, или эквивалент. Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Кран шаровой фланцевый Ду25, Р=2,5 МПа . Кран шаровый серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |  |
| 6. Неразъемное изолирующее соединение Ду=50 с ответными фланцами P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). СИ-50ф, или эквивалент Изготовление-ТУ 4859-002-03260747-97. Электрическое сопротивление : не менее 5 Мом. Рабочая среда: диэлектрические жидкости и газы с избыточным давлением не более 7,0МПа ( 70кгс/см2), температура эксплуатации от – 50С до+ 80С и любой относительной влажности. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Неразъемное изолирующее соединение Ду=50 с ответными фланцами P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). Изготовление-ТУ 4859-002-03260747-97. Электрическое сопротивление : не менее 5 Мом. Рабочая среда: газы с избыточным давлением не более 7,0МПа ( 70кгс/см2), температура эксплуатации от – 50С до+ 80С и любой относительной влажности. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |  |
| 7. Неразъемное изолирующее соединение Ду=200 с ответными фланцами P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). СИ-200ф, или эквивалент Изготовление-ТУ 4859-002-03260747-97. Электрическое сопротивление : не менее 5 Мом. Рабочая среда: диэлектрические жидкости и газы с избыточным давлением не более 7,0МПа ( 70кгс/см2), температура эксплуатации от – 50С до+ 80С и любой относительной влажности. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент: Неразъемное изолирующее соединение Ду=200 с ответными фланцами P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). Изготовление-ТУ 4859-002-03260747-97. Электрическое сопротивление : не менее 5 Мом. Рабочая среда: газы с избыточным давлением не более 7,0МПа ( 70кгс/см2), температура эксплуатации от – 50С до+ 80С и любой относительной влажности. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |  |
| 8. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 ГАЗ SDR 11 225/219, Р<=0.64 МПа. Изготовление-ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находится в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-025-00203536-96. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ 80 0,64МПа Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 9. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108, Р<=0.64 МПа. Изготовление-ТУ 2248-025-00203536-96. или эквивалент. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находится в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-025-00203536-96. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ 80 0,64МПа Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 10. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63/57, Р<=0.64 МПа. Изготовление-ТУ 2248-025-00203536-96. или эквивалент. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. Или эквивалент со следующими характеристиками: длина патрубков должна находится в пределах установленных техническими условиями для газопроводов согласно ТУ 2248-025-00203536-96. Максимальное рабочее давление для газопроводов из ПЭ 80 0,64МПа Полиэтиленовая труба ГОСТ Р 50838-95. И стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 |  |  |
| 11. Труба 219х6,0 с изоляцией. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина по-крытия - 2,5мм. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р или эквивалент. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 12. Труба 108х4,0 с изоляцией. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина по-крытия - 2,5мм. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р или эквивалент. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 13. Труба 57х3,5 с изоляцией. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина по-крытия - 2,2мм. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р или эквивалент. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 14. Труба 219х6,0. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 15. Труба 57х3.5. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 16. Труба 273х8,0 с изоляцией для футляров на выходе из земли. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина по-крытия – 3,0мм. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р или эквивалент. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 17. Труба 89х3,5 с изоляцией для футляров на выходе из земли или эквивалент. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина по-крытия - 2,2мм. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р . Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 18. Труба 57х3,5 с изоляцией для контрольных трубок на врезках или эквивалент. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена для газораспределительных систем, изготовленные по ТУ 1390-013-01284695-2007, а также ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. ГОСТ 10705-80 гр.В, тип покрытия - весьма усиленный, толщина по-крытия - 2,2мм. Сталь 20. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 19. Труба 57х3.5 для импульсного трубопровода. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 20. Труба 32х3,0 для сбросного трубопровода. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 21. Труба 25х2.5 для продувочных трубопроводов. ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. или эквивалент |  |  |
| 22. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-225х20,5 или эквивалент Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и иметь Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ 80 с SDR11 и SDR17,6 диаметром от 25 до 225мм. |  |  |
| 23. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14,6 или эквивалент Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и иметь Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ 80 с SDR11 и SDR17,6 диаметром от 25 до 225мм. |  |  |
| 24. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 или эквивалент Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и иметь Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ 80 с SDR11 и SDR17,6 диаметром от 25 до 225мм. |  |  |
| 25. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-90х8,2 или эквивалент Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и иметь Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ 80 с SDR11 и SDR17,6 диаметром от 25 до 225мм. |  |  |
| 26. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8 или эквивалент Трубы из полиэтилена для газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 50838-95, Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и иметь Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение труб для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ 80 с SDR11 и SDR17,6 диаметром от 25 до 225мм. |  |  |
| 27. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11 225х225х225 с закладной электроспиралью. ТУ 6-19-359-97. или эквивалент Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 28. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11 160х160х160 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 29. Накладной уход ПЭ80 ГАЗ SDR 11 160х90 с закладной электроспиралью. ТУ 6-19-359-97 или эквивалент. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 30. Накладной уход ПЭ80 ГАЗ SDR 11 160х63 с закладной электроспиралью. ТУ 6-19-359-97 или эквивалент. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 31. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 225х160с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 32. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 160х110с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 33. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 34. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90х63 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 35. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 225 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 2291-032-00203536-96**. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 36. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 160 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 2291-032-00203536-96**. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 37. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 2291-032-00203536-96**. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 38. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью . ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент. . Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 39. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 2291-032-00203536-96**. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 40. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 41. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 42. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 43. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 44. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью или эквивалент. ТУ 6-19-359-97. Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |  |
| 45. Продувочный штуцер Ду=25 с краном и заглушкой на газопроводе высокого давления II категории Д=57х3.5 или эквивалент. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, ГОСТ, 10705-80 гр.В-10. Заглушка П 25х3.0 ГОСТ 17379-2001. |  |  |
| 46. Переход ПК 219х6.0-108х4.0, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17378-2001 или эквивалент |  |  |
| 47. Отвод П 90 219х6,0, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 48. Отвод П 90 57х3,5, изготовлено в соответствии с ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |

4. п. 6.15 раздела 6 «Обязанности Подрядчика»  проекта муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить в новой редакции:

- 6.15.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

23. Монтажные работы

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

24. Пусконаладочные работы

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса