Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Ламинированный паркет Alloc (Commercial)  или эквивалент – 164,032 м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Срок поставки 10 дней

| Требуемые характеристики товара |  |
| --- | --- |
| • Цвет: | Дуб Дворцовый |
| • Класс прочности ламината (истираемость): | 34 |
| • Размеры: | 1207мм/193мм/ |
| • Толщина: | 10,8 мм (включая материал подложки) |
| • Упаковка: | 1уп (8 панелей)=1,864кв.м. |
| • Поверхность: | HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438). |
| • Основа: | HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита. |
| • Обработка торцов: | соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги) |
| • Обратная сторона: | HPL - Ламинат высокого давления |
| • Материал подложки: | Silent System - поглощает более 50% шума в помещении. |
| • Замковая система: | алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! |