|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Вышка II в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

(извещение № 0356300091212000008 от 13.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на строительство газопроводов в микрорайоне Вышка II в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»   (извещение № 0356300091212000008 от 13.03.2012)

1. Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 19 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 25 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 28 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

2.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Вышка II  в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| 1. Основание для проведения работ | Приложение № 14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. |
| 4.Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая», Шифр 889-10 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. ШРП №1. Общестроительные работы. 1; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.004. 2; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 7. 3; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.004. Плита под ГСГО (1шт)-л.АС-4. 4; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.34. 5; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0374. 6; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0059. 7; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 8; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.03. 9; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.001. Молниеотвод стальной МС-11 (1шт)-л.АС-2. 10; Устройство подготовки из бетона В7,5; 100м3; 0.0004. 11; Устройство фундаментов-столбов из бетона В15; 100м3; 0.0043. 12; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.1526. 13; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.047. Опора металлическая под шкаф ОМ-1 (1шт)-л.АС-3. 14; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.059. 15; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.056. 16; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 17; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.026. Ограждение ШРП №1 (1шт)-л.АС-5. 18; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1451. 19; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.106. 20; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0018. 21; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 22; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0177. 23; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0003. 24; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 25; Замок; компл; 1. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.0681. Опоры ОГ-1 (1шт) -л.АС-7. 27; Устройство основания под фундаменты из ПГС; м3; 0.2. 28; Устройство подготовки из бетона В7,5; 100м3; 0.0001. 29; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3; 100м3; 0.0022. 30; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0176. 31; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.02. 32; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 2. 33; Устройство бетонной отмостки; м3; 0.24. 34; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.024. 35; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.0147. 36; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.013. 37; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0017. 38; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.005. Молниезащита и заземление. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.04. 2; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.04. Монтажные работы. 3; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм; 10шт; 0.3. 4; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.18. 5; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.1. Материалы неучтенные расценками. 6; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. Наружные сети газопровода. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 1.423. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.078. 3; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.206. 4; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.075. 5; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.39. 6; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.13. 7; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.02. 8; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.39. 9; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2; 100м3; 0.18. 10; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2; 100м3; 0.07. 11; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.218. 12; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.001. 13; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 383. 14; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.219. 15; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.81. 16; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.04. 17; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.067. 18; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 1.48. 19; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.07. 20; Песок для обратной засыпки газопровода на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 70. 21; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 15.47. 22; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 0.7. 23; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 8. 24; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 3. 25; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 12.2. 26; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 0.1. 27; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.16. 28; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 5. 29; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.1. 30; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для сбросного и импульсного трубопроводов); 100м; 0.04. 31; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для продувочных и импульсного трубопроводов); 100м; 0.06. 32; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.03. 33; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.03. 34; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 1.1225. 35; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -44.9. 36; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 44.9. 37; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 2.3. 38; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -92. 39; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 92. 40; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн; м; 51. 41; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 5.1. 42; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 13.32. 43; Лента сигнальная; м; 1332. 44; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 13.15. 45; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.315. 46; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта-переход); шт; 2. 47; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -2. 48; Муфта полиэтиленовая редукционная (переход) с закладными электронагревателями, Д=110х63 мм; шт; 2. 49; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (заглушка); отвод; 4. 50; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -4. 51; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 4. 52; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 12. 53; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -12. 54; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 9. 55; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 3. 56; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 7. 57; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -7. 58; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 4. 59; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 3. 60; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм (накладной уход); соединен; 3. 61; Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=110х110 мм; шт; 2. 62; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=110х63 мм (накладной уход); шт; 1. 63; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм (накладной уход); соединен; 1. 64; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=63х63 мм (накладной уход); шт; 1. 65; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъёмное соединение); шт; 5. 66; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 5. 67; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 3. 68; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 4. 69; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 8. 70; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 16. 71; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 4. 72; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 8. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (4шт)-л.ГСН-4. 73; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 4. 74; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 4. 75; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 4. 76; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 77; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0012. 78; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.052. 79; Устройство ковера; установ.; 4. 80; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 81; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 82; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.113(121) для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент; шт; 2. 83; Переносной торцевой ключ; шт; 1. 84; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 85; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 86; Кран шаровой МА 39010-02 с ручным управлением Ду=100мм или эквивалент; шт; 2. 87; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 4. 88; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 89; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 90; Кран шаровой муфтовый ГШК 40, Ду=40мм или эквивалент; шт; 2. 91; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 100 мм; шт; 3. 92; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100ф, Ду=100мм или эквивалент; шт; 3. 93; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.019. 94; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.02. 95; Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе высокого среднего давления Ду=108х4,0мм из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.006. 96; Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления Ду=108х4,0мм из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.009. 97; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 47. 98; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.38. 99; Столбики сигнальные; м3; 1.9. 100; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 101; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДБК-50/25, с газовым отоплением или эквивалент; шт; 1. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (85 компл.)-л.ГСН-5. 102; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.85. 103; Заделка отверстий; м3; 0.85. 104; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.629. 105; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.153. Ковер для обслуживания шаровых кранов (2 компл.)-л.ГСН-6. 106; Устройство ковера; установ.; 2. 107; Устройство отмостки из бетона В15; 100м2; 0.05. Ковер для вывода медного провода (9 компл.). 108; Устройство ковера; установ.; 9. 109; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 110; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 111; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 112; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 3. 113; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 114; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 4. 115; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 9.2. 116; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 5.26. 117; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 118; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 119; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 9.2. 120; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 5.26. 121; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 122; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.12. 123; Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100м3; 0.0044. 124; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.0066. 125; Песок природный для строительных работ средний; м3; 0.66. 126; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000м2; 0.0055. 127; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17; 1000м2; -0.0055. Монтаж системы телеизмерения ГСГО-МВ-С. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 1; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 2; Бокс телеметрии с программным обеспечением; шт; 1. 3; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 4; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 5; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 6; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 7; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 8; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 9; Аккумулятор гелевый 40Ач (2шт), универсальный монтажный блок УМБ 3/100 или эквивалент; к-т; 1. 10; Монтаж датчика давления; шт; 3. 11; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент; шт; 2. 12; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 с 3-х вентильным клапанным блоком VS300 или эквивалент; шт; 1. 13; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 14; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 4. 15; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.03. 16; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.03. 17; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 6. 18; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 8. 19; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 20; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.03. 21; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.11. 22; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.01. 23; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 2. 24; Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг (ГСП); шт; 1. 25; Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм; ввод; 4. 26; Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях разъемный; короб; 2. Материалы, не учтенные расценками. 27; Извещатель охранный ИО 102-26/В; шт; 4. 28; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 2. 29; Кран шаровой муфтовый 11Б27П, диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 6. 30; Кабель Герда-КВ-1х2х1,0 или эквивалент; м; 12. 31; Кабель коаксиальный марки RG11/U или эквивалент; м; 6. 32; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; км; 0.002. 33; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 34; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 3. 35; Устройство соединительное УС-4-Ех или эквивалент; шт; 2. 36; Ввод кабельный ВК-Л-ВЭЛ4Т-М20 или эквивалент; шт; 4. 37; Рукав гибкий взрывозащищённый ВСГ-Р-G1/2(П)/G1/2(П)-500-В1,5 или эквивалент; шт; 2. Электрохимическая защита. 1; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.02. 2; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (подушка под СКИП); 100шт; 0.01. 3; Плиты железобетонные опорные; м3; 0.04. 4; Укладка бетона В15; 100м3; 0.00001. 5; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 1. 6; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 1. 7; Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2; электрод; 4. 8; При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02 Коэффициенты; электрод; 4. 9; Устройство поверхностных анодных заземлителей, укладываемых вертикально; заземлит; 8. 10; Вертикальный анодный заземлитель, электрод ЭГТ 2900 или эквивалент в комплекте с соединителем -токовводом; шт; 8. 11; Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения; 100шт; 0.04. 12; Коробка клеммная соединительная КС-3; шт; 4. 13; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.4. 14; Кабель ПВБбШв напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 16 мм2 или эквивалент; км; 0.04. Благоустройство. 1; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100м2; 0.035. 2; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100м2; 0.035. Озеленение. 1; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 0.3. 2; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 0.3. 3; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 3. Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГСГО. 1; Подключение объекта в системе караван; система; 1. ШРП №2. Общестроительные работы. 1; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.002. 2; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 3.4. 3; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.002. Плита под ГСГО (1шт)-л.АС-4. 4; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.34. 5; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0374. 6; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0059. 7; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 8; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.03. 9; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.001. Молниеотвод стальной МС-11 (1шт)-л.АС-2. 10; Устройство подготовки из бетона В7,5; 100м3; 0.0004. 11; Устройство фундаментов-столбов из бетона В15; 100м3; 0.0043. 12; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.1526. 13; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.047. Опора металлическая под шкаф ОМ-1 (1шт)-л.АС-3. 14; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.059. 15; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.056. 16; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 17; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.026. Ограждение ШРП №2 (1шт)-л.АС-6. 18; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1591. 19; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.106. 20; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0018. 21; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 22; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0177. 23; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0003. 24; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 25; Замок; компл; 1. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.118. Опора под кран Ду=150 (1шт) -л.АС-8. 27; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (подготовка из бетона В7,5); м3; 0.01. 28; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0.24. 29; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.04. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.021. 31; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.019. 32; Устройство бетонной отмостки; м3; 0.16. 33; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.016. 34; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.01. Молниезащита и заземление. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.05. 2; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.05. Монтажные работы. 3; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм; 10шт; 0.3. 4; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.2. 5; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.1. Материалы, не учтённые расценками. 6; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. Наружные сети газопровода. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.684. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.137. 3; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.004. 4; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.006. 5; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.03. 6; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.832. 7; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.098. 8; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.11. 9; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.033. 10; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.03. 11; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.18. 12; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.26. 13; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.03. 14; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.02. 15; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.314. 16; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.02. 17; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.041. 18; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 639. 19; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.355. 20; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.02. 21; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.79. 22; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.12. 23; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.799. 24; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.093. 25; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.697. 26; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.137. 27; Песок для обратной засыпки газопровода на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 244. 28; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 14.96. 29; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 2.3. 30; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 1.5. 31; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 7. 32; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 1.5. 33; Обваловка глиной; м3; 11. 34; Водоотлив из котлованов; 100м3; 0.09. 35; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 9. 36; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 1.1. 37; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм; 100м тр.; 0.095. 38; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм; стык; 6. 39; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.14. 40; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 5. 41; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм; 100м; 0.05. 42; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.025. 43; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для импульсного и сбросного трубопроводов); 100м; 0.05. 44; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для импульсного и продувочного трубопроводов); 100м; 0.07. 45; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 46; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм; 100м; 0.01. 47; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 48; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.01. 49; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в точке врезки; установ.; 2. 50; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок); м; 2.4. 51; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм); 100м; 4.07. 52; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -41.514. 53; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 41.514. 54; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 0.4375. 55; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -17.5. 56; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 17.5. 57; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0.8225. 58; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -32.9. 59; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 32.9. 60; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0.2575. 61; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -10.3. 62; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 10.3. 63; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн; м; 121. 64; При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04; м; 34. 65; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 10.6. 66; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 1.5. 67; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 10.31. 68; Лента сигнальная; м; 1031. 69; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 10.23. 70; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.023. 71; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 72; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 73; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 74; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 75; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм; тройник; 1. 76; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 1. 77; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм (накладной уход); соединен; 2. 78; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=160х63 мм (накладной уход); шт; 2. 79; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм (накладной уход); соединен; 1. 80; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=63х63 мм (накладной уход); шт; 1. 81; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (муфта-переход); шт; 1. 82; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -1. 83; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм; шт; 1. 84; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта-переход); шт; 1. 85; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -1. 86; Муфта полиэтиленовая редукционная (переход) с закладными электронагревателями, Д=110х63 мм; шт; 1. 87; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 2. 88; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -2. 89; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм; шт; 2. 90; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 1. 91; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -1. 92; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 1. 93; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (заглушка); отвод; 4. 94; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -4. 95; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 4. 96; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 37. 97; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 2. 98; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 12. 99; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 40. 100; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 80. 101; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 4. 102; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 8. 103; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 12. 104; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 24. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (4шт)-л.ГСН-4. 105; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 4. 106; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 4. 107; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 4. 108; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 109; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0012. 110; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.052. 111; Устройство ковера; установ.; 4. 112; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 113; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 114; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.150.106 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=150мм или эквивалент; шт; 1. 115; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.165 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент; шт; 1. 116; Переносной Т-образный ключ; шт; 1. 117; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 118; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 119; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02 с ручным управлением Ду=150мм или эквивалент; шт; 1. 120; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02 с ручным управлением Ду=100мм или эквивалент; шт; 1. 121; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм; фланец; 2. 122; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 2. 123; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 124; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 125; Кран шаровой муфтовый ГШК 40, Ду=40мм (для продувочного штуцера) или эквивалент; шт; 2. 126; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 150 мм; шт; 1. 127; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 150ф, Ду=150мм или эквивалент; шт; 1. 128; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 100 мм; шт; 1. 129; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100ф, Ду=100мм или эквивалент; шт; 1. 130; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.024. 131; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.02. 132; Продувочный штуцер на газопроводе среднего давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 133; Продувочный штуцер на газопроводе низкого давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 134; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 37. 135; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.21. 136; Столбики сигнальные; м3; 1.05. 137; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 138; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления газа РДБК-50/25, с газовым отоплением или эквивалент; шт; 1. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (35 компл.)-л.ГСН-5. 139; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.35. 140; Заделка отверстий; м3; 0.35. 141; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.259. 142; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.063. Ковер для обслуживания шаровых кранов (2 компл.). 143; Устройство ковера; установ.; 2. 144; Устройство отмостки из бетона В15; 100м2; 0.08. Ковер для вывода медного провода (10 компл.). 145; Устройство ковера; установ.; 10. 146; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 147; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 148; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 150 мм; 10 откл.; 0.1. 149; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 3. 150; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 151; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 4. 152; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 2. 153; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм; стык; 2. 154; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 5.38. 155; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 1.915. 156; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 4.365. 157; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 158; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 159; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 160; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 5.38. 161; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 1.915. 162; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 4.365. 163; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 164; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.015. 165; Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка (лом от разборки асфальтобетонных покрытий); т; 3.2. 166; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 3.2. 167; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.03. 168; Песок природный для строительных работ средний; м3; 3. 169; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.02. 170; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.02. 171; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01; 1000м2; 0.02. 172; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.001. 173; Песок природный для строительных работ средний; м3; 0.1. 174; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100м2; 0.025. 175; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100м2; -0.025. 176; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см; 100м2; 0.025. 177; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.099. Монтаж системы телеизмерения ГСГО-МВ-С. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 1; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 2; Бокс телеметрии с программным обеспечением; шт; 1. 3; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 4; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 5; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 6; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 7; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 8; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 9; Аккумулятор гелевый 40Ач (2шт), универсальный монтажный блок УМБ 3/100 или эквивалент; к-т; 1. 10; Монтаж датчика давления; шт; 3. 11; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент; шт; 2. 12; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 с 3-х вентильным клапанным блоком VS300 или эквивалент; шт; 1. 13; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 14; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 4. 15; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.03. 16; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.03. 17; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 6. 18; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 8. 19; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 20; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.03. 21; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.11. 22; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.01. 23; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 2. 24; Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг (ГСП); шт; 1. 25; Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм; ввод; 4. 26; Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях разъемный; короб; 2. Материалы, не учтенные расценками. 27; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент; шт; 4. 28; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 2. 29; Кран шаровой муфтовый 11Б27П, диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 6. 30; Кабель Герда-КВ-1х2х1,0 или эквивалент; м; 12. 31; Кабель коаксиальный марки RG11/U или эквивалент; м; 6. 32; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; км; 0.002. 33; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 34; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 3. 35; Устройство соединительное УС-4-Ех или эквивалент; шт; 2. 36; Ввод кабельный ВК-Л-ВЭЛ4Т-М20 или эквивалент; шт; 4. 37; Рукав гибкий взрывозащищённый ВСГ-Р-G1/2(П)/G1/2(П)-500-В1,5 или эквивалент; шт; 2. Электрохимическая защита. 1; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.04. 2; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (подушка под СКИП); 100шт; 0.02. 3; Плиты железобетонные опорные; м3; 0.08. 4; Укладка бетона В15; 100м3; 0.00002. 5; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 2. 6; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 2. 7; Установка электродов сравнения; электрод; 2. 8; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент; шт; 2. 9; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.3. 10; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.01. 11; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2; км; 0.02. 12; Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля); присоед.; 2. Благоустройство. 1; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100м2; 0.132. 2; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100м2; 0.132. Озеленение. 1; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 2.4. 2; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 2.4. 3; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 24. Пусконаладочные работы системы телеизмерения ПГБ. 1; Подключение объекта в системе караван; система; 1. Восстановление нарушенных земель (технический этап рекультивации). 1; Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 1,243. 2; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода; 1000 м3; 0,4439286. 3; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода; 1000 м2; 6,215. 4; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 1,243. 5; Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,9786. 6; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода; 1000 м3; 0,3495. 7; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода; 1000 м2; 4,893. 8; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 0,9786. рубка деревьев, корчевка пней и утилизацию порубочных остатков. 1; Валка деревьев с корня мягких пород d 24; 100 дер.; 0,01. 2; Разделка древесины, полученной от валки деревьев; 100 дер.; 0,01. 3; Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 5м; 100 пн.; 0,01. 4; Засыпка подкоренных ям; 100 ям; 0,01. Обивка земли с выкорчеванных пней; 100 ям; 0,01. 5; Вывозка пней тракторными прицепами до 2т на расстояние до 1000м; 100 пн.; 0,01. 6; Валка деревьев с корня мягких пород до d 16; 100 дер.; 0,08. 7; Разделка древесины, полученной от валки деревьев d до 16; 100 дер.; 0,08. 8; Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 10м; 100 пн.; 0,08. 9; Засыпка подкоренных ям; 100 ям; 0,08. 10; Обивка земли с выкорчеванных пней; 100 ям; 0,08. 11; Вывозка тракторными прицепами до 2т на расстояние до 200м; 100 пн.; 0,08. срезка кустарника и мелколесья, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков ( средней густоты). 12; Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) вВт(л.с.), кустарник и мелколесье; га; 0,0578. 13; кочевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) вВт(л.с.), кустарник и мелколесье; га; 0,0578. 14; сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье; га; 0,0578. 15; Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями – собирателями на тракторе, мощностью 59(80) 18Вт (л.с.), кустарник, мелколесье; га; 0,0578. 16; Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79(108) кВт (л.с.); га; 0,0578. 17; Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59(80) Квт(л.с.) в грунтах естественного залегания; га; 0,0578. защита от ветровой и водной эрозии нарушенных земель. 18; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 2,22. 19; Посев многолетних трав.; Га; 0,5557. 20; Прокатывание посевов многолетних трав.; Га; 0,5557. 21; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,3223. 22; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; Га; 0,5557. 23; известь; т; 2,2228. 24; Удобрения минеральные(18ммофос); т; 1,00. 25; Семена многолетних трав; ц; 0,1945. 26; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; Га; 0,5557. 27; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,5557. восстановление нарушенных земель сельскохозяйственных угодий (биологический этап рекультивации). 28; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 0,26. 29; Посев многолетних трав.; га; 0,0658. 30; Прокатывание посевов многолетних трав.; га; 0,0658. 31; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,04. 32; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; га; 0,0658. 33; известь; т; 0,264. 34; навоз; т; 0,00658. 35; Удобрения минеральные(Амофос); т; 0,12. 36; Удобрения минеральные (KCl+Аммиачная селитра); т; 0,0184. 37; Семена многолетних трав; ц; 0,0230. 38; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; га; 0,0658. 39; Вспашка старопахотных землеь с боронованием; га; 0,0658. 40; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,0658. восстановление нарушенных земель сельскохозяйственных угодий (биологический этап рекультивации). 41; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 0,07. 42; Посев многолетних трав.; Га; 0,01725. 43; Прокатывание посевов многолетних трав.; Га; 0,01725. 44; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,01. 45; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; Га; 0,01725. 46; известь; т; 0,069. 47; навоз; т; 0,001725. 48; Удобрения минеральные(19ммофос); т; 0,03. 49; Удобрения минеральные (KCl+Аммиачная селитра); т; 0,0048. 50; Семена многолетних трав; ц; 0,0060. 51; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; Га; 0,01725. 52; Вспашка старопахотных землеь с боронованием; га; 0,01725. 53; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,01725. защита от ветровой и водной эрозии нарушенных земель. 54; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 1,88. 55; Посев многолетних трав.; Га; 0,472. 56; Прокатывание посевов многолетних трав.; Га; 0,472. 57; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,2738. 58; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; Га; 0,472. 59; известь; т; 1,888. 60; Удобрения минеральные(19ммофос); т; 0,85. 61; Семена многолетних трав; ц; 0,1652. 62; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; Га; 0,472. 63; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,472. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления РДБК1-50/25 (Рвх.=0,238МПа, Рвых.=2,7кПа, Qрасч.=126,0м3/час, Qмах.=500,0м3/ч), с газовым отоплением ГСГО-МВ/25-С или эквивалент |  |  |
| 2. Кран шаровой с ручным управлением Ду=100, Ру=1.6 МПа, с ответными фланцами. ТУ 4220-004-05785572-99 МА 39010-02 или эквивалент |  |  |
| 3. Кран шаровой газовый Ballomax для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа, стандартный проход: - Ду=100, PN=12 бар, КШГИ-79.102.100.121 или эквивалент |  |  |
| 4. Кран шаровой газовый Ballomax для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа, стандартный проход: - Ду=100, PN=12 бар, КШГИ-79.102.100.113 или эквивалент |  |  |
| 5. Переносной Т-образный ключ или эквивалент |  |  |
| 6. Неразъемное изолирующее соединение Ду=100 Р=7.0 МПа (70.0 кгс/см2) СИ 100ф или эквивалент |  |  |
| 7. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 8. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* |  |  |
| 9. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для сбросного и импульсного трубопроводов/ или эквивалент |  |  |
| 10. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* /для продувочных и импульсного трубопроводов/ или эквивалент |  |  |
| 11. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для футляра на выходе из земли L=1,0м/ или эквивалент |  |  |
| 12. Продувочный штуцер Ду=40 с краном и заглушкой на газопроводе среднего давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Кран шаровой муфтовый Ду40, Р=1,6 МПа, ГШК 40 или эквивалент. - Заглушка П 45х2.5, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 13. Продувочный штуцер Ду=40 с пробкой на газопроводе низкого давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Пробка Ду40 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 14. Отвод П 90 град ø108х4, ГОСТ 17375-2001 /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 15. Переход П 108х6-57х4, ГОСТ 17378-2001 или эквивалент |  |  |
| 16. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 110х10.0 в бухтах по 400 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 17. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8 в бухтах по 250 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 18. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 110 ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 19. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 63 ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 20. Редукционная муфта (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 21. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 22. Отвод 90 град ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 23. Отвод 45 град ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 24. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 25. Отвод 45 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 26. Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=110х110 ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент |  |  |
| 27. Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=110х63 ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент |  |  |
| 28. Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=63х63 ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент |  |  |
| 29. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108 Р<=0,64 МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 30. Сигнальная лента или эквивалент |  |  |
| 31. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5-4,0 мм2, ПВ-1. ГОСТ 6323-79 или эквивалент |  |  |
| 32. Установка продувочного устройство на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2231-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" НС 2 ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, ТУ 4859-026-03321549-99 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 33. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |