|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Плотинка

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

(извещение № 0356300091212000009  от 14.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на строительство газопроводов в микрорайоне Плотинка в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» (извещение № 0356300091212000009  от 14.03.2012)

1. Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 16 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 19 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 23 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

2.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Плотинка

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 1. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 2 Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Плотинка города Перми |
| 3.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация “Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Плотинка города Перми” – 842-09 |
| 5. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Раздел №1 Общестроительные работы. 2; Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5; 100м3; 0.01. 3; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.002. 4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 39 км; класс груза 1; т; 3.95. 5; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.002. 6; Подраздел. Фундамент ФМ-1. 7; Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019; м3; 0.4. 8; Розлив вяжущих материалов; т; 0.044. 9; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.006. 10; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 11; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0336. 12; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.0027. 13; Подраздел. Опора ОМ-1 под шкафной газорегуляторный пункт ГРПН-300-01. 14; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.065. 15; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.062. 16; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 17; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.028. 18; Подраздел. Молниеотвод стальной МС-12.5. 19; Устройство фундаментов-столбов бетонных МР=61697.29+445.44*102-560*102=50012.17 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.011. 20; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.335. 21; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.09. 22; Подраздел. Ограждение ГРПН. 23; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1391. 24; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.187. 25; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.003. 26; Монтаж прогонов; т; 0.295. 27; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.295. 28; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 29; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.031. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0005. 31; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4) или эквивалент; м2; 1.19. 32; Замок; компл; 1. 33; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.26. 34; Подраздел. Опоры ОГ-1.1. 35; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100м3; 0.02. 36; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 2. 37; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.003. 38; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0176. 39; Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.24. 40; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.024. 41; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.0165. 42; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.014. 43; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.001. 44; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0015. 45; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.006. 46; Подраздел. Опора ОК-1 под кран Ду=100. 47; Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы 6; м3; 0.26. 48; Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200); м3; 0.26. 49; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.033. 50; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.017. 51; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.016. 52; Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.16. 53; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.016. 54; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.01. 55; Раздел №2 Благоустройство. 56; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня МР=2541.8+98.6*17.4-145.8*17.4=1720.52 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393; 100м2; 0.07. 57; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 МР=218.7+98.6*1.5-145.8*1.5=147.9 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393 Коэффициенты ОЗ=4.57*2=9.14 ЗМ=1.01*2=2.02 ЭМ=9*2=18 МР=147.9*2=295.8; 100м2; -0.07. 58; Раздел №3 Наружные сети газопровода. 59; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.343. 60; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.735. 61; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.005. 62; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.164. 63; Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5; 100м3; 1.83. 64; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.43. 65; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 3.184 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 2 группы. Kоз=1.15, Kэм=1.15; 100м3; 0.11. 66; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3; 100м3; 0.13. 67; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.06. 68; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.03. 69; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 3.184 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 2 группы. Kоз=1.15, Kэм=1.15 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.01. 70; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.53. 71; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 39 км; класс груза 1; т; 927.5. 72; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.53. 73; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 1.14. 74; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3; 100м3; 0.13. 75; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.64. 76; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.15. 77; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3; 1000м3; 0.164. 78; Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.); 1000м3; 0.183. 79; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 7.9. 80; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4; 100м3; 3.47. 81; Песок для обратной засыпки на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 297. 82; Обваловка глиной; м3; 2. 83; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 15.5. 84; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.025. 85; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 1. 86; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм /в том числе для контрольной трубки/; 100м тр.; 4.555. 87; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 75. 88; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.04. 89; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм; 100м; 0.04. 90; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /для сбросных, продувочных и импульсных трубопроводов/; 100м; 0.105. 91; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 92; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.01. 93; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 94; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.01. 95; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; установ.; 1. 96; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) или эквивалент МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35; м; 1.5. 97; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 0.16. 98; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) или эквивалент 3.2.а. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 0.80375. 99; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 0.8175. 100; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (для футляров); 100м; 0.1. 101; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.1. 102; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 1. 103; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъемное соединение для контрольных трубок); шт; 1. 104; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 105; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 225х32, 225х63 мм (для контрольных трубок); соединен; 1. 106; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х63 мм (накладной уход) или эквивалент; шт; 1. 107; Устройство ковера для контрольной трубки МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 1. 108; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 7.02. 109; Лента сигнальная; м; 702. 110; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 7.03. 111; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 0.703. 112; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /неразъемное соединение/; шт; 1. 113; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 1. 114; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 110 мм; тройник; 1. 115; Тройник редукционный полиэтиленовый с закладными электронагревателями, диаметр 110х90 мм или эквивалент МР=2538.71/1.18/5.72*1.065*1.02=408.59; шт; 1. 116; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /муфта редукционная/; шт; 3. 117; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 118; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм или эквивалент; шт; 1. 119; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм или эквивалент; шт; 2. 120; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм; шт; 2. 121; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -2. 122; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм или эквивалент; шт; 2. 123; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 3. 124; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм или эквивалент; шт; -3. 125; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм или эквивалент; шт; 1. 126; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм или эквивалент; шт; 2. 127; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 2. 128; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм или эквивалент; шт; -2. 129; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм или эквивалент; шт; 2. 130; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм (90мм); соединен; 3. 131; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 5. 132; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 10. 133; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм. 134; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 2. 135; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм или эквивалент; шт; 2. 136; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 137; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 138; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 139; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.024. 140; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 141; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 1. 142; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -1. 143; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.050.126 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм или эквивалент МР=16032/1.18/5.72*1.065*1.02=2580.24; шт; 1. 144; Переносной торцевой ключ или эквивалент МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57; шт; 1. 145; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 3. 146; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -3. 147; Кран шаровой фланцевый ГШК-50Ф2-25, Ду=50мм или эквивалент МР=5580/1.18/5.72*1.065*1.02=898.06; шт; 1. 148; Кран шаровой фланцевый ГШК-25Ф2-25, Ду=25мм или эквивалент МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69; шт; 2. 149; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 6. 150; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 151; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 152; Кран шаровой фланцевый ГШК-100Ф2-25, Ду=100мм или эквивалент МР=8400/1.18/5.72*1.065*1.02=1351.92; шт; 1. 153; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 2. 154; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 100мм; шт; 1. 155; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100ф Ду=100мм или эквивалент МР=11770/1.18/5.72*1.065*1.02=1894.3; шт; 1. 156; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм; шт; 1. 157; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 50ф Ду=50мм или эквивалент МР=7062/1.18/5.72*1.065*1.02=1136.58; шт; 1. 158; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм МР=338.83-39.72*2=259.39 /фланцы/; шт; 1. 159; Неразъёмное изолирующее соединение ИС-57 с концами под приварку на газопроводе Ду=50мм или эквивалент МР=962/1.18/5.72*1.065*1.02=154.83; шт; 1. 160; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.0088. 161; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.02. 162; Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе высокого давления I категории Ду=57х3,5 из эл.сварных труб Ду=32х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.006. 163; Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления Ду=108х4,0 из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.006. 164; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 33. 165; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.18. 166; Столбики сигнальные; м3; 0.9. 167; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 168; Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300-01-6-1.2 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДУ-32, с газовым обогревом или эквивалент ОБ=57000/1.18/2.79=17313.65; шт; 1. 169; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 170; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.29. 171; Заделка отверстий; м3; 0.29. 172; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.2146. 173; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.0522. 174; Подраздел. Квер для вывода медного провода. 175; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 176; Подраздел. Квер для крана. 177; Устройство основания из ПГС МР=221.81+74.92*1.28-173*1.28=96.27 408-0111 (Гравий...) заменен на 408-0200 (ПГС); м3; 0.39. 178; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 1. 179; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0.1. 180; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм; стык; 2. 181; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 75. 182; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 77. 183; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 184; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 1. 185; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 7.865. 186; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 3.92. 187; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 188; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 189; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 0.015. 190; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 3.92. 191; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 7.85. 192; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 1. 193; Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 1. 194; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.4788. 195; Раздел №4 Монтаж системы телеизмерения ГРПШ. 196; Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 197; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 198; Бокс телеметрии с программным обеспечением или эквивалент ОБ=68300/1.18/2.79=20746.01; шт; 1. 199; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 200; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 201; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 202; Антенна стационарная в комплекте с креплением или эквивалент ОБ=7400/1.18/2.79=2247.74; шт; 1. 203; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 204; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 205; Искрозащитный барьер 2х канальный ТТС Ех2А-2шт или эквивалент ОБ=8420/1.18/2.79=2557.56; к-т; 1. 206; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 207; Аккумулятор 24Ач (2шт), гелевый с преобразователем 12/24В, с преобразователем 12/7.5В с контроллером управления,с датчиком состояния аккумулятора или эквивалент ОБ=8190/1.18/2.79=2487.7; к-т; 1. 208; Монтаж датчика давления; шт; 2. 209; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент ОБ=14415/1.18/2.79=4378.53; шт; 2. 210; Монтаж извещателя охранного; шт; 2. 211; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 3. 212; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.01. 213; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.01. 214; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 5. 215; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 2. 216; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 217; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.07. 218; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.07. 219; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.001. 220; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.4. 221; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; проход; 1. 222; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 1. 223; Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 224; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент МР=470/1.18/5.72*1.065*1.02=75.64; шт; 2. 225; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 2. 226; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 или эквивалент МР=22,97/1,18/5,72*1,065*1,02=3.7; м; 7. 227; Кабель радиочастотный марки RG58/U или эквивалент МР=20.55/1.18/5.72*1.065*1.02=3.31; м; 6. 228; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 229; Трубки защитные гофрированные; м; 7. 230; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 1. 231; Трубка термоусаживаемая 20/8 (2,0) или эквивалент МР=27.63/1.18/5.72*1.065*1.02=4.45; м; 1. 232; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 1. 233; Сальник ввертной У262 или эквивалент; 100шт; 0.01. 234; Коробка универсальная марки УК-2П или эквивалент; шт; 1. 235; Раздел №5 Молниезащита и заземление. 236; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.2. 237; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.2. 238; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; 10шт; 0.5. 239; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.42. 240; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.3. 241; Песок природный для строительных работ средний; м3; 3. 242; Раздел №6 Электрохимическая защита. 243; Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1; 100м3; 0.06. 244; Установка и монтаж одиночных протекторов марки ПМ-10У; протект.; 7. 245; Протектор ПМ-10У или эквивалент; шт; 7. 246; Коробка соединительная; шт; 7. 247; Ящик дренажной защиты на готовом основании; шт; 3. 248; Блок диодно-резисторный БДРМ-25-1К или эквивалент МР=4700/1.18/5.72*1.065*1.02=756.43; шт; 3. 249; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 0.36. 250; Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков; пункт; 4. 251; Ковер; шт; -4. 252; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 4. 253; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент МР=897/1.18/5.72*1.065*1.02=144.37; шт; 5. 254; Установка электродов сравнения; электрод; 1. 255; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 2.3. 256; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.14. 257; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 16 мм2; км; 0.01. 258; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 25 мм2; км; 0.08. 259; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.69. 260; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.69. 261; Раздел №7 Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ. 262; Подключение объекта в системе караван; система; 1. 263; восстановление нарушенных земель. 264; Разработка грунта бульдозером мощьностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,026. 265; Уплотнение минерального грунта прицепными кулачковыми катками весом 8т, 2 прохода; 1000 м3; 0,0092857. 266; Планировка поверхности механизированным способом; 1000 м2; 0,13. 267; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории; 1000 м3; 0,026. 268; восстановления нарушенных земель (просека). 269; Разработка грунта бульдозером мощьностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,45. 270; Уплотнение минерального грунта прицепными кулачковыми катками весом 8т, 2 прохода; 1000 м3; 0,1607143. 271; Планировка поверхности механизированным способом; 1000 м2; 2,249. 272; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории; 1000 м3; 0,45. 273; восстановления нарушенных земель (улицы). 274; Разработка грунта бульдозером мощьностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,387. 275; Уплотнение минерального грунта прицепными кулачковыми катками весом 8т, 2 прохода; 1000 м3; 0,13821429. 276; Планировка поверхности механизированным способом; 1000 м2; 3,867. 277; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории; 1000 м3; 0,387. 278; Погрузка, транспортировка и внесение извести и фосмуки,4 и1,8 т/га; т; 1,30442. 279; культивации и прокатывания посева трав. 280; культивация полос на площадях без пней; км; 0,375. 281; Посев и прокатывание посевов трав; га; 0,2249. 282; Прокатывание посевов; га; 0,2249. 283; культивации и прокатывания посева трав (коллективный сад). 284; культивация полос на площадях без пней; км; 0,023. 285; Посев и прокатывание посевов трав; га; 0,013. 286; Прокатывание посевов; га; 0,013. |
| 6.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Исполнительную съемку газопровода выполняет подрядчик Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 7. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |  |
| 8. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 9. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 10. Срок выполнения работ | в течение 75 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |
| 11. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДУ-32/С2 (Рвх=0.9 МПа, Рвых=0.0025 МПа, Qрасч.=92.0 м3/час, Qmax=210.0 м3/час) с газовым обогревом. ГРПН-300-01-6-1,2. или эквивалент |  |  |
| 2. Кран шаровой газовый Балломакс для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа Ду50 с Т-образным ключом Ру=1,2 МПа. КШГИ 79.102.50.126 или эквивалент. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 3. Кран шаровой фланцевый Ду=100 с ответными фланцами Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2), ГШК 100Ф2-25 или эквивалент. Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 4. Кран шаровой фланцевый Ду=50 с ответными фланцами Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2), ГШК 50Ф2-25 или эквивалент. Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 5. Кран шаровой фланцевый Ду=25 с ответными фланцами Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2), ГШК 25Ф2-25 или эквивалент. Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 6. Неразъемное изолирующее соединение Ду=100 фланцевое с ответными фланцами, P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). СИ-100ф. или эквивалент |  |  |
| 7. Неразъемное изолирующее соединение Ду=50 фланцевое с ответными фланцами, P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). СИ-50ф. или эквивалент |  |  |
| 8. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НС1 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108, Р<=3.0 кгс/см2, ТУ 4859-026- 03321549-99 или эквивалент |  |  |
| 9. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 10. Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муф или эквивалент т |  |  |
| 11. Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент |  |  |
| 12. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент |  |  |
| 13. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент (для футляра на выходе) |  |  |
| 14. Труба 89х3.5-4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 15. Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент (для контрольных трубки на врезки) |  |  |
| 16. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент (для сбросных и продувочных и импульсного трубопроводов) |  |  |
| 17. Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 ф 110х10.0 длинномерные (поставляются в бухтах L=400.0 м) ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 18. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 в бухтах по 100 м, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 19. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 в бухтах по 250 м, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 20. Тройник редукционный ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 21. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 22. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90х63 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 23. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 24. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью, ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 25. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью, ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 26. Отвод 45 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 27. Отвод 45 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 28. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью, ТУ 6-19-359-97 или эквивалент |  |  |
| 29. Продувочный штуцер Ду=25 с краном и заглушкой на газопроводе высокого давления I категории Д=57х3.5: - Труба 32х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент Заглушка П 25х3.0 или эквивалент |  |  |
| 30. Продувочный штуцер на газопроводе низкого давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Пробка Ду=40, ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 31. Переход П К-108х4.0-57х3.0, ГОСТ 17378-2001 или эквивалент |  |  |
| 32. Отвод П 90 108х4.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 33. Отвод П 90 57х3.5, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 34. Отвод П 90 38х2.5, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 35. Отвод П 60 57х3.5, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 36. Отвод П 45 57х3.5, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент |  |  |
| 37. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2231-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НС1 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108, Р<=3.0 кгс/см2, ТУ 4859-026- 03321549-99 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 38. Прокладка п/э газопровода Д=63х5.8 в полиэтиленовом футляре Д=110х10 L=10.0 м при сближении с опорой ВЛ: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02 или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 63х5.8, ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" НС2 ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57, ТУ 4859-026-03321549-99 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-032- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 39. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 40. Сигнальная лента, ТУ 2245-028-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 41. Неразъемное изолирующее соединение Ду=50 под приварку для подземной установки, P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). ИС-57 или эквивалент |  |  |
| 42. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2.5-4 мм, ПВ-1. ГОСТ 6323-79 или эквивалент |  |  |