|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

(извещение № 0356300091212000010  от 14.03.2012)

г. Пермь

2012 год

Внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на  строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» (извещение № 0356300091212000010  от 14.03.2012):

1. .Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 16 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 20 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 23 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |

2.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Владимирский в Свердловском районе г. Перми по улицам: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация “Строительство газопроводов и газификация жилых домов в Свердловском районе г. Перми по улицам: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская” шифр – 832-09 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Раздел №1 Общестроительные работы. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.004. 3; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.003. 4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 22 км; класс груза 1; т; 12.9. 5; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.003. 6; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.004. 7; Подраздел. Фундамент ФМ-1. 8; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.26. 9; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0286. 10; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0037. 11; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 12; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.024. 13; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.001. 14; Подраздел. Молниеотвод стальной МС-13.5. 15; Устройство основания под фундаменты из ПГС МР=72.35+60*1.2-59.99*1.2=72.36 408-0141 (Песок...) заменен на 408-0200; м3; 1. 16; Устройство фундаментов-столбов бетонных МР=61697.29+445.44*102-560*102=50012.17 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.011. 17; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0276. 18; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.05. 19; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 5. 20; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.3597. 21; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.095. 22; Подраздел. Опора ОМ-1 под шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2-ОГ. 23; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.05. 24; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.047. 25; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.022. 27; Подраздел. Ограждение ГРПШ. 28; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1731. 29; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.124. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.002. 31; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 32; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0177. 33; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0003. 34; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 35; Замок; компл; 1. 36; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.13. 37; Подраздел. Опора ОК-1 под кран Ду=100. 38; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0.52. 39; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.06. 40; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.028. 41; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.032. 42; Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.32. 43; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.032. 44; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.018. 45; Раздел №2 Благоустройство. 46; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня МР=2541.8+98.6*17.4-145.8*17.4=1720.52 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393; 100м2; 0.048. 47; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 МР=656.1+98.6*4.5-145.8*4.5=443.7 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393 Коэффициенты ОЗ=4.57*3=13.71 ЗМ=1.01*3=3.03 ЭМ=9*3=27 МР=218.7*3=656.1; 100м2; 0.048. 48; Раздел №3 Наружные сети газопровода. 49; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.46. 50; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.106. 51; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 1.869. 52; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.218. 53; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.621. 54; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 0.04. 55; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 1.01. 56; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.38. 57; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.13. 58; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.07. 59; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.03. 60; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.21. 61; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.2. 62; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.412. 63; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 Кол-во=200*1,7+412*1,95=1143; т; 1143. 64; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.2. 65; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.412. 66; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 1.7. 67; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.716. 68; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.106. 69; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3; 1000м3; 2.406. 70; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 8.22. 71; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4; 100м3; 24.06. 72; Песок для обратной засыпки на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 404. 73; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 31. 74; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 9. 75; Обваловка глиной; м3; 11. 76; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 11.4. 77; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.185. 78; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 11. 79; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.065. 80; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25мм) /для сбросного, импульсного и продувочного трубопроводов/; 100м; 0.2. 81; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляров на выходе из земли); 100м тр.; 0.02. 82; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.02. 83; Устройство контрольной трубки на врезках газопровода и на канале существующей теплотрассы; установ.; 5. 84; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.79*1.065*1.02=17.14; м; 5. 85; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 0.68625. 86; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) 3.2.а Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 1.8025. 87; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 0.395. 88; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) /для футляров/; 100м; 0.195. 89; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -1.989. 90; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 1.989. 91; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.195. 92; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 2. 93; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение для контрольных трубок); шт; 2. 94; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 95; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм (для контрольных трубок); соединен; 2. 96; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм (накладной уход); шт; 2. 97; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок); 100м тр.; 0.0076. 98; Устройство ковера для контрольной трубки МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 99; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 12.46. 100; Лента сигнальная; м; 1246. 101; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 11.485. 102; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.1485. 103; Балластировка железобетонными клиновидными грузами типа 1-УБКм при работе с сухой бровки траншеи трубопроводов Ду 300 мм (УБП-110); утяжел.; 98. 104; Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм; шт; -98. 105; Утяжелители пластиковые УБП-110 или эквивалент МР=740/1.18/5.79*1.065*1.02=117.66; шт; 98. 106; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.0343. 107; Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм; м3; 3.43. 108; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 109; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 3. 110; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 110 мм; тройник; 3. 111; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм; шт; 1. 112; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм; шт; 1. 113; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 110х90 мм МР=2538.71/1.18/5.79*1.065*1.02=403.65; шт; 1. 114; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм; тройник; 1. 115; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 110х63 мм МР=2362.15/1.18/5.79*1.065*1.02=375.58; шт; 1. 116; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта редукционная); шт; 3. 117; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 118; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм (переход); шт; 2. 119; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм; шт; 1. 120; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (90мм) /заглушка/; шт; 3. 121; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 122; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм; шт; 3. 123; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм /заглушка/; шт; 2. 124; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -2. 125; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 2. 126; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 8. 127; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -8. 128; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 1. 129; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 6. 130; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 1. 131; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 6. 132; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -6. 133; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 6. 134; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 6. 135; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 12. 136; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 24. 137; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 1. 138; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 2. 139; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм. 140; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 3. 141; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм; шт; 3. 142; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 143; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 3. 144; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0009. 145; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0537. 146; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 3. 147; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм. 148; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 2. 149; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 2. 150; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 151; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 152; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 153; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0372. 154; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 155; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 3. 156; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -3. 157; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.120 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент МР=31748/1.18/5.79*1.065*1.02=5047.84; шт; 1. 158; Т-образный ключ для крана МР=5487/1.18/5.79*1.065*1.0 2=872.42; шт; 1. 159; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02* Ду=100мм или эквивалент МР=10960/1.18/5.79*1.065*1.02=1742.61; шт; 2. 160; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 4. 161; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 162; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 163; Кран шаровой фланцевый ГШК-40Ф, Ду=40мм или эквивалент МР=3212/1.18/5.79*1.065*1.02=510.7; шт; 2. 164; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 4. 165; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 100 мм; шт; 2. 166; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100Ф Ду=100мм или эквивалент МР=11770/1.18/5.79*1.065*1.02=1871.4; шт; 2. 167; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.014. 168; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.04. 169; Продувочный штуцер Ду=40мм на газопроводе среднего давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 170; Продувочный штуцер Ду=40мм на газопроводе низкого давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 171; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 36. 172; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.05. 173; Столбики сигнальные; м3; 0.25. 174; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 175; Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2-ОГ с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДНК-1000, с газовым обогревом или эквивалент ОБ=72990/1.18/2.79=22170.59; шт; 1. 176; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 177; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.37. 178; Заделка отверстий; м3; 0.37. 179; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.2738. 180; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.0666. 181; Подраздел. Квер для крана. 182; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 1. 183; Подраздел. Квер для вывода контрольного медного провода. 184; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 4. 185; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.2. 186; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 187; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 188; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 4. 189; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 190; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 5. 191; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 1.58. 192; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 10.205. 193; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 194; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 195; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 1.58. 196; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 10.205. 197; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 198; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.762. 199; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.11. 200; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.32. 201; Песок природный для строительных работ средний; м3; 32. 202; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.211. 203; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.211. 204; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84; 1000м2; 0.211. 205; Демонтаж существующего ограждения размерами 2,0х2,5м ОЗ=1471.96*0.7=1030.37 ЗМ=309.69*0.7=216.78 ЭМ=0.7*(2728.69-309.69)+309.69*0.7=1910.08 МР=7018.56*0=0; 100м; 0.09. 206; Демонтаж существующего стального газопровода условным диаметром до 100 мм ОЗ=261.26*0.6=156.76 ЗМ=115.16*0.6=69.1 ЭМ=0.6*(1034.46-115.16)+115.16*0.6=620.68 МР=10317.77*0=0; 100м тр.; 0.375. 207; Демонтаж сборного железобетонного колодца ОЗ=1257.92*0.8=1006.34 ЗМ=258.37*0.8=206.7 ЭМ=0.8*(2538.5-258.37)+258.37*0.8=2030.8 МР=14578.02*0=0; 10м3; 0.1. 208; Демонтаж канала теплосети типа КЛ 90-45-8 ОЗ=3423.77*0.8=2739.02 ЗМ=753.3*0.8=602.64 ЭМ=0.8*(7446.56-753.3)+753.3*0.8=5957.25 МР=6764.2*0=0; 100м3; 0.94. 209; Демонтаж стальных труб теплосети диаметром 150мм ОЗ=6830.49*0.6=4098.29 ЗМ=1368.95*0.6=821.37 ЭМ=0.6*(18202.91-1368.95)+1368.95*0.6=10921.75 МР=136051.91*0=0; км труб.; 0.062. 210; Трубы металлические с применением автомобильных кранов погрузка; т; 1.5. 211; Перевозка грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 22 км; класс груза 1; т; 1.5. 212; Трубы металлические с применением автомобильных кранов разгрузка; т; 1.5. 213; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн погрузка; т; 120. 214; Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов расстояние перевозки 22 км; класс груза 1; т; 120. 215; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн разгрузка; т; 120. 216; Раздел №4 Монтаж системы телеизмерения ГРПШ. 217; Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 218; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 219; Бокс телеметрии с программным обеспечением ОБ=68300/1.18/2.79=20746.01; шт; 1. 220; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 221; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 222; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 223; Антенна стационарная в комплекте с креплением ОБ=7400/1.18/2.79=2247.74; шт; 1. 224; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 225; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 226; Искрозащитный барьер 2х канальный ТТС Ех2А-2шт или эквивалент ОБ=8420/1.18/2.79=2557.56; к-т; 1. 227; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 228; Аккумулятор 24Ач (2шт), гелевый с преобразователем 12/24В, с преобразователем 12/7.5В с контроллером управления,с датчиком состояния аккумулятора или эквивалент ОБ=8190/1.18/2.79=2487.7; к-т; 1. 229; Монтаж датчика давления; шт; 2. 230; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент ОБ=14415/1.18/2.79=4378.53; шт; 2. 231; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 232; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 3. 233; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.01. 234; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.01. 235; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 5. 236; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 2. 237; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 238; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.09. 239; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.09. 240; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.001. 241; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.4. 242; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; проход; 1. 243; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 2. 244; Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг (РПП3-1700х450); шт; 4. 245; Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 246; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент МР=470/1.18/5.79*1.065*1.02=74.73; шт; 4. 247; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 2. 248; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 или эквивалент МР=22.97/1.18/5.79*1.065*1.02=3.65; м; 9. 249; Кабель радиочастотный марки RG58/U или эквивалент МР=20.25/1.18/5.79*1.065*1.02=3.22; м; 6. 250; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 251; Трубки защитные гофрированные; м; 9. 252; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х; м; 1. 253; Трубка термоусаживаемая 20/8 (2,0) МР=27.63/1.18/5.79*1.065*1.02=4.39; м; 1. 254; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 1. 255; Сальник ввертной У262; 100шт; 0.01. 256; Коробка универсальная марки УК-2П или эквивалент; шт; 2. 257; Раздел №5 Молниезащита и заземление. 258; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3; 100м3; 0.06. 259; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3; 100м3; 0.06. 260; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (18мм); 10шт; 0.3. 261; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.19. 262; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.1. 263; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. 264; Раздел №6 Электрохимическая защита. 265; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.04. 266; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.00002. 267; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 2. 268; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 2. 269; Установка электродов сравнения; электрод; 2. 270; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент МР=897/1.18/5.79*1.065*1.02=142.62; шт; 2. 271; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.04. 272; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.004. 273; Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля); присоед.; 2. 274; Раздел №7 Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ. 275; Подключение объекта в системе караван; система; 1. 276; Раздел №8 Восстановление нарушенных земель( технический этап рекультивации). Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.) с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,0451. Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т 2 прохода; 1000 м3; 0,0161071. Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя 2 прохода; 1000 м2; 0,2255. Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 0,0451. Культивация полос на площадях без пней; Км; 0,056. Посев многолетних трав; Га; 0,023. Противоморозная обработка плоскорезами; Га; 0,023. Механизированная развозка удобрений; 10т удоб; 0,01357. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляется при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 10.Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

Форма «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК-1000 (Рвх=0.28 МПа, Рвых=0.0025 МПа, Qрасч.=255.0 м3/час, Qmax=420.0 м3/час при Ввх.=0.28 МПа) с газовым обогревом. ГРПШ-07-2-ОГ или эквивалент |  |  |
| 2. Кран шаровой "Балломакс" для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100 под сварку с Т-образным ключом Ру=1,2 МПа. КШГИ.79.102.100.120 или эквивалент Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 3. Кран шаровой Ду=100 Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2)фланцевый с ответными фланцами МА 39010-02* или эквивалент |  |  |
| 4. Кран шаровой Ду=40, Ру=2.5 МПа (25 кгс/см2) фланцевый с ответными фланцами. ГШК 40Ф или эквивалент |  |  |
| 5. Неразъемное изолирующее соединение Ду=100 фланцевое с ответными фланцами, P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). СИ 100ф или эквивалент |  |  |
| 6. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НС1 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108, Р<=0.64 кгс/см2 ТУ 2248-025-00203536-96или эквивалент |  |  |
| 7. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 8. Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* |  |  |
| 9. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент (для футляра на выходе из земли L=1,0м) |  |  |
| 10. Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент (для контрольных трубок на врезках) |  |  |
| 11. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80*или эквивалент (для сбросных и продувочных и импульсного трубопроводов) |  |  |
| 12. Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 ф 110х10.0 в бухтах L=400.0 м или эквивалент ГОСТ Р 50838-95* |  |  |
| 13. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 в бухтах по 100 м или эквивалент ГОСТ Р 50838-95* |  |  |
| 14. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 в бухтах по 250 м, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент |  |  |
| 15. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 16. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 17. Тройник редукционный ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 18. Тройник редукционный ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 19. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 20. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90х63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 21. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 22. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 23. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью или эквивалент ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |
| 24. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью или эквивалент ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |
| 25. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью или эквивалент ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |
| 26. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 27. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 28. Отвод 45 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 29. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 30. Продувочный штуцер Ду=40 с краном и заглушкой на газопроводе среднего давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Заглушка П 45х2.5, ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 31. Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Пробка Ду=40 ГОСТ 8963-75или эквивалент |  |  |
| 32. Переход П К 133х5.0-108х4.0, ГОСТ 17378-2001или эквивалент |  |  |
| 33. Отвод П 90 108х4.0, ГОСТ 17375-2001или эквивалент |  |  |
| 34. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=90х8,2: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=90х32 ТУ 2248-031-00203536-96или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 35. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 36. Заглушка Д=133х4.0 (на сущ. газопроводе), ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 37. Заглушка Д=108х4.0 (на сущ. газопроводе), ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 38. Прокладка полиэтиленового газопровода Д=90х8.2 в полиэтиленовом футляре Д=160х14.6 L=12,5 м под а/дорогой открытым способом: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14.6, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 90х8,2, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-032- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76*или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82*или эквивалент |  |  |
| 39. Прокладка полиэтиленового газопровода Д=90х8.2 в полиэтиленовом футляре Д=160х14.6 L=7 м под дорогой и т/трассой открытым способом: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14.6, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 90х8,2, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-032- 00203536-96или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 40. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75или эквивалент |  |  |
| 41. Сигнальная лента или эквивалент |  |  |
| 42. Утяжелители пластиковые УБП-110 (заполненные щебнем марки М400 фракцией 70). или эквивалент |  |  |
| 43. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5-4,0 мм2, ПВ-1. ГОСТ 6323-79 или эквивалент |  |  |