Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 11

Техническое задание.

| № | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоиономер ный цемент «Кемфил супериор» или эквивалент | Свойства: - обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, - замешивается на дистиллированной воде с образованием плотного прочного быстротвердеющего материала, - рентгеноконтрастеный, - фторид, содержащийся в материале, обеспечивает противокариозный эффект, - время отверждения 2 мин, -прозрачность 0,7-0,8, - отсутствие краевой проницаемости. Состав: представляет собой порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Применение: - восстановление полостей зобов III-V классов, -восстановление полостей молочных зубов, - временное пломбирование, - запечатывание фиссур, - прокладки при пломбировании композитными материалами. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по составу, - соответствие по оттенкам. | упаковка (порошок цвета А3, В2, С4 – 3 флакона по 8 г., принадлежности.) | уп | 100 |
| 2 | Стеклоиономер ный цемент «Дентис-3» или эквивалент | Свойства: - обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, - замешивается на дистиллированной воде с образованием плотного прочного быстротвердеющего материала, - рентгеноконтрастеный, - обладает противокариозным эффектом, - время отверждения 4 мин, - отсутствие краевой проницаемости. Состав: представляет собой порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Применение: - восстановление полостей зобов III-V классов, -восстановление полостей молочных зубов, - временное пломбирование, - прокладки при пломбировании композитными материалами и амальгамой. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по составу, - соответствие по оттенкам. | упаковка (порошок цвета А3, В2, С4 – 3 флакона по 8 г., жидкость-кондиционер 5 мл, принадлежности.) | уп | 150 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова