Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 13

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для слюноотсосов (одноразовые) | Гибкие наконечники для слюноотсосов сделанные из нетоксичного материала. Стенки наконечника армированы гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами. Автоклавируемые при температуре 132 градуса. | упаковка 100 штук | упаковка | 100 |
| 2. | Нагрудники – салфетки медицинские | Салфетки для пациентов - двухслойные (слой рифленой бумаги и слой прочной полиэтиленовой пленки). Обладают абсорбирующими и влагозащитными свойствами. | упаковка 500 штук | упаковка | 25 |
| 3. | Маска защитная медицинская | Маска защитная медицинская изготовленная из высококачественных материалов без содержания латекса и стекловолокна. Состоит из трех слоев нетканого материала на резинках, с фиксатором для носа. | упаковка 50 штук | упаковка | 300 |
| 4. | Защитный экран | Защитный экран стоматологический с козырьком со сменными экранами. (в соответствии с прилагаемым рисунком) | упаковка (1 оголовник, 3 сменных экрана) | упаковка | 30 |
| 5 | Валики медицинские стоматологические | Состав: 100% хлопок. Обладают отличной гигроскопичностью. Цвет: белый. Размер №2 (Medium) | упаковка 2000 штук | упаковка | 25 |
| 6 | Бахилы защитные (одноразовые) | Одноразовые бахилы стандартные на резинках. Особо прочные. | упаковка 100 штук | упаковка | 800 |
| 7 | Микробраши | Стоматологические пластиковые аппликаторы для жидкостей (размер – стандартный (2,0 мм) | упаковка 100 шт | упаковка | 60 |
| 8 | Масло-спрей для стоматологических наконечников | Смазывающее средство для всех видов стоматологических наконечников и микроматоров. | баллон 500 мл | штука | 50 |
| 9 | Рулон для стерилизации | Упаковочный материал для стерилизации инструментов, перевязочного материала и прочих предметов медицинского назначения. Состоит из одного слоя бумаги и одного слоя полипропилена/полиэстера, снабжены индикаторами. Используются при паровой стерилизации. | рулон 75 мм х 200м | штука | 20 |
|  |  |  | рулон 100 мм х 200 м | штука | 20 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова