Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 16ЭА

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики, применение | Единица измерения | Номер, размер | Количество (упаковок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штифт титановый 0.8 mm | Изготовлены из титанового сплава. Это прочный гипоалергенный металл, не подверженный коррозии. Используются для восстановления коронковой части зуба. | упаковка 25 штук | №1 (008S) | 25 |
|  |  |  |  | №2 (108S) | 50 |
|  |  |  |  | № 3(108L) | 50 |
|  |  |  |  | №4 (208S) | 55 |
|  |  |  |  | №5 (208L) | 55 |
|  |  |  |  | №8 (110S) | 15 |
|  |  |  |  | №6 (308S) | 25 |
| 2 | Штифт стекловолоконный г.Углич | Цилиндрическая форма. Отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Широко используются при эстетической реставрации зуба | упаковка 6 штук | L 1 | 20 |
|  |  |  |  | L 2 | 20 |
|  |  |  |  | L 3 | 20 |
| 3 | Штифт стекловолоконные «Glassix» | Цилиндрической формы с ровным закругленным конусом идеальным для корневого канала и точно соответствующим калиброванным разверткам. Структура штифтов представляет коаксиальную нить из стекловолокна наполненную композитом. | упаковка 6 штук | L 1 | 30 |
|  |  |  |  | L 2 | 40 |
|  |  |  |  | L 3 | 30 |
|  |  |  |  | L 4 | 5 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова