Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 19

Техническое задание.

| Наименование | Характеристика | Ед.измер. | Кол-во (ед.измер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эластичная тяга | Прозрачная, изготовленная из хирургического латекса. Срок годности не менее одного года от заявленного заводом производителем 4,5oz,1/3,7” | упаковка (100 шт) | 2 |
| Дуга прямоугольная | Нитиноловая, термоактивная, универсальная для верхней и нижней челюсти. С двумя предустановленными стопорами, индивидуальная упаковка. Температура активации 30о, в состав дуги входит Cu. Сечение дуги 0,16х0,22 в/ч | шт. | 40 |
| Дуга прямоугольная | Нитиноловая, термоактивная, универсальная для верхней и нижней челюсти. С двумя предустановленными стопорами, индивидуальная упаковка. Температура активации 30о, в состав дуги входит Cu. Сечение дуги 0,16х0,22 н/ч | шт. | 40 |
| Дуга круглая | Термоактивная, универсальная для верхней и нижней челюсти. С двумя предустановленными стопорами, индивидуальная упаковка. Температура активации 25о, в состав дуги входит Cu. Сечение дуги 0,18 | шт. | 40 |
| Зажим Мэтью | Для закручивания металлических лигатур. Золоченые кончики ручек, узкая рабочая часть | шт. | 5 |
| Лингвальная кнопка | Плоская, в основании сетка. Для дистопированных зубов | шт | 100 |
| Лингвальная кнопка | Изогнутая, в основании сетка. Для дистопированных зубов |  | 100 |
| Щипцы | Для снятия брекетов. Рабочие части расположены параллельно ручкам. Имеется специальный винт для ограничения степени закрытия щипцов. | шт. | 1 |
| Щипцы | Для снятия брекетов. Рабочие части расположены под углом 45оручкам. Имеется специальный винт для ограничения степени закрытия щипцов. | шт. | 1 |
| Щипцы | Для фиксации брекетов. Рабочие части расположены параллельно ручкам. Изготовлены из высокопрочной стали | шт. | 2 |
| Пинцет специальный | По механизму обратный, для фиксации щечных трубок на 6-е и 7-е зубы. Удлиненная рабочая часть. | шт. | 4 |
| Трубка для приклеивания | Используется для лечения на лигатурном и безлигатурном типе брекет - систем. Применяется при отсутствии условий для фиксации кольца – низкая клиническая коронка зуба, невозможность восстановления анатомической формы коронковой части зуба. Отверстие для дуги размер 18’’x25’’. Вращение круговое 0 градусов. Глубина 0,3 мм. Ширина 6 мм. Неконвертируемое дистальное удлинение 6 градусов. Фиксация на 16 зубы | шт. | 50 |
| Трубка для приклеивания | Используется для лечения на лигатурном и безлигатурном типе брекет - систем. Применяется при отсутствии условий для фиксации кольца – низкая клиническая коронка зуба, невозможность восстановления анатомической формы коронковой части зуба. Отверстие для дуги размер 18’’x25’’. Вращение круговое 0 градусов. Глубина 0,3 мм. Ширина 6 мм. Неконвертируемое дистальное удлинение 6 градусов. Фиксация на 26 зубы | шт. | 50 |
| Пружина открывающаяся | Никель-титановая, суперэластичная, по уровню силы – средняя. Длина 18,5 см | шт. | 4 |
| Заготовка дуги | Для съемного верхнечелюстного ретейнера, выполненная в переднем отделе из прозрачного пластика, размер 48 | шт. | 5 |
| Заготовка дуги | Для съемного верхнечелюстного ретейнера, выполненная в переднем отделе из прозрачного пластика, размер 42 | шт. | 3 |
| Набор стальных цельнолитых брекетов | На н/ч без Ni брекетов, низкий профиль, хук на 3,4,5 зубах, маркировка срединной линии, в основании брекета двухслойная сетка. Брекеты на премолярах со смещенным к десне основанием. Паз 0,022’’, пропись брекетов (в соответствии с каталогом завода-изготовителя) н/ч: торк на резцы +0*. ангуляция +0*; клыки торк -11*. ангуляция +5*; первые премоляры -17*. ангуляция 0*; вторые премоляры -22*, ангуляции 0*. | набор 10 шт | 10 |
| Клей ортодонтический | Для металлических брекетов. Пластичный, увеличенное время позиционирования. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 2 |
| Клей ортодонтический | Для пластиковых и керамических брекетов. Имеет голубой цвет, при достижении температуры тела становится прозрачным. Время позиционирования 45 сек.. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 1 |
| Кусачки составные | С возможностью замены рабочей части, для перекусывания мягкой и жесткой проволоки от 0,4 мм до 0,7 мм в полости рта сзади от шеечных трубок вровень с замком, удержание откусываемого отрезка с помощью сменной пружины, а также вне полости рта. | шт. | 2 |
| Крючок мягкий | Без выступов для установки на брекет | шт. | 50 |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <14>, шаг 8 мм | шт | 20 |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <12>, шаг 5 мм | шт | 20 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова