Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бахилы (50п.в упак.) | Чехлы для обуви из полиэтилена, текстурированные, прочные, одноразовые. | упак. | 1011 |
|  | Колпаки | Одежда для медицинского персонала. Колпак одноразовый, нестерильный их нетканых материалов с подворотом. | шт. | 175 |
|  | Крафт-пакеты №100 | Пакеты из крафт-бумаги самоклеющиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации однократного применения. Пакеты изготавливаются в соответствии с ТУ 9398-020-1176404-04 и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. | уп | 5 |
|  | Маска одноразовая нестерильная | Защитная маска с заушными петлями, одноразовая, нестерильная, без натурального латекса. Эффективность бактериальной фильтрации (ЭБФ-3,0 микрона); 98,5%. Эффективность фильтрации субмикронных частиц (0,1микрона;97,6%) Состав: полипропилен, полиэфир, целлюлоза, полиуретан, алюминий (проволока наносника) | упак. | 107 |
|  | Перчатки (50 пар в упак.) смотровые нитриловые | Нитриловые неопудренные, текстурированные, нестерильные, синтетические, без содержания латексных протеинов. Длина 250мм Толщина: палец 0,155мм, ладонь 0,12мм, манжета 0,1мм. Внешняя поверхность хлорированная, текстурированная. Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому LCO 9001/EN 46001 | упак. | 90 |
|  | Перчатки (50 пар в упак.) смотровые латексные | Латексные, нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность пальцев и ладони. Длина 240мм. Толщина (двойная) палец 0,38мм, ладони 0,3мм. Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому E№455 | упак. | 356 |
|  | Система д/растворов | Система инфузионная с пластиковой иглой однократного применения, стерильная для переливания растворов. Игла 0,8х40 | шт. | 60 |
|  | Устройство д/влив. в малые вены | Устройство инфузионное, однократного применения, Стерильное. Размеры 21,23,25 | шт. | 301 |
|  | Халат о/р стерильный 140см | Комплект одежды и белья, хирургический, из нетканых материалов одноразовый, стерильный. Халат 140см зав/рукава на резинках пл25 | шт. | 220 |
|  | Халат о/р нестерильный 140см | Одежда для медицинского персонала. Халат хирургический нестерильный, одноразовый, из нетканых материалов. 140см Рукав на резинках | шт. | 40 |
|  | Скальпель хирургический. стерильный | Скальпель хирургический, стерильный, одноразовый с пластиковой ручкой. Лезвие из высокоуглеводистой стали. Размер 11,13,15,12 В упаковке 10штук | шт. | 200 |
|  | Шапочка мед одноразовая | Шапочка-берет медицинская, одноразовая пл.17г/м2 голубая или белая. Нестерильная, из нетканых материалов. | шт. | 500 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук