УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Муниципального автономного учреждения «Агентство социокультурных проектов» города Перми

______________________  Н.В. Михалева

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить договор

по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания

в соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг, услуг отдельными видами юридических лиц» Положением о закупке товаров, услуг, услуг Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми |
| Место нахождения |  | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А |
| Почтовый адрес |  | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А |
| Адрес электронной почты |  | info@asp.perm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 241 62 21 |
| Контактное лицо |  | Михалева Наталья Валерьевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Право заключить договор по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания в соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Предмет договора |  | Устройство и эксплуатация фестивального городка «Белые ночи» |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 15 987 153,00 руб. (Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят три рубля), 00 коп. |
| Объем выполняемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). Рабочие чертежи предоставляется в электронном виде по запросу. |
| Требования к выполняемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с техническими требованиями и действующим законодательством, с требованиями конкурсной документации и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг |  | - Срок гарантии качества на оказанные услуги устанавливается 1 месяц со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, и распространяется на весь объем услуг и составляет 100%. |
| Место оказания услуг |  | 614088, г. Пермь, эспланада (квартал №68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  | Начало оказания услуг: 30 апреля 2012 г. Исполнителю предусмотреть следующую этапность оказания услуг в графике по оказанию услуг. Срок оказание услуг: 1 этап с 30.04.2012 до 30.05.2012г. (30 календарных дней ) устройство инфраструктуры городка; 2 этап с 01.06.2012 до 24.06.2012г. (24 календарных дня) эксплуатация инфраструктуры, содержание и благоустройство городка; 3 этап с 25.06.2012 до 04.07.2012г. (10 календарных дней) демонтаж инфраструктуры городка |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты услуг: 1. Авансирование не предусматривается. 2. Оплата производится по факту оказанных услуг по этапам согласно утвержденному графику оказания услуг в течение 5 рабочих дней на основании актов оказанных услуг согласованных рабочей комиссией Заказчика. 3. Расчеты за выполненные услуги производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. |
| Источник финансирования заказа |  | Субсидия, выданная Муниципальному автономному учреждению «Агентство социокультурных проектов» города Перми на иные цели определенные правовыми актами г. Перми и предусмотренные в бюджете г. Перми на реализацию основной задачи – участие в проекте «Пермь - культурная столица». |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - В соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). Методика определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденная МАУ «АСП». |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема услуг, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение услуг, а также расходы на комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием, монтажные, пуско-наладочные и иные услуги, неразрывно связанные с выполнением услуг на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. В стоимость цены договора включены 10% непредвиденных расходов, которые оплачиваются по факту выявления таковых. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, Исполнителями) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| Сведения о возможности изменения предусмотренных договором объем услуг и сроков оказания услуг |  | - По усмотрению Заказчика в договор могут быть внесены дополнения и изменения. - В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости оказания услуг, не предусмотренных техническим заданием, эскизными проектами и рабочими чертежами документацией, но связанных с услугами, предусмотренными договором, исполнитель должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок оказания и стоимость дополнительных услуг. Стоимость дополнительных услуг не должна превышать 10% от общей стоимости услуг и оплачивается из непредвиденных расходов. - Дополнительные услуги, выполненные без согласования с заказчиком, не оплачиваются. - Указанные в договоре сроки оказания услуг могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема услуг и по усмотрению заказчика. |
| III. Требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
| Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение договора. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с открытым конкурсом выполнение услуг, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются нотариально заверенными доверенностями. |  |  |
| При проведении открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
|  | Соответствие участников открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение услуг, являющихся предметом открытого конкурса, в том числе обладание лицензиями и свидетельствами о допуске к услугам в случае, если услуги, являющиеся предметом договора, подлежат обязательному лицензированию; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков МАУ «АСП» сведений об участниках открытого конкурса. |  |
| 6. | Отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации. Иные требования предусмотренные Положением о закупке МАУ «АСП» |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; |  |
|  | - Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям «опыт и деловая репутация» и « наличие необходимой профессиональной и технической квалификации», критерию «Квалификация участника конкурса и управленческая компетентность»: - Копии государственных (муниципальных) контрактов или договоров, оказанных участником конкурса в период с 2005 по 2012 г.г., на проведение аналогичных конкурсу услуг для муниципалитета на сумму не менее 20 млн. рублей с актами оказанных услуг. - Копии актов рабочей комиссии о приемке-передаче объекта в эксплуатацию; - Копии дипломов о высшем образовании. - Копии трудовых книжек - Баланс за предшествующие 2 года - Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности - Перечень оборудования и основания права пользования - Перечень недвижимости находящейся в собственности или на ином правовом основании - и прочие документы, перечисленные в Приложении №7 к настоящей конкурсной документации. |  |
|  | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) (копия Устава). |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса поставка товаров, выполнение услуг, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой |  |
|  | Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-6 раздела III в соответствии с Приложением № 3 |  |
|  | - Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о зачислении (синяя печать). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: л/с 08925000094, ДоПКИ 20 000 «Обеспечение заявки для участия в конкурсе по устройству инфраструктуры городка» |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «20» апреля 2012 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации (Приложение № 3). В целях повышения эффективности услуги конкурсной комиссии и заказчика, просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и заполненными по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками открытого конкурса выполняемых услуг |  | Участник открытого конкурса должен представить предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5% от начальной (максимальной) цены – 799 357,65 руб. (Семьсот девяносто девять тысяч триста пятьдесят семь рублей), 00 коп. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «20» апреля 2012г. 10-00 (время местное). (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми. ИНН; 5903091745. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 08925000094, ДоПКИ 20 000 «Обеспечение заявки для участия в конкурсе по устройству инфраструктуры фестивального городка». |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. Участнику открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «30» марта 2012г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «20» апреля 2012г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником открытого конкурса расписки в получении конверта с такой заявкой. В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника открытого конкурса, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - До 10-00 (время местное) «17» апреля 2012г. |
| - VIII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме (Приложение №6), заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника открытого конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «30» марта 2012г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «10» апреля 2012г. |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А каб. №10 |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «20» апреля 2012г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10-00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников открытого конкурса, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники открытого конкурса или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника открытого конкурса) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников открытого конкурса. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника открытого конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. В случае несоответствия заявки требованиям к содержанию, составу, оформлению и форме заявки, установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником открытого конкурса, установления факта несоответствия участника открытого конкурса основным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-6 раздела III конкурсной документации, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям, указанным в Приложении №4 - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8. |
| - XII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения и подписания договора |  | - 1. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает и передает победителю конкурса проект договора (Приложение № 9 к конкурсной документации), который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. - 2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются. - 3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются. |
| - XIII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 20% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 3 197 430,60 руб. (Три миллиона сто девяносто семь тысяч четыреста тридцать рублей), 60 коп. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В срок, установленный для подписания договора участником конкурса, с которым заключается договор до «30» апреля 2012г. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника открытого конкурса по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником конкурса, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми. ИНН; 5903091745. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 082925000094, ДопКИ 20 000 «Обеспечение исполнения договора по устройству инфраструктуры фестивального городка». С участником открытого конкурса заключается договор залога.. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание на устройство инфраструктуры фестивального городка  в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми»

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объём | Виды работ и техническая характеристика* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории | В границах площадки устройства инфраструктуры | В целях обеспечения оказания услуг по устройству инфраструктуры фестивального городка в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» (далее-городок) произвести подготовку территории, в т.ч. обеспечить установку и снятие временного ограждения в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства и перенос воздушной линии электропередачи с демонтажем и монтажом опор электропередачи по согласованию с заказчиком; |
| 2 | Электроснабжение | 400 кВт | 1. Обеспечить электроснабжение инфраструктуры городка из существующей точки подключения; - обеспечить электроснабжение с помощью дополнительных источников (аренда генераторов за свой счёт); 2. Обеспечить электроснабжением участников фестиваля, оказывающих платные услуги на территории городка, с возможностью оплаты потреблённых услуг; 3. Обеспечить электрощитками установленными на несгораемых основаниях из металла, осуществить заземление всех щитков контуром согласно требованиям ПУЭ. 4. Обеспечить подключениями с помощью временных разъёмов позволяющих быстро обесточить объект в случае опасности электрощитки и электроустановки, обеспечить огнетушителями согласно правилам пожарной безопасности. 5. Обеспечить дежурство двух электриков имеющих не менее 3 группы по электробезопасности, находящихся на объектах во время работы |
|  |  | 200 кВт |  |
| 3 | Пляжная зона | Рабочий чертёж | 1. устройство двух бассейнов (в соответствии с рабочими чертежами); - взрослый: Ø10м, h-1,5м; чаша – тент; обеспечить тех.обслуживание и чистка, согласно СанПин (2.1.2.1188-03) ; - детский: Ø5м, h-0,8м; чаша – тент; обеспечить тех.обслуживание и чистка согласно СанПин (2.1.2.1188-03) - чаши бассейнов вмонтированы в деревянный настил имитирующем «волну»; материал настила: пиломатериал лиственных пород – обрезная шлифованная доска, плотно подогнанная; Предусмотреть возможность эксплуатации двух бассейнов с подачей и отведением воды в автономном режиме. 2. устройство песчаного пляжа в границах указанных в рабочих чертежах; - материал – среднезернистый кварцевый просушенный песок (согласно всех норм СанПина) укладывать по грунту толщиной 0,2м на прослойку из нетканого материала; ограждение песка – деревянные борта высотой 0,25м, - согласовать с заказчиком цвет песка; - обеспечить пляж песком в полном объёме (согласно п.2) в течение всего периода работы городка; обеспечить чистку и состояние пляжа согласно всем нормам СанПина; 3. устройство улицы «Солнца»; - устройство вертикальной конструкции «подсолнух» согласно рабочим чертежам: h-6м, количество – 12шт, материал – дерево; - разработать рабочие чертежи на устройство уличного солярия с навесом из поликарбоната, оборудованные лампами для уличного солярия; обеспечить тех.обслуживание согласно нормам и правилам СанПина; устройство уличного солярия согласно утверждённым автором проекта рабочим чертежам; обеспечить работу уличного солярия в течение всего периода действия городка; 4. устройство улицы «Дождя» согласно рабочим чертежам: - устройство деревянного настила (арки h-4м, ширина – 2,6м, под арками – лотки шириной 0,3м для сбора воды) с шутихами; при движении под арками на посетителя неожиданно льётся вода в виде тонких струй; струи включаются ежечасно на 5мин. - провести монтаж системы подачи воды и водоотведения в ливнёвую канализацию; - предусмотреть возможность работы системы подачи воды и водоотведения в автономном режиме; - выполнить устройство пульта управления подачи воды в систему водораспределения воды на улице «Дождя» в декоративном виде («камень», «доска») - обеспечить тех.обслуживание и уход согласно нормам и правилам СанПина в течение всего периода действия городка; |
| 4 | Ограждение | По периметру площадки устройства инфраструктуры | 1. установка металлических столбов с шагом 3,5м согласно рабочим чертежам; металлический конструктив покрыть антикоррозийной грунтовкой; 2. материал – баннерная сетка с двусторонней печатью рисунка; эскиз рисунка предоставляется заказчиком; обеспечить полную натяжку баннерной сетки, без провисания; 3. предусмотреть боковые выходы – внахлёст (ширма) с возможностью демонтажа на случай проезда спец.техники в местах указанных в рабочем чертеже; |
| 5 | Смотровые башни | 2 шт. | Устройство трёхуровневой металлоконструкции с облицовкой из доски со встроенными морскими 40-футовыми контейнерами согласно рабочим чертежам; контейнеры предоставляет заказчик при условии самовывоза со склада Исполнителем; 1. высота конструкции - 8м; - облицовка: необрезная окрашенная доска, внахлёст; белый цвет покрытия доски согласовать с заказчиком; - по наружной стороне: металлическая лестница с деревянными ступенями, ограждением и поручнями; 3. первый и второй уровень – металлические контейнеры 12х2,48м 4. третий уровень – смотровая площадка с арт-объектом; нагрузка на площадку - до 500 кг; предусмотреть ограждение; 5. по окончании эксплуатации контейнеры вывезти на склад по указанию заказчика; |
| 6 | Дорожки | Эскиз, рабочие чертежи | Устройство дорожек, технических проездов согласно рабочим чертежам; 1. ширина - 1,00м, 2,00м, 4,00м; 2. цвет покрытия дорожек белый и красный согласовывается с заказчиком; 3. пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 4. высота над уровнем земли 0,25м; 5. основание – деревянные лаги; 6. обеспечить безопасность нахождения посетителей на дорожках; 7. устройство технических проездов для спец.техники; устройство навигации в местах технических проездов; 8. устройство пандусов; в местах перепада высот устанавливаются сигнальные флажки; 9. устройство технических проездов к сцене №2, №3: - пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 10. дорожки пересекающие площадь фестиваля песочной скульптуры (эскиз) должны быть съёмными; - белый цвет покрытия технических проездов согласовывается с заказчиком; - ограничение грузоподъёмности до 3т; - ширина настила – 4,0м, высота – на уровне «0» отметки; |
| 7 | Деревянный мост с перилами | Эскиз | Разработать рабочие чертежи деревянного моста согласно эскизу; обеспечить устройство деревянного моста согласно утверждённым рабочим чертежам; 1. h – 2,50м; ширина – 1,2м, длинна с учётом лестничных пролётов – 14м; 2. материал – дерево, металл; предусмотреть отсутствие видимых металлических элементов; белый цвет покрытия конструкций моста согласовывается с заказчиком; 3. предусмотреть озеленение конструкции (навесные кашпо, съёмные композиции и пр.) согласно эскизам; 4. обеспечить безопасность нахождения посетителей на мосту; |
| 8 | Устройство треугольных деревянных площадок, микросцен и зрительных площадок | Эскиз, рабочие чертежи | 1. пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 2. белый и красный цвет площадок и микросцен согласовать с заказчиком; 3. разработать рабочие чертежи площадок треугольной формы в количестве 4 шт. у динамического подиума (длинна двух сторон по 6м, высота 0,25м) согласно эскизу; установка площадок треугольной формы у динамического подиума согласно утверждённым рабочим чертежам; 4. - разработать рабочие чертежи зрительных площадок перед сценой №1 на 500 чел., сценой №2 на 250 чел., сценой №3 на 250 чел. и микросцен, согласно эскизу; установка зрительных площадок и микросцен согласно утверждённым рабочим чертежам; - микросцены: длинна двух сторон по 2м, высота – 0,5м |
| 9 | Устройство игровой площадки (песочница) | Эскиз | 1. разработать рабочие чертежи игровой площадки (песочница) согласно эскизу; установка игровой площадки (песочница) согласно утверждённым рабочим чертежам; 2. размер площадки: Ø10м; 3. основание - пиломатериал лиственных пород – обрезная шлифованная доска, плотно подогнанная; 4.белый цвет покрытия основания согласовывается с заказчиком; 5. наполнение игровой площадки – песок, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия, паспорт и пр.; заполнение песком на толщину 0,30- 0,35м; 6. предусмотреть закрытие песка на ночь тентом или крышками; 7. обеспечить чистку и состояние игровой площадки согласно всем нормам СанПина; |
| 10 | устройство флагштоков и флажных групп | Эскиз | 1. разработать рабочие чертежи крепления флагштоков на динамическом подиуме согласно эскизу; установка флагштоков на динамическом подиуме согласно утверждённым рабочим чертежам; - материал – металл; - h от 6,00м до 10,00м; количество 10шт. 2. разработать рабочие чертежи крепления флагштоков у входной группы со стороны ул.Попова согласно эскизу (без проведения земляных работ; декорирование бетонного основания – деревом; белый, красный цвет покрытия согласовать с заказчиком); установка флагштоков у входной группы со стороны ул.Попова согласно утверждённым рабочим чертежам; - 16 шт.-16,00м, 14 шт.-15,00м; 3. разработать рабочие чертежи устройства и крепления мачт с «парусами» на растяжках у входной группы согласно эскизу (без проведения земляных работ; декорирование бетонного основания – деревом; белый, красный цвет покрытия согласовать с заказчиком); установка мачт с «парусами» на растяжках перед входной группой согласно утверждённым рабочим чертежам; - 16шт., h-10м. материал – металл, баннерная сетка; 4. обеспечить устойчивость конструкций с учётом ветровой нагрузки; 5. белый, красный и охристый цвет покрытия флагштоков и флажных групп согласовывается с заказчиком; |
| 11 | Основание под декоративный элемент «Летающий ангел» | 25 шт. | 1. разработать рабочие чертежи устройства и крепления оснований под декоративный элемент «Летающий ангел» согласно эскизу; установка основания под декоративный элемент «Летающий ангел» согласно утверждённым рабочим чертежам; 2. материал – металлический каркас с деревянными фигурами «Летающий ангел»; при высоте конструкции: 5 шт. – 6м, 5шт. – 7м. нагрузка на основание составляет 120 кг; при высоте конструкции 5шт. – 8м, 5шт. – 9м, 5шт. – 10м. нагрузка на основание составляет 50 кг. 3. обеспечить устойчивость конструкций с учётом ветровой нагрузки; 4. белый, красный и охристый цвет покрытия оснований согласовывается с заказчиком; |
| 12 | Устройство подиумов под арт-объекты | 60 шт. | 1.установить деревянные подиумы под арт-объекты согласно эскизу и рабочим чертежам; материал – пиломатериал хвойных пород; 2. белый, красный и охристый цвет покрытия подиумов согласовывается с заказчиком; |
| 13 | устройство административно-хозяйственных площадей | 4 шт. | 1. установка контейнеров предоставляемых заказчиком на площадке городка согласно эскизу; белый цвет покрытия контейнеров согласовывается с заказчиком; 2. обеспечить вывоз контейнеров на площадку заказчика и обратно на склад по указанию заказчика по окончанию срока эксплуатации; 3. количество – 4шт. |
| 14 | устройство площади мастеров и ярмарочной площади | Эскиз | - разработать рабочие чертежи устройства металлической конструкции с баннерной сеткой и печатью рисунка (эскиз для печати рисунка предоставляется заказчиком) для оформления ярмарочной площади согласно эскизу; установка конструкции с баннерной сеткой согласно утверждённым рабочим чертежам; - размер и установка павильонов на площади мастеров и ярмарочной площади согласно эскизу; - обеспечить доставку на площадку и вывоз павильонов по окончании срока действия городка; - белый цвет павильонов согласовывается с заказчиком; |
| 15 | пожарная безопасность | В границах площадки устройства инфраструктуры | При устройстве городка предусмотреть исполнение мер противопожарной безопасности для дальнейшей работы фестивального городка, в т.ч. обработка огнезащитным составом деревянных настилов под павильоны, щитов, предусмотреть возможность экстренного вызова пожарной охраны в процессе эксплуатации городка. |
| 16 | демонтаж городка и восстановление покрытия | В границах площадки устройства инфраструктуры | Произвести демонтаж инфраструктуры в течение 10 дней с момента закрытия фестивального городка; Восстановление территории после демонтажа провести согласно правилам благоустройства; |
| 17 | обеспечение безопасности | В границах площадки устройства инфраструктуры | 1. при разработке технологий предусмотреть соблюдение условий безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры для здоровья и жизни посетителей городка в соответствии с действующим законодательство РФ; 2. при устройстве инфраструктуры предусмотреть соблюдение условий безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры для здоровья и жизни посетителей городка в соответствии с действующим законодательство РФ; |
| 18 | Эксплуатация | Инфраструктуры Фестивального городка | Обеспечение эксплуатации и сохранения инфраструктуры фестивального городка. |

Все конструкции и объекты должны обеспечивать безопасность здоровья  и жизни посетителей  и пользователей городка  в течение всего срока эксплуатации.

Колер (номерное обозначение) предоставляется заказчиком

Эскизный проект и рабочие чертежи находится в офисе Заказчика отдельными файлами в электронном виде и предоставляется на сменный носитель участнику конкурса.

В случае если в эскизном проекте содержаться указания на торговые марки, торговые знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции  «….или эквивалент».

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса;

- отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса по решению суда либо административного органа. ( если этот пункт включен в заявку.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

АНКЕТА

претендента

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( наименование вида услуг)

1. Наименование организации-претендента:

(полное и краткое наименование организации)

2. Прежнее название организации, если менялось и когда (да/нет, если да – перечислить названия и даты регистрации изменений)    Да / Нет

|  | Дата регистрации | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

3. Руководитель организации: (должность, фамилия, имя, отчество)

4. Главный бухгалтер: (фамилия, имя, отчество)

5. Контактное лицо организации по вопросам участия в квалификационном отборе

(ФИО, должность, контактные телефоны, эл.почта).

6. Основная деятельность (в виде письма за подписью руководителя о профилирующем направлении  деятельности  организации)

7. Уставный фонд

8. Учредители

9. Виды деятельности, на выполнение которых претендует организация ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Адрес организации:

Юридический:

Фактический:

Электронная почта:

Телефон:

Факс:

11. ИНН/КПП

12. Организационно-правовая форма:

13. Дата, место регистрации и регистрирующий орган

14. Выписка из ЕГРЮЛ (Оригинал или заверенная нотариусом копия) с датой выдачи не ранее 30 дней с момента объявления извещения о проведении открытого конкурса

15. Банковские реквизиты:

р/с №________________________________ в _________________________________________

(наименование банка)

города___________________  к/с___________________________БИК____________________

16. Свидетельство о вступлении в СРО с перечнем видом деятельности (копии свидетельства представляются отдельным приложением)

17. Лицензия МЧС в части проведения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций (копии лицензии представляются отдельным приложением)

18. Свидетельство о регистрации электролаборатории (копии свидетельства представляются отдельным приложением)

19. Структура организации, наличие филиалов, дочерних организаций (в виде письма или схемы за подписью руководителя).

20. Наличие производственных мощностей: Имеется  / Не имеется

|  | Наименование | Местонахождение, адрес | Расшифровка (цеха, офис, склады и т.п.) | Собственность или вид пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

21. Уставные документы  (приложить копии, отдельным приложением).

Продолжение см. ниже!

22. Опыт и стаж работы претендента по осуществлению деятельности в области, соответствующей видам оказываемых услуг за последние 3 года

| № п/п | Наименование объекта строительства | Характеристики объекта строительства | Виды и объемы выполненных работ на объекте Вашей организацией | Наименование Заказчика, адрес и контактные телефоны | В качестве кого выступает участник (генподрядчик, субподрядчик) | Дата |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало производства работ | Окончание производства работ | Стоимость выполненных работ | В т.ч. собственными силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23. Информация о наличии опыта работы на объектах, заказчиками которых выступали органы муниципальной и/или государственной власти (Информация предоставляется в свободной форме)

24. Перечень имеющегося оборудования и спец.техники:

(грузовой а/т, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики, сварочное оборудование и т.д. или другая специализированная техника и оборудование в соответствии с профилем деятельности организации)

| № п/п | Наименование спец.техники, оборудования | Изготовитель, марка | Штук | Год выпуска | Мощность | Собственность или вид пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | в собственности или в аренде |

25. Состав и квалификация персонала за три последних года:

| № п/п | Вид персонала | Среднее количество в году |  | Год 2011 | год 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (в настоящее время- 2012 г.) | в т.ч. работают в организации более 5 лет |  |  |
| 1 | Руководящий персонал, чел. | x |  |  |  |
| 2 | Инженерно технические работники, чел. | y |  |  |  |
| 3 | Рабочие, чел. | z |  |  |  |
| 4 | ……. |  |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого | x+y+z |  |  |  |

26. Отзывы заказчиков за последние три года  (представляется отдельным приложением).

27. Согласие на использование информации, представленной в составе заявки, в Базе данных потенциальных подрядчиков МАУ «Агентство социокультурных проектов» и его дочерних организаций (предоставляется отдельным приложением в виде письма за подписью руководителя).

Примечание:	Все данные предоставляются в анкете или отдельными приложениями со ссылкой в анкете на номер Приложения в соответствии с Описью документов.

| Руководитель организации МП | __________________ (подпись) | ___________________________ (расшифровка подписи) «____» ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Исп. ФИО

тел. №

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

_____________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить услуги на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право заключить договор на выполнение услуг по устройству фестивального городка «Белый город» в соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации), и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
| Цена договора | Рублей |

Качество выполняемых услуг будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		____________________		________________________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника открытого конкурса |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке:

- каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг.

- рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям

- дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Стоимость услуг (цена контракта):

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наименьшей цены к наибольшей. Заявке с наименьшей стоимостью услуг 60 баллов (А=60), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: А(2…n)= Х1/X(2...n)*60

- Производственные мощности:

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наилучшей квалификации к наихудшей (от наибольшего количества, мощности, вида пользования к наименьшему). Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (В=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: В(2…n)= X(2...n)/Х1*5

- Объем оказанных аналогичных услуг в суммовых показателях:

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наибольшего объема услуг к наименьшему. Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (С=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: С(2…n)= X(2...n)/Х1*5

- Стаж услуги с государственными и муниципальными органами:

Заявке участника, предоставившего максимальное количество копий контрактов и /или договоров с государственными (муниципальными) органами Пермского края c копиями актов оказанных услуг (оказанных услуг) присваивается балл равный 5 (D=5), при этом количество контрактов, указанных в такой заявке, принимается за Х1. За X2 …Xn принимается количество контрактов, указанное в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

    - D(2…n) = X(2…..n)/Х1 *5

- Перечень оборудования и спец.техники:

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наилучшей квалификации к наихудшей (от наибольшего количества, года выпуска, вида пользования к наименьшему). Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (Е=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: Е(2…n)= X(2...n)/Х1*5

- Квалификация персонала:

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наилучшей квалификации к наихудшей (от наибольшего уровня среднего разряда рабочих и продолжительности услугы в организации к наименьшему). Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (F=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: F(2…n)= X(2...n)/Х1*5

- Наличие отзывов:

Заявке участника, предоставившего максимальное количество копий отзывов за последние три года присваивается балл равный 5 (G=5), при этом количество отзывов, указанных в такой заявке, принимается за Х1. За X2…Xn принимается количество контрактов, указанное в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

    - G(2…n) = X(2…..n)/Х1 *5

- Уровень задолженности, привлечение заемных средств

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наилучшей квалификации к наихудшей (от наименьшего уровня кредиторской задолженности, уровня заемных средств к наибольшему). Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (H=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

    - H(2…n)= X(2...n)/Х1*5

- Задолженность перед бюджетами всех уровней:

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наилучшей квалификации к наихудшей (от наименьшего уровня задолженности перед бюджетом к наибольшему). Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (I=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

    - I(2…n)= X(2...n)/Х1*5

Приложение № 9

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Михалевой Натальи Валерьевны, действующей  на основании  Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола _______________ МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми от «___» ________2012 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется  оказать услуги  по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти услуги.

1.2. Оказание услуг осуществляется  в соответствии с техническим заданием на основании эскизных проектов и рабочих чертежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) составляет 15 987 153 (Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят три рубля), 00 коп.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема оказываемых услуг и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена договора включает все расходы на оказание услуг, а также расходы на комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение  услуг по устройству, включая монтажные, пуско-наладочные и иные услуги, неразрывно связанные с выполнением услуг на объекте, согласование с эксплуатирующими службами, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора.

- 2.5. В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости оказания услуг, не предусмотренных техническим заданием, эскизными проектами и рабочими чертежами, но связанных с  услугами, предусмотренными договором, исполнитель должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок оказания дополнительных услуг.

2.6. Дополнительные услуги, оказанные Исполнителем, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.7. Указанные в договоре сроки оказание услуг могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема услуг и по усмотрению заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. При выполнении настоящего договора Исполнитель обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком график оказания услуг с указанием последовательности оказания услуг, в календарных днях который будет являться (Приложение № 2), и неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 услуги с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить услугу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для оказания услуг по настоящему договору; обеспечить согласование присоединения оборудования  к коммуникациям водоснабжения и водоотведения с собственниками сетей и соответствующими службами.

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения услуг;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану собственного имущества и имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока оказания услуг (действия настоящего договора);

3.1.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.8. извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Исполнителя считаются направленными надлежащим образом.

3.1.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  оказанных услуг. Представитель Исполнителя обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.10. в течение 2 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки услуг.

3.2. В случае если от имени Исполнителя на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Исполнителя лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 3.3. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости оказание услуг, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с услугами, предусмотренными договором, в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. передать  или обеспечить передачу Исполнителю в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2. указать Исполнителю точки временного присоединения оборудования для производства услуг коммуникациям водоснабжения и водоотведения;

4.1.3. в течение 10 дней принять услуги выполненные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.4. оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Исполнителя Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц) и рабочую комиссию уведомив об этом Исполнителя.

4.2.2. Оценивать и проверять ход оказания Исполнителем услуг на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Назначить рабочую комиссию, осуществляющую авторский надзор и контроль за объемами и качеством оказываемых услуг по настоящему договору, в составе:

Представителя Заказчика;

Представителя Комитета по культуре Администрации города Перми;

Автора проекта;

Коменданта фестивального городка;

Представителя администрации Ленинского района г. Перми.

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Срок оказания услуг: с 30  апреля  2012г. по 04  июля  2012г.

5.1.1. Началом оказание услуг  считается 30 апреля 2012г.

5.1.2. Окончанием оказания услуг считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта Заказчику, и актом об окончании эксплуатации объекта при условии  предоставления:

- документации, определенной расчётами, действующими нормативами в сфере оказания услуг по настоящему договору и условиями договора.

5.2.Сроки завершения отдельных этапов услуг (промежуточные сроки) определены в «Графике производства услуг» (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные услуги производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты услуг:

6.2.1. Авансирование не предусматривается.

6.2.2. Оплата производится по факту оказанных услуг, по этапам согласно утвержденному графику оказания услуг. Расчеты за выполненные услуги производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 5 рабочих дней с подписания акта приема – сдачи этапа оказанных услуг.

7. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

7.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями эскизного проекта и рабочими чертежами (рабочей документацией), СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.2. Услуги, должны оказываться в соответствии с графиком оказания услуг, который оформляется Исполнителем в течение 3-х дней с момента передачи Заказчиком объекта. Услуги в по эксплуатации инфраструктуры фестивального городка принимаются по акту приема-передачи в течение 3-х дней после окончания срока эксплуатации.

7.3. Исполнитель письменно информирует Заказчика и рабочую комиссию, осуществляющую контроль со стороны Заказчика о необходимости приемки этапа  услуг по мере его завершения.

7.4. При оказании  услуг и их приемке, а также при контроле за выполнением услуг, проверке представленных Исполнителем актов приемки оказанных услуг, составленных в соответствии с утвержденной рабочей документацией, а также в  проверке соответствия используемых Исполнителем материалов условиям договора, участвует рабочая комиссия.

7.5. Исполнитель в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядок оказания услуг на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Исполнителя.

7.6. Исполнитель гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.7. Исполнитель письменно информирует Заказчика и рабочую комиссию о необходимости приемки скрытых услуг по мере их готовности. Исполнитель приступает к выполнению последующих услуг только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал оказания услуг.

7.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в оказанных услугах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Исполнитель устраняет обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет. В случае не устранения Исполнителем обнаруженных дефектов или недостатков в оказанных услугах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет Исполнителя.

7.9. Исполнитель  осуществляет восстановление инфраструктуры в случае повреждения в т.ч. со стороны третьих лиц, уборку и содержание территории, вывоз мусора с объекта в период оказания услуг.

7.10. Заказчик привлекает рабочую комиссию для осуществления авторского надзора и контроля на объекте по данному договору.

7.11. Заказчик с участием рабочей комиссии вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем  услуг.

8. ПРИЕМКА УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГ

8.1. Приемка результата оказанных услуг осуществляется Заказчиком после уведомления Исполнителем о поэтапном оказании услуг или оказания услуг в целом.

8.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и рабочей комиссии письменного извещения от Исполнителя о готовности к сдаче результата оказанных услуг по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе рабочей комиссией при условии оформленных в установленном порядке актов и счетов-фактур на оказанные услуги.

8.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем споров по поводу обнаруженных при производстве услуг недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.4. Исполнитель не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Исполнитель обязуется устранить недостатки в оказанных услугах в срок, Установленный Заказчиком.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Исполнитель гарантирует качество оказания всех услуг в соответствии с рабочей документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на оказанные услуги устанавливается 1 месяц со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного объекта и распространяется на весь объем оказанных услуг.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки услуг и в период гарантийного срока.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Исполнитель не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2. Исполнитель осуществляет оплату коммунальный услуг за весь период действия договора по отдельному договору с заказчиком (балансодержателем).

10.3. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг являются собственностью Исполнителя.

10.4. Исполнитель обязуется обеспечить эксплуатацию и сохранения целостности инфраструктуры городка на весь период срока действия договора.

10.5 Исполнитель обязуется обеспечить взаимодействие с другими лицами оказывающих услуги по устройству фестивального городка.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае невыполнения, некачественного выполнения услуг, а также нарушения сроков оказание услуг, сроков устранения недостатков и дефектов оказанных услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцать) % от общей стоимости услуг по настоящему договору, указанной в п. 2.1. настоящего договора. Факт нарушения сроков оказания услуг фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.3. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.4. Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки Исполнителем начала услуг более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида услуг, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство услуг;

12.2.3. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, когда срок окончания услуг, установленный в договоре, увеличивается более чем на 5 дней.

12.2.4. Нарушение Исполнителем  сроков любого из этапов оказание услуг в соответствии с графиком производства услуг более чем на 5 дней.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5. При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере  20% начальной (максимальной) цены договора, что составляет ________________________________________________________________________________

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является __________________________

______________________________________________________________________________.

13.3. В случае, если способом обеспечения Исполнителем выбран залог денежных средств, то между Заказчиком и Исполнителем заключается договор залога, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Исполнителя) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: _______________________________ тел. _____________________ , консультант Заказчика - представитель _________________________________________

от Исполнителя: _____________________________тел. _____________________

14.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1     Техническое задание

Приложение № 2     График оказания услуг.

Приложение № 3   	Проект договора залога.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А ИНН 5903091745 КПП 590401001 ОГРН 1085903007662 УФК по Пермскому краю р/с 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми БИК 045744000 ______________________ Н.В. Михалева |  |