ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, установку, обслуживание, демонтаж и вывоз туалетов модульного типа для

фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания.

- Заказчик:

Муниципальное Автономное Учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми.

- Место устройства инфраструктуры городка: в границах от ул.Ленина до ул.Петропавловская и от ул.Попова до здания Законодательного собрания Пермского края (68 кв. эспланады) Ленинского района г.Перми;

- Срок установки туалетных модулей: 28 мая 2012г.

- Обязанности Исполнителя:

- произвести закупку четырёх туалетных модулей по 6 мест, работающих в автономном режиме с возможностью подключения к  сетям центрального водоснабжения и канализации;

- доставка и установка на площадке фестивального городка в месте согласованным с заказчиком и архитектором проекта;

- обслуживание в течение всего периода действия фестивального городка с 28.05 2012г.  по 01.07.2012г. в соответствии требованиям действующего законодательства, предусматривающие также регулярную чистку и дезинфекцию модулей, наполнение фикальных и водяных баков, обеспечение туалетной бумагой, бумажными полотенцами, жидким мылом и дезинфицирующими средства. Во время обслуживания не допускать заполнения баков более чем на 80% от общего объема, появления запахов, отсутствия расходных материалов, загрязнения наружных и внутренних поверхностей модулей. Во время приведения модулей в нормативное состояние не прерывать работу одновременно более чем 12 мест.

Время работы модулей (допуска посетителей) ежедневно с 09ч.00мин. до 02ч.00мин.

- вывоз туалетных модулей по окончании срока действия фестивального городка на склад по указанию заказчика;

- передача туалетных модулей Заказчику по акту приема-передачи в состоянии согласно паспорту изделия «Модульный туалет».

5. Техническая характеристика и состав модуля:

- длина - 5944мм, ширина – 2365мм, высота – 2700мм

- потребляемая мощность зимой - 5кВт/час, летом – 1кВт/час.

- комплектация:

бак верхний -1шт.

бак нижний – 1шт.

диспенсер для жидкого мыла – 2шт.

диспенсер для полотенец – 2 шт.

диспенсер для туалетной бумаги – 6 шт.

доводчик дверей до 150кг., серебро  – 1шт.

колонки – 2 шт.

крючки – 6 шт.

освещение внутреннее – 3 шт.

освещение наружное – 1 шт.

ремонтный комплект – 1 шт.

система контроля наполнения баков – 1 шт.

ступень для ТМП – 1 шт.

тепловентилятор (промышленный) – 2 шт.

умывальник – 2 шт.

унитаз из нержавеющей стали – 4 шт.

писсуар – 2 шт.

ведро для мусора – 2 шт.

информ.наклейки (внешние) комплект – 1 шт.

информ.наклейки (внутренние) комплект – 1 шт.

коврик резиновый – 2 шт.

конвектор – 1 шт.

огнетушитель – 1 шт.

- шесть кабин для посетителей, оснащённых сантехническим оборудованием, служебным помещением, оснащённым гигиеническим и техническим оборудованием; модуль разделён на женский и мужской блоки;

- цвет модуля – белый;

- сантехническое оборудование: унитаз из нержавеющей стали – 4шт., писсуар – 2шт.; унитазы повышенной прочности, с водяным затвором и краном смыва с педальным приводом;

- внутреннее освещение кабин для посетителей осуществляется люминесцентными светильниками, служебного помещения – светильником с лампой накаливания; внешнее освещение осуществляется галогенным прожектором;

- температурный диапазон эксплуатации: от -35°С до +30°С;

6.  С актом сдачи - приёма оказании услуги предоставить заказчику паспорта изделия на каждый туалетный модуль, необходимые сертификаты, инструкцию по монтажу-демонтажу и эксплуатации поставляемых туалетных модулей, гарантийный талон на каждый туалетный модуль на срок эксплуатации в течении 12 месяцев.

Генеральный директор                                                                                         Н.В. Михалева