Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание (спецификация)

на поставку приборов радиационной и химической защиты

для нужд администрации Дзержинского района г. Перми

| № п/п | Товар | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» или эквивалент с характеристиками не хуже, чем ДКГ-03Д «Грач» | Для нужд гражданской обороны, измерение мощности дозы гамма-излучения от 0,1мкЗв/ч до 3,0 мЗв/ч, измерение дозы гамма-излучения от 1,0 мкЗв до 100Зв, диапазон энергий гамма-излучения от 0,05-3 МэВ, относительная погрешность измерений - не более 20%, индикация результатов измерений цифровая с подсветкой, диапазон рабочих температур от -200С до +500С, время непрерывной работы с одним комплектом источников питания, не менее100 часов, вес не более 0,5 кг. Выпуска не ранее 2011 года. | 1 |
| 2 | Войсковой прибор химической разведки ВПХР или эквивалент с характеристиками не хуже ВПХР | Для нужд гражданской обороны, определение наличия в воздухе боевых отравляющих веществ и их примерной концентрации с чувствительностью индикаторных трубок, диапазон рабочих температур не менее от -400с до +400С, вес не более 2 кг, выпуска не ранее 2011 года, срок гарантийного хранения индикаторных трубок и патронов грелки не менее 1 года. | 1 |

- Поставляемый товар должен быть не бывшим в использовании, произведенным в РФ.

- Наличие сертификатов ГОСТ-Р на предлагаемую продукцию в качестве товаросопроводительного документа.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПОСТАВКИ ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

| Наименование товара | Дата поставки товара |
| --- | --- |
|  | 20.04.2012 |
| Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» или эквивалент с характеристиками не хуже, чем ДКГ-03Д «Грач» | 1 |
| Войсковой прибор химической разведки ВПХР или эквивалент с характеристиками не хуже ВПХР | 1 |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

РАСЧЕТ

стоимости средств индивидуальной защиты

Дозиметр ДКГ-03Д «Грач»        	Прайс-лист НТП «М-Профит»                                   19 200,0 руб.

Прайс-лист  ООО «Сфера защиты»                           18 200,0 руб.

Прайс-лист ТД «БИО"                                                 19 780,0 руб.

19 060,0руб.

ВПХР                   			Прайс-лист  ТД «Бастион»                                         4 500,0 руб.

Прайс-лист  ООО «Сфера защиты»                           11 500,0 руб.

Прайс-лист ООО «Юртекс»                                       11 000,0 руб.

9 000,0 руб.

Максимальная цена муниципального контракта определена из сложившихся цен 1 квартала 2012 года и составляет 28 060 рублей.