УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми

_______________ / Н.В.Минеева/

«02»  апреля  2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить договор

на исполнение функций подрядчика по выполнению работ по текущему ремонту наружного ограждения

МАДОУ «Детский сад№55» г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Положением о закупке МАДОУ «Детский сад №55» г. Перми |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» г. Перми |
| Место нахождения |  | г. Пермь |
| Почтовый адрес |  | 614046, г. Пермь, ул. В.Каменского,8 |
| Адрес электронной почты |  | Ds55@inbox.ru |
| Контактный телефон |  | 222-66-70, 222-60-58 |
| Контактное лицо |  | Заведующий Надежда Викторовна Минеева |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | На право заключить договор на исполнение функций подрядчика по выполнению работ по текущему ремонту наружного ограждения МАДОУ «Детский сад №55» г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Предмет договора |  | Исполнение функций подрядчика по выполнению работ по текущему ремонту наружного ограждения МАДОУ «Детский сад №55» г. Перми. |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 1 564 226,50 рублей (один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести двадцать шесть рублей 50 копеек). |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующим законодательством, с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ |  | - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ и составляет 100% |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. В.Каменского,8 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ – 11 июня 2012 г. Срок выполнения работ: минимальный срок - 20 календарных дней, максимальный срок - 35 календарных дней. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ: 1. Авансирование не предусматривается. 2. 1 этап. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 25% от стоимости договора в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2). 3. 2 этап. Предусматривается промежуточная оплата выполненных работ (в объеме не более 65% от стоимости договора) на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 25% от стоимости договора по I этапу). 4. 3 этап. Окончательная оплата в размере 10% от суммы договора Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления: - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - счета-фактуры, счета. 5. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. 6. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к конкурсной документации и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем конкурса, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |  | - Локально-сметный расчет (Приложение № 1 к конкурсной документации) |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы на комплектацию объекта при проведения текущего ремонта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение комплекса работ по текущему ремонту, включая монтажные и иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| Сведения о возможности изменения предусмотренных договором объем работ и сроков выполнения работ |  | - В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных локально-сметным расчетом, но связанных с работами, предусмотренными договором, подрядчик должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ. - Дополнительные работы, выполненные без согласования с заказчиком, не оплачиваются. - Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению заказчика. - Возможно внесение изменений по объемам работ по согласованию сторон, но не более чем на 10% от ранее предусмотренного договором объема. |
| III. Требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
| Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение договора. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с открытым конкурсом на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; в том числе обладание лицензиями или свидетельствами о допуске к работам в случае, если работы, являющиеся предметом договора, подлежат обязательному лицензированию. |  |
|  | Не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса. |  |
| 6. | Отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса по решению суда либо административного органа. |  |
| 7. | Опыт и деловая репутация: выполнение в срок работ по текущему ремонту или монтажу наружного ограждения за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | - Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса обязательному требованию «опыт и деловая репутация» и критерию «квалификация участника конкурса»: - Копии государственных (муниципальных) контрактов или договоров на выполнение за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по текущему ремонту или монтажу наружного ограждения; - Копии актов приемки объекта в эксплуатацию. |  |
|  | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) (копия Устава). |  |
|  | Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2 - 6 раздела III в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | - Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о зачислении (синяя печать). - В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса, по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «23» апреля 2012 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками открытого конкурса выполняемых работ |  | Участник открытого конкурса должен представить предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе. |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 78 211 (семьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 33 копейки. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «27» апреля 2012г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми. ИНН; 5903004340. КПП; 590301001. Р/с; 40703810622420005669. К/с; 30101810700000000955 Филиал 6318 ВТБ-24 (ЗАО). БИК; 043602955. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № ___от ____2012.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. По требованию участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | г. Пермь, ул. В.Каменского,8, кабинет бухгалтерии (понедельник - пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). 23 апреля 2012 года с 9.30 до 10.00. |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «02» апреля 2012г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «23» апреля 2012г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником открытого конкурса расписки в получении конверта с такой заявкой. В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника открытого конкурса, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме (Приложение_6), заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника открытого конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «02» апреля 2012г. Указывается дата размещения извещения на официальном сайте |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «12» апреля 2012г. - Не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - г.Пермь, ул. В.Каменского,8, кабинет заведующего (первый этаж, левое крыло). |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «23» апреля 2012г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников открытого конкурса, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники открытого конкурса или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника открытого конкурса) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников открытого конкурса. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника открытого конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником открытого конкурса, установления факта проведения ликвидации участника открытого конкурса юридического лица или проведения в отношении участника открытого конкурса – юридического лица ликвидации участника открытого конкурса — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1) цена договора; 2) квалификация участника конкурса: – количество выполненных в срок работ по текущему ремонту или монтажу наружного ограждения за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 3) сроки выполнения работ. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 7. |
| - XII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения и подписания договора |  | - 1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает и передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику. - 2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются. - 3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются. |
| - XIII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 156 422 (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 65 копеек |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В срок, установленный для подписания договора участником конкурса, с которым заключается договор. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение __5_ (_пяти___) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника открытого конкурса по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником конкурса, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми. ИНН; 5903004340. КПП; 590301001. Р/с; 40703810622420005669. К/с; 30101810700000000955 Филиал 6318 ВТБ 24 (ЗАО). БИК; 043602955. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение № ___ от ____2012. С участником открытого конкурса заключается договор залога.. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на исполнение функций подрядчика по выполнению текущего ремонта наружного ограждения МАДОУ «Детский сад №55» г.Перми.

Локально-сметные расчеты в формате Excel и эскиз пролета ограждения размещены отдельными файлами в электронном виде.

В случае если в локально-сметном расчете содержатся указания на торговые марки, торговые знаки, читать такие товарные марки, товарные знаки в редакции «…или эквивалент».

Весь перечень монтажных работ представлен в локально-сметном расчете.

Описание ограждения:

По техническому паспорту длина ограждения с учетом вновь установленных ворот и двух калиток составляет 414 п.м.

Опоры ограждения: стальная бесшовная труба диаметром 76мм, толщина стенки трубы 5 мм; шар стальной цельный диаметром 62 мм приваривается к верхушке столба.

Труба стальная 40Х20мм имеет толщину стенки 3мм.

Заполнение секции по вертикали производится стальными цельными прямыми трубами 20Х20мм.

Расчетные размеры рисунка в виде орнамента с изогнутыми верхними и нижними краями, выполненного по центру секции ограждения, составляют 800Х200мм. Выполнен рисунок из стальной цельной трубы 10Х10мм.

Крепление секции к опоре - стальной лентой 70Х30мм и толщиной 5мм выполняется путем сварки.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у  участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса;

- отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса по решению суда либо административного органа.

| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника открытого конкурса |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

_____________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право заключить договор на исполнение функций подрядчика по выполнению работ по текущему ремонту наружного ограждения МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми,  в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
| Цена договора | Рублей |
| Сроки выполнения работ | Календарные дни |

Сведения о квалификации участника конкурса:

| Наименование критерия «Квалификация участника конкурса» | Количество | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| Количество выполненных в срок работ по текущему ремонту или монтажу наружного ограждения за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |  |  |

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		__________________  ________________________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника открытого конкурса |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка заявок по критерию

«цена договора»

Значимость критерия «цена договора»  составляет 65%.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена договора, предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«квалификация участника конкурса»

- количество выполненных в срок работ по текущему ремонту или монтажу  наружного ограждения за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Значимость критерия «квалификация участника конкурса» составляет 25%.

При  оценке квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов).

Значение в баллах по  указанному критерию  определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному критерию;

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному критерию, содержащееся в заявках участников конкурса;

Ci – значение указанного критерия, предложенное в i-ой заявке;

100-максимальное значение указанного критерия в баллах

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса» (Rci), определяется, как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«сроки выполнения работ»

Значимость критерия «сроки выполнения работ» составляет  10%.

Сроки выполнения работ: минимальный – 20 календарных дней, максимальный- 35 календарных дней.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки  выполнения работ» определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации в календарных днях с даты заключения договора;

Fmin – минимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации в календарных днях с даты заключения договора;

Fi – предложение по сроку выполнения работ в i-ой заявке  в календарных днях с даты заключения договора.

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки  выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

на текущий ремонт наружного ограждения

МАДОУ «Детский сад№55» г.Перми

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» г. Перми (МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Минеевой Надежды Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________ (________________), именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам конкурса, извещение № ____________________, на основании протокола комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе № ___ от _______________ заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по текущему ремонту наружного ограждения на территории МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложения №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Работы), в сроки, установленные настоящим Договором, и передать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет (__________) руб.

2.2. Коэффициент снижения по результатам конкурса составляет ___________.

2.3.Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.5.Цена договора включает все расходы на выполнение  работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы  на комплектацию объекта при проведения текущего ремонта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение комплекса работ по текущему ремонту, включая монтажные и иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора).

2.6. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных локально-сметным расчетом, но связанных с  работами, предусмотренными договором, подрядчик должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

2.7. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.8. Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению Заказчика.

2.9. Возможно внесение изменений  по объемам работ по согласованию сторон, но не более чем на 10% от ранее предусмотренного договором объема.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора подрядчик обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях;

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 работы с учётом государственных стандартов и СНиП и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором;

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. согласовать цвет ограждения с Заказчиком;

3.1.7.  риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ (или его части) до окончательной его приемки несет Подрядчик.

3.1.8. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

3.1.9. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на Объекте конструкций, инженерных сетей.

В случае повреждения каких-либо конструкций в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление уполномоченному лицу Заказчика и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или по требованию Заказчика возмещает в полном объеме причиненный ущерб.

3.1.10. в процессе выполнения Работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении Работ и (или) расторжении Договора – окончательную уборку территории от отходов строительства; приемка Работ производится при условии освобождения территории выполнения Работ и вывоза за ее пределы строительного мусора, принадлежащих Подрядчику технических средств, машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и иного имущества, использовавшегося для выполнения Работ.

3.1.11.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.12. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.13. В течение 5 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 3.3. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием, но связанных с  работами, предусмотренными договором, в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договора;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчиком

Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных подрядчику работ на соответствие требованиям государственных стандартов и СНиПов;

4.2.3. Назначить уполномоченной организацию, осуществляющую контроль за выполнением ремонтных работ, МКУ «Управление строительства « города Перми.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ:

5.1.1.Начало выполнения работ: 11 июня 2012 года.

5.1.2.Окончание выполнения работ:_____________20__  года.

5.2.Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.2.1. Авансирование не предусматривается.

6.2.2.  1 этап. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 25 % от стоимости договора в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

6.2.3.  2 этап. Предусматривается промежуточная оплата выполненных работ (в объеме не более 65% от стоимости договора) на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 25% от стоимости договора по I этапу).

6.2.4. 3 этап. Окончательная оплата в размере 10% от суммы договора Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счета-фактуры, счета.

6.3. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

7.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов и СНиПов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, который оформляется Подрядчиком в течение 3-х дней с момента передачи Заказчиком объекта в работу по акту приема-передачи объекта в работу.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую строительный контроль со стороны Заказчика (далее – МКУ «УС»)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также при контроле за выполнением работ,  проверке представленных подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденным локально-сметным расчетом, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора, участвует МКУ «УС».

7.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.2.6. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемые в ходе строительства материалы и оборудование должны быть новые, не бывшие в употреблении и иметь необходимые паспорта качества и соответствия.

7.2.7. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и МКУ «УС» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.2.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик  устраняет обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.2.9. подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

7.2.10.  Заказчик привлекает МКУ «УС» для осуществления строительного контроля на объекте по данному договору.

7.2.11. Заказчик с участием МКУ «УС» вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых подрядчиком  работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.2.1. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком после уведомления Подрядчиком о поэтапном выполнении работ или выполнении работ в целом.

8.2.2. 8.2.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика законченных работ по текущему ремонту. Акт о приёмке выполненных работ подписывается Сторонами, в том числе МКУ «УС» при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.2.3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.2.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, государственными стандартами и СНиПами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня подписания акта о приемке.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

12.2.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

12.2.4. Нарушение Подрядчиком  сроков любого из этапов выполнения работ в соответствии с графиком производства работ более чем на 10 дней.

12.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4.Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5.При расторжении контракта Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых  Заказчиком работ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере  156 422,65 рубля (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два рубля 65 копеек), что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является ____________________.

13.3. В случае если способом обеспечения Подрядчиком выбран залог денежных средств, то между Заказчиком и Подрядчиком заключается договор залога, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ________________________ тел. __________________ , консультант Заказчика – представитель МКУ «АХССО» города Перми_______________________________________,

тел.__________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1       Техническое задание.

Приложение № 2       График производства работ.

Приложение № 3.      Договор залога (в случае необходимости).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» г. Перми 614046, г. Пермь, ул. В Каменского, 8 ИНН 5903004340, КПП 590301001, ОКПО 24086265, ОГРН 1025900764174 р/сч 40703 8106 2242 0005669 к/сч 30101810 7 0000 0000955 филиал 6318 ВТБ 24 (ЗАО) БИК 043602955 Заведующий __________ Н. В. Минеева |  |