Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№40 от 03 апреля 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми – обустройство временного спасательного пункта и устройство бонового ограждения.

Состав и срок выполнения работ:

| № | Наименование операций | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство бонового ограждения. | до 10.06.2012 |
| 2 | Обустройство и установка мобильного модульного здания для организации временного спасательного пункта. | до 10.06.2012 |
| 3 | Демонтаж и вывоз бонового ограждения. | 01.09.2012 |
| 4 | Вывоз мобильного модульного здания для организации временного спасательного пункта. | 01.09.2012 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

на организацию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми – обустройство временного спасательного пункта и устройство бонового ограждения.

| Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов или проезда транспорта. - несвоевременный монтаж бонового ограждения или спасательного пункта. | 10 тыс. руб. за каждое выписанное предписание |
| Боновое ограждение и мобильное модульное здание для организации временного спасательного пункта соответствует приложению №2 технического задания. | Удовлетворительно |
| Боновое ограждение и мобильное модульное здание для организации временного спасательного пункта не соответствует приложению №2 технического задания. Боновое ограждение не вывезено в срок исполнения муниципального контракта. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Условия выполнения работ на организацию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми – обустройство временного спасательного пункта и устройство бонового ограждения.

- Мобильное модульное здание для организации временного спасательного пункта:

  - Габаритные размеры 6,0х2,4х2,6 м;

  - Наружные стены окрашены (цвет – светло серый, бежевый). На передней и задней стене модульного здания нанесена надпись красной краской «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ»;

  - Внутренняя обшивка (панели МДФ (или эквивалент), пол покрыт коммерческим линолеумом);

  - Решетки на окнах;

  - Электропроводка выполнена открытым способом в кабельканалах. Система электропитания укомплектована электрощитом и счетчиком электроэнергии, включает в себя УЗО. Освещение;

  - Съемная металлическая лестница;

  - Съемное ограждение модуля по периметру крыши. Устройство деревянного пола на площади крыши (съемное);

  - Кушетка откидывающаяся – 1 шт.;

  - Столик откидывающийся – 1 шт.;

  - Стулья – 3 шт.;

- Боновое ограждение:

  - Длина ограждения – 250 м;

  - Цвет ограждений – оранжевый;

  - Интервал поплавков – 1 м;

  - Диаметр поплавков – 80 мм;

  - Диаметр линя – 8 мм;

  - Количество буев – 11;

  - Цвет буя – оранжевый;

  - Расстояние между буями – 25 м;

  - Размеры буя – D-35 cм, L-40 см, объем 23 л.

Требования к качеству выполняемых работ:

- Обустройство временного спасательного пункта и устройство бонового ограждения, производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложению № 4.

- Место установки мобильного модульного здания для организации временного спасательного пункта и бонового ограждения согласовывается с заказчиком.

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика: Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение №4

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 3 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 9 | Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 22-п |  | Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края. |
| 10 | Постановление администрации города Перми № 503 от 09.06.2008г. |  | О благоустройстве территорий и безопасности в местах массового отдыха у воды на территории города Перми |
| 11 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |