Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 03.04.2012 г.

Техническое задание

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тест-система антипаллидум-суммарные антитела Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Формат теста Одностадийный 96х5 , Суммарное время инкубаций не более 45 минут Срок годности не менее 15 месяцев Коньюгат готов к использованию.Срок хранения рабочего разведения конъюгата: при 2-8оС - не менее 2 месяцев ,Хранение иммуносорбента после вскрытия:в течении всего срока годности при температуре 2гр С-8гр С ,Срок хранения рабочего раствора ТМБ не менее 10 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 240С | набор | 13 |
| Антиген кардиолипиновый раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида, фл.5мл №2 | набор | 13 |
| Тест система Анти-Люис РПГА Иммунодиагностикум эритроцитарный для качественного, полуколичественного выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и ликворе в реакции пассивной гемаглютинации. Формат теста - 100 определений. Количество анализируемого образца - 25мкл. Время анализа - 40 минут. Срок годности тест системы 18 месяцев. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 1 |
| Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза Изменение цвета при внесении образца. Отмывка 1: 6 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – не более 1ч 20 мин. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | 16 |
| Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более10 мкл (разведение сывороток 1:10). Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 разаИзменение цвета при внесении образца. Отмывка 1: 6 раз (380-400мкл), Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – не более 1ч 20 мин. Срок годности тест-системы не иенее 13 месяцев. Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов при температуре от 18 до 24С. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 12 ч при температуре от 18 до 24СВозможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 16 |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМк возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток в лунках – 1:10. Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 10 мин. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 6 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. | набор | 17 |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека Формат теста -96 определений (12х8). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток в лунках – 1:10). Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка с предварительной промывкой 2 раза Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл), Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 10 мин. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси не менее 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 12 ч при температуре от 18 до 24°С. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Наличие штрих-кода на реагентах. Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 17 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом №220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и ОСТа 91500.13.0001-2003